Информация  о наличие свободных и доступных мощностей тепловой энергии по тепловым магистралям г. Экибастуза

| Тепловая магистраль | Теплофикационная камера | Свободная тепловая мощность, Гкал/ч | Месторасположение | Примечание (возможность подключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМ по ул. Абая |
| ТМ-I | от НО-1В до ТК-1В | 2,346 | проспект Кунаева - пр-д 1,2 Южный |  |
| ТМ-V | от ТК-1А до НО-14А | 4,796 | пр-д 2,3 Южный, ул. Абая – Южный пос. 29 мкр пр. Октябрьский |  |
| ТМ-V | от НО-7А | 0 | ул. Степная | необходимо выполнить наладку и регулировку |
| ТМ-V | от НО-18А до НО-28А | 2,299 | 8 мкр. ул. Абая ЦТП-81 - 8а мкр. ул. Абая- Больничный комплекс |  |
|  | от НО-29А до НО-32А | 0,689 | 5а мкр. ул. Абая – 5а мкр. ул. К. Сатпаева |  |
| ТМ-VIII | от ТК-3А до ТК-3А/2 | 0,745 | 10 мкр. ул. Павлова |  |
| ТМ-VI | от НО-5П до НО-4П/Л | 0 | 3, 2 мкр. ул. Лихачева, ж/д Больница | необходимо выполнить наладку и регулировку |
| ТМ-XII | от НО-34А до НО-37А, от НО-39А до НО-41А/Л(АТП) | 0 | 2 мкр. ул. Абая - 12 мкр. ул. Маргулана | при реконструкции МТС "Абая" от Павильона №2 до ул. М. Ауэзова, замена диаметра 630 на 720мм, реконструкции ОНС-№2 |
| ТМ-XII | от НО-38А | 0,2 | 2 мкр. пр. Автобазовский |  |
| ТМ по ул. Энергетиков |
| ТМ-VII | от НО-5Э до ТК-4Э | 4,367 | 27 мкр. ул. Профсоюзная- ул. Автомобилистов - 25 мкр. ЦТП-251 ул. Е. Беркимбаева-ул. Геологическая |  |
| ТМ-VII | от НО-14Э | 0 | по пр.18 Южный | необходимо выполнить наладку и регулировку |
| ТМ-VII | от ТК-5Э до ТК-19Э/17 | 9,177 | 21 мкр. ул. Б-Батыра - 18-19 мкр. ул. М. Ауэзова, станция Экибастуз-2 | по мере удаления от ТК требуется реконструкция внутриквартальной тепловой сети |
| ТМ-Х | от ТК-1К до ТК-3К | 0,901 | 9-15мкр. ЦТП-152 ул. Энергетиков- ул. Горняков – 15 мкр. ЦТП-151 ул.Западная | по мере удаления от ТК требуется реконструкция внутриквартальной тепловой сети |
|  | от ТК-5К | 0,25 | 10 мкр ул. Карагандинская, Западная, 12 Северный, 13 Северный, 14 Северный |  |
|  | от ТК-6К до ТК-9К | 0,9 | 10 мкр. ул. Е. Беркимбаева –ул. Чалбышева - 8 мкр ул. М. Ауэзова |  |
| ТМ-VII | от ТК-20Э до ТК-24Э | 1,310 | 18 мкр. ул. Донентаева – ул. Сахарова – ул. Жибек-Жолы – 14 мкр. ул. Юбилейная | по мере удаления от ТК требуется реконструкция внутриквартальной тепловой сети |
| ТМ-IХ | от ТК-1П до ТК-2П/Л | 0,4 | 12 мкр. 1,2,3,5 Линейный пр. |  |
|  | ТК-2П/П | 0 | 11 мкр. ул. Горняков | необходимо выполнить наладку и регулировку |
|  | ТК-3П/П | 0 | 11 мкр. 5 Северный пр. – пр. Б. Шапенова | необходимо выполнить наладку и регулировку |
|  | от ТК-3П до ТК-4П/Л | 0,190 | 12 мкр. Аркалыкский пр. – Воскресенский пр. – Тургайский пр. – 11 мкр. ул. Пшембаева | по мере удаления от ТК требуется реконструкция внутриквартальной тепловой сети |
|  | ТК-4П/П | 0,15 | 11 мкр. ул. Шорманова |  |
|  | от ТК-5П/Л до ТК-6П/П | 0,340 | 13 мкр. 6 Линейный пр. – Аркалыкский пр. – ул. Пшембаева – 14-11 мкр-ны 13 Северный пр. – ул. Шашкина – ул. Е. Беркимбаева | по мере удаления от ТК требуется реконструкция внутриквартальной тепловой сети |
|  | от ТК- 6П/П | 0,10 | по ул. Некрасова |  |
| ТМ по ул. Промзона |
| ТМ-XIV | от НО-1И/1 до ТК-1И | 5,298 | пром. зона проспект Кунаева - 31 мкр ул.Абая | по мере удаления от ТК, НО требуется реконструкция внутриквартальной тепловой сети |
| ТМ-XIII | от НО-1/13 до НО-6/13 | 0,588 | 31 мкр. ул. Абая – 30мкр. ул. 8 Марта – ул. Бажова |  |
| ТМ-XIV | от ТК-2И до ТК-6И | 2,380 | 30 мкр. ул. Гагарина – проспект Кунаева – пром. зона проспект Кунаева |  |
| ТМ-XIV | от ТК-7 И до ТК-9И | 2,203 | пром. зона проспект Кунаева, 6мкр. ул. Торайгырова |  |
| ТМ-XIV | от ТК-9И/1 до ТК-11И | 9,890 | пром. зона проспект Кунаева, 6мкр. |  |
| ТМ-XIV | От ТК-8И на Горняк – НО-2/15 | 0,6 | пром. зона проспект Кунаева |  |
| ТМ по ул. М. Жусiп |
| ТМ-III | от ТК-4 Л до ТК-6Л | 3,030 | 32 мкр. ул. М. Жусупа, 40лет Экибастуза - 31 мкр ул. М-Жусуп |  |
| ТМ-II | от ТК-12 Л до ТК-15Л | 2,387 | 29 мкр. ул. М-Жусуп - 30 мкр М-Жусуп | по мере удаления от ТК требуется реконструкция внутриквартальной тепловой сети |
| ТМ-II | от ТК-16 Л до ТК-24 Л | 2,720 | 6, 30 мкр. ул. М-Жусуп – ул. Торайгырова, ул. Строительная - 5а мкр. ЦТП-52 ул. М-Жусуп – ул. К. Сатпаева | по мере удаления от ТК требуется реконструкция внутриквартальной тепловой сети |
| ТМ-ХVI | ТК-16 К/П | 0,52 | 6 мкр. ЦТП-64 ул. М. Ауэзова ул. М. Жусуп – ул. Строительная |  |
| ТМ-ХVI | от ТК-17 К до ТК-20 К/П | 0,4 | 1 мкр. ул. М. Ауэзова – 6, 1 мкр. ЦТП-101 ул. М. Ауэзова – ул. Матросова |  |
| ТМ-ХI | от ТК-12 К до ТК-15 К/П | 0,482 | 4 мкр. ул. М. Ауэзова – ул. Абая |  |
| ТМ-IV | от ТК-30 Л/Л до ТК-36 Л | 0,56 | 4 мкр. ул. М. Жусуп – 2 мкр. ЦТП-21 ул. Пшембаева | по мере удаления от ТК требуется реконструкция внутриквартальной тепловой сети |
| ТМ-VI | от НО-3П до НО-4П/П | 0,351 | 3 мкр. ЦТП-31 ул. Пшембаева – ул. Горняков - 2 мкр. ЦТП-22 ул. Пшембаева | по мере удаления от ТК требуется реконструкция внутриквартальной тепловой сети |
| ТМ-IV | от ТК-37Л до ТК-40 Л/П | 0,511 | 1 мкр. ул. Строительная – ул. Новоселов – 2 мкр. ул. М. Жусуп | по мере удаления от ТК требуется реконструкция внутриквартальной тепловой сети |
|  | от ТК-41Л тех до НО-54Л | 0 | 2 мкр на тех.комплекс - 2 мкр на ж/д вокзал | Реконструкция ОНС-1 |