Протокол общественных  слушаний

по проекту плана мероприятий по охране окружающей среды на период установки градирни №5 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Дата проведения: 21 ноября  2014 г.

Место проведения: г. Павлодар, Северная промышленная зона, актовый зал  ТЭЦ-3

Общественные слушания организованы:  ГУ «Отдел предпринимательства г. Павлодар»

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности посредством: размещения объявления в газетах №124 «Звезда Прииртышья» и №124 «Сарыарқа самалы»  на государственном  и русском  языках  от 01.11.2014г., с указанием даты  и места проведения общественных слушаний, а также указанием  электронного адреса, где  можно запросить проект плана мероприятий.

Использованные материалы:

Стенд с планом мероприятий по охране окружающей среды  на период установки градирни № 5 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2015г.

Участвовали: представитель местного исполнительного органа - Мырзабаева А.М. – главный специалист-юрист ГУ «Отдел предпринимательства г. Павлодара» (уведомление № 9-7367 от 03 ноября 2014 г., направлено нарочным), Орлик Т.Ю. – Старший государственный инспектор Департамента экологии по Павлодарской области МЭРК КЭРК и ГИНК (уведомление №9-7369 от 03 ноября 2014г., направлено нарочным), Сиюнич Т.Н. – Главный специалист отдела экологической экспертизы и выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов» (уведомление № 9-7368 от 03 ноября 2014 г., направлено нарочным), Гринев И.Н. - директор ТЭЦ-3, Верголяс А.Г. – главный инженер ТЭЦ-3, персонал  ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - 13 человек, представители общественности – 3 человека (список участников прилагается).

Выступили:

Коновалова Т.В. – Ведущий инженер по охране окружающей среды АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», которая   поприветствовала участников общественных слушаний и  предоставила слово для открытия общественных слушаний представителю местного исполнительного органа – главному специалисту, юристу ГУ «Отдел предпринимательства г.Павлодара» Мырзабаевой Айнуре Мейрамбековне.

Мырзабаева А.М. – главный специалист-юрист ГУ «Отдел предпринимательства   г.Павлодара» озвучила повестку дня:

Повестка дня общественных слушаний:

- Выбор председателя и секретаря общественных слушаний.

- Доклад по плану плана мероприятий по охране окружающей среды  на период установки градирни № 5 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2015г.

- Обсуждение  материалов проекта, вопросы и ответы.

и предложила регламент выступлений – на выступление отводится 15 минут, на обсуждение 10 минут.

По первому вопросу повестки дня слово взяла инженер-лаборант хим.лаборатории цеха №4 Герасименко Т.В., которая предложила избрать Председателем – директора ТЭЦ-3 Гринева Игоря Николаевича АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», секретарем – инженера по охране окружающей среды УООС Харченко Елену Валериевну.

По результатам голосования избраны единогласно: председателем общественных слушаний Гринев И.Н., секретарем Харченко Е.В.

Председатель Гринев И.Н. передал слово для доклада Коноваловой Т.В. – ведущему инженеру Управления по охране окружающей среды.

Коновалова Т.В. выступила с докладом по проекту Плана мероприятий по охране окружающей среды на период установки градирни №5 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2015г. (материалы доклада к протоколу прилагаются).

После доклада.

Вопросы, предложения и замечания представителей общественности:

Гринев И.Н., директор ТЭЦ-3:

На площадке ТЭЦ-3 установлены четыре башенные градирни. Градирни №1(3 введены в эксплуатацию в 1972-1976гг., градирня №4 – в 2006г., в 2005-2009гг. выполнена реконструкция градирен №1(3 с установкой полимерных блоков оросителей. Максимальное охлаждение при работе 4-х существующих градирен, достигается при  гидравлической нагрузке не превышающей 7,0м3/(м2/ч), при этом расход охлаждающей воды через существующие градирни  №1-4 не превышает 44800м3/час. При расчетном режиме работы ТЭЦ в летнем конденсационном режиме расход охлаждающей воды через конденсаторы турбин составляет 55 488м3/час. Низкая гидравлическая нагрузка приводит к снижению установленной электрической мощности ТЭЦ-3 в летнем конденсационном режиме до 100МВт. С целью сохранения установленной мощности и будет смонтирована 5 градирня.

Вопрос: Сиюнич Т.Н., ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов»

Какая вода используется в работе градирен?

Ответ: Гринев И.Н., директор ТЭЦ-3

Существующая система охлаждения ТЭЦ-3 – оборотная, вода циркулирует по системе.

Вопрос: Сиюнич Т.Н., ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов»

В докладе говорили о технической воде. Если  градирня работает на оборотной воде, то для чего используется техническая вода?

Ответ: Гринев И.Н., директор ТЭЦ-3

Градирня является элементом замкнутой оборотной системы охлаждения основного оборудования ТЭЦ-3. Расход технической воды на проектируемую градирню №5 складывается из объема подпитки градирни на восстановление безвозвратных потерь – каплеунос и испарение.

Председатель Гринев И.Н.: (после обсуждения) Спасибо всем за участие! Общественные слушания считаю состоявшимися.  Результаты общественных слушаний оформляются Протоколом общественных слушаний, с учетом выданных замечаний и предложений после сегодняшнего обсуждения. Также сообщаем следующее, протокол общественных слушаний будет опубликован на интернет - ресурсе ГУ «Отдела предпринимательства города Павлодар» в сроки, предусмотренные Правилами проведения общественных слушаний после дня проведения слушаний.

Уважаемая общественность, Вы вправе дать свои предложения и замечания по содержанию Протокола общественных слушаний в течение 7 календарных дней.

Председатель общественных слушаний ______________________________ Гринев И.Н.

Секретарь общественных слушаний _________________________________ Харченко Е.В.

Приложение:

- Копия объявления о проведении Общественных слушаний в газете;

- Материалы общественных слушаний (доклад);

- Список участников общественных слушаний.