**Памятка потребителю**

**о порядке подключения к электрическим сетям АО «ПРЭК»**

**1. Получение технических условий на электроснабжение**

1.1. Заявку на получение технических условий можно подать по следующим адресам:

г. Павлодар, ул. Торайгырова, 76, с 08:00 до 17:00, обед с 12:00-13:00;

г. Павлодар, ул. Камзина, 149, 09:00 до 12:00 и с 14:00-16:00;

г. Павлодар, ул. М.Объездная,5 каб.205 с 08:00 до 12:00 ;

г. Павлодар, ул. Кривенко, 27, ул. Ломова, 160 - сервисные центры ТОО «Павлодарэнергосбыт» с 08:30 до 17:30 без обеда, в субботу с 09:00до 14:30 без обеда.

По районам Павлодарской области - в территориальных районных электрических сетях с 08:00 до 17:30, обед с 12:00-13:30.

1.2. Для получения технических условий необходимо предоставить следующие документы:

* Правоустанавливающие документы на объект (договор купли-продажи, договор аренды и другие правоустанавливающие документы с обязательной регистрацией в центре недвижимости);
* Акт на земельный участок;
* Расчет необходимой мощности (опросный лист проектной организации,самостоятельный расчет / расчет, выполненный экспертной организацией);
* Удостоверение личностивладельца;
* Доверенность, в случае если оформление выполняет не владелец;
* Свидетельство о регистрации юридического лица (для юр.лиц), приказ о назначении на должность.

1.3. Выдача готовых технических условий производится по месту подачи заявки либо в одном из пунктов приема, указанных в п.1.1 по предварительному согласованию с потребителем.

**2. Выполнение требований технических условий.**

2.1. Разработка проекта электроснабжения (при необходимости согласно техническим условиям).

2.2. Согласование проектной документации с АО «ПРЭК» по территориальной принадлежности объекта энергоснабжения.

2.3. Выполнение требований ТУ.

2.4.Оформление уведомления о выполнении требований ТУ с предоставлением документов, указанных в [типовой форме уведомления](http://pavlodarenergo.kz/assets/files/uvedomlenie-o-vyipolnenii-trebovanii-ukazannyix-v-texnicheskix-usloviyax.docx).

2.5. Приемка выполненных требованийТУ специалистамиАО «ПРЭК» и оформление заключения о возможности/невозможности ввода в эксплуатацию электроустановок потребителя.

**3. Получение акта приемки/проверки коммерческого учета** (по территориальной принадлежности).

**4. Получение акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон** (по территориальной принадлежности)**.**

**5. Заключение договора энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт»** [Перечень документов](http://assets/files/perechen-dokumentov-fizlicza.pdf), необходимых для заключения договора электроснабжения бытового потребителя, проживающего в индивидуальном жилом доме, [Перечень документов](http://assets/files/perechn-dokumentov-yurlicza.pdf), необходимых для заключения договора Электроснабжения с потребителем, использующим энергию для производства товаров, работ и предоставления услуг)**.**

**6.Подключение к электрическимсетям с предоставлением следующих документов:**

- технические условия на присоединение к электрическим сетям;

- договор электроснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

***Длялиц, подключающих собственные электроустановки, дополнительно:***

*- наладочные документы (протокола испытаний ) на установленное электрооборудование (при необходимости);*

*-карта – схема подключения к электрическим сетям, утвержденная гл. инженером структурного подразделения АО «ПРЭК» (с указание информации о наличии независимого источника электропитания;*

*- копия приказа о назначении ответственного за безопасную работу электроустановок с приложением дубликата протокола квалификационной проверки знаний, либо копия договора на обслуживание электроустановки с организацией, имеющей персонал с допуском к работе в действующих электроустановках (за исключением бытовых потребителей).*

**Подача напряжения производится по заявке потребителя с подтверждением заключения договора с ТОО «Павлодарэнергосбыт» в течение1 рабочего дня.**