Порядок технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО «ПРЭК»

- Оформление и рассмотрение заявки на присоединение.

Срок рассмотрения и оформления заявки на технические условия структурным подразделением АО «ПРЭК» - в течении пяти рабочих дней. (Приложение 1)

- Оформление и выдача технических условий.

АО «ПРЭК»  выдает технические условия в сроки, установленные «Правилами пользования электрической энергией» от 25 февраля 2015г. №143 в течении: (Приложение 2)

- 5 рабочих дней для электроустановок до 200кВт;

- 10 рабочих дней для электроустановок от 200кВт до 1000кВт;

- 15 рабочих дней свыше 1000кВт

- Согласование проектной документации на строительство, реконструкцию или модернизацию электроустановок потребителей. (Приложение 4)

Согласование проектных решений электроустановок осуществляется       АО «ПРЭК» в сроки, установленные п.15 «Правил пользования электрической энергией» от 25 февраля 2015г. №143 в течение:

- 3 рабочих дней для электроустановок мощностью до 200кВт;

- 7 рабочих дней для электроустановок мощностью от 200кВт до 1000кВт;

- 12 рабочих дней – мощностью свыше 1000кВт.

- Оформление технических документов для заключения договора энергоснабжения.

- Уведомление о выполнении требований, указанных в ТУ (Приложение 5)

- Заключение о возможности/невозможности ввода в эксплуатацию электроустановок потребителя - в течении 1 рабочего дня после направления потребителем Уведомления (Приложение 6)

- Акт разграничения балансовой принадлежности и  эксплуатационной ответственности сторон –в течении 7(семи) рабочих дней (Приложение 3)

- Акт приемки/проверки коммерческого учета электрической энергии - в течении 1 рабочего дня (Приложение 7)

- Подключение потребителей к электрическим сетям.

После заключения договора ТОО «Павлодарэнергосбыт» направляет уведомление в АО «ПРЭК» о заключение договора и заявку на подключение, подача напряжения на электроустановки потребителей, осуществляется  в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения заявки.

Документы принимаются и выдаются ежедневно с 8.00 ч. до 17.00ч. (кроме выходных и праздничных дней). Обеденный перерыв с 12.00ч. до 13.00ч.

Телефоны, по которым можно получить консультацию по вопросам получения технических условий в г.Павлодар: 8(7182) 75-13-30, 8(7182) 75-12-78, 8(7182) 75 - 14 - 65.

Телефон доверия 8(7182) 903-309 с 8.00 ч. до 22.00 ч.

Тұтынушылардың «ПЭТК» АҚ электр желілеріне технологиялық қосылу тәртібі

- Қосылу үшін өтінімді қарастыру және ресімдеу.

«ПЭТК» АҚ-ның құрылымдық бөлімшелеріне техникалық шарттарды қарастыру және ресімдеу мерзімі - бес жұмыс күн ішінде (1 Қосымша).

- Техникалық шарттарды ресімдеу және беру.

«ПЭТК» АҚ 2015 жылғы 25 ақпандағы «Электр энергиясын қолдану Ережесінің» №143 заңнамасында анықталған мерзімде беріледі:

(2 Қосымша).

- 200кВт дейін электр қондырғылар үшін 5 жұмыс күн;

- 200кВт до 1000кВт дейін электр қондырғылар үшін 10 жұмыс күн;

- 1000кВт жоғары 15 жұмыс күн.

- Тұтынушылардың электр қондырғыларын қайта құру немесе жаңғырту жобалау құжаттарын келісу (4 Қосымша).

«ПЭТК» АҚ электр қондырғыларды іске асырудың жобалау шешімдерін келісу 2015 жылғы 25 ақпандағы «Электр энергиясын қолдану Ережесінің» №143 заңнамасының 15т. анықталған мерзімде беріледі:

-  қуаттылығы 200кВт дейін электр қондырғылар үшін 3 жұмыс күн;

- қуаттылығы 200кВт-1000кВт дейін электр қондырғылар үшін 7 жұмыс күн;

-  қуаттылығы 1000кВт жоғары 12 жұмыс күн.

- Электр жабдықтауға келісімге отыру үшін техникалық құжаттарды ресімдеу.

-  ТШ-та көрсетілген талаптардың орындалуы туралы хабарландыру

(5 Қосымша).

-   Тұтынушының электр қондырғыларын пайдалануға беру мүмкіндік/мүмкін еместігі туралы қорытынды – тұтынушыға Хабарландыру жолданған соң 1 жұмыс күн ішінде (6 Қосымша).

-  Тараптардың теңгерімдік тиесілігі шектеулі актісі мен пайдалану жауапкершілігі – 7 жұмыс күн ішінде (3 Қосымша).

-  Электр энергиясын коммерциялық тексеру/қабылдау актісі – 1 жұмыс күн ішінде - (7 Қосымша).

- Тұтынушылырдың электр желілеріне қосылуы.

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС-мен келісімге отырған соң, электр энергиясына қосылуға өтінім және келісімге отырғандығы жөнінде «ПЭТК» АҚ хабарлама жолдайды, тұтынушылардың электр қондырғыларына қуаттылықты беру – өтінім алған күннен 1 (бір) жұмыс күн ішінде іске асырылады.

Құжаттар күн сайын сағ. 8:00-17:00 дейін қабылданады және беріледі (мерекелік және демалыс күндерінен басқа). Түскі үзіліс сағ.12:00-13:00 дейін.

Павлодар қаласында техникалық шартты алу мәселесі бойынша кеңесті: 8 (7182) 75-13-30, 8(7182) 75-12-78, 8 (7182) 75 -14-65 телефондары бойынша алуға болады.

Сенім телефоны:8 (7182) 903-309 сағ. 8:00-22:00 дейін.

Қосымша 1

Қосылуға Өтінімнің типтік үлгісі

Типовая форма Заявки на присоединение

Өтінім беруші / Заявитель:

_______________________

(Т.А.Ә. / Ф.И.О.)

_______________________

(қолы / подпись)

«___» __________ 20 ___ жыл / год

________________________________________

(Қосымша: мобильді телефон, өтінім берушінің электронды мекен-жайы /

Дополнительно: мобильный телефон, электронный адрес заявителя)

Қосылуға Өтінім / Заявка на присоединение

_________________________________________________________________________________

(нысанның толық атауы ( істегі, құрылыстағы) және мекен-жайы, орналасқан жері. Қосымша:географиялық координаттары, стационарды телефон және нысандағы электронды пошта) /

(полное наименование объекта (действующего, реконструируемого), и его адрес, местонахождение. Дополнительно: географические координаты, стационарный телефон и электронная почта на объекте)

_________________________________________________________________________________

(уақытша электрмен жабдықтауға ТШ берілу қажеттілігін көрсету (құрылыс кезінде), тұрақты негізде электрмен жабдықтау)

(указать необходимость выдачи ТУ на временное электроснабжение (период строительства), электроснабжение на постоянной основе)

Тапсырылған қуаттылық:

Заявленная мощность:     _______________ кВт.

_________________________________________________________________________________

(уақытша электрмен жабдықтауға ТШ берілу қажеттілігін көрсету (құрылыс кезінде), тұрақты негізде электрмен жабдықтау)

(указать необходимость выдачи ТУ на временное электроснабжение (период строительства), электроснабжение на постоянной основе)

Электрмен жабдықтаудың сенімділік категориясы:

Категория надежности электроснабжения: _______________ (1, 2, 3)

Субтұтынушының тізбесі және электр қондырғылардың сипаттамасы:

Перечень субпотребителей и характеристики их электроустановок:

_________________________________________________________________________________

К заявке прикладываются:

1.Электрмен жабдықтау нысанына немесе жер теліміне құқық белгілеу құжаттардың көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқа) немесе жылжымалы мүлікке тіркелген құқықтары (ауыртпалықтар) туралы оның техникалық сипаттамасы E-gov порталынан өтінім берген күнге анықтама / копии правоустанавливающих документов на объект электроснабжения или земельный участок (оригинал для сличения) либо справку с портала E-gov о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках на дату подачи заявки;

2.құжаттар көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқа), жеке тұлға үшін жеке куәлік, заңды тұлға үшін мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың көшірмесі (егер заңды тұлға 2013 жылға дейін тіркелген жағдайда, тіркеу туралы куәлігі) немесе жеке кәсіпкер куәлігінің көшірмесі / копию документа (оригинал для сличения), удостоверяющего личность для физического лица, копия справки о государственной регистрации юридического лица (свидетельства о регистрации, в случае если юридическое лицо зарегистрировано до 2013 года) или копия свидетельства индивидуального предпринимателя;

3.қосылу үшін өтінім беру және қол қою керек болған жағдайда өкілетті (сенімді) тұлғаның сенімхаттың (салыстыру үшін түпнұсқа) көшірмесі / копию (оригинал для сличения) доверенности в случае подачи и подписания заявки на присоединение уполномоченным (доверенным) лицом;

4.тұтынушының нысандарына 1:500 масштабы көлемінде жағдаяттық жоспар (ИЖС үшін жер теліміне Мемлекеттік акт рұқсат етіледі) / ситуационный план в масштабе 1:500 с нанесением объектов потребителя (для ИЖС допускается Государственный акт на земельный участок);

5.тапсырылған электр қуаттылығының өздігінен немесе сараптамалық ұйымдардың қатысуымен орындалған есеп-негіздемесі / расчет-обоснование заявляемой электрической мощности, выполненный самостоятельно или с привлечением экспертной организации;

6.электр қондырғылары 5 МВт және одан да көп қуаттылығы есебінен қолданатын тұтынушылар өтінімге қоса жобалау қызметімен айналысатын лицензиясы бар арнайы қарастырылған жобалық ұйымдардың электрмен жабдықтаудың ішкі сұлбасын қоса ұсынады / потребители с расчетной мощностью электроустановок 5 МВт и более к заявке прикладывают схему внешнего электроснабжения потребителя, разработанную специализированной проектной организацией, имеющей лицензию на занятие проектной деятельностью. Схема внешнего электроснабжения потребителя согласовывается с ЭПО, к электрическим сетям которой планируется подключение.

7. «ЦАЭК» ЕҰ АҚ субтұтынушыларға, желі иелері үшін техникалық шарт берген кезде тұтынушының хат түрінде келісімі, қол қоюмен расталған, жеке тұлғалар үшін жеке куәліктің мөрленген көшірмесі немесе заңды тұлғалар үшін, желі иелері үшін тіркеу туралы анықтама/куәлігі / при выдаче технических условий ДО АО «ЦАЭК» субпотребителям - письменное согласие потребителя, владельца сетей, заверенное подписью, при наличии - печатью с приложением копии удостоверения личности – для физического лица или свидетельства/справки о регистрации – для юридического лица,  владельца сети. При присоединении электроустановок к оборудованию сетей многоэтажного жилого дома необходимо предоставить согласование с органом управления кондоминиума.

Қабылдады :

Принял:___________________________________________(Т.А.Ә. / Ф.И.О.)

_______________________________________________________

(Анықтама үшін телефон, «ПЭТК» АҚ сайты / телефон для справок, сайт АО «ПРЭК»)

«ПЭТК» АҚ құрылымдық бөлімшесі:

Структурное подразделение АО «ПРЭК»:

_______________________________________________________

## (мекен-жай / адрес)

## Кіріс / Вх.№____________

## «___»___________ 20__ жыл / год

Қосымша 2

| Қазақстан Республикасы / Республика Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| "ЦАЭК" АҚ ЕҰ / ДО АО "ЦАЭК" |  | (Т.А.Ә., заңды тұлғаның атауы / (Ф.И.О., наименование юридического лица) |
| Елді мекен / населенный пункт |  |  |
| Мекен-жай / адрес |  |  |
|  |  | № |  |  |  |
|  |  |  |  | өтінішіне |  |
| Электр желілеріне қосылуға ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАР / ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |
| на присоединение к электрическим сетям |
| (нысанның атауы, ол қай ведомствоға жатады / наименование объекта, его ведомственная принадлежность) |
| (нысанның орналасқан жері / месторасположение объекта) |
| Техникалық шарттарды беру себебі: Причина выдачи технических условий: |  |
| ( жаңадан енгізілген, қуаттың өсуі, сыртқы электрмен жабдықтау сұлбасының өзгеруі, электрмен жабдықтау сенімділігі санатының өзгеруі / вновь вводимый, увеличение мощности, изменение схемы внешнего электроснабжения, изменение категории надежности электроснабжения) |
| Электр тұтынудың рұқсат етілген қуаттылығы / Разрешенная мощность электропотребления |  | кВт |  |  |
| Қосылу нүктесіндегі кернеу / Напряжение в точке присоединения |  | кВ |  |  |
| Бұрын берілген ТШ орнына / Взамен ранее выданных ТУ |  |  |
| Эл.энергияны пайдалану түрі / Характер потребления эл.энергии |  |
| (тұрақты / постоянный, кезекті / временный, маусымдық / сезонный) |
| 1. Көрсетіп тапсырылған қуат бойынша беріктілігі электр қабылдағыштарға жатады / По надёжности электроснабжения из указанной заявленной мощности относятся к электроприёмникам |  | 2. Рұқсат етілген қуат коэффициенті / Разрешенный коэффициент мощности |
| I санаттың /категории |  | кВт |  |  |  |  |
| II санаттың /категории |  | кВт |  |  |  |  |
| III санаттың /категории |  | кВт |  |  |  |  |
| 3.Электр жабдықтаудың көзі / Источник электроснабжения: |  |
| 4.Точка подключения / Қосылу орны: |  |
| 5. Алдын ала ескеру / Предусмотреть: |  |
| (Қосалқы станция жабдықтары мен электр тарату желілеріне қосылуға негізгі техникалық талаптар; жаңадан тұтынушылардың келуіне байланысты қолданыстағы электр желілерін күшейту бойынша негізгі талаптар – сымдарды тілуді көбейту, трансформаторлардың қуаттылығын ауыстыру немесе ұлғайту, тарату құрылғыларының қосымша ұяшықтар құрылысы; диспетчерлік басқарудың релейлі қорғаныс және автоматтандырылған құрылғыларымен электр қондырғыларын жабдықтау талаптары:телеөлшем, байланыс каналын ұйымдастыру және телебасқару, реактивті қуаттылықтың орнын толтыру) / (основные технические требования к подключаемым линиям электропередач и оборудованию подстанций; обоснованные требования по усилению существующей электрической сети в связи с появлением нового потребителя – увеличение сечений проводов, замена или увеличение мощности трансформаторов, сооружение дополнительных ячеек распределительных устройств; требования к оснащению электроустановок устройствами релейной защиты и автоматики, диспетчерского управления: телеизмерения, телеуправления и организации канала связи, компенсации реактивной мощности.) |
| 6. Тұтынушының желісіне қосылатын субтұтынушылардың тізімі / Список субпотребителей, подключаемых к сети потребителя: |
|  | Рұқсат етілген қуаттылығы / Разрешенная мощность |  | кВт. |
| 7. 110 кВ ҚС шиналарында үш фазалық қысқа тұйықталудың тоғы / Ток трёхфазного короткого замыкания на шинах 6-110 кВ ПС: |
| 8. Электр энергияны есепке алуды орындау / Учёт электроэнергии выполнить: |
| (Электр энергиясын қолдану Ережесінің 6 параграфы талаптарына сәйкес / в соответсвии с требованиями параграфа 6 Правил пользования электрической энергии) |
| 9. Электрмен жабдықтау Жобасын келісу / Проект электроснабжения согласовать: |
| 10. Нысанды қуаттылықта ұстау үшін ТШ көрсетілген талаптарды орындау қажет, сараптамалық ұйымның қорытындысын алып, энергия үнемдеу шартына отыру / Для постановки объекта под напряжение необходимо выполнить требования данных ТУ, получить заключение экспертной организации и заключить договор энергоснабжения |
| 11.ТШ әрекет ету мерзімі / Срок действия ТУ: |
| (CH PK 1.02-01-2008) жобалаудың ұзақтық Нормасына сәйкес және кәсіпорын, ғимарат және құрылысындағы ғимарат және құрылыс ұзақтығы Нормасы. I және II бөлімі (СНиП РК 1.04.03-2008), бірақ үш жылдан кем емес) |

## (Согласно Норм продолжительности проектирования (CH PK 1.02-01-2008) и Норм продолжительности строительства и здания в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть . I и II (СНиП РК 1.04.03-2008), но не менее трёх лет)

Қосымша 3

Тараптардың пайдалану жауапкершілігі мен электр желісінің

теңгерімдік тиесілігі шектеулі актісі

Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей

и эксплуатационной ответственности сторон

№ 		 от «___» 		 2016_ж. г.

Нысан бойынша:

По объекту:         ______________________________

(нысанның аты / наименование объекта)

Мекен-жай бойынша орналасқан:

Расположенному по адресу:  _______________________________________________________

(елді мекен, көше, үй / населенный пункт, улица, дом )

Берілді:

Выдан:   _________________________________________________________________________

(Т.А.Ә., лауазымы / Ф.И.О., должность)

Актінің берілу негіздемесі:

Основание выдачи акта:   ________________________________________________________

(энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімге отыру, иесінің ауысуы, және т.б.)

(заключение договора с энергоснабжающей организацией, смена владельца, и др.)

Тұтынушының сенімділік категориясы:

Категория надежности потребителя:    ____________

Техникалық шарт бойынша рұқсат етілген электр қуаттылығы

Разрешенная электрическая мощность по техническим условиям

№  _______________от  _________

Р = __________,    Uном= ___________

Тұтынушының жұмыс тәртібі: Үнемі

Режим работы потребителя:  Постоянный

1. Абоненттің теңгерімінде келесі электр қондырғылар бар:

На балансе абонента находятся следующие электроустановки:

1) Әуе жолдары

Воздушные линии

2) Кабелді жолдар

Кабельные линии

3) Қосалқы станциялар

Подстанции

4) Теңгерімділік тиесілігі бөлімінің шегі

Граница раздела балансовой принадлежности

2. Оның ішінде қызмет құрамы:

Из них обслуживаются персоналом:

1) Абонентпен

Абонента

2) Энергия тапсырушы ұйыммен

Энергопередающей организации

Тұтынушының электр желілеріне қосылу сұлбасы

Схема подключения потребителя к электрическим сетям

Шартты белгілер:

Условные обозначения:

Энергия тапсырушы  ұйымның электр желілері қызыл түспен белгіленген

Электрические сети энергопередающей организации обозначены красным цветом

Тұтынушының электр желілері көк, ведомстволық желілері жасыл түспен белгіленген

Электрические сети потребителей синим, ведомственные сети  зеленым цветом

- Эл.энергия шығындарын есептеу /Расчет потерь эл.энергии _________________________

(қажет/қажет емес/требуется/не требуется)

- Желі ұзақтығы/Протяженность линии______________________________________________

Энергия беруші ұйым  	                                                               Тұтынушы

Энергопередающая организация                                                  Потребитель

(Лауазымы, қолы, Т.А.Ә.)	  (Лауазымы, қолы, Т.А.Ә.)

(Должность, подпись, Ф.И.О.)					 (Должность, подпись, Ф.И.О.)

(Мекен-жайы, телефон)						             (Мекен-жайы, телефон)

(Адрес, телефон)						                (Адрес, телефон)

М.О.	           М.О.

М.П. «_____» ________________20___ ж./г.	М.П. «_____» ________________20___ ж./г.

Келісілді: қажетінше

Согласовано: по необходимости

«ПЭТК» АҚ бас инженері

Гл. инженер предприятия АО «ПРЭК»   _______________________________________

«ПЭТК» АҚ ҚС бас инженері

Гл. инженер СП АО «ПРЭК»	          _______________________________________

Қосымша 4

## Тұтынушының электр қондырғыларының құрылысқа, қайта құру немесе жаңғыртуға жобалық құжаттарын келісуге өтінім берудің типтік үлгісі

## Типовая форма заявления на согласование проектной документации на строительство, реконструкцию или модернизацию электроустановок потребителей

Өтінім беруші / Заявитель:

_______________________

(Т.А.Ә. / Ф.И.О.)

_______________________

(қолы / подпись)

«___» __________ 20 ___ жыл / год

_____________________________________

(мобильді телефон, өтінім берушінің электронды мекен-жайы)                        (мобильный телефон, электронный адрес заявителя)

Тұтынушының электр қондырғыларының құрылысқа, қайта құру немесе жаңғыртуға жобалық құжаттарын келісуге өтінім

Заявление на согласование проектной документации на строительство, реконструкцию или модернизацию электроустановок потребителей

_________________________________________________________________________________

(нысанның толық атауы (істегі, құрылыстағы) және мекен-жайы, орналасқан жері. Қосымша:стационарды телефон және нысандағы электронды пошта) /

(полное наименование объекта (действующего, реконструируемого), и его адрес, местонахождение. Дополнительно: стационарный телефон и электронная почта на объекте)

ТШ номері

Номер ТУ _______________ от «__»__________20__ жыл /год

Өтінімге қосымша:

К заявке прикладываются:

- Жобалық құжаттама / Проектная документация.

- Құзіретті тұлғаның қол қою кезіндегі сенімхат (салыстырып қарау үшін түпнұсқасы мен жеке куәліктің көшірмесі) /

Доверенность при подписании заявления уполномоченным лицом (оригинал и удостоверение личности для сличения).

Қабылдады

Принял:___________________________________________ (Т.А.Ә. / Ф.И.О.)

_______________________________________________________

(Анықтама үшін телефон, «ПЭТК» АҚ сайты / Телефон для справок, сайт АО «ПРЭК»)

«ПЭТК» АҚ құрылымдық бөлімшесі:

Структурное подразделение АО «ПРЭК»:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

## (мекен-жай / адрес)

## Кіріс / Вх.№____________

## «___»___________ 20__ жыл / год

Қосымша 5

## Техникалық шартта көрсетілген талаптардың орындалуы туралы хабарламаның типтік үлгісі

## Типовая форма уведомления о выполнении требований, указанных в технических условиях

## Өтінім беруші / Заявитель:

_______________________

(Т.А.Ә. / Ф.И.О.)

_______________________

(қолы / подпись)

«___» __________ 20 ___ жыл / год

________________________________________

(мобильді телефон, өтінім берушінің электронды мекен-жайы)                        (мобильный телефон, электронный адрес заявителя)

Техникалық шартта көрсетілген талаптардың орындалуы туралы хабарлама

Уведомление о выполнении требований, указанных в технических условиях

20____ж. «__»______________ №_________  техникалық шартта көрсетілген талаптардың орындалуына байланысты, Сізден ________________________________________ нысаны бойынша ескертулер болмаған жағдайда энергия үнемдеу шартына отыру үшін қажетті техникалық құжаттарды ресімдеу (нысанның толық атауы (істегі, құрылыстағы) және мекен-жайы, орналасқан жері коммерциялық есепке алу жүйесі мен ішкі қосылуға тексеріс жүргізуін сұраймыз. Қосымша:стационарды телефон және нысандағы электронды пошта)).

Тексеріс жүргізу және құжаттарды ресімдеу үшін құзіретті өкілдердің қатысуын және кіруге жағдай жасауға міндеттенемін.

В связи с выполнением требований, указанных в технических условиях №_________от «__»______________20____г., прошу Вас провести осмотр внешнего подключения и системы коммерческого учета, оформить необходимые технические документы для заключения договора энергоснабжения при отсутствии замечаний по объекту________________________________________(полное наименование объекта (действующего, реконструируемого), и его адрес, местонахождение. Дополнительно: стационарный телефон и электронная почта на объекте)).

Обязуюсь предоставить доступ и присутствие уполномоченного представителя для осмотра и оформления документов.

Ұсынылатын құжаттар тізбесі:

Перечень прилагаемых документов:

1.тұтынушының электр қондырғыларының техникалық жағдайын тексеру бойынша сараптамалық ұйымның актісі (түпнұсқа) / акт экспертной организации по обследованию технического состояния электроустановок потребителя (оригинал);

2.энергия нысандарының құрылысы бойынша орындалу сұлбалары / исполнительные схемы по строительству энергообъектов;

3.жоғары вольтті сынаулар мен қайта ендірілген немесе қайта құрылған нысандардың өлшемдерінің хаттамалары / протокола высоковольтных испытаний и измерений вновь вводимых или реконструируемых объектов;

4.«ЦАЭК» АҚ ҚҰ-мен келісілген электрмен жабдықтау жобасы /  проект электроснабжения согласованный с ДО АО «ЦАЭК»;

5.құзіретті тұлғаның қол қою кезіндегі сенімхат (салыстырып қарау үшін түпнұсқасы мен жеке куәліктің көшірмесі) / доверенность при подписании уведомления уполномоченным лицом (оригинал и удостоверение личности для сличения);

6.электр құрылғыларының сенімді, қауіпсіз жұмыстары үшін жауапты адамдарды тағайындау біліктілік білімдерін тексеру хаты дубликатының қосымшасымен бұйрықтың көшірмесі немесе істегі электр қондырғылардағы жұмысқа кіруге рұқсаты бар қызметкер, ұйымның электр қондырғыларына қызмет көрсетуге келісім шарттың көшірмесі (тұрмыстық тұтынушыларды есептемегенде) / копия приказа о назначении ответственного за надежную, безопасную работу электроустановок с приложением дубликата протокола квалификационной проверки знаний, либо копия договора на обслуживание электроустановки с организацией, имеющей персонал с допуском к работе в действующих электроустановках (за исключением бытовых потребителей);

7.есепке алу құралдарына бағдарлама жасау, қосылу, пломбалау үшін төлем жасау туралы түбіртек көшірмесі / копии квитанций об оплате за опломбировку, программирование приборов учета, подключение.

Қабылдады:

Принял:___________________________________________( Т.А.Ә. / Ф.И.О.)

______________________________________________________

(Анықтама үшін телефон, «ПЭТК» АҚ сайты / Телефон для справок, сайт АО «ПРЭК»)

«ПЭТК» АҚ құрылымдық бөлімшесі:

Структурное подразделение АО «ПРЭК»:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

## (мекен-жай / адрес)

## Кіріс / Вх.№____________

## «___»___________ 20__ жыл / год

Қосымша 6

## Тұтынушының электр құрылғыларын пайдалануға беру мүмкіндік/мүмкін еместігі туралы Қорытындысының типтік үлгісі

## Типовая форма Заключения о возможности/невозможности ввода в эксплуатацию электроустановок потребителя

Тұтынушының электр құрылғыларын пайдалануға беру мүмкіндігі туралы қорытындысы

Заключение о возможности ввода в эксплуатацию электроустановок потребителя

№________                                       «__»___________ 20_____ ж. / г.

Тұтынушы:

Потребитель: _______________________________________________________

Нысан:

Объект: _______________________________________________________

Мекен-жай:

Адрес:

__________________________________________________________

Техникалық шарт:

Технические условия:

№__________ от  «______» ____________________ 20____ ж. / г.

Қорытынды:

Вывод:

1)Техникалық шарттар және жобалық жұмыстар ҚР аумағындағы электр құрылғыларына электр энергетика бойынша ҚР ұсынылған құқықтық нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес орындалды.

Работы выполнены в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативно-правовой документацией РК по электроэнергетике к электроустановкам на территории РК, техническими условиями и проектом.

Техникалық шарттар:

Технические условия: №______ от «____» ___________ 20___ ж. / г. толық орындалды / выполнены в полном объеме.

2) Техникалық шарттар:

Технические условия:  №______ от «____» ___________ 20___ж. / г. орындалмады / не выполнены.

Ескертпе:

Замечания: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бас инженер:

Главный инженер: _________________              ________________________

(қолы /подпись)                       (Т.А.Ә. / Ф.И.О.

Тұтынушы:

Потребитель:          _________________              ________________________

(қолы / подпись)                       (Т.А.Ә. / Ф.И.О.)

Қосымша 7

| Қазақстан Республикасы «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» Акционерлiк қоғамы 140000, Павлодар қаласы, Орталық Өнеркәсіптік аймақ, 2014 құрылым |  | Республика Казахстан Акционерное общество «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» 140000, г. Павлодар, Промышленная зона, Центральная Строение 2014 |
| --- | --- | --- |

«Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

___________________________ Бөлімше/телім/ Подразделение/участок

___________________________ Мекен-жай/ Адрес

___________________________ Телефон

Электр энергияны коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау/тексеру Актісі №________

Акт приемки/проверки  системы коммерческого учета электрической энергии №________

Тексеріс жүргізілген күн/ Дата проведенной проверки «______»_____________20___ж/г. _____c/ч______м/м

Біз, төменде қол қойғандар, «ПЭТК» АҚ өкілі/Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «ПРЭК»:__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________	                                                                                       (лауазымы, Т.А.Ә/должность, Ф.И.О.)

және тұтынушы/тұтынушы өкілі/ и потребитель/представитель потребителя_______________________________________________________________________________________________________________

(заңды тұлғаның атауы/наименование  юридического  лица) ( лауазымы, Т.А.Ә/должность, Ф.И.О.)

(тексеру, есепке алуды қабылдау, тұтынушының өтініші бойынша есепке алуды тексеру, есепке алуды ауыстыру (себебі), есепке алуды тексеру) (керегін сызу)

составили  настоящий акт о проведении (проверки, приемки учета, проверки учета по заявке потребителя, замене учета (причина), осмотра учета) (нужное подчеркуть) немесе/или______________________________________________________________________туралы осы актіні құрастырды,

нысанда

на объекте_________________________________________________________________________________________________________________

расположенного по адресу _________________________________________________________________________________ мекен-жайы бойынша орналасқан.

д/ш/шарт нөмірі/номер договора /л/с ______________________ осы акт құрастырылды.

Есепке алу аспабы тиісті желiлердiң теңгерімділік шегінде (шегінде емес) орнатылған/ «ПЭТҚ» АҚ желісіне қосылу орны/

прибор учета установлен на границе (не на границе) балансовой принадлежности сетей/точка присоединения к сетям АО «ПРЭК» ___________________________________________________________________________________________________________ _____кВ жағында/на стороне

(есепке алу аспабының орнатылған жерін көрсету/указать место установки прибора учета)

Тұтынушы мен энергия беруші ұйымның желісі шегінен есепке алу құралының орнатылған жеріне дейін электр энергияның жоғалуы ескеріледі/Потери электроэнергии на участке от границы сетей потребителя и энергопередающей организации до места установки приборов учета учитываются:____________

Техникалық шарттарға сәйкес рұқсат етілген қуаттылық (кВт)/Разрешенная мощность согласно технических условий (кВт)____________________________  Кірме және екінші тізбек сымдарының күйі: ЭЕҚ талаптарына сәйкес/сәйкес емес/ (қажетін сызу)

Состояние проводов вводных и вторичных цепей: соответствует/не соответствует требованиям ПУЭ (нужное подчеркнуть)

Энергия беруші ұйымның алынып тасталған пломбалары, есепке алу құралдары бойынша мәліметтер (әрі-қарай ЭБҰ)/Данные по снятым приборам учета, пломбам энергопередающей организации (далее ЭПО): Түрі /тип ____________________, зауыттық №/заводской № ___________________, Жасап шығарушы зауыт/Завод изготовитель______________________; шығарылған жылы/год выпуска _________ж/г; Эл. санауыштағы тексеріс пломбасы/ Пломба поверки на эл. счетчике ___________________, ТΣ жалпы көрсеткіші/показание суммарное ТΣ____________________, Т1 көрсеткіші /показание Т1____________________, Т2 көрсеткіші /показание Т2____________________, Т3 көрсеткіші /показание Т3____________________, Эл. санауыштың маңыздылығы/значность эл.счетчика ______, нақты санаты/класс точности _______, ном/макс.ток_________/_________А. Пломба алынды/ Сняты пломбы ___________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________ Тоқ трансформаторлары/Трансформаторы тока ( I1/ I2 ) _______/________, түрі/тип ________________, коэфф.өзгеруі/коэфф. тр. _______________, нақты санаты/кл. точности ______________. Кернеу трансформаторы/Трансформатор напряжения ( U1/ U2 ) _______/________, түрі/тип ________________, коэфф.өзгеруі/коэфф. тр. _______________, нақты санаты/кл. точности ______________. А фазасы: шығарылған жылы/Фаза А: год выпуска _________; тексеріс пломбасы/пл.поверки _________,№ _____________; В фазасы: шығарылған жылы/Фаза В: год выпуска _________; тексеріс пломбасы/пл.поверки _________,№ _____________; С фазасы: шығарылған жылы/Фаза С: год выпуска _________; тексеріс пломбасы/пл.поверки _________,№ _____________; Жасап шығарушы зауыт (А,В,С)/Завод изготовитель (А,В,С)_________________________________________________________________________________

Орнатылған (тексерілген, қабылданған) есепке алу аспаптары бойынша мәліметтер/Данные по установленным (проверенным, принятым) приборам учета: Түрі /тип ____________________, зауыттық №/заводской № ___________________, Жасап шығарушы зауыт/Завод изготовитель______________________; шығарылған жылы/год выпуска _________ж/г; Эл. санауыштағы тексеріс пломбасы/ Пломба поверки на эл. счетчике ___________________, ТΣжалпы көрсеткіші/показание суммарноеТΣ ____________________, Т1 көрсеткіші /показание Т1_____________________, Т2 көрсеткіші /показание Т2_____________________, Т3 көрсеткіші /показание Т3 ____________________, Эл. санауыштың маңыздылығы/значность эл.счетчика ______, нақты санаты/класс точности _______, ном/макс.ток_________/_________А. Тоқ трансформаторлары/Трансформаторы тока ( I1/ I2 ) ______________, түрі/тип ________________, коэфф.өзгеруі /коэфф. тр. ______________, нақты санаты/кл. точности _______________. Кернеу трансформаторы/Трансформатор напряжения ( U1/ U2 ) _______/________, түрі/тип ________________, коэфф.өзгеруі/коэфф. тр. _______________, нақты санаты/кл. точности ______________. А фазасы: шығарылған жылы/Фаза А: год выпуска _________; тексеріс пломбасы/пл.поверки _________, № _____________; В фазасы: шығарылған жылы/Фаза В: год выпуска _________; тексеріс пломбасы/пл.поверки _________, № _____________; С фазасы: шығарылған жылы/Фаза С: год выпуска _________; тексеріс пломбасы/пл.поверки _________, № _____________; Жасап шығарушы зауыт /Завод изготовитель (А, B, С)_________________________________________________________________

Бұрыштың көлемі/Значение угла Фаза А __________ Фаза В __________ Фаза С __________.

Жүктеме өлшемі/Замеры нагрузки I (I1/ I2) (А): I А = ______/______;I B = ______/______;I C = ______/______.

Кірме коммутациялық аппаратының номиналы/Номинал вводного коммутационного аппарата _________ А.

Есепке алу аспабының жылытуы орындалды/Обогрев прибора учета выполнен_________________.

Коммерциялық есепке алу сұлбасы орындалды/Схема коммерческого учета выполнена __________________________________________________________________________________________________________________________

(дұрыс, дұрыс емес, себебі/верно, не верно, причина)

Есепке алуды тексеру барысында (қабылдау, ауыстыру) пломбаланды (пломба №)/При проверке (принятии, замене) учета  опломбированы

(№ пломбы): __________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Энергия беруші ұйымының пломбасын сақтау жауапкершілігі  тұтынушыға жүктеледі.

## Ответственность за сохранность пломб энергопередающей организации возлагается на потребителя.

Құралдарды пайдаланумен есепке алудың сайманды тексерісі орындалды/Выполнена инструментальная проверка учета с использованием приборов:________________________________________________________________________________________________________________

Эл. энергиясының коммерциялық есепке алу жүйесі нормативті техникалық құжаттар талаптарына сәйкес/сәйкес емес (қажетін сызу)

Система коммерческого учета эл.энергии соответствует/не соответствует  требованиям нормативных технических документов (нужное почеркнуть)

Келесі тәртіп бұзушылық анықталды/Выявлены следующие нарушения:__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коммерциялық есепті электр энергиясын есепке алу ұйымдастыру бойынша  қолданыстағы нормативтік техникалық құжаттар талаптарымен қарастырылған тәртіпте орындау/Коммерческий учет выполнить в порядке, предусмотренном требованиями действующих нормативных технических документов по организации учета эл.энергии:_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Қорытынды/Заключение:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Талаптар көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, «ПЭТК» АҚ электр энергиясын беруді ЭЭҚЕ-не сәйкес тоқтатуға құқылы.

При невыполнении в установленные сроки требований, АО ПРЭК оставляет за собой право на прекращение подачи электрической энергии в соответствии с ППЭЭ.

Субтұтынушы болып табылады/Является субпотребителем _______________________________________________________________________ (желіге қосылған тұтынушы аты, тұтынушы көзінің ведомстволық атауы/наименование     абонента, к сетям которого подключен, наименование ведомственного источника питания)

________________________________________________________________________________________________________________________

Субтұтынушылар бар/Наличие субпотребителя:__________________________________________________________________________________

(субтұтынушылардың тізімі/перечень субпотребителей)

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

ТШ №_________ «____» ________ж.  ЭЭБҚША №________ «____» ______ж.

№ ТУ _________ «____» _________г.  АРБПЭЭ  №________ «____» ______г.

ПЭТК АҚ өкілі/Представитель АО ПРЭК  _____________________________________________________________

(лауазымы, Т.А.Ә., қолы/должность, Ф.И.О., подпись)

Тұтынушы өкілі бір данасын/Представитель потребителя  один экземпляр___________қабылдады/получил _____________________________________________________________________________________________________________

(бланк нөмері/номер бланка)                       (лауазымы, Т.А.Ә., қолы/должность, Ф.И.О., подпись)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Акт комиссиялы түрде, Тұтынушы қол қоюдан бас тартқан жағдайда құрастырылды/Акт составлен комиссионно, вследствие отказа Потребителя от подписи:

1. __________________________________________________________________________________________________________________________

(жұмыс орны, лауызымы, Т.А..Ә., қолы/место работы, должность, Ф.И.О., подпись)

2. __________________________________________________________________________________________________________________________

(жұмыс орны, лауызымы, Т.А..Ә., қолы/место работы, должность, Ф.И.О., подпись)

3. __________________________________________________________________________________________________________________________

(жұмыс орны, лауызымы, Т.А..Ә., қолы/место работы, должность, Ф.И.О., подпись)