Перечень теплофикационных камер тепловых сетей г.Павлодара, где отсутствует техническая возможность для подключения дополнительных мощностей тепловой энергии на 01.01.2018 г.

| Тепловая магистраль | Теплофикационная камера | Свободная тепловая мощность, Гкал/ч | Месторасположение | Примечание (возможность подключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМ-34 | ТК-525 | 0 | ул. Хрустальная –ул. Новоселов | подключение объектов от ул. Хрустальная до ул. Новоселов возможно после строительства тепловой сети вдоль трассы Павлодар-Омск |
| ТМ-34 | от НО-37 до НО-40 | 0 | Лесозавод | после реконструкции тепловой сети от НО-37 до НО-40 |
| ТМ-4, ТМ-5 | от ТК-134 до ТК-216 | 0 | ул. Ак. Маргулана | после реконструкции ТМ-5 по ул. Ак.Маргулана |
| ТМ-3 | от НП-13 до ТК-308 | 0 | ул. Кутузова | Транзитная магистраль без теплофикационных камер для подключения |
| ТМ-11 | от ТК-408 до ТК-401 | 0,0 | микрорайон «ПАЗ» | пос. «ПАЗ» – свободные мощности отданы для реконструкции микрорайона «Сарыарка» |
| ТМ-13 | ТК-610 | 0,0 | микрорайон «ПАЗ» | пос. «ПАЗ» – свободные мощности отданы для реконструкции микрорайона «Сарыарка» |
| ТМ-13 | ТК-606 | 0,0 | микрорайон «ПАЗ» | пос. «ПАЗ» – свободные мощности отданы для реконструкции микрорайона «Сарыарка» |
| ТМ-24 | ТК-868, ЦТП-27 | 0,0 | Усольский мкр 1А | Оборудование и сети ЦТП загружены на 100% |
| ТМ-24 | ТК-868, ЦТП-21 | 0,0 | Усольский мкр 1 | Оборудование и сети ЦТП загружены на 100% |
| ТМ-24 | ТК-868, ЦТП-72 | 0,0 | Усольский мкр 1 | Оборудование и сети ЦТП загружены на 100% |
| ТМ-10 | ТК-720, ТК-721 | 0,0 | II Павлодар | Подключение возможно после выполнения реконструкции квартальных тепловых сетей от ТК-720, ТК-721. |