**График подключения многоэтажных жилых домов**

**по городу Экибастузу на 19 октября**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес жилого дома** | | **Название КСК** | **Готовность %** | **Дроссельное устройство** | **Акт** | **График** | **Факт** |
| **улица** | **№ дома** | **готовности** |
| 40-л. Экибастуза | 23/1 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 02.10.2018 |
| 40-л. Экибастуза | 41 | самостоятельный | 70 | из 3х тепловых узлов выполнены 2т/у | | 0. | 09.10.18 (самововльно) |
| 50 Лет Экибастуза (Привокзальная) | 10а | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| 50 Лет Экибастуза (Привокзальная) | 9 | самостоятельный | 80 | - |  | 0. | 09.10.18 (самовольно) |
| Абая | 37а | ИП Хамза | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 01.10.2018 |
| Абая | 29 | ПКСК Булак | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Абая | 33 | ПКСК Булак | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 01.10.2018 |
| Абая | 35 | ПКСК Булак | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Абая | 1в | КСП Уют-А | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Абая | 49/1 | ИП Ткешева | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 03.10.2018 |
| Абая | 49/2 | ИП Ткешева, Ип Хамза с3 по 8 т/у | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 27.09.2018, 03.10.18-№1,2 под |
| Абая | 72 | КСП Арай-7ЭК | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Абая | 131/127 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Абая | 131а | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 01.10.2018 |
| Абая | 148 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 28.09.2018 |
| Абая | 150а | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 28.09.2018 |
| Абая | 160Б | самостоятельный (бывш Нур-2) | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 01.10.2018 |
| Абая | 49/3 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 02.10.2018 |
| Абая | 91 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Абая | 91а | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Абая | 93 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Абая | 134 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 02.10.2018 |
| Абая | 146 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 03.10.2018 |
| Абая | 150 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + |  | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Абая | 49/4 | ИП Ткешева | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.18-№2,3 т/у, 05.10.18-№1т/у |
| Абая | 68 | КСП Витязь-Сервис | 80 | + |  | 04.10.2018 | 08.10.2018 |
| Абая | 39/44 | ПКСК Булак | 100 | + | 1 | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Абая | 70 | КСП Витязь-Сервис | 50 | + |  | 05.10.2018 | 08.10.2018 |
| Абая | 132 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| Абая | 133а | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| Абая | 136 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 10.10.2018 | 09.10.18 (самовольно) |
| Абая | 160 | самостоятельный | 90 | + |  | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| Абая | 158 | ИП Лина | 100 | + | За актом готовности не обращались | 08.10.18-№1т/у, 10.10.18-№2т/у | 08.10.2018 |
| Абая | 31 | ПКСК Булак | 100 | + | 1 | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| Автобазовский пр | 11/1. | КСП Уют-А | 100 | + | За актом готовности не обращались | 26.09.2018 | 04.10.2018 |
| Автобазовский пр | 11/2. | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Автобазовский пр | 13 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 01.10.2018 | 04.10.2018 |
| Автобазовский пр | 19 | ПКСК Трансстрой | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Ауэзова | 61/1 | ИП Хамза | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 28.09.2018 |
| Ауэзова | 81 | ИП Шамхалова | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Ауэзова | 21/1 | КСП Темп-Сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Ауэзова | 21/2 | КСП Темп-Сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 27.09.2018 |
| Ауэзова | 40 | ПКСК Булак | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Ауэзова | 49/6 (49) | ИП Ткешева | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Ауэзова | 49/2 | ИП Ткешева | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Ауэзова | 49/5 | ИП Ткешева | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.18-№1,2 под, 01.10.18-3под |
| Ауэзова | 49/7 | ИП Ткешева | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 01.10.2018 |
| Ауэзова | 53/1 | ИП Ткешева | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 01.10.2018 |
| Ауэзова | 53/4 | ИП Ткешева | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 03.10.2018 |
| Ауэзова | 61 | ИП Токшалова/ИП Хамза(4 подъезд) | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Ауэзова | 128 | КСП Уют-А | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 28.09.2018 |
| Ауэзова | 157 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 01.10.2018 |
| Ауэзова | 159 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 28.09.2018 |
| Ауэзова | 167/68 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 01.10.2018 |
| Ауэзова | 89 | КСП Саял-1 | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Ауэзова | 89а | КСП Саял-1 | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Ауэзова | 91 | КСП Саял-1 | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Ауэзова | 91а | КСП Саял-1 | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Ауэзова | 95 | КСП Саял-1 | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Ауэзова | 97 | КСП Саял-1 | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Ауэзова | 161 | ИП Адылханов | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Ауэзова | 79 | ИП Шамхалова | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Ауэзова | 24 | ИП Булатова | 100 | + | За актом готовности не обращались | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Ауэзова | 30 | ИП Булатова | 100 | + | За актом готовности не обращались | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Ауэзова | 65 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Ауэзова | 77 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Ауэзова | 83 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Ауэзова | 130а | ИП Шакибаев С. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 02.10.2018 |
| Ауэзова | 42 | ИП Шакибаев С. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 02.10.18 (самовольно без контролера) |
| Ауэзова | 49/3 | ИП Ткешева | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Ауэзова | 49/4 | ИП Шакибаев С. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 02.10.2018 |
| Ауэзова | 81а | ИП Шакибаев С. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 02.10.2018 |
| Ауэзова | 163 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 04.10.2018 |
| Ауэзова | 54 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Ауэзова | 59 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Ауэзова | 91б | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 29.09.18 (самовольно вне графика начисление с 14.09.18) |
| Ауэзова | 28 | ИП Умит | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 02.10.2018 |
| Ауэзова | 10 | КСП "Дархан-Сервис" | 100 | + | 1 | 02.10.2018 | 03.10.2018 |
| Ауэзова | 67/2 | ИП Хамза | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 03.10.2018 |
| Ауэзова | 93 | КСП Саял-1 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Ауэзова | 155 | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Ауэзова | 38 | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Ауэзова | 4 | КСП "Дархан-Сервис" | 80 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Ауэзова | 63/2 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 05.10.2018 | 08.10.2018 |
| Ауэзова | 3 | самостоятельный | 70 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Ауэзова | 53/2 | ИП Садыкова | 70 | + |  | 05.10.2018 | 08.10.2018 |
| Ауэзова | 4а | КСП "Дархан-Сервис" | 60 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Ауэзова | 36 | ИП Хамза | 100 | + | 1 | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Ауэзова | 63/3 | самостоятельный | 50 | + |  | 05.10.2018 | 08.10.2018 |
| Ауэзова | 73 | ИП Тас | 20 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Ауэзова | 7 | самостоятельный | 100 | + |  | 05.10.2018 | 08.10.2018 |
| Ауэзова | 26 | ИП Умит | 90 | - |  | 0. | 08.10.18 (самовольно) |
| Ауэзова | 2/44 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | За актом готовности не обращались | 10.10.2018 | 10.10.2018 |
| Ауэзова | 47 | ИП Садыкова | 80 | из 3х тепловых узлов выполнены 2т/у(№1,3) | | 0. | 09.10.18 (самовольно №1,3 подъезды) |
| Ауэзова | 165а | самостоятельный | 60 | из 4х тепловых узлов выполнены 2т/у | | 0. | 08.10.2018 (самовольно начисл с 14.09.18) |
| Ауэзова | 6 | КСП "Дархан-Сервис" | 10 | - |  | 0. | 11.10.18 (самовольно) |
| Ауэзова | 13 | самостоятельный | 90 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Ауэзова | 165 | самостоятельный | 90 | + |  | 18.10.18-№3,4 под | 08.10.2018 (самовольно №1,2 под), 17.10.18-№3,4 под(кв 30-59) |
| Ауэзова | 5 | самостоятельный | 70 | - |  | 0. | 08.10.18(самовольно) |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 113 | КСП Арай-7ЭК | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 54 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 26.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 117 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 27.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 119 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 27.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 121 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 25.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 44 | КСП Бахыт-48 | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 46 | КСП Бахыт-48 | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 48 | КСП Бахыт-48 | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 50 | КСП Бахыт-48 | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 86 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 28.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 88 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 90 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 90а | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 28.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 92 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 94 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 27.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 96 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 27.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 36 | КСП Темп-Сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 38 | КСП Темп-Сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 40а | КСП Темп-Сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 49б | КСП Темп-Сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 27.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 58 | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 60 | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 62 | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 68 | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 70 | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 72 | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 74 | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 78 | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 129 | ИП Ткешева | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 133 | ИП Ткешева | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 24 | КСП Уют-А | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 22 | ИП Бакешева (Искакова) | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 138 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 10 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 12 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 16 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 18 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 2 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 20 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 56 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 02.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 135 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 47 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 57 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 57а | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 17.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 59 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 61 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 63 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 64 | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 65 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 66 | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 01.10.2018 | 03.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 67 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 76 | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 82а | КСП Камкор-74 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 89 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 17.09.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 26а | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 04.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 32 | КСП "Дархан-Сервис" | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 04.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 34 | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 04.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 35 | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 111 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 40 | КСП Темп-Сервис | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 04.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 42 | КСП Бахыт-48 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 52 | КСП Бахыт-48 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 99 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 115 | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 08.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 55 | самостоятельный | 90 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 30а | КСП "Дархан-Сервис" | 80 | + |  | 05.10.2018 | 09.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 31 | КСП "Дархан-Сервис" | 80 | + |  | 05.10.2018 | 08.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 33 | КСП "Дархан-Сервис" | 80 | + |  | 05.10.2018 | 08.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 53 | ИП Тас | 90 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 69 | самостоятельный | 80 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 71 | самостоятельный | 80 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 26 | КСП Уют-А | 70 | + |  | 05.10.2018 | 12.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 47а | самостоятельный | 70 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 30 | КСП "Дархан-Сервис" | 60 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 30б | КСП "Дархан-Сервис" | 60 | + |  | 05.10.2018 | 08.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 8 | самостоятельный | 100 | + |  | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 4 | КСП Стимул-2005 | 90 | - |  | 0. | 11.10.18 (самовольно) |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 79 | самостоятельный | 90 | + |  | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 75 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 28 | КСП "Дархан-Сервис" | 10 | - |  | 0. | 09.10.18(самовольно) |
| Бауыржан Момышұлы (Строительная) | 123 | КСП Нур-2 | 60 | + |  | 08.10.2018 | 11.10.2018 |
| Беркимбаева | 101/1 | ИП Железнева Т.Г. | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Беркимбаева | 101/2 | ИП Железнева Т.Г. | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Беркимбаева | 99/2 | ИП Железнева Т.Г. | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018-только 4,5 т/у, 27.09.18-№1,2,3 т/у |
| Беркимбаева | 101/3 | ИП Шамхалова | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Беркимбаева | 102 | КСП Саял-1 | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Беркимбаева | 104 | КСП Саял-1 | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Беркимбаева | 84 | КСП Саял-1 | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Беркимбаева | 90 | КСП Саял-1 | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Беркимбаева | 96 | КСП Саял-1 | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Беркимбаева | 95 | ИП Железнева Т.Г. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 26.09.2018 | 28.09.2018 |
| Беркимбаева | 97 | ИП Шамхалова | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Беркимбаева | 93 | ИП Шакибаев С. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 02.10.18 (самовольно без контролера) |
| Беркимбаева | 101а | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Беркимбаева | 166 | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 04.10.2018 |
| Беркимбаева | 168 | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 04.10.2018 |
| Беркимбаева | 170 | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 04.10.2018 |
| Беркимбаева | 174 | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 11.10.2018 |
| Беркимбаева | 176 | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 11.10.2018 |
| Беркимбаева | 178 | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 04.10.2018 |
| Беркимбаева | 180 | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 11.10.2018 |
| Беркимбаева | 182 | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 11.10.2018 |
| Беркимбаева | 182а | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 11.10.2018 |
| Беркимбаева | 182б | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Беркимбаева | 184 | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 05.10.2018 |
| Беркимбаева | 184а | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Беркимбаева | 186 | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 11.10.2018 |
| Беркимбаева | 190 | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 04.10.2018 |
| Беркимбаева | 190а | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Беркимбаева | 190б | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Беркимбаева | 86 | КСП Саял-1 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Беркимбаева | 92 | КСП Саял-1 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Беркимбаева | 98 | КСП Саял-1 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Беркимбаева | 112 | самостоятельный | 70 | из 6ти тепловых узлов выполнены 5 | | 05.10.2018 | 29.09.18 (самовольно вне графика (6,2 подъезд), 12.10.18 самовольно №1,3,4,5 под) |
| Беркимбаева | 106 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 08.10.2018 | 10.10.2018 |
| Бульвар Академика Марденова (Энергостроителей) | 9 | КСП Надежда-23 | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Бульвар Академика Марденова (Энергостроителей) | 11 | КСП Надежда-23 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Бульвар Академика Марденова (Энергостроителей) | 15 | КСП Надежда-23 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Бульвар Академика Марденова (Энергостроителей) | 17 | КСП Надежда-23 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Бульвар Академика Марденова (Энергостроителей) | 23 | КСП Надежда-23 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Бульвар Академика Марденова (Энергостроителей) | 19 | КСП Надежда-23 | 100 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Бульвар Академика Марденова (Энергостроителей) | 13 | КСП Надежда-23 | 100 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Бульвар Академика Марденова (Энергостроителей) | 21 | КСП Уют-А | 40 |  |  | 0. | 19.10.2018 |
| Бульвар Академика Марденова (Энергостроителей) | 21а | КСП Уют-А | 80 | - |  | 0. | 19.10.2018 |
| Бухар-Жырау | 284 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 01.10.2018 |
| Бухар-Жырау | 271 | ИП Ткешева | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Бухар-Жырау | 278 | ИП Ткешева | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 29.09.2018 |
| Бухар-Жырау | 278а | ИП Ткешева | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 29.09.2018 |
| Бухар-Жырау | 269 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Бухар-Жырау | 250 | ИП Лина | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Бухар-Жырау | 274а | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Бухар-Жырау | 276а | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Бухар-Жырау | 286а | ТОО Империя Ариадна/ТОО Аль-Мактуб | 80 | + |  | 04.10.2018 | 10.10.2018 |
| Бухар-Жырау | 282 | ИП Лина | 100 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Бухар-Жырау | 286б | ТОО Империя Ариадна | 70 | + |  | 05.10.2018 | 10.10.2018 |
| Бухар-Жырау | 280а | КСП Нур-2 | 80 | + |  | 05.10.2018 | 09.10.2018 (№1,2,3,4 под) |
| Бухар-Жырау | 280 | КСП Нур-2 | 40 | - |  | 0. | 09.10.18 (самовольно) |
| Бухар-Жырау | 246 | ИП Лина | 80 | + |  | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| Бухар-Жырау | 291а | ИП Тас | 0 | - |  | 0. | 18.10.2018 |
| Бухар-Жырау | 295/138 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 05.10.2018 | 08.10.2018 |
| Гоголя | 8 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 28.09.2018 |
| Гоголя | 10 | ИП Ткешева | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Гоголя | 27а | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 02.10.2018 |
| Гоголя | 4 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Гоголя | 17 | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 08.10.18 (самовольно, без контролера) |
| Гоголя | 25 | КСП Нур-2 | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Гоголя | 19 | КСП Нур-2 | 100 | + |  | 05.10.2018 | 08.10.2018 |
| Гоголя | 19а | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| Гоголя | 27 | самостоятельный | 90 | + |  | 09.10.2018 | 11.10.2018 |
| Гоголя | 21а | самостоятельный | 100 | + |  | 08.10.2018 | 11.10.2018 |
| Гоголя | 23а | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 09.10.2018 | 10.10.2018 |
| Дуйсембаева | 28 | ИП Булатова | 100 | + | За актом готовности не обращались | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Дуйсембаева | 32 | ИП Булатова | 100 | + | За актом готовности не обращались | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Дуйсембаева | 10 | ИП Шакибаев С. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 02.10.18 (самовольно без контролера) |
| Дуйсембаева | 26 | ИП Умит | 100 | + | За актом готовности не обращались | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Дуйсембаева | 34 | ИП Хамза | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 04.10.2018 |
| Дуйсембаева | 11 | КСП Уют-А | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Дуйсембаева | 30 | ИП Жетписбаева З.Ж. | 100 | + | За актом готовности не обращались | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| Ерғанат Көшербаев (Западная) | 56а | ИП Сыздыков | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Ерғанат Көшербаев (Западная) | 60 | КСП Надежда-23 | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Ерғанат Көшербаев (Западная) | 54а | ИП Сыздыков | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Ерғанат Көшербаев (Западная) | 18 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 04.10.2018 |
| Ерғанат Көшербаев (Западная) | 64а | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 01.10.2018 |
| Ерғанат Көшербаев (Западная) | 66 | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Ерғанат Көшербаев (Западная) | 60а | КСП Надежда-23 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Ерғанат Көшербаев (Западная) | 58 | ИП Сыздыков | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Ерғанат Көшербаев (Западная) | 54 | ИП Сыздыков | 80 | + |  | 04.10.2018 | 05.10.2018 |
| Ерғанат Көшербаев (Западная) | 64б | самостоятельный | 100 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Ерғанат Көшербаев (Западная) | 62 | ИП Хамза | 80 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Ерғанат Көшербаев (Западная) | 40а | ИП Сыздыков | 100 | + | За актом готовности не обращались | 10.10.2018 | 10.10.2018 |
| Ерғанат Көшербаев (Западная) | 64в | ИП Сыздыков | 0 | - |  | 05.10.2018 | кап.ремонт КСП |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 41/9 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 02.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 50 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 04.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 61а | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 62 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 63 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 65 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 05.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 65а | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 01.10.2018 | 02.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 75а | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 04.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 75 | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 05.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 54 | ИП Тас | 80 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 67 | самостоятельный | 80 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 48б | ИП Тас | 90 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 74 | самостоятельный | 90 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 77 | самостоятельный | 80 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 52 | самостоятельный | 100 | + |  | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 18 | самостоятельный | 100 | + |  | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 47/5 | ИП Тас | 100 | + | За актом готовности не обращались | 10.10.2018 | 11.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 61 | самостоятельный | 90 | + |  | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 71 | самостоятельный | 80 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 43 | самостоятельный | 100 | + | 1 | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Әлия Молдағұлова (Новоселов) | 47а | ИП Тас | 100 | + | За актом готовности не обращались | 10.10.2018 | 11.10.2018 |
| Желтоксан (восточная) | 16 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Желтоксан (восточная) | 3 | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 119а | КСП Надежда-23 | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 27 | ПКСК Булак | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 5 | КСП Уют-А | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 7 | КСП Уют-А | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 12 | КСП Достык-29 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 12а | КСП Достык-29 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 12б | КСП Достык-29 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 12г | КСП Достык-29 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 01.10.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 14 | КСП Достык-29 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 16 | КСП Достык-29 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 28.09.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 16а | КСП Достык-29 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 16б | КСП Достык-29 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 15в | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 28.09.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 19 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 28.09.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 15 | ИП Шакибаев С. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 02.10.18 (самовольно без контролера) |
| Кеншілер (Горняков) | 15б | ИП Шакибаев С. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 02.10.18 (самовольно без контролера) |
| Кеншілер (Горняков) | 25 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 15а | ИП Умит | 100 | + | За актом готовности не обращались | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 23 | ИП Умит | 100 | + | За актом готовности не обращались | 02.10.2018 | 04.10.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 121 | КСП Надежда-23 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 13 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 1 | самостоятельный | 80 | + |  | 08.10.2018 | 09.10.2018 |
| Кеншілер (Горняков) | 17 | самостоятельный | 50 | - |  | 0. | 08.10.18 (самовольно) |
| Кеншілер (Горняков) | 3 | самостоятельный | 70 | + |  | 05.10.2018 | 11.10.2018 |
| Королева | 78 | ИП Сыздыков | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 08.10.2018 |
| Королева | 70а | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 28.09.2018 |
| Королева | 76 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 28.09.2018 |
| Королева | 76б | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 28.09.2018 |
| Королева | 82 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 29.09.2018 |
| Королева | 100 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Королева | 82а | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Королева | 86 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Королева | 88 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Королева | 72 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Королева | 74 Б | ТОО Империя Ариадна | 100 | + | За актом готовности не обращались | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Королева | 74 А | ТОО Империя Ариадна | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Королева | 72/1 | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.18 (самовольно без контролера) |
| Королева | 84 | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 08.10.2018 |
| Королева | 94 | ИП Жетписбаева З.Ж. | 80 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Королева | 98 | ИП Токшалова Г.Ж. | 80 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Королева | 80 | ИП Токшалова Г.Ж. | 50 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Королева | 92 | самостоятельный | 70 | из 4х тепловых узлов выполнены 3 | | 09.10.18 (№1,2под) | 09.10.18 (№1,2под), 09.10.18(16,15,14,13 под), 11.10.18(№3,4,5,6,7,8 под), 12.10.18 (№9,10,11,12 под) |
| Королева | 70 | ТОО Империя Ариадна | 100 | + | За актом готовности не обращались | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Королева | 96 | ИП Хамза | 90 | + |  | 05.10.2018 | 08.10.2018 |
| Кунаева | 134 | ТОО "Проммашкомплект" | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Кунаева | 56 | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Кунаева | 54 | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Кунаева | 62 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 02.10.2018 |
| Кунаева | 36/2 | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Кунаева | 36/1 | самостоятельный | 90 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Кунаева | 136 | самостоятельный | 90 | + |  | 05.10.2018 | 08.10.2018 |
| Кунаева | 72 | самостоятельный | 70 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Кунаева | 70 | самостоятельный | 50 | + |  | 05.10.2018 | 10.10.2018 |
| Кунаева | 60 | самостоятельный | 0 | - |  | 0. | 18.10.18(самовольно) |
| Линейный 12 | 3 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 08.10.2018 |
| Линейный-1 | 2а | ИП Бакешева (Искакова) | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Ломоносова | 23а | ИП Хамза | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 28.09.2018 |
| Ломоносова | 11 | КСП Уют-А | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Ломоносова | 11а | КСП Уют-А | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Ломоносова | 17/2 | КСП Уют-А | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Ломоносова | 17/3 | КСП Уют-А | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Ломоносова | 29 | ИП Бакешева (Искакова) | 100 | + | 1 | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Ломоносова | 33 | ИП Бакешева (Искакова) | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Ломоносова | 31 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Ломоносова | 13 | ИП Лина | 100 | + | За актом готовности не обращались | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Ломоносова | 11/2 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Ломоносова | 13а | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Ломоносова | 19 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 03.10.2018 |
| Ломоносова | 2/18 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Ломоносова | 21а | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 03.10.2018 |
| Ломоносова | 23 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 04.10.2018 |
| Ломоносова | 24а | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 05.10.2018 |
| Ломоносова | 25 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 04.10.2018 |
| Ломоносова | 27 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 03.10.2018 |
| Ломоносова | 4 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 03.10.2018 |
| Ломоносова | 31а | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Ломоносова | 6 | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Ломоносова | 8 | КСП Уют-А | 60 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Ломоносова | 15а | ПКСК Трансстрой | 50 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Ломоносова | 15 | самостоятельный | 0 | - |  | 0. | кап.ремонт |
| Маргулана (Урожайная) | 1а | ИП Бакешева (Искакова) | 100 | + | 1 | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Маргулана (Урожайная) | 1б | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Маргулана (Урожайная) | 3 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Маргулана (Урожайная) | 3а | ИП Токшалова Г.Ж. | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Матросова | 12а | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Матросова | 12 | ИП Тас | 100 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Матросова | 9 | ИП Тас | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Матросова | 10 | самостоятельный | 90 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Матросова | 14/51 | самостоятельный | 90 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Матросова | 3 | ИП Тас | 100 | + | За актом готовности не обращались | 08.10.2018 | 11.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 36б | ИП Булатова | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 26.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 52/5 | ИП Хамза (4й под) | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 27.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 68 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 27.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 70 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 01.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 71 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 26.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 72 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 26.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 72а | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 26.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 73 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 28.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 75 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 27.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 76 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 26.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 77 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 25.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 79 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 25.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 83 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 85 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 87 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 27.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 89 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 25.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 91 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 26.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 93 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 27.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 107 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 26.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 109 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 25.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 111 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 25.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 113 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 25.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 115 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 25.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 55 | КСП Бахыт-48 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 55а | КСП Бахыт-48 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 59 | КСП Бахыт-48 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 65 | КСП Бахыт-48 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 26.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 151а | самостоятельный | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 42б | ПКСК Булак | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 80 | КСП Темп-Сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 28.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 84 | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 86 | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 26.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 22 | КСП Уют-А | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 24 | КСП Уют-А | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 37а | КСП Уют-А | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 52/1 | ИП Ткешева | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 28.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 36а | ПКСК Булак | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 27.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 28 | КСП Достык-29 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 28.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 30 | КСП Достык-29 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 01.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 31 | ИП Бакешева (Искакова) | 100 | + | 1 | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 32 | КСП Достык-29 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 28.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 34 | КСП Достык-29 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 01.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 118 | КСП Нур-2 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 20 | ИП Жетписбаева З.Ж. | 100 | + | За актом готовности не обращались | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 40 | ИП Булатова | 100 | + | За актом готовности не обращались | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 40г | ИП Булатова | 100 | + | За актом готовности не обращались | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 61 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 131 | ИП Лина | 100 | + | За актом готовности не обращались | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 147 | ИП Лина | 100 | + | За актом готовности не обращались | 28.09.2018 | 02.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 35а | ИП Шакибаев С. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 02.10.18 (самовольно без контролера) |
| Машхур Жусуп | 82 | ИП Ткешева | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Машхур Жусуп | 30а | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 15 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 03.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 3 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 38а | ИП Умит | 100 | + | За актом готовности не обращались | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 40а | ИП Умит | 100 | + | За актом готовности не обращались | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 42в | ИП Умит | 100 | + | За актом готовности не обращались | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 5 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 12 | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 27 | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 29 | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 03.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 31а | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 03.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 35 | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 37 | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 39 | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 58/1 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 63 | КСП Темп-Сервис | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 08.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 64 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 64а | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 64б | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 69а | КСП Бахыт-48 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 149 | КСП Нур-2 | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 151 | КСП Нур-2 | 90 | + |  | 04.10.2018 | 16.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 28а | ИП Жетписбаева З.Ж. | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 33 | КСП Уют-А | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 33а | КСП Уют-А | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 34а | ИП Жетписбаева З.Ж. | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 9 | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 08.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 135 | КСП Нур-2 | 90 | + |  | 04.10.2018 | 09.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 153 | КСП Нур-2 | 90 | + |  | 04.10.2018 | 17.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 11 | самостоятельный | 80 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 36 | ИП Токшалова Г.Ж. | 80 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 37б | КСП Уют-А | 80 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 40б | ИП Умит | 80 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 46а | ИП Садыкова | 80 | + |  | 04.10.2018 | 05.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 58а | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 52/2 | КСП Арай-7ЭК | 90 | + |  | 05.10.2018 | 17.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 90а | ТОО РБЦ | 90 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 130 | ТОО Империя Ариадна | 90 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 2 | самостоятельный | 80 | + |  | 05.10.2018 | 04.10.18 (самовольно без контролера) |
| Машхур Жусуп | 60 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 17 | самостоятельный | 70 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 46 | ИП Садыкова | 70 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.18 (1-6под) |
| Машхур Жусуп | 8 | самостоятельный | 70 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 50 | ИП Садыкова | 60 | + |  | 05.10.2018 | 16.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 126 | КСП Нур-2 | 50 | + |  | 05.10.2018 | 08.10.18-1,2,7,8под, 09.10.18-3,4 под, 17.10.18-5,6 под |
| Машхур Жусуп | 155 | КСП Нур-2 | 50 | + |  | 05.10.2018 | 08.10.18-1,2 под, 15.10.18-3,4 под самовольно |
| Машхур Жусуп | 159 | КСП Нур-2 | 50 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.18-1,2под, 08.10.18-3под |
| Машхур Жусуп | 163 | КСП Нур-2 | 60 | + |  | 05.10.2018 | 11.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 48 | ИП Садыкова | 60 | из 6ти тепловых узлов выполнены 4 | | 05.10.2018 | 08.10.18(№1,2,3,5,6т/у) |
| Машхур Жусуп | 52/3 | ИП Садыкова | 50 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 47 | КСП Темп-Сервис | 40 | + |  | 05.10.2018 | 12.10.18 (с1 по 6 под) |
| Машхур Жусуп | 52/6 | ИП Садыкова | 0 | - |  | 0. | 09.10.18 (самовольно №1,2,3 подъезды, начисл с 14.09.18) |
| Машхур Жусуп | 38 | ИП Умит | 90 | - |  | 0. | 08.10.18 (самовольно) |
| Машхур Жусуп | 161 | КСП Нур-2 | 80 | - |  | 0. | 09.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 52/4 | ИП Садыкова | 100 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 7 | самостоятельный | 80 | - |  | 0. | 11.10.18 (самовольно) |
| Машхур Жусуп | 38б | ИП Умит | 60 | - |  | 0. | 08.10.18 (самовольно) |
| Машхур Жусуп | 157 | самостоятельный дом | 90 | + |  | 05.10.18-№5,6под, 08.10.18 | 05.10.18-5,6под, 08.10.18-1,2,3,4под (самовольно, без контролера) |
| Машхур Жусуп | 1 | самостоятельный | 80 | + |  | 09.10.2018 | 08.10.18 (самовольно, без контролера) |
| Машхур Жусуп | 52/5 | ИП Садыкова /(ИП Хамза (4й под) | 50 | из 4х тепловых узлов выполнены 2т/у | | 09.10.18(№4под) | 09.10.18(№4 под), 16.10.18-1,2,3под |
| Машхур Жусуп | 105 | ИП Лина | 100 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 128 | самостоятельный | 0 | - |  | 0. | 11.10.18 (самовольно) |
| Машхур Жусуп | 42а | самостоятельный | 80 | + |  | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| Машхур Жусуп | 69 | самостоятельный | 100 | + | 1 | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Механический пр | 8 | самостоятельный | 100 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Мәншүк Мәметова (Московская) | 69 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Мәншүк Мәметова (Московская) | 73 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Мәншүк Мәметова (Московская) | 78 | ТОО Империя Ариадна | 100 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Мәншүк Мәметова (Московская) | 71 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | автоматика | 1 | 12.10.2018 | 12.10.2018 |
| Мәншүк Мәметова (Московская) | 67 | ИП Лина | 50 | из 6 тепловых узлов выполнены 3т/у | | 11.10.18 (только №7,8,9,10,11,12 подъезды) | 11.10.18(№7,8,9,10,11,12под), 15.10.18 (№3,4 под самовольно), 17.10.18 (5,6 под) |
| Наурыз (Советов) | 4а | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Наурыз (Советов) | 6 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Наурыз (Советов) | 6а | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Наурыз (Советов) | 8 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Наурыз (Советов) | 2 | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Наурыз (Советов) | 3/69. | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Наурыз (Советов) | 1 | ИП Смаков | 100 | + | За актом готовности не обращались | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Наурыз (Советов) | 4 | самостоятельный | 90 | + |  | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| Павлодарская | 4 | КСП Бахыт-48 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Павлодарская | 12 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Павлодарская | 2 | ИП Тас | 100 | + | За актом готовности не обращались | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Павлодарская | 11 | самостоятельный | 80 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Петренко | 11 | КСП Мирас-182 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 02.10.2018 |
| проезд Габбаса Сагиденова (Школьный) | 10 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Пшембаева | 16 | КСП Уют-А | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Пшембаева | 29 | КСП Достык-29 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 28.09.2018 |
| Пшембаева | 29а | КСП Достык-29 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Пшембаева | 17 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Пшембаева | 18 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 03.10.2018 |
| Пшембаева | 22 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 03.10.2018 |
| Пшембаева | 26 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Пшембаева | 28 | ПКСК Трансстрой | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 02.10.2018 | 04.10.2018 |
| Пшембаева | 12 | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 04.10.2018 |
| Пшембаева | 19 | самостоятельный | 90 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Пшембаева | 27 | ИП Жетписбаева З.Ж. | 90 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Пшембаева | 14 | самостоятельный | 80 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Пшембаева | 25 | ИП Жетписбаева З.Ж. | 80 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Пшембаева | 143а | самостоятельный | 90 | + |  | 17.10.2018 | 18.10.18 (самовольно) |
| Пшембаева (Царёва 1/21) | 21 | ИП Бакешева (Искакова) | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Сатпаева | 30 | ИП Железнева Т.Г. | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Сатпаева | 38 | ИП Хамза | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 28.09.2018 |
| Сатпаева | 38а | ИП Хамза | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 28.09.2018 |
| Сатпаева | 22/4 | ИП Ткешева | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Сатпаева | 50 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 12.10.2018 |
| Сатпаева | 12/1 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Сатпаева | 12/2. | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Сатпаева | 12/4. | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Сатпаева | 12/6 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Сатпаева | 13 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| Сатпаева | 28 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 08.10.2018 |
| Сатпаева | 46 | КСП Надежда-23 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Сатпаева | 67/1 | КСП Надежда-23 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Сатпаева | 8/1 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| Сатпаева | 8/3 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| Сатпаева | 8/4 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| Сатпаева | 8/5 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| Сатпаева | 22/3 | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 17.10.2018 |
| Сатпаева | 7 | ИП Садыкова | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Сатпаева | 8/2 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Сатпаева | 22/1 | КСП Арай-7ЭК | 100 | + |  | 28.09.2018 | 01.10.2018 |
| Сатпаева | 22/2 | КСП Арай-7ЭК | 100 | + |  | 28.09.2018 | 01.10.2018 |
| Сатпаева | 5 | ИП Садыкова | 100 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Сатпаева | 3 | ИП Садыкова | 80 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Сатпаева | 8/6 | КСП Витязь-Сервис | 60 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Сатпаева | 12/3 | КСП Витязь-Сервис | 50 | + |  | 05.10.2018 | 03.10.2018 |
| Сатпаева | 12/5 | КСП Витязь-Сервис | 50 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Сатпаева | 9 | ИП Садыкова | 90 | + |  | 18.10.2018 | перенос запуска на 22.10.18 |
| Сатпаева | 48 | КСП Надежда-23 | 100 | + | 1 | 05.10.2018 | 10.10.2018 |
| Торайгырова | 24 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Торайгырова | 25 | КСП Егемен-Сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 01.10.2018 |
| Торайгырова | 22 | самостоятельный | 100 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Царева | 6 | ИП Бакешева (Искакова) | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Царева | 4 | ИП Бакешева (Искакова) | 100 | + | 1 | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Царева | 11 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 02.10.2018 |
| Царева | 12 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 01.10.2018 |
| Царева | 17 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 01.10.2018 |
| Царева | 2 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Царева | 3 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Царева | 13 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Царева | 10 | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| Царева | 19 | самостоятельный | 100 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Царева | 15 | самостоятельный | 90 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Царева | 9 | КСП Стимул-2005 | 90 | - |  | 0. | 11.10.18 (самовольно) |
| Целинная | 66 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Целинная | 68а | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Целинная | 68 | самостоятельный | 100 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Целинная | 64 | ИП Смаков | 80 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Целинная | 25а | ИП Лина | 100 | + | За актом готовности не обращались | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| Целинная | 66а | ИП Лина | 100 | + | За актом готовности не обращались | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| Целинная | 70 | КСП Нур-2 | 100 | + |  | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| Шахтерская | 53/9 | КСП Достык-29 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Шахтерская | 18/6 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 02.10.2018 |
| Шахтерская | 20 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Шахтерская | 21 | КСП Стимул-2005 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Шахтерская | 22 | ИП Бакешева (Искакова) | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Шахтерская | 23 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Шахтерская | 19 | самостоятельный | 80 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.18 (самовольно, без контролера) |
| Шевченко | 9а | ИП Смаков | 90 | + |  | 04.10.2018 | 05.10.2018 |
| Шешембекова | 11в | КСП Арай-7ЭК | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 02.10.2018 |
| Шешембекова | 5 | КСП Арай-7ЭК | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 25.09.2018 |
| Шешембекова | 7 | КСП Арай-7ЭК | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 25.09.2018 |
| Шешембекова | 9 | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Шешембекова | 9а | КСП Камкор-74 | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 25.09.2018 |
| Шешембекова | 17 | КСП Бахыт-48 | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Шешембекова | 19а | КСП Бахыт-48 | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Шешембекова | 17а | КСП Комфорт-сервис | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Шешембекова | 11 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| Шешембекова | 11б | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| Шешембекова | 11г | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| Шешембекова | 13 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| Шешембекова | 13а | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| Шешембекова | 13б | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| Шешембекова | 15 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| Шешембекова | 3 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 03.10.2018 | 08.10.2018 |
| Шешембекова | 11а | ИП Тас | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Шешембекова | 19 | ИП Тас | 100 | + | За актом готовности не обращались | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Шешембекова | 7а | КСП Витязь-Сервис | 100 | + |  | 05.10.2018 | 08.10.2018 |
| Шешембекова | 1 | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 10.10.2018 | 17.10.2018 |
| Шешембекова | 15а | КСП Витязь-Сервис | 100 | + | За актом готовности не обращались | 10.10.2018 | перенос запуска на 22.10.18 |
| Шәкәрім (Киевская) | 3 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 01.10.2018 |
| Шәкәрім (Киевская) | 5 | ИП Смаков | 50 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Шәкәрім (Киевская) | 11 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 08.10.2018 | 11.10.2018 |
| Шәкәрім (Киевская) | 13 | самостоятельный | 90 | + |  | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| Шәкәрім (Киевская) | 1 | ИП Смаков | 50 | из 5ти тепловых узлов выполнены 3 т/у | | 0. | 09.10.18 (самовольно) |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 54 | ИП Сыздыков | 100 | + | 1 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 103а | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 63 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 65 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 67 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 69 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 71 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 73 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 75 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 77 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 79 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 28.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 81 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 83 | КСП Энергетик-Сервис | 100 | + | 1 | 26.09.2018 | 28.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 36а | ИП Сыздыков | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 38а | ИП Сыздыков | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 38б | ИП Сыздыков | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 40а | ИП Сыздыков | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 42 | ИП Сыздыков | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 28.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 46 | ИП Сыздыков | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 28.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 46б | ИП Сыздыков | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 46в | ИП Сыздыков | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 27.09.2018 | 28.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 103 | ИП Булатова | 100 | + | За актом готовности не обращались | 28.09.2018 | 01.10.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 38 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 91 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 95 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 97 | ИП Токшалова Г.Ж. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 97а | ИП Шакибаев С. | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 01.10.2018 | 02.10.18 (самовольно без контролера) |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 60 | ТОО Империя Ариадна | 100 | + | 1 | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 64 | ТОО Империя Ариадна | 100 | + | 1 | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 56 | ТОО Империя Ариадна | 100 | + | 1 | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 93 | ТОО Империя Ариадна | 100 | + | 1 | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 40 | ТОО Империя Ариадна | 100 | + | 1 | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 58б | ТОО Империя Ариадна | 100 | + | 1 | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 46г | КСП Уют-А | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 44а | самостоятельный | 90 | + |  | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 107 | ТОО Империя Ариадна | 100 | + | 1 | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 108 | ТОО Империя Ариадна | 100 | + | 1 | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 101 | ИП Токшалова Г.Ж. | 80 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 105 | ТОО Империя Ариадна | 80 | + |  | 05.10.2018 | 17.10.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 36 | ТОО Империя Ариадна | 50 | - |  | 0. | 09.10.18(самовольно) |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 42а | ИП Смаков | 100 | + | За актом готовности не обращались | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 44 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 10.10.2018 | 10.10.2018 |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 46а | ИП Лина | 60 | - |  | 0. | 09.10.18 (самовольно) |
| Энергетиктер (Энергетиков) | 99 | самостоятельный | 100 | + | За актом готовности не обращались | 10.10.2018 | 11.10.2018 |
| Юбилейная | 19 | самостоятельный | 80 | + |  | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| Южный 2 | 3 | самостоятельный | 100 | + | 1 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
| Южный 2 | 5 | КСП Нур-2 | 100 | + | Имеются замечания, которые влияют на качество теплоснабжения | 28.09.2018 | 01.10.2018 |
| Южный 2 | 7 | КСП Нур-2 | 80 | + |  | 05.10.2018 | 08.10.2018 |