Порядок технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО «ПРЭК»

- Оформление и рассмотрение заявки на присоединение.

Срок рассмотрения и оформления заявки на технические условия структурным подразделением АО «ПРЭК» (Приложение 1)

- Оформление и выдача технических условий.

АО «ПРЭК»  выдает технические условия в сроки, установленные Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272-I «О естественных монополиях»

- в течение 2 (двух) рабочих дней для технически не сложных объектов;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней для технически сложных объектов; (Приложение 2)

- Оформление технических документов для заключения договора энергоснабжения.

- Уведомление о выполнении требований, указанных в технических условиях (Приложение 3)

- Заключение о результатах осмотра внешнего подключения и системы коммерческого учета - в течении 1 рабочего дня после направления потребителем Уведомления (Приложение 4)

- Акт разграничения балансовой принадлежности и  эксплуатационной ответственности сторон –в течении 3(трех) рабочих дней (Приложение 5)

- Акт приемки/проверки коммерческого учета электрической энергии - в течении 1 рабочего дня (Приложение 6)

- Перечень приборов коммерческого учета электрической энергии (Приложение 7)

- Расчет потерь электроэнергии в электроустановках потребителей (при необходимости) (Приложение 8)

- Соглашение (при необходимости) (Приложение 9)

- Подключение потребителей к электрическим сетям.

ЭСО направляет в АО «ПРЭК» Уведомление - заявку на подключение объекта к электрическим сетям ЭПО, подтверждающую принятие документов и подписание проекта договора электроснабжения со стороны потребителя.

После получения данного Уведомления СП АО «ПРЭК», согласно территориальной принадлежности подключаемого объекта,  в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения Уведомления:

Осуществляет подачу напряжения на электроустановки потребителя;

Производит пломбирование системы коммерческого учета электрической энергии;

Оформляет Акт приемки/проверки системы коммерческого учета электрической энергии.

Документы принимаются и выдаются ежедневно с 8.00 ч. до 17.00ч. (кроме выходных и праздничных дней). Обеденный перерыв с 12.00ч. до 13.00ч.

Телефоны, по которым можно получить консультацию по вопросам получения технических условий в г.Павлодар: 8(7182) 75-13-30, 8(7182) 75-15-27, 8(7182) 75 - 14 – 31, 8(7182) 75 – 11-85, 8(7182) 75 – 11-97 .

Телефон доверия 8(7182) 903-309 с 8.00 ч. до 22.00 ч.

Тұтынушылардың «ПЭТК» АҚ электр желілеріне технологиялық қосылу тәртібі

- Қосылу үшін өтінімді қарастыру және ресімдеу.

«ПЭТК» АҚ-ның құрылымдық бөлімшелеріне техникалық шарттарды қарастыру және ресімдеу мерзімі (1 Қосымша).

- Техникалық шарттарды ресімдеу және беру.

«ПЭТК» АҚ техникалық шарттарды Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 09 шілдедегі «Табиғи монополиялар турала» №172-I заңнамасында анықталған мерзімде береді:

-  техникалық күрделі емес объектілер үшін  2 (екі) жұмыс күні;

- техникалық күрделі емес объектілер үшін 5 (бес) жұмыс күні; (Қосымша 2)

- Электрмен жабдықтау шартымен келісімге отыру үшін техникалық құжаттарды ресімдеу

- Техникалық шарттарда көрсетілген талаптардың орындалуы туралы  хабарлама (Қосымша 3)

- Коммерциялық есептеу жүйесі мен ішкі қосылудың тексеру нәтижесі туралы қорытынды – тұтынушыға Хабарлама жолданған соң 1 жұмыс күні (Қосымша 4)

- Тараптардың теңгерімдік тиесілігін шектеулі актісі мен пайдалану жауапкершілігі – 3 (үш) жұмыс күн ішінде (5 Қосымша)

- Электр энергиясын  коммерциялық қабылдау/тексеру Актісі – 1 жұмыс күні (6 Қосымша)

- Электр энергиясын коммерциялық есептеу құрылғыларының тізбесі (7 Қосымша)

- Тұтынушылардың электр құрылғыларындағы электр энергия шығындарын есептеу (қажетінше) (8 Қосымша)

- Келісім (қажетінше) (9 Қосымша)

- Тұтынушылырдың электр желілеріне қосылуы.

ЭЖҰ «ПЭТК» АҚ-на ЭБҰ-ның электр желілерінің объектілеріне   қосылу үшін тұтынушы тарапынан электрмен жабдықтау шартына қол қою және құжаттарды қабылдауды анықтайтын өтінім-Хабарлама жолдайды.

Аталған хабарламаны алған соң «ПЭТК» АҚ қосылатын объектінің аумақтық тиесілігіне сәйкес, 3 жұмыс күннен кеш емес мерзімде Хабарлама алған соң:

Тұтынушының электр қондырғыларына кернеу беруді іске асырады;

Электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін пломбалайды;

Электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау/тексеру Актісін ресімдейді.

Құжаттар күн сайын сағ. 8:00-17:00 дейін қабылданады және беріледі (мерекелік және демалыс күндерінен басқа). Түскі үзіліс сағ.12:00-13:00 дейін.

Павлодар қаласында техникалық шартарды алу мәселесі бойынша кеңесті мына телефондар бойынша алуға болады: 8 (7182) 75-13-30, 8 (7182) 75-15-27, 8 (7182) 75 -14-31, 8 (7182) 75 -11-85, 8 (78182) 75-11-97.

Сенім телефоны: 8 (7182) 903-309 сағ. 8:00-22:00 дейін.

Қосымша/Приложение 1

Қосылуға Өтінімнің типтік үлгісі

Типовая форма Заявки на присоединение

Өтініш беруші /Заявитель:

___________________________________

(Т,А.Ә./Ф.И.О.)

___________________________________

(қолы/подпись)

«_____» ________________ 20 ___жыл/ год

___________________________________

___________________________________

(Қосымша: ұялы телефон, өтінім берушінің электронды мекенжайы /Дополнительно: мобильный телефон, электронный адрес заявителя)

Қосуға өтініш /Заявка на присоединение

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(нысанның  толық атауы (қолда бар, қайта құрылатын) және оның мекенжайы, орналасқан жері.

Қосымша: географиялық координаттар, нысандағы стационарлы телефон және электронды пошта /полное наименование объекта (действующего, реконструируемого), и его адрес, местонахождение.

Дополнительно: географические координаты, стационарный телефон и электронная почта на объекте) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ТШ – ны уақытша электрмен жабдықтауға (құрылыс кезеңі) көрсету қажеттігі, тұрақты негіздегі электрмен жабдықтауға / указать необходимость выдачи ТУ на временное электроснабжение (период строительства), электроснабжение на постоянной основе)

Бекітілген қуат /Заявленная мощность: _________________ кВт,

Кернеуі /Напряжение:________________кВ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ТШ беру негіздемесін көрсету: қайта енгізілетін немесе қайта құрылатын электр қондырғыларының қосылуы; бұрын берілген ТШ - ның көрсетілген қуаттылығынан пайдаланылатын электр қуаттылығының ұлғайтылуы; сыртқы электрмен жабдықтау сызбасының өзгертілуі: электр энергиясын қабылдағыштар электрмен жабдықталу беріктігінің санатының өзгеруі /указать обоснование выдачи ТУ: подключение вновь вводимых или реконструируемых электроустановок; увеличение потребляемой электрической мощности от мощности, указанной в ранее выданных ТУ; изменение схемы внешнего электроснабжения; изменение категории надежности электроснабжения приемников электрической энергии)

Электрмен жабдықтау сенімділігісанаты /Категория надежности электроснабжения: ___________________ (1, 2, 3)

Қосалқы тұтынушылар тізімі және олардың электр қондырғыларының сипаттамалары /Перечень субпотребителей и характеристики их электроустановок:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Өтінішке қоса беріледі /К заявке прикладываются:

- энергиямен жабдықтау нысанына немесе жер теліміне құқық белгілеуші құжаттардың көшірмелері (салыстыру үшін түпнұсқа) немесе өтініш беру күніне жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы E-gov порталынан анықтама;/копии правоустанавливающих документов на объект электроснабжения или земельный участок (оригинал для сличения) либо справку с портала E-gov о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках на дату подачи заявки;

- жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқа), заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (тіркеу туралы куәлік, егер заңды тұлға 2013 жылға дейін тіркелген болса, егер анықтама беру мүмкін болмаса) немесе жеке кәсіпкердің куәлігінің көшірмесі; копию документа (оригинал для сличения), удостоверяющего личность для физического лица, копия справки о государственной регистрации юридического лица (свидетельства о регистрации, в случае если юридическое лицо зарегистрировано до 2013 года, в случае невозможности предоставления справки) или копия свидетельства индивидуального предпринимателя;

- уәкілетті (сенімді) тұлғаның қосылу туралы өтініш берген және қол қойған жағдайда сенімхаттың көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқа);/копию (оригинал для сличения) доверенности в случае подачи и подписания заявки на присоединение уполномоченным (доверенным) лицом;

- тұтыну нысандарын қолданумен 1: 500 масштабтағы жағдайлық жоспар (ЖТҮҚ үшін жер учаскесінің Мемлекеттік актісіне жол беріледі);/ситуационный план в масштабе 1:500 с нанесением объектов потребителя (для ИЖС допускается Государственный акт на земельный участок);

- өзіндік немесе сараптамалық ұйымның қатысуымен орындалған бекітілген электр энергиясын есептеу-негіздеу;/расчет-обоснование заявляемой электрической мощности, выполненный самостоятельно или с привлечением экспертной организации;

- «ПЭТК» АҚ-ның техникалық жағдайын ресімдеген кезде қосалқы тұтынушыларға – тұтушының, желі иесінің жазбаша келісімі, қолтаңбамен, бар болған жағдайда мөрмен куәландырылған, жеке тұлға үшін жеке куәлігінің көшірмесін немесе заңды тұлға желінің иесі үшін тіркеу туралы куәлігі / анықтамасын қоса бере. Электр қондырғыларын көпқабатты тұрғын үйлердің желісіне қосу кезінде кондоминиумды басқару органымен келісім жасау қажет./при выдаче технических условий АО «ПРЭК» субпотребителям - письменное согласие потребителя, владельца сетей, заверенное подписью, при наличии - печатью с приложением копии удостоверения личности – для физического лица или свидетельства/справки о регистрации – для юридического лица, владельца сети. При присоединении электроустановок к оборудованию сетей многоэтажного жилого дома необходимо предоставить согласование с органом управления кондоминиума.

Қабылдады /Принял: ___________________________________________________(Т.А.Ә./Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________

(Анықтамалар үшін телефон, ЕА «ОАЭК» АҚ сайты /Телефон для справок, сайт ДО АО «ЦАЭК»)

«ПЭТК» АҚ  құрылымдық бөлімшесі /Структурное подразделение АО «ПРЭК»:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(мекен – жайы /адрес)

Кіріс /Вх. №_________________.

«____» ______________ 20___ жыл/год

Қосымша/Приложение 2

| Қазақстан Республикасы / Республика Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» |  | (Аты-жөні, заңды тулғаның аталуы) / |
| Елдимекен / Населенныйпункт |  | (ФИО, наименованиеюридическоголица) |
| Мекен-жайы / Адрес |  |  |
| от | бастап | № |  |  |  |
| на | өтініш / заявление |  |  |  |  |
| Электржелілеріне қосылуға |
| ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ / ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |
| наприсоединениекэлектрическимсетям |
| (объекттің атауы, ведомстволық тиістілігі / наименование объекта, его ведомственная принадлежность) |
| (орнатылған жері / месторасположение объекта) |
| Техникалық шарттарынберусебебі / Причинавыдачитехническихусловий: |  |
| (жаңа енгізіліп жатқан электрқондырғыларды энергия тарататын ұйымның электр желілеріне қосу, реконструкцияланатын электрқондырғыларды энергия тарататын ұйымның электр желілеріне қосу, тұтынатын электр қуатты бұрын берілген техникалық шарттарында көрсетілген қуатынан жоғары көтеру, электрмен жабдықтаудың сыртқы сұлбасын өзгерту, тұтынушының электр энергия қабылдағыштарының электрмен жабдықтау сенімділігінің санатын өзгерту / подключение вновь вводимых электроустановок к электрическим сетям энергопередающей организации, подключение реконструируемых электроустановок к электрическим сетям энергопередающей организации, увеличение потребляемой электрической мощности от мощности, указанной в ранее выданных технических условиях, изменение схемы внешнего электроснабжения, изменение категории надежности электроснабжения приемников электрической энергии потребителя) |
| Қосымша тұтынушыларды есепке алып, электр тұтынудың рұқсат етілген қуаты / Разрешенная мощность с учетом субпотребителей |  | кВт |  |  |
| Қосылу нүктесіндегі кернеу / напряжениевточкеприсоединения |  | кВ |  |  |
| Бұрын берілген ТШ орнына / взамен ранее выданных ТУ |  |  |
| Эл.энергиянытұтыну түрі / Характер потребления эл.энергии |  |
| (тұрақты / постоянный, кезекті / временный, маусымдық / сезонный) |
| 1. Электржабдықтаудың көрсетіп, өтінген қуат бойынша беріктілігі электр қабылдағыштарға жатады / По надёжности электроснабжения из указанной заявленной мощности относятся к электроприёмникам: |  | 2. Рұқсат етілген қуат коэффициенті / Разрешенныйкоэффициентмощности |
| I санаттың / категории |  | кВт |  |  |  |  |
| II санаттың / категории |  | кВт |  |  |  |  |
| III санаттың / категории |  | кВт |  |  |  |  |
| 3.Электржабдықтаудың көзі / Источник электроснабжения: |  |
| 4.Косылуорны / Точкаподключения: |  |
| 5. Алдыналаескеру / Предусмотреть: |  |
| қосылатын электр тасымалдау желілеріне және қосалқы стансалар жабдықтарына қойылатын негізгі техникалық талаптары; жаңа тұтынушы пайда болғанымен байланысты бар болған электр желіні нығайту бойынша негізгі талаптары – сымдар қимасын ұлғайту, трансформаторлардыауыстырунемесе қуатын ұлғайту, тарату құралғыларының қосымша ұяшықтарын құру; электрқондырғыларды релелік қорғау және автоматика, диспетчерлік басқару құралдарымен жабдықтау талаптары: байланыс арнасын телеөлшеу, телебасқару және ұйымдастыру, реактивтік қуатты өтеу. / основные технические требования к подключаемым линиям электропередачи и оборудованию подстанций; обоснованные требования по усилению существующей электрической сети в связи с появлением нового потребителя - увеличение сечений проводов, заменаилиувеличениемощноститрансформаторов, сооружениедополнительныхячеекраспределительныхустройств; требованиякоснащениюэлектроустановокустройствамирелейнойзащитыиавтоматики, диспетчерскогоуправления: телеизмерения, телеуправленияиорганизацииканаласвязи, компенсацииреактивноймощности. |
| 6.Тұтынушының жүйесіне қосылатын қосымша тұтынушылардың тізімі / Список субпотребителей, подключаемых к сети потребителя: |
| 7. 6-110 кВшиналарында үш фазалық қысқа тұйықталудың тогы / Ток трёхфазногокороткогозамыканиянашинах 6-110 кВ: |
| 8. Электрэнергияның есепке алуы орындалсын / Учёт электроэнергии выполнить: |
| (электрэнергиянытұтыну ережелерінің 6 параграфындағы талаптарына сәйкес / в соответсвии с требованиями параграфа 6 Правил пользованияэлектрическойэнергии) |
| 9. Объектінікернеуастына қою үшін осы ТШ талаптарын орындау және энергиямен жабдықтау шартын жасасу қажет. / Для постановки объектаподнапряжениенеобходимовыполнитьтребованияданныхТУизаключитьдоговорэнергоснабжения. |
| 10.ТШ қолдану мерзімі / Срок действия ТУ: |
| ҚР ҚЖ 1.03-101-2013 сәйкес «Ғимараттар мен құрылыстар, кәсіпорын құрылысындағы бітеме салу және құрылыс ұзақтығы» I Бөлімі, бірақ 2 (екі) жылдан артық емес/Согласно СП РК 1.03-101-2013«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I, но не более 2 (двух) лет. |

Қосымша 3

Өтініш беруші:

___________________________________

(Т.А.Ә.)

___________________________________

(қолы)

«_____» _______________ 20 ___ жыл

___________________________________

(Қосымша: ұялы телефон, өтінім берушінің электронды мекенжайы)

Техникалық шарттарды белгіленген талаптардың орындалуы туралы хабарландыру

жылғы «___» ______________________ №_______________ техникалық шартында көрсетілген талаптарға сәйкес, Сізден сыртқы байланыс пен коммерциялық есепке алу жүйесін тексеріп, _________________________________________________________ нысанынаескертулер болмаған жағдайдаэлектрмен жабдықтау туралы шарт жасасу үшін қажетті техникалық құжаттарды беруді сұраймын (нысанның толық атауы (қолданыстағы, қайта құрылатын) және оның мекен-жайы, орналасқан жері. Қосымша: нысандағы стационарлық телефон және электронды пошта мекенжайын)).

Құжаттарды ресімдеуге және тексеруге өкілетті өкілдің қолжетімділігін және болуын қамтамасыз етуге міндеттенемін.

Қоса берілетін құжаттар тізімдемесі:

- энергетикалық нысандар құрылысының атқарушы сызбалары (топографиялық негізде) (бар болса);

- жоғары вольтты сынақтар мен өлшемдер, жаңадан енгізілген немесе қайта құрылатын нысандар  туралы хаттамалар;

- уәкілетті тұлғаның хабарламаға қол қою кезінде сенімхат (түпнұсқасы және салыстыру үшін жеке куәлік);

- электр қондырғыларының сенімді, қауіпсіз жұмыс жасауына жауапты адамды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі, біліктілік тексеру хаттамасының көшірмесі немесе қолданыстағы электр қондырғыларында жұмыс істеуге рұқсаты бар (тұрмыстық тұтынушыларды қоспағанда) қызметкерлері бар ұйыммен электр қондырғысын ұстауға арналған шарттың көшірмесі қоса беріледі;

- есеп құрылғыларын пломбалау, бағдарламалау (қажет болған жағдайда), қосу үшін төлем жасау түбіртегінің көшірмесі.

Қабылдады: __________________________________________________________(Т.А.Ә)

______________________________________________________________________________

(Анықтамалар үшін телефон, ЕА «ОАЭК» АҚ сайты)

ЕА «ОАЭК» АҚ  құрылымдық бөлімшесі:_________________________________________________________

(мекен – жайы /адрес)

Кіріс ___________________________

«_____» _______________ 20___ жыл

Приложение 3

Заявитель:

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«_____» _________________ 20 ___ год

___________________________________

(Дополнительно: мобильный телефон, электронный адрес заявителя)

Уведомление о выполнении требований, указанных в технических условиях

В связи с выполнением требований, указанных в технических условиях №______________от «____» _________________20____г., прошу Вас провести осмотр внешнего подключения и системы коммерческого учета, оформить необходимые технические документы для заключения договора электроснабжения при отсутствии замечаний по объекту_________________________________________________________(полное наименование объекта (действующего, реконструируемого), и его адрес, местонахождение. Дополнительно: стационарный телефон и электронная почта на объекте)).

Обязуюсь предоставить доступ и присутствие уполномоченного представителя для осмотра и оформления документов.

Перечень прилагаемых документов:

- исполнительные схемы по строительству энергообъектов(на топографической основе) (при наличии);

- протокола высоковольтных испытаний и измерений, вновь вводимых или реконструируемых объектов;

- доверенность при подписании уведомления уполномоченным лицом (оригинал и удостоверение личности для сличения);

- копия приказа о назначении ответственного за надежную, безопасную работу электроустановок с приложением дубликата протокола квалификационной проверки знаний, либо копия договора на обслуживание электроустановки с организацией, имеющей персонал с допуском к работе в действующих электроустановках (за исключением бытовых потребителей);

- копии квитанций об оплате за опломбировку, программирование (при необходимости) приборов учета, подключение.

Принял: __________________________________________________________________________(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________________

(Телефон для справок, сайт ДО АО «ЦАЭК»)

Структурное подразделение ДО АО «ЦАЭК»:__________________________________________________

(адрес)

Вх. №_______________________________

«_____» _______________ 20___ год

Қосымша 4

Сыртқы қосуды және электр энергияның коммерциялық есепке алу жүйесінқарау нәтижелері туралы қорытынды

Заключение о результатах осмотра внешнего подключения и системы коммерческого учета электроэнергии

№_______________  «__»___________ 20_____ г.

Тұтынушы /Потребитель:________________________________________________________________________________________________________________________

Нысан/Объект:_________________________________________________________________________________________________________________________________

Мекенжай/Адрес:___________________________________________________________________________________________________________________________

Техникалықталаптар /Технические условия: №_______________________________ от  «______» ____________________ 20____ г.

Кернеу /Напряжение:________________кВ	Рұқсат етілген куаты/Разрешенная мощность __________________кВт

1). Коммерциялықесепкеалужүйесібойыншадеректер (КЕЖ)/Данные по системе коммерческого учета (СКУ):

1.1.

| № р/б /№ п/п | Санауыштүрі / Типсчетчика | Зауытнөмірі / Заводскойномер | Шығарылғанжылы, нақтысанаты, санауыштытексерупломбасы/ Год выпуска, класс точности, пломба поверки счетчика | Ток трансформаторлары (түрі, нөмірі, шығарылғанжылы )/ Трансформаторы тока (тип, номер, год выпуска) | Ток трансформаторларынтексерупломбасы/ Пломба поверки трансформаторов тока | Ток трансформаторларының номиналы/ Номинал трансформаторов тока | Кернеутрансформаторлары (түрі, нөмірі, шығарылғанжылы )/ /Трансформаторы напряжения (тип, номер, год выпуска) | Кернеутрансформаторлары номиналы / Номинал трансформаторов напряжения | Есептеукоэффициенті/ Расчетныйкоэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1.2.  КЕЖ орналастыруорны (№ р/б)/	Место установки СКУ (№ п/п)   _1_ _______________________________________________________________________

(орналастыратынорындыкөрсету/указать место установки)

желіліктеңгерімтиесілігішекарасында (шекарасындаемес) орнатылған /установлен на границе (не на границе) балансовой принадлежности

(астынсызыңыз /нужное подчеркнуть)

1.3. КЕЖ  орналастыруорны (№ р/б) /Место установки СКУ (№п/п)_ _n_ _______________________________________________________________________

(орналастыратынорындыкөрсету/указать место установки)

желіліктеңгерімтиесілігішекарасында (шекарасындаемес) орнатылған /установлен на границе (не на границе) балансовой принадлежности

(астынсызыңыз /нужное подчеркнуть)

2). Шығындардыесептеуүшіндеректер /Данные для расчета потерь:

2.1.  ЭБЖсипаттамасы /Характеристики ЛЭП

| № р/б/ № п/п | ЭБЖ атауы / Наименование ЛЭП | Номиналдыкернеу ЭБЖ, кВ/ Номинальное напряжение ЛЭП, кВ | Желіжолыныңұзындығы, км/ Длина трассы линии, км | Сымбелгісі/ Маркапровода | Қима, мм2/ Сечение, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. Күштіліктрансформаторлардыңсипаттамалары /Характеристики силовых трансформаторов

| № р/б/ №п/п | Трансформатортүрі /Типтрансформатора | S ном т, кВА / S ном т, кВА | Еңжоғарыкернеу, кВ/ Наивысшее напряжение, кВ | Pхх, кВт (құжаттамадаболғанда) / Pхх, кВт (приналичии в документации) | Ркз, кВт (құжаттамада болғанда) / Ркз, кВт (при наличии в документации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3). Электрменжабдықтау жобасы орындалды/ Проект электроснабжения выполнен:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(ұйым атауы/ наименование организации)

4). Электрмонтаждық жұмыстар орындалды/ Электромонтажные работы выполнены: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ұйым атауы/ наименование организации)

Вывод:

- Жұмыстар ҚРнормативтік-құқықтықактілеріменэлектрэнергетикасыбойыншаэлектрқондырғылары мен техникалықшарттарынақойылатынталаптарынасәйкесорындалды /Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РК в части электроэнергетики, предъявляемыми к электроустановкам и техническими условиями.

Техникалықталаптар /Технические условия №_______________ от «____» _______ 20___ ж./г. толықкөлемдеорындалды/выполнены в полном объеме.

Ажыратылған түрінде пломба салынды/Опломбирован в отключенном состоянии______________________,/орнатылған пломбаның № ____________ установленной

(пломба салынғанжер / место опломбировки)

пломбы.

Электр энергиясынпайдалануқағидаларынбекітутуралыҚазақстанРеспубликасы Энергетика Министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 143 бұйрығының 66 тармағынасәйкесбұзушылықтаранықталғанжағдайдаСізгеаталғагтараудыңталаптарынасәйкесқайтаесептеужүргізіліп, акт ресімделеді.

2) Техникалықталаптар/Технические условия №_____________ от «____» ________ 20___ ж./г.орындалғанжоқ./не выполнены.

Ескерту/Замечания: _________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“ПЭТК” АҚ/АЭЖөкілдері /Представители ___РЭС/___ПЭСАО “ПРЭК”:Тұтынушы/Потребитель:

_________________                  ________________________________________________           ________________________

(қолы /подпись)                                                     (Т.А.Ә./Ф.И.О.)(қолы /подпись)                                                  (Т.А.Ә./Ф.И.О.)

__________________                ________________________

(қолы /подпись)                                                     (Т.А.Ә./Ф.И.О.)

_________________                  ________________________

(қолы /подпись)                                                     (Т.А.Ә./Ф.И.О.)

Қосымша 6

№_________ АКТ/
 электр желілерінің теңгерімдік қатыстығын және тараптардың пайдалану

жауапкершілігін межелеу

қ. __________________					           «_____» _______________ 20___ж.

бұдан әрі__________________________________________________________ «Энегргия беруші ұйым (энергия өндіруші)», тұлғасында, _____________________________ негізінде әрекет ететін, бір тараптан және бұдан әрі«Тұтынушы» тұлғасында, ____________________________, негізінде әрекет ететін, басқа тараптан,төмендегі туралы осы актіні құрады:

Акт құрылған күні техникалық талаптар _____________________________№ _____________________

мекен-жайы бойынша орналасқан, нысанның _______________________,сыртқы электр жабдықтау орындалды:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Тұтынушының______________ кВт.күштілік бойынша пайдалануға рұқсат берілген

күштілік бойынша пайдалануға рұқсат берілген ____санатына жатады.

Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым тұтынушының электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету сенімділік санатына энергиямен жабдықтау сызбасының сәйкессіздігінде энергиямен жабдықтаудағы үзілістерге және оның теңгерімдегі емес, қондырғы бұзылған жағдайда тұтынышының алдында  жауапкершілікті арқаламайды.

Бөлу шекаралары  келесідей белгіленген:

1. Теңгерімдік  қатыстық бойынша 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Пайдалану жауапкершілігі бойынша
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Тұтынушыны электр желілеріне қосу сызбасы

ЕСКЕРТУ:

1.	Сызбадағы бөлу шекаралары көрсетіледі: теңгерімдік қатыстылығы- қызыл, пайдалану жауапкершілігі- көк сызықпен;

2.	Қосылған күштіліктер, сыртқы электрмен жабдықтау сызбасы, электрмен қамту сенімділігі санаты, теңгерімдік қатыстық және пайдалану жауапкершілігі шекаралары өзгергенде акті ауыстыруға жатады;

3.	Электр жабдығының электрмен қамту сызбасында электр беру желілерінің, токтың және кернеудің өлшегіш трансформаторларының, күштілік трансформаторлары параметрлерінің, есептегіш құрылғыларының орналастырылған орындары көрсетіледі.

4.	Тұтынушыға энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым диспетчерінің келісімінсіз, өз еркімен қайта қосуға және сыртқы электрмен  жабдықтау сызбасын өзгертуге рұқсат берілмейді.

5.	Тұтынушыға энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның  келісімінсіз, үшінші тарап тұтынушыны өзінің электр жабдықтарына қосуына рұқсат берілмейді.

Бас инженер __________________________              ________________________

(қолы)                                                              (Т.А.Ә.)

Тұтынушы ___________________________            _________________________

(қолы)                                                              (Т.А.Ә.)

Приложение 5

АКТ №_________
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей 
и эксплуатационной ответственности сторон

г. __________________					           «_____» _______________ 20___г.

____________________________________________, именуемое ________________________ в дальнейшем «Энергопередающая (энергопроизводящая) организация», в лице __________________________________________, действующего на основании________________________________________________________________, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице _________________________________________________________________________, действующего на основании_____________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

На день составления Акта, технические условия № ____________________________________ от _____________________________________________, на внешнее электроснабжение объекта ____________________________________________________________________________, находящегося по адресу ____________________________________________________________________выполнены: __________________________________________________________________________________________

Разрешенная к использованию мощность ______________ кВт Электроприемники потребителя относятся к ________________ категории надежности обеспечения электроснабжения.

Энергопередающая (энергопроизводящая) организация не несет ответственности перед Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения категории надежности обеспечения электроснабжения Потребителя и повреждении оборудования, не находящегося у нее на балансе.

Границы раздела устанавливаются следующими:

1. По балансовой принадлежности
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.По эксплуатационной ответственности
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Схема подключения потребителя к электрическим сетям

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.	Границы раздела на схеме обозначаются: балансовой принадлежности — красной линией, эксплуатационной ответственности синей;

2.	При изменении присоединенных мощностей, схемы внешнего электроснабжения, категории надежности электроснабжения, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Акт подлежит замене;

3.	На схеме электроснабжения электроустановки указываются места установки приборов учета, параметры силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения, линий электропередачи.

4.	Потребителю без согласования с диспетчером энергопередающей (энергопроизводящей) организации, самовольно производить переключения и изменять схему внешнего электроснабжения не допускается.

5.	Потребителю без согласования с энергопередающей (энергопроизводящей) организацией не допускается подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.

Главный инженер __________________________              ________________________

(подпись)                                                              (Ф.И.О.)

Потребитель         ___________________________            _________________________

(подпись)                                                              (Ф.И.О.)

Қосымша/Приложение 6

Қазақстан Республикасы                                                                                                                                                                    Республика Казахстан

«Павлодар Электржелістік	                                                                                                                                                          Акционерное общество

Тарату Компаниясы»                                                                                                                                                                          «Павлодарская Распределительная

Акционерлiк қоғамы	                                                                                                                                                          Электросетевая Компания»

140000, Павлодар қ.,                                                                                                                                                                           140000,  г. Павлодар,

Орталық  Өнеркәсіптік аймақ,                                                                                                                                                           Промышленная зона                                Центральная,

2014 құрылым                                                                                                                                                                                 строение 2014_____

«Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

_________________________  Бөлімше/телім / Подразделение/участок

__________________________  Мекен-жай / Адрес

__________________________   Телефон

Электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау/тексеру Актісі №__________

Акт приемки/проверки  системы коммерческого учета электрической энергии №___________

Тексеріс жүргізілген күн / Дата проведенной проверки «______»_____________20_____ж. / г. _____c. / ч.______м. / м.

Біз, төменде қол қойғандар, «ПЭТК» АҚ өкілі / Мы, нижеподписавшиеся, представители АО «ПРЭК»:________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ (лауазымы, Т.А.Ә/должность, Ф.И.О.)

және тұтынушы/тұтынушы өкілі / и потребитель/представитель потребителя_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

(заңды тұлғаның атауы/наименование юридического лица) (лауазымы, Т.А.Ә/должность, Ф.И.О.)

тексерісті өткізу (коммерциялық аспапты есепке алу, тұтынушының өтінімі бойынша есепке алу, есепке алуды ауыстыру (себебі), есептеушті тексеру) (керегін сызу) немесе ∕ составили настоящий акт о проведении (проверки, приемки системы коммерческого учета, проверки учета по заявке потребителя, замене учета (причина), осмотра учета) (нужное подчеркуть) немесе/или _________________________________________________ туралы осы актіні құрастырды, на объекте___________________________________________________________________________ нысанында, расположенном по адресу _______________________________________________________________ мекен-жайы бойынша орналасқан.                  д/ш/шарт нөмірі / номер договора /л/с _______________________________.

Есепке алу аспабы тиісті желiлердiң теңгерімдік қатыстылық шегінде (шегінде емес) орнатылған/«ПЭТҚ» АҚ желісіне қосылу орны /

Прибор учета установлен на границе (не на границе) балансовой принадлежности сетей/точка присоединения к сетям АО «ПРЭК» ________________________________________________________________________________кВ жағында / на стороне _______кВ.

(есепке алу аспабының орнатылған жерін көрсету/указать место установки прибора учета)

Тұтынушы мен энергия беруші ұйымның желісі шегінен есепке алу құралының орнатылған жеріне дейін электр энергияның шығындары ескеріледі: ия/жоқ (қажетін сызу) / Потери  электроэнергии на участке от границы сетей потребителя и энергопередающей организации до места установки приборов учета учитываются:  да / нет (нужное подчеркнуть)

Техникалық шарттарға сәйкес рұқсат етілген қуаттылық (кВт) / Разрешенная мощность согласно технических условий (кВт)______________________,

Кірме және екінші тізбек сымдарының жағдайы: ЭЕҚ талаптарына сәйкес/сәйкес емес/ (қажетін сызу) /

Состояние проводов вводных и вторичных цепей: соответствует/не соответствует требованиям ПУЭ (нужное подчеркнуть)

Энергия беруші ұйымның алынып тасталған пломбасы, есепке алу құралдары бойынша мәліметтер / Данные по снятому прибору учета, пломбам энергопередающей организации: түрі / тип _____________________________________, зауыттық № / заводской № ______________________________________, шығарылған жылы / год выпуска _____, жасап шығарушы зауыт / завод изготовитель________________________________, көрсеткіші / показание ________________________, эл. санауыштың маңыздылығы / значность эл. счетчика ______, нақты санаты / класс точности _______, ном/макс. тоқ / ном/макс. ток ____А, эл. санауыштағы тексеріс пломбасы / пломба поверки на эл. счетчике __________________________. Пломба алынды(пломбаның №) / Сняты пломбы(№ пломбы): клемма қақпағы / клеммная крышка ____________________________________________________________________________________________________________________, кірме коммутациялық аппарат (КА) / вводной коммутационный аппарат (КА)________________________________________________, т/т бөлігі / отсек т/т _______________________________________, ЕШ / ШУ ________________________________________________, қосымша(пломбаның №, орнатылған орыны) / дополнительно (№ пломбы, место установки)_______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ Тоқ трансформаторлары / Трансформаторы тока ( I1/ I2 ) (А) _______/_______, түрі / тип ____________, трансформация коэфф. / коэфф. тр. _______________, нақты санаты / кл. точности _______________, А фазасы: шығарылған жылы / фаза А: год выпуска _________; тексеріс пломбасы / пл. поверки _________, № _____________; В фазасы: шығарылған жылы / фаза В: год выпуска _________; тексеріс пломбасы / пл. поверки _________, № _____________; С фазасы: шығарылған жылы / фаза С: год выпуска _________; тексеріс пломбасы / пл. поверки _________, № _____________; жасап шығарушы зауыт (А, В, С) / завод изготовитель (А, В, С)___________________________________________. Кернеу трансформаторы / Трансформатор напряжения ( U1/ U2 ) (В) _______/________, түрі / тип ________________, трансформация коэфф. / коэфф. тр. _______________, нақты санаты / кл. точности ______________. Кірме коммутациялық аппаратының номиналы / Номинал вводного коммутационного аппарата ____________ А

Орнатылған (тексерілген, қабылданған) есепке алу аспабы бойынша мәліметтер / Данные по установленному (проверенному, принятому) прибору учета: түрі / тип _____________________________________, зауыттық № / заводской № _____________________________________, шығарылған жылы / год выпуска ______, жасап шығарушы зауыт / завод изготовитель________________________________, көрсеткіші / показание ________________________, эл. санауыштың маңыздылығы / значность эл. счетчика ______, нақты санаты / класс точности ______, ном/макс. тоқ / ном/макс. ток_____________А, эл. санауыштағы тексеріс пломбасы / пломба поверки на эл. счетчике ___________________________. Тоқ трансформаторлары / Трансформаторы тока ( I1/ I2 ) (А) ______________, түрі / тип ____________, трансформация коэфф. / коэфф. тр. ______________, нақты санаты / кл. точности ________________. А фазасы: шығарылған жылы / фаза А: год выпуска _________; тексеріс пломбасы / пл. поверки _________, № ___________________; В фазасы: шығарылған жылы / фаза В: год выпуска _________; тексеріс пломбасы / пл. поверки _________, № _____________; С фазасы: шығарылған жылы / фаза С: год выпуска _________; тексеріс пломбасы / пл. поверки _________, № _____________; жасап шығарушы зауыт (А, В, С) / завод изготовитель (А, B, С)___________________________________________. Кернеу трансформаторы / Трансформатор напряжения ( U1/ U2 ) (В) _______/________, түрі / тип ________________, трансформация коэфф. / коэфф. тр. _______________, нақты санаты / кл. точности ______________. Кірме коммутациялық аппаратының номиналы / Номинал вводного коммутационного аппарата _____________ А

Бұрыштың көлемі / Значение угла Фаза А ________ Фаза В _________ Фаза С _________.

Жүктеме өлшемі / Замеры нагрузки I (I1/ I2) (А): I А = ______/______; I B = ______/______; I C = ________/______.

Есепке алу аспабының жылытуы орындалды / Обогрев прибора учета выполнен _________________.

## Коммерциялық есепке алу тізбегі орындалды / Схема коммерческого учета выполнена _________________________________________________

## (дұрыс, дұрыс емес, себебі/верно, не верно, причина)

Есепке алуды тексеру барысында (қабылдау, ауыстыру) пломба орнатылды (пломбаның №) / При проверке (принятии, замене) учета опломбированы

(№ пломбы):

есепке алу аспабының клемма қақпағы / клеммная крышка прибора учета ______________________________________________________, кірме коммутациялық аппарат (КА) / вводной коммутационный аппарат (КА)____________________________________________________,

т/т бөлігі / отсек т/т _______________________________________, ЕШ / ШУ __________________________________________________,

## қосымша(пломбаның №, орнатылған орыны) / дополнительно (№ пломбы, место установки)___________________________________

## _____________________________________________________________________________________________________

Энергия беруші ұйымының пломбасын сақтау жауапкершілігі  тұтынушыға жүктеледі.

Ответственность за сохранность пломб энергопередающей организации возлагается на потребителя.

Құралдарды пайдаланумен есепке алудың сайманды тексерісі орындалды / Выполнена инструментальная проверка учета с использованием приборов:______________________түрі / тип_________________№__________________________ТЖ / ГП_______________

Келесі тәртіп бұзушылық (ескертулер) анықталды / Выявлены следующие нарушения (замечания):___________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коммерциялық есепті электр энергиясын есепке алу ұйымдастыру бойынша қолданыстағы нормативтік техникалық құжаттар талаптарымен қарастырылған тәртіпте орындау / Коммерческий учет выполнить в порядке, предусмотренном требованиями действующих нормативных технических документов по организации учета эл. энергии:________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Қорытынды / Заключение:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Талаптар көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, «ПЭТК» АҚ электр энергиясын беруді «ЭЭПҚ»-не сәйкес тоқтатуға құқылы.

При невыполнении в установленные сроки требований, АО «ПРЭК» оставляет за собой право на прекращение подачи электрической энергии в соответствии с «ППЭЭ».

Субтұтынушы болып табылады / Является субпотребителем ________________________________________________________________________

(желіге қосылған тұтынушы аты, тұтынушы көзінің ведомстволық атауы/наименование  абонента, к сетям которого _______________________________________________________________________________________________________________________________

подключен, наименование ведомственного источника питания)

Субтұтынушылар бар / Наличие субпотребителя:_________________________________________________________________________________

(субтұтынушылардын тізімі/перечень субпотребителей)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ТШ № / № ТУ __________________________________ «_____» __________ж. / г.

ЭЭТҚША № / № АРБПЭЭ __________________________________ «_____» ________ж. / г.

«ПЭТК» АҚ өкілі / Представитель АО «ПРЭК»  ___________________________________________________________________________________

(лауазымы, Т.А.Ә., қолы/должность, Ф.И.О., подпись)

Тұтынушы өкілі бір данасын / Представитель потребителя  один экземпляр _____________ қабылдады / получил ___________________________

(бланк нөмері/номер бланка)                                           (лауазымы, Т.А.Ә., қолы/должность, Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________________________________________________________

Акт комиссиялы түрде, Тұтынушы қол қоюдан бас тартқан жағдайда құрастырылды / Акт составлен комиссионно, вследствие отказа Потребителя от подписи:

1. _____________________________________________________________________________________________________________________________

(жұмыс орны, лауызымы, Т.А.Ә., қолы)/(место работы, должность, Ф.И.О., подпись)

2. _____________________________________________________________________________________________________________________________

(жұмыс орны, лауызымы, Т.А.Ә., қолы)/(место работы, должность, Ф.И.О., подпись)

3. _____________________________________________________________________________________________________________________________

(жұмыс орны, лауызымы, Т.А.Ә., қол

Қосымша/Приложение 7

Электр энергиясын коммерциялық есептеу құрылғыларының тізімдемесі /

Перечень приборов коммерческого учета электрической энергии

| № р/б № п/п | Атауы Наименование | Есептегіш түрі/ Тип счетчика | Зауыттық нөмір/ Заводской номер | Ток трансформаторлары/ Трансформаторы тока | Кернеу трансформаторы/ Трансформатор напряжения | Есептегіш коэффициент/ Расчетный коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Энергия беруші ұйым /

Энергопередающая организация                                                  Тұтынушы/Потребитель:

_________________________________                                   _____________________________________

_______________  _________________			        __________________  _________________

(қолы /подпись)    (Т.А.Ә./Ф.И.О.)	                                      (қолы /подпись)       (Т.А.Ә./Ф.И.О.)

Қосымша 8

Теңгерімдік тиесілілік шекарасынан коммерциялық есепке алуды орнату орнына дейінгі желі учаскесіндегі ____________________ тұтынушының электр қондырғыларындағы электр энергиясы шығындарын есептеу

- Электр энергиясын пайдалану қағидаларының 45-т. сәйкес: электр энергиясын коммерциялық есепке алу құралын электр желісінің теңгерімдік тиесілік шекарасынан тыс орнатқан жағдайда, электр желісінің теңгерімдік тиесілік шекарасынан электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралдарын орнатқан жерге дейінгі учаскедегі электр энергиясының шығындары шарт негізінде теңгерімінде желінің көрсетілген учаскесі тұрған иегердің меншігіне жатқызылады және қолданыстағы нұсқаулар мен әдістемелерге сәйкес энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның есептік жолымен анықталады.

| Орнату орны |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тұтынушы: |  |
|  | Объект: |  |

- Тұтынушы желілеріндегі (ЭБЖ) электр энергиясының шығындары

  - ЭБЖ сипаттамалары

| № р/б | ЭБЖ атауы | ЭБЖ номинал кернеуі,U, кВ | Желі трассасының ұзындығы, L, км | Сым маркасы | Қимасы, мм2 | Меншікті белсенді кедергісі, r0, Ом/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

  - 6-10/35/110/220кВ желілеріндегі шығындар И-34-70-030-87 салалық нұсқаулығына сәйкес есептік жолмен анықталады, мына формула бойынша: а) реактивті энергия шығыны бойынша деректер болмаған кезде:

,	- электр энергиясының жүктемелік шығындары, кВт.сағ.

б) реактивті энергия шығыны бойынша деректер болған кезде:

,	- электр энергиясының жүктемелік шығындары, кВт.сағ.

Мұндағы:  - желілердегі электр энергиясы шығындарының көлемі, кВт.сағ.;

- желілер бойынша берілетін, санауыш көрсетімдері бойынша анықталатын активті энергия, кВТ.сағ.

- желілер бойынша берілетін, санауыш көрсетімдері бойынша анықталатын реактивті энергия, кВТ.сағ.

- ЭБЖ номинал кернеуі, кВ;

- желінің активті кедергісі, кОм

- меншікті активті кедергі, Ом/км;

- желі трассасының ұзындығы, км;

- ЭБЖ жұмысының уақыты, сағ.

Бұл ретте Тж– ЭБЖ жұмысының сағат саны = күндер саны *  24сағ.

  - ЭШНС-ты және энергия беруші ұйымдардың электр желілеріндегі электр энергиясы шығындарының нормативтерін бекіту тәртібіне сәйкес 0,4кВ желілердегі шығындар 0,4кВ желіге түсімдерге шаққандағы 4% директивтік шамамен қабылданады (ӘБЖ-0,4кВ ұзындығы 50м-ден кем кезінде шығындарды келтірудің қажеті жоқ)

- Тұтынушы трансформаторларындағы электр энергиясының шығындары

  - Трансформаторлардың сипаттамалары

| № р/б | Трансформатор типі | Sном т, кВА | Ең жоғары кернеу, U, кВ | Рбж, кВт | Рк.з., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

  - Трансформаторлардағы тұрақты шығындар (БЖ) есептік жолмен мына формула бойынша анықталады:

, кВт.сағ

Рбж – б.ж кезінде трансформатордағы номинал қуат шығындары, кВт; (паспорттық немесе анықтамалық деректер)

Тж – трансформатор жұмысының сағаттар саны (с.і. жүктемесіз б.ж.), сағ;

  - Трансформатордағы жүктемелік шығындар есептік жолмен мына формула бойынша анықталады:

, электр энергиясының жүктемелік шығындары, кВт.сағ.

- трансформатордың активті кедергісі, кОм

мұндағы:- трансформатордағы электр энергиясы шығындарының көлемі, кВт.сағ.;

U -  ең жоғары кернеу, кВ;

Sнно – трансформатордың номинал қуаты, кВА;

Рк.к – қ.т. кезінде трансформатордағы қуат шығындары (паспорттық немесе анықтамалық деректер), кВт

Тж – жүктемесі бар трансформатор жұмысының сағаттар саны, сағ;

Т сағ ұзақтыққа ие есептік кезең үшін, есептік санауышпен (трансформатордың төменгі жағында орнатылған) ескерілген W электр энергиясы көлемін есепке алумен, трансформатордағы шығындар мына формула бойынша анықталады:

мұндағы: W – Т уақыт ішіндегі электртұтыну көлемі (санауыш бойынша анықталады), кВт*сағ.

- Шығындарды ескергенде Электр энергия шарты бойынша төленуі тиіс көлем

, кВт.сағ.

Энергия беруші ұйымның өкілі

| (лауазымы) |  | (қолы) |
| --- | --- | --- |
| «_____»________________20__ж. |  |  |
| Тұтынушы: |  |  |  |
| (қолы) |  | (Т.А.Ә.) |
| «_____»________________20__ж. |  |  |

Қосымша № _________  «___»__________ 20___ ж. қорытындыға сәйкес ресімделген.

Приложение 8

| Технические условия №___________ от «____»__________ ______ года |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчет потерь электроэнергии в электроустановках потребителя _______________________ на участке сети от границы раздела балансовой принадлежности до места установки коммерческого учета |
| 1. | В соответствии с п.45 Правил пользования электрической энергией: в случае установки прибора коммерческого учета электрической энергии не на границе балансовой принадлежности электрической сети потери электрической энергии на участке от границы балансовой принадлежности электрической сети до места установки приборов коммерческого учета электрической энергии относятся на договорной основе к владельцу, на балансе которого находится указанный участок электрической сети, и определяются расчетным путем энергопередающей (энергопроизводящей) организацией. |
|  | Место установки |  |  |  |  |
|  |  | Потребитель: |  |  |  |  |
|  |  | Объект: |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в потребительских линиях (ЛЭП) |  |  |  |
| 2.1. | Характеристики ЛЭП |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование ЛЭП | Номинальное напряжение ЛЭП, U, кВ | Длина трассы линии, L, км | Марка провода | Сечение, мм² | Удельное активное сопротивление, r0,Ом/км; |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Потери в линиях 6-10/35/110/220кВ определяются расчетным путем, согласно отраслевой инструкции И-34-70-030-87, по формуле: а) при отсутствии данных по расходу реактивной энергии: - нагрузочные потери электроэнергии, кВтч; б) при наличии данных по расходу реактивной энергии: - нагрузочные потери электроэнергии, кВтч, где: – объем потерь электроэнергии в линиях, кВтч; – активная энергия, передаваемая по линии, определяемая по показаниям счетчика, кВтч; – реактивная энергия, передаваемая по линии, определяемая по показаниям счетчика, кварч; U – номинальное напряжение ЛЭП, кВ; – активное сопротивление линии, кОм; – удельное активное сопротивление, Ом/км; L – длина трассы линии, км; Тр– время работы ЛЭП, ч. При этом - число часов работы ЛЭП = количество дней * 24ч. |
| 2.3. | Потери в сетях 0,4кВ принимаются директивной величиной 4% от поступления в сеть 0,4кВ, согласно Порядку утверждения НХПЭ и нормативов потерь электроэнергии в электрических сетях энергопередающих организаций (при протяженности ЛЭП-0,4кВ менее 50 м потери не предъявляются). |
| 3. | Потери электроэнергии в трансформаторах потребителя |  |  |
| 3.1. | Характеристики трансформаторов |  |  |  |  |
|  | № п/п | Тип трансформатора | Sном т, кВА | Наивысшее напряжение,U, кВ | Рхх, кВт | Рк.з., кВт |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Постоянные потери в трансформаторах (ХХ) определяются расчетным путем по формуле: , кВтч, где: – номинальные потери мощности в трансформаторе при хх, кВт (паспортные или справочные данные); – число часов работы трансформатора (в т.ч. без нагрузки на хх), ч. Объем постоянных потерь рассчитывается исходя из количества фактически отработанных дней трансформатора 24ч. При этом – число часов работы трансформатора (в т.ч без нагрузки на хх) = количество дней 24ч, ч. |
| 3.3. | Нагрузочные потери в трансформаторе определяются расчетным путем по формуле: – нагрузочные потери электроэнергии, кВтч, где: – активное сопротивление трансформатора, кОм; – объемпотерьэлектроэнергиивтрансформаторе, кВтч; U – наивысшее напряжение, кВ; – номинальная мощность трансформатора, кВА; – потери мощности в трансформаторе при к.з. (паспортные или справочные данные), кВт; – число часов работы трансформатора с нагрузкой, ч. При этом - число часов работы трансформатора с нагрузкой, определяется исходя из количества фактически отработанных дней трансформатора 24ч, ч. |  |
|  | Для расчетного периода длительностью Т час, с учетом учтенного расчетным счетчиком (установленным на низкой стороне трансформатора) объема электроэнергии W, потери в трансформаторе определяются по формуле: |
|  |  | Δ Wтр∑= Δ Wтр.хх + Δ Wтр.нагр |
|  | где: | W - объем электропотребления за время Т (определяется по счетчику), кВт*ч. |
| 4. | Объем подлежащей оплате по Договору электроэнергии с учетом потерь |
|  |  | W= Wр + Δ Wл + Δ Wтр∑ , кВт.ч. |
| Представитель энергопередающей организации: |  |  |  |
| _________________________________________________ | _____________________________ |
| (должность) |  |  | (подпись) |  |
|  | "_______"_________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Потребитель: | _______________________________________ | ____________________________ |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | "_______"_________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Приложение оформлено согласно заключению №__________ от "___"___________20____г. |  |

Қосымша/Приложение 9

Соглашение

г. Павлодар								    « ____ » __________20___г.

Энергопередающая организация (ЭПО) АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», именуемое в дальнейшем  «ЭПО», в лице генерального директора   АО «ПРЭК» ХХХХХХ Ф.И.О. и ХХХ, в лице ХХХ Ф.И.О., дог. №ХХХ, код т.у. ХХХХХХХХ, именуемый в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о том, что в соответствии с требованиями п.45 «Правил пользования электрической энергией» (ППЭЭ), в случае установки прибора коммерческого учета электрической энергии не на границе балансовой принадлежности электрической сети, потери электрической энергии на участке от границы балансовой принадлежности электрической сети до места установки приборов коммерческого учета электрической энергии относятся на договорной основе к владельцу, на балансе которого находится указанный участок электрической сети, и определяются расчетным путем энергопередающей организацией - «ЭПО».

«ЭПО», рассчитав данные потери, установила расчетным путем «Потребителю»  среднегодовую месячную величину потерь:

Если нагрузочные потери в линии и трансформаторе, и потери холостого хода трансформатора:

- в точке учета ХХХХХХХХ,  согласно  фактических  показаний  прибора  коммерческого учета  №ХХХ, нагрузочные потери в линии и трансформаторе составили ХХХ%  от   потребления в точке учета и ежемесячные потери холостого хода ХХХ кВт.ч/ количества дней расчетного месяца, умноженных на фактическое количество дней начисления (количество дней начисления – дни между начала и датой конца начисления текущего периода (по показаниям, по среднему, без ПКУ)) трансформатора 10/0,4кВ мощностью ХХХ кВА, принадлежащего потребителю.

Если нагрузочные потери в линии:

- в точке учета ХХХХХХХХ,  согласно  фактических  показаний  прибора  коммерческого учета  №ХХХ, нагрузочные потери в линии составили ХХХ%  от  потребления в точке учета.

Если нагрузочные потери в  трансформаторе, и потери холостого хода трансформатора:

- в точке учета ХХХХХХХХ,  согласно  фактических  показаний  прибора  коммерческого учета  №ХХХ, нагрузочные потери в трансформаторе составили ХХХ%  от   потребления в точке учета и ежемесячные потери холостого хода ХХХ кВт.ч/количества дней расчетного месяца, умноженных на фактическое количество дней начисления (количество дней начисления – дни между начала и датой конца начисления текущего периода (по показаниям, по среднему, без ПКУ) трансформатора 10/0,4кВ мощностью ХХХ кВА, принадлежащего потребителю.

Согласно вышеизложенному пункту 45 «ППЭЭ», величина потерь на участке электрических сетей входит в начисление потребленной электрической энергии и выставляется по договору электроснабжения. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».

Настоящее Соглашение вступает в силу с 00.00.0000г. и действует до 00.00.0000г. Соглашение признается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год, если в течение его срока действия ни одна из «Сторон» не заявит в письменном виде за один месяц до истечения срока действия настоящего Соглашения о своем желании расторгнуть его.

| «ЭПО» | «Потребитель» |
| --- | --- |
| ___________________Генеральный директор АО «ПРЭК» | ___________________Ф.И.О. |