Информация о свободных и доступных мощностях тепловой энергии по г.Павлодар на 19.12.2024г.

| Тепловая магистраль | Теплофикационная камера | Свободная тепловая мощность, Гкал/ч | Месторасположение | Примечание (возможность подключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМ-9, ТЭЦ-2 | ТК-302-ТК-302/12 | 0 | Район ул.Я.Геринга от пр.Н.Назарбаева до ул.Камзина | Реконструкция ТМ-9 и квартальных сетей |
| ТМ-3, ТЭЦ-2 | ТК-307 | 0 | пр.Н.Назарбаева – Павлова-Лермонтова-Малайсары батыра | Реконструкция квартальных сетей |
| ТМ-3, ТЭЦ-2 | ТК-307А | 0 | пр.Н.Назарбаева –Лермонтова-Каирбаева-Машхур Жусупа | Реконструкция квартальных сетей |
| ТЭЦ-1 |  | 0 | Зона действия тепловых сетей от ТЭЦ-1 |  |
| ТМ-34,ТМ-34А, ТМ-23, ТЭЦ-3 | Район ТК-65/1, ТК-536-539/4 | 3,0 | Район «Лесозавод» | Реконструкция квартальных сетей |
| ТМ-37, ТМ-37А ТЭЦ-3 | НО-16 | 1,0 | Район «Радиозавод» | Наладка и стабилизация гидравлического и температурного режима, упорядочивание частных тепловых сетей, установка расчетных смесительных и дроссельных устройств. |
| ТМ-5, ТЭЦ-3 | Район ТК-134- ТК-140 | 2,0 | ул.Естая - 29 Ноября- Машхур Жусупа-Достоевского | Ввод в эксплуатацию НС-5 Реконструкция ТМ-5(ТК-140-218), реконструкция квартальных сетей. |
| ТЭЦ-1 | ТМ-43, ТМ-42 |  | Мкр. «Достык» | По заключению ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Павлодара» |