Перечень теплофикационных камер тепловых сетей г.Павлодара, где отсутствует техническая возможность для подключения дополнительных мощностей тепловой энергии на 15.03.2021г.

| Тепловая магистраль | Теплофикационная камера | Свободная тепловая мощность, Гкал/ч | Месторасположение | Примечание (возможность подключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМ-34, ТЭЦ-3 | ТМ-34 | 0 | Район «Лесозавод», «Радиозавод» | Реконструкция тепловых сетей от ТМ-34,ТМ-34А, ТМ-23 |
| ТМ-34А, ТЭЦ-3 | ТМ-34А | 0 | Район «Лесозавод» | Реконструкция тепловых сетей от ТМ-34, ТМ-34А, ТМ-23 |
| ТМ-23, ТЭЦ-3 | ТК-65,65/1,66,67,67А,68 | 0 | Район «Лесозавод» | Реконструкция тепловых сетей от ТМ-34, ТМ-34А, ТМ-23 |
| ТМ-37, ТЭЦ-3 | НО-16 | 0 | Район «Радиозавод» | Реконструкция тепловых сетей от НО-16 |
| ТМ-4,5 зона ТЭЦ-2,3 | от ТК-134 до ТК-137 | 0 | Район ул. Ак. Маргулана | после реконструкции ТМ-4,5 по ул. Ак.Маргулана |
| ТМ-3, ТЭЦ-3 | от НП-13 до ТК-308 | 0 | ул. Кутузова | Транзитная магистраль без теплофикационных камер для подключения |
| Зона тепловых сетей от ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» | До увеличения располагаемой мощности ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» |