Перечень теплофикационных камер тепловых сетей г.Павлодара, где отсутствует техническая возможность для подключения дополнительных мощностей тепловой энергии на 13.04.2022г.

| Тепловая магистраль | Теплофикационная камера | Свободная тепловая мощность, Гкал/ч | Месторасположение | Примечание (возможность подключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМ-34, ТЭЦ-3 | ТМ-34 | 0 | Район «Лесозавод», «Радиозавод» | Реконструкция тепловых сетей от ТМ-34,ТМ-34А, ТМ-23 |
| ТМ-34А, ТЭЦ-3 | ТМ-34А | 0 | Район «Лесозавод» | Реконструкция тепловых сетей от ТМ-34, ТМ-34А, ТМ-23 |
| ТМ-23, ТЭЦ-3 | ТК-65,65/1,66,67,67А,68 | 0 | Район «Лесозавод» | Реконструкция тепловых сетей от ТМ-34, ТМ-34А, ТМ-23 |
| ТМ-37, ТЭЦ-3 | НО-16 | 0 | Район «Радиозавод» | Реконструкция тепловых сетей от НО-16 |
| ТМ-4,5 зона ТЭЦ-2,3 | от ТК-134 до ТК-137 | 0 | Район ул. Ак. Маргулана | после реконструкции ТМ-4,5 по ул. Ак.Маргулана |
| ТМ-3, ТЭЦ-3 | от НП-13 до ТК-308 | 0 | ул. Кутузова | Транзитная магистраль без теплофикационных камер для подключения |
| ТМ-24 от ТК-857 до ТК-868, ТМ-42, ТМ-43 | ТМ-24 от ТК-857 до ТК-868, ТМ-42, ТМ-43 |  |  | Подключение возможно по окончании строительства и ввода в эксплуатацию насосной станции НС-6. |
| ТМ-5 ТЭЦ АО «АК» | ТК-216-ТК-137 | 0 |  | После завершения реконструкции ТМ-31, ТМ-4, строительства и ввода в эксплуатацию насосной станции НС-5. |