Перечень теплофикационных камер тепловых сетей г.Павлодара, где отсутствует техническая возможность для подключения дополнительных мощностей тепловой энергии на 26.10.2020г.

| Тепловая магистраль | Теплофикационная камера | Свободная тепловая мощность, Гкал/ч | Месторасположение | Примечание (возможность подключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМ-34 | ТК-525 | 0 | ул. Хрустальная –ул. Новоселов | подключение объектов от ул. Хрустальная до ул. Новоселов возможно после строительства тепловой сети вдоль трассы Павлодар-Омск |
| ТМ-34 | от НО-37 до НО-40 | 0 | Лесозавод | после реконструкции тепловой сети от НО-37 до НО-40 |
| ТМ-23 | ТК-65,65/1,66,67,67А,68 | 0 | Лесозавод | Реконструкция ПНС-3 и Строительство тепловой сети от ПНС-3 до НП-20 для улучшения теплоснабжения поселков Лесозавод и Радиозавод |
| ТМ-4,5 зона ТЭЦ-2,3 | от ТК-134 до ТК-137 | 0 | Район ул. Ак. Маргулана | после реконструкции ТМ-4,5 по ул. Ак.Маргулана |
| ТМ-5, зона тепловых сетей от ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» | От ТК-137 до ТК-218 | 0,0 | Район ул.Ак.Маргулана | после реконструкции ТМ-5 по ул. Ак.Маргулана, Увеличение располагаемой мощности ТЭЦ АО «АК» |
| ТМ-3 | от НП-13 до ТК-308 | 0 | ул. Кутузова | Транзитная магистраль без теплофикационных камер для подключения |
| ТМ-43 |  | 0 | Мкр. «Достык» | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию ТМ-43 |
| ТМ-24 | От ТК-864 до ТК-868 (ул.Бестужева) | 0 | От ул.Бестужева, в том числе Усольский мкр 1 и 1А | До конца отопительного сезона 2020-21гг. Оборудование и сети ЦТП загружены на 100% |