## Лист1
Список МЖД г. Павлодара с ОПУ, находящимися на балансе объектов кондоминиума, у которых закончились сроки межповерочного интервала элементов ОПУ по соcтоянию на 30.04.2024 года
№ п/п | Адрес |  | Преобразователи расхода |  |  |  |  | Тепловычеслитель |  |  | Термопреобразователь сопротивления
| улица | дом | Марка | Заводской номер | Срок поверки | Заводской номер | Срок поверки | Марка | Заводской номер | Срок поверки | Марка | Заводской номер | Срок поверки
1 | Бекхожина | 9, кв.81-119 | ВЗЛЕТ ЭСРВ | 606141 | 2024-04-20 | 606573 | 2024-04-20 | ВЗЛЕТ ТСРВ | 612087 | 2024-04-20 | ВЗЛЕТ ТПС | 605336/1,2 | 2024-04-21
2 | Катаева | 97 | Питерфлоу 32 | .070455 | 2024-04-29 | 067703 | 2024-04-29 | ТВ-7 | 15-024437 | 2024-04-29 | КТПТР-03 | 503, 503А | 2024-04-29