## Лист1
Список МЖД г. Павлодара с ОПУ, находящимися на балансе объектов кондоминиума, у которых закончились сроки межповерочного интервала элементов ОПУ по соcтоянию на 30.04.2025 года
№ п/п | Адрес |  | Преобразователи расхода |  |  |  |  | Тепловычеслитель |  |  | Термопреобразователь сопротивления
| улица | дом | Марка | Заводской номер | Срок поверки | Заводской номер | Срок поверки | Марка | Заводской номер | Срок поверки | Марка | Заводской номер | Срок поверки
1 | Амангельды | 50/1 | ПРЭМ-80 | 764338 | 2029-01-22 | 285300 | 2025-04-01 | ВКТ-7 | 199947 | 2025-04-01 | КТПТР-03 | 2644/А | 2025-07-19
2 | Ген. Дюсенова | 2/2 | Питерфлоу 80 | 122600 | 2025-06-04 | 122606 | 2025-06-04 | ВКТ-7 | 280005 | 2025-06-04 | КТПТР-03 | 926, 926а | 2025-04-29
3 | пр. Н. Назарбаева | 166 | ПРЭМ 50 | 757053 | 2028-09-16 | 167863 | 2028-09-16 | ВКТ-7 | 296228 | 2025-04-19 | КТПТР-03 | 5447/А | 2027-08-14
4 | Торайгырова | 1/2 | ВЭПС 50 ПБ2 | 505377 | 2026-04-20 | 505288 | 2026-04-20 | СПТ 941 | 17283 | 2025-04-30 | КТСПР-001 | 17070 | 2025-04-30
5 | Щедрина | 30/1 | Питерфлоу-32 | 236247 | 2025-06-13 | 236243 | 2025-06-13 | ТВ-7 | 20-103424 | 2025-04-26 | КТС-Б | 21800 | 2025-06-14