## Лист1
Список МЖД г. Павлодара с ОПУ, находящимися на балансе объектов кондоминиума, у которых закончились сроки межповерочного интервала элементов ОПУ по соcтоянию на 30.11.2024 года
№ п/п | Адрес |  | Преобразователи расхода |  |  |  |  | Тепловычеслитель |  |  | Термопреобразователь сопротивления
| улица | дом | Марка | Заводской номер | Срок поверки | Заводской номер | Срок поверки | Марка | Заводской номер | Срок поверки | Марка | Заводской номер | Срок поверки
1 | Ак. Маргулана | 180 | Питерфлоу РС 32 | 217322 | 2024-11-02 | 217529 | 2024-11-02 | ТВ-7 | 20-130722 | 2024-11-02 | КТС-Б | 2023697 | 2024-11-03
2 | Естая | 94 корпус №2 | Питерфлоу 32 | 217319 | 2025-01-25 | 220605 | 2024-11-02 | ТВ-7 | 20-136610 | 2025-03-15 | КТС-Б | 21953 г/х | 2025-06-14
3 | Ломова | 50/1 кв.3 | Ultraflow | 18/5932928 | 2024-11-13 | не предусмотрен |  | ВКТ-7 | 281353 | 2026-05-30 | КТПТР-03 | 948 | 2026-02-28
4 | Ломова | 152/3 | Питерфлоу 50 | 90648 | 2026-02-28 | 090678 | 2026-02-28 | ТВ-7 | 20-131812 | 2024-11-28 | КТПТР-03 | 3676, 3676А | 2026-03-01
5 | Московская | 34 | Питерфлоу РС | 216762 | 2024-11-02 | 217526 | 2024-11-02 | ТВ-7 | 15-026424 | 2024-12-03 | КТС-Б | 2023580 | 2024-11-03
6 | Ткачева | 20, кв.37-72 (2пд) | Питерфлоу 32 | 133185 | 2024-11-19 | 427812 | 2024-11-19 | ВКТ-7 | 170542 | 2024-11-20 | КТПТР-03 | 4746 | 2024-11-19