## Лист1
Список МЖД г. Павлодара с ОПУ, находящимися на балансе объектов кондоминиума, у которых закончились сроки межповерочного интервала элементов ОПУ по соcтоянию на 31.08.2024 года
№ п/п | Адрес |  | Преобразователи расхода |  |  |  |  | Тепловычеслитель |  |  | Термопреобразователь сопротивления
| улица | дом | Марка | Заводской номер | Срок поверки | Заводской номер | Срок поверки | Марка | Заводской номер | Срок поверки | Марка | Заводской номер | Срок поверки
1 | Астана | 7 | ПРЭМ-50 | 658075 | 2024-08-03 | 659734 | 2024-08-03 | ВКТ-7.02 | 269261 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 13400 | 2024-08-03
2 | Лермонтова | 47 | ПРЭМ-32 | 657380 | 2024-08-03 | 657370 | 2024-08-03 | ВКТ-7.02 | 267930 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 5103 | 2024-08-03
3 | Лермонтова | 45 | ПРЭМ-32 | 657343 | 2024-08-03 | 652317 | 2024-08-03 | ВКТ-7.02 | 267907 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 13518 | 2024-08-03
4 | Лермонтова | 4 | ПРЭМ-50 | 658077 | 2024-08-03 | 658112 | 2024-08-03 | ВКТ-7.02 | 267379 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 17621 | 2024-08-03
5 | Лермонтова | 49/2 | ПРЭМ-32 | 657956 | 2024-08-03 | 661884 | 2024-08-03 | ВКТ-7.02 | 267325 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 13555 | 2024-08-03
6 | Лермонтова | 125 | ПРЭМ-50 | 659121 | 2024-08-03 | 658234 | 2024-08-03 | ВКТ-7.02 | 267068 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 15794 | 2024-08-03
7 | Ломова | 149 | ПРЭМ-80 | 660193 | 2024-08-11 | 659593 | 2024-08-11 | ВКТ-7.02 | 267217 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 17626 | 2024-08-03
8 | Ломова | 137 | ПРЭМ-50 | 659310 | 2024-08-03 | 658103 | 2024-08-03 | ВКТ-7.02 | 268930 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 14816 | 2024-08-03
9 | Нурсултана Назарбаева | 95 ГВС | ПРЭМ-32 | 660279 | 2024-08-03 | не предусмотрен |  | ВКТ-7.02 | 268887 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 3005 | 2024-08-03
10 | Нурсултана Назарбаева | 7 | ПРЭМ-50 | 658090 | 2024-08-03 | 658009 | 2024-08-03 | ВКТ-7.02 | 268863 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 13541 | 2024-08-03
11 | Нурсултана Назарбаева | 25 | ПРЭМ-80 | 659665 | 2024-08-11 | 659659 | 2024-08-11 | ВКТ-7.02 | 269264 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 18961 | 2024-08-03
12 | Нурсултана Назарбаева | 20 в.№1 кв.1-209 | ПРЭМ-80 | 660227 | 2024-08-11 | 659636 | 2024-08-11 | ВКТ-7.02 | 269395 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 15786 | 2024-08-03
13 | Нурсултана Назарбаева | 93 кв.73-180 ОТ | ПРЭМ-80 | 659675 | 2024-08-11 | 659633 | 2024-08-11 | ВКТ-7.02 | 268859 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 18977 | 2024-08-03
14 | Нурсултана Назарбаева | 95 отопление | ПРЭМ-80 | 659631 | 2024-08-11 | 659580 | 2024-08-11 | ВКТ-7.02 | 269392 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 13553 | 2024-08-03
15 | Нурсултана Назарбаева | 166 | ПРЭМ 50 | 757053 | 2024-08-14 | 167863 | 2024-08-14 | ВКТ-7 | 296228 | 2024-08-04 | КТПТР-03 | 5447/А | 2027-08-14
16 | Нурсултана Назарбаева | 170 | ПРЭМ-80 | 654757 | 2024-08-11 | 654769 | 2024-08-11 | ВКТ-7.02 | 267897 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 13556 | 2024-08-03
17 | Нурсултана Назарбаева | 174 | ПРЭМ-80 | 654759 | 2024-08-11 | 654764 | 2024-08-11 | ВКТ-7.02 | 268870 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 15822 | 2024-08-03
18 | Нурсултана Назарбаева | 44 в.№1 кв.1-240 | ПРЭМ-80 | 659657 | 2024-08-11 | 660194 | 2024-08-11 | ВКТ-7.02 | 267223 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 17624 | 2024-08-03
19 | Нурсултана Назарбаева | 91 в.№1 кв.1-72 | ПРЭМ-32 | 659184 | 2024-08-03 | 657707 | 2024-08-03 | ВКТ-7.02 | 269254 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 13477 | 2024-08-03
20 | Нурсултана Назарбаева | 97 в.№1 кв.1-144 отопление | ПРЭМ-80 | 660177 | 2024-08-11 | 659670 | 2024-08-11 | ВКТ-7.02 | 267241 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 13459 | 2024-08-03
21 | Нурсултана Назарбаева | 97 в.№2 кв.145-192 отопление | ПРЭМ-50 | 653423 | 2024-08-03 | 653403 | 2024-08-03 | ВКТ-7.02 | 268867 | 2024-10-19 | КТСП-Н | 14819 | 2024-08-03
22 | Нурсултана Назарбаева | 97 в.№3 кв.193-240 отопление | ПРЭМ-50 | 659086 | 2024-08-03 | 659269 | 2024-08-03 | ВКТ-7.02 | 268834 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 14823 | 2024-08-03
23 | Ломова | 167 | ПРЭМ-32 | 661383 | 2024-10-19 | 661436 | 2024-10-19 | ВКТ-7.02 | 268687 | 2024-08-03 | КТСП-Н | 13470 | 2024-10-19