Порядок технологического присоединения потребителей к системе централизованного теплоснабжения

1 Оформление заявки на присоединение.

1.1 Для получения технических условий заказчик подает заявление (Приложение 1, 2) в канцелярию ТОО «ПТС» (ул.Камзина, 149) или любой из сервисных центров г.Павлодара (ул. Ломова, 160, ул.Кривенко, 27).

1.2 Заявления на продление технических условий в связи с истечением срока действия подаются не ранее, чем за 5 календарных дней до истечения срока.

2 Оформление и выдача технических условий.

2.1 Технические условия на присоединение к системе централизованного теплоснабжения  выдаются в соответствие с «Правилами пользования тепловой энергией», утвержденными приказом Министра энергетики РК от 18.12.2014г., № 211 (далее Правила) и  Законом РК от 27.12.2018г., № 204-VI  «О естественных монополиях».

2.2 Технические условия на присоединение объектов потребителей к тепловым сетям энергопередающей организации выдаются в случаях:

1) присоединение к тепловым сетям вновь вводимых объектов;

2) изменение количества потребляемой тепловой энергии (или параметров теплоносителя), связанного с реконструкцией или расширением теплопотребляющих установок потребителя и не соответствующего действующим техническим условиям;

3) присоединение к тепловым сетям ранее не присоединенного объекта;

2.3 Кроме пунктов, предусмотренных Правилами ТОО «ПТС» переоформляет существующие технические условия, в связи с изменением адреса объекта, сменой собственника (в случае обращения нового владельца), а также в связи с разделением объекта на несколько собственников.

2.4 После получения заявки, в соответствие с Правилами технические условия оформляются в срок до пяти рабочих дней (Пункт 9 Правил).

2.5 Плата за оформление и выдачу технических условий не взимается.

3 Оформление технических документов для заключения договора энергоснабжения

3.1 Одновременно с техническими условиями выдается «Памятка» (Приложение 3), где определен порядок действий заказчика по дальнейшему оформлению документов для подключения к системе централизованного теплоснабжения (от проекта до Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон).

4. Подключение потребителей к тепловым сетям.

4.1 Подключение производится после заключения договора с ТОО «Павлодарэнергсбыт» в срок 1-го рабочего дня  в соответствии с п. 23 Правил, после подачи потребителем заявки в ТОО «ПТС» с оформлением Акта подключения.

Телефон по которому можно получить консультацию по вопросам оформления технических условий в г.Павлодар: 8(7182)57-16-77.

Телефон доверия: 8(7182)903309 с 8.00 до 22.00 ч.

5. Ориентировочный перечень организаций, имеющих разрешение на выполнение работ:

Сведения об организациях, имеющих лицензию на производство проектных и строительно-монтажных работ в области теплоснабжения, имеются в Департаменте государственного архитектурно-строительного контроля лицензирования и аттестации, ул. Каирбаева, 72.

Приложение 1

ТИПОВАЯ ФОРМА

ЗАЯВКИ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НЕ БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Генеральному директору ТОО «ПТС»_____________________

От _____________________________

(Ф.И.О., должность первого руководителя, собственника)

_____________________________

(наименование организации, заполняется печатными буквами)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вашего разрешения на выдачу Технических Условий для подключения к системе централизованного теплоснабжения:

Наименование объекта (назначение здания): __________________________________________

Местонахождение объекта (адрес): _____________________________________________

Полное наименование организации, адрес, телефон: ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Категория заказчика:___________________________________________________________

(сущ. зд.; пристройка к сущ. зд.; новое стр-во)

К заявлению прилагаются следующие документы:

- Характеристики тепловых нагрузок по видам теплопотребления: отопление, вентиляция и горячее водоснабжение (опросной лист, в случае наличия проекта: данные, характеризующие проектируемый объект, нормативные сроки его строительства и намеченные сроки ввода в эксплуатацию).

- При реконструкции или расширении теплопотребляющих установок потребителя – проект на теплоснабжение.

- Доверенность на лицо, уполномоченное представлять заказчика с документом, удостоверяющим личность (копия), оформленное на бланке предприятия за подписью его руководителя, скрепленное печатью;

- Нотариально заверенную доверенность на лицо, уполномоченное представлять заказчика с документом, удостоверяющим личность (копия), если лицо действует от имени физического лица и документы оформляются не собственником объекта;

- Технический паспорт, либо протокол обмера отапливаемых площадей и объемов;

- Правоустанавливающие документы.

Подпись ____________Дата ___________________

Контактный телефон: __________________________

отрывной талон______________________________

Принято от ____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

заявление с комплектом документов на рассмотрение возможности выдачи технических условий на теплоснабжение _____________________________________________________

(объект)

по адресу _____________________________________________________________________

Предполагаемая дата оформления технических условий ____________________________

Контактные телефоны: _______________________________________________________________

Приложение 2

ТИПОВАЯ ФОРМА

ЗАЯВКИ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЧАСТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Генеральному директору

ТОО «ПТС»___________________

от ____________________________

Ф.И.О ____________________________

(заполняется печатными буквами)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вашего разрешения на выдачу Технических Условий для подключения к системе централизованного теплоснабжения:

Наименование объекта (назначение здания): _________________________________________

Местонахождение объекта (адрес): _____________________________________________

ФИО собственников, адрес, телефон: _________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество проживающих, количество приборов горячего водоснабжения: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Категория заказчика:___________________________________________________________

(сущ. зд.; пристройка к сущ. зд.; новое стр-во)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1. технический паспорт жилого дома, либо протокол обмера отапливаемых площадей и объемов

2. характеристики тепловых нагрузок по видам теплопотребления:отопление, вентиляция и горячее водоснабжение (Расчет тепловых нагрузок - при наличии)

3. правоустанавливающие документы

Подпись ______Дата ___________________

Контактный телефон (городской)___________________________________________________________

отрывной талон____________________________________________________________________

Принято от ________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

заявление с комплектом документов на рассмотрение возможности выдачи технических условий на теплоснабжение _______________________________________________________________________

(объект)

по адресу __________________________________________________________________________

Предполагаемая дата оформления технических условий ________________________________

Контактные телефоны: ____________________________________________________________________

Приложение 3

П А М Я Т К А

ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с «Правилами пользования тепловой энергией» для получения разрешения на подключение потребителей к системе централизованного теплоснабжения необходимо:

1.После получения технических условий на подключение к системе централизованного теплоснабжения, необходимо выполнить проекты наружных тепловых сетей, теплового узла, приборов учета, внутренней системы отопления в организации, имеющей лицензию на выполнение проектных работ.

2. После выполнения пункта 1 необходимо найти производителей работ, имеющих лицензию на производство данного вида работ. Производство работ производить под контролем представителя ТОО «ПТС». Производство работ должно вестись строго в соответствии с проектом. Изменения при монтаже должны согласовываться с проектной организацией – разработчиком проекта.

3. После монтажа системы теплоснабжения, до закрытия траншеи, потребитель обязан вызвать комиссию ТОО «ПТС»;

4. Для оформления ТОО «ПТС» Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, по окончании работ потребитель обязан представить следующие документы:

4.1. Копия технических условий на присоединение к системе централизованного теплоснабжения;

4.2. Копия проекта на теплоснабжение объекта, согласованного ТОО «ПТС»;

4.3Акты на скрытые работы при укладке трубопроводов тепловой сети:

- Подготовка основания под трубопроводы;

- Укладка трубопроводов;

- Устройство гидроизоляции трубопроводов;

- Устройство тепловой изоляции трубопроводов и оборудования;

4.4. Акт на скрытые работы по камерам(при наличии);

4.5. Акт на гидравлическое испытание трубопроводов;

4.6. Акт на промывку (продувку) трубопроводов;

4.7. Акт о растяжке П-образных компенсаторов (при наличии);

4.8. Акт на гидравлическое испытание внутренней системы отопления и теплового узла;

4.9. Акт на промывку местной отопительной системы;

4.10. Акт на гидравлические испытания водоподогревателя (при его наличии);

4.11. Акт комиссионного обследования тепловой сети;

4.12. При установке автоматизированного теплового узла (согласно техническим условиям) - Акт приемки систем автоматизации;

4.13. Копия акта обследования на предмет отапливаемых объемов;

4.14. Копия технического паспорта на объект (при отсутствии техпаспорта – копии чертежей планировок с проекта);

4.15. Акт обследования узла учета тепловой энергии у потребителя;

4.16  Исполнительная схема тепловой сети; на исполнительной схеме должно быть указано место установки прибора учета тепловой энергии, должна стоять печать, удостоверяющая, что данная схема внесена в карту города;

4.17 Паспорт тепловой сети;

4.18 Акт о приемке в эксплуатацию теплопровода, подписанный представителем строительно-монтажной организации;

4.19 Акт о готовности к постоянной эксплуатации ответвления потребителя и теплового пункта;

4.20 Квитанция об оплате за подключение

4.21 Копия лицензии строительно-монтажной организации, выполнившей монтаж тепловой сети.

4.22 Документ, удостоверяющий право собственности на объект (копия).

5. Врезка в действующую тепловую сеть, находящуюся в собственности или доверительном управлении ТОО «ПТС» разрешается в межотопительный период по окончании всех работ по заявке потребителя. Разрешение на пользование тепловой энергией выдается при наличии договора на пользование тепловой энергией и наличии всей технической документации в энергоснабжающей организации.

После представления всех документов согласно  п.5 заказчику выдаются:

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

- Расчет тепловых потерь в тепловой сети;

- Соглашение на возмещение величины тепловых потерь;

- Расчет годовых тепловых нагрузок.