АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ к рабочему проекту «Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст. №6 с заменой генератора на ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Стадия: Раздел "охрана окружающей среды" Директор ТОО «Экологический центр-РV» Н.И. Дешнер г. Павлодар, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения | 7 |
| 2. | Краткая характеристика местных физико-географических и климатических условий района расположения проектируемого объекта | 32 |
|  | 2.1. Состояние компонентов окружающей среды в районе расположения проектируемого объекта | 37 |
| 3. | Характеристика проектируемого объекта как источника загрязнения компонентов окружающей среды | 43 |
| 4. | Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух | 49 |
|  | 4.1. Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух в период реконструкции | 49 |
|  | 4.1.1. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения атмосферного воздуха на период реконструкции | 49 |
|  | 4.1.2. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на период реконструкции | 75 |
|  | 4.1.3. Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов (ПДВ) на период реконструкции | 83 |
|  | 4.2. Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух в период эксплуатации | 85 |
|  | 4.3. Источники и масштабы химического загрязнения при возможных залповых и аварийных выбросах | 86 |
|  | 4.4. Специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух | 87 |
|  | 4.5. Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) с учетом уровней загрязнения (в том числе от шума, электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий) | 88 |
| 5. | Воздействие проектируемого объекта на водные ресурсы | 89 |
|  | 5.1. Водопотребление. Водоотведение | 89 |
|  | 5.2. Источники воздействия проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды | 94 |
|  | 5.3. Меры, предусмотренные для предотвращения и снижения воздействия на водные ресурсы | 94 |
| 6. | Воздействие проектируемого объекта на земельные ресурсы, почвы. Отходы производства и потребления | 95 |
|  | 6.1. Состояния и условия землепользования. Генплан проектируемого объекта | 95 |
|  | 6.2. Характеристика отходов производства и потребления. Виды и объемы образования отходов | 96 |
|  | 6.3. Меры, предусмотренные для предотвращения (снижения) воздействия на почвенный покров | 118 |
|  | 6.4. Нормативы размещения отходов | 118 |
| 7. | Физические воздействия проектируемого объекта | 121 |
|  | 7.1. Характеристика радиационной обстановки на площадке проектируемого объекта | 121 |
|  | 7.2. Источники возможных физических воздействий на окружающую среду | 121 |
|  | 7.3. Мероприятия по снижению физических воздействий на окружающую среду. | 122 |
| 8. | Предложения по организации экологического мониторинга компонентов окружающей среды | 124 |
| 9. | Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду | 126 |
| 10. | Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения | 132 |
| 11. | Комплексная оценка значимости воздействия проектируемого объекта на окружающую среду | 135 |
| 12. | Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду | 147 |
| 13. | Список использованной литературы | 148 |

Приложения

- Техническое задание на разработку рабочего проекта «Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст. № 6 с заменой генератора на ТЭЦ-3 для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

- Правоустанавливающий документ на земельный участок для размещения ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

- Ситуационная карта-схема расположения ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

- Генплан ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

- Санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту нормативов ПДВ. Заключения государственной экологической экспертизы на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду.

- Результаты мониторинга компонентов окружающей среды за 2015 год. Протокол испытаний масла на содержание ПХД.

- Справки о фоновых концентрациях и метеохарактеристиках филиала РГП «Казгидромет» по Павлодарской области.

- Расчеты рассеивания загрязняющих веществ на период реконструкции и эксплуатации проектируемого объекта.

- Договор с ТОО «Павлодар-Водоканал Северный» на поставку технической воды.

- Заявление об экологических последствиях.

- Лицензия МООС РК ТОО «Экологический центр - PV» на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 01082Р от 08.08.07г.

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст.№6 с заменой генератора на ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» разработан как процедура ОВОС в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан (стадия 3 согласно требованиям пп. 3 п.2 ст. 37 Экологического кодекса РК).

# Материалы ОВОС выполнены согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п.

# Содержание и состав раздела определялись требованиями вышеуказанной инструкции. При этом использован рабочий проект «Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст.№6 с заменой генератора на ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», разработанный в 2016 году ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ».

# Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду приняты по проектным решениям. Кроме того, в работе использованы материалы «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», «Проекта нормативов размещения отходов производства и потребления для ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» [Л.31,32].

# Работа  выполнена в соответствии с требованиями нормативно-методической документации по охране окружающей среды, действующей на территории Республики Казахстан.

# Объем изложения достаточен для анализа принятых решений с целью обеспечения охраны компонентов окружающей среды от негативного воздействия проектируемого объекта.

Разработчик раздела ОВОС – ТОО «Экологический центр-PV», имеющее лицензию № 01082Р от 08.08.07 года, выданную Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан, на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды (приложение 11).

Основанием для разработки Раздела является договор, заключенный между ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» и ТОО «Экологический центр-PV», а также Техническое задание, согласно которому разработчиком ОВОС определено ТОО «Экологический центр-PV» (приложение 1). В соответствии с указанными документами ТОО «Экологический центр-PV» несет ответственность перед заказчиком за достоверность, полноту и качество полученных результатов проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Адрес  офиса разработчика  ОВОС:

Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область,                     г. Павлодар, ул. Крупской, 71/Б, офис 308.

#### Список исполнителей проекта:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Наименование разрабатываемого раздела | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заместитель директора | Тулеубекова К.К. | Разделы 1, 5, 6, 7, 8 |  |
| 2 | Главный специалист | Аралова А.С. | Разделы 2, 3,4,9,10 |  |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Реквизиты предприятия:

| Наименование: | Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» |
| --- | --- |
| Адрес: | Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27 |
| Тел.: | 8 (718-2) 39-95-10, 32-97-88 |
| БИН: | 020640000163 |
| ИИК: | KZ979420022030000249 АО «Эксимбанк Казахстан», г. Алматы |
| БИК: | EXKAKZKA |

ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» предназначена для выработки электроэнергии и отпуска теплоэнергии для промпредприятий и обеспечения теплом северной и центральной частей жилой зоны г. Павлодара.

ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» располагается на земельном участке площадью 53,25 га согласно акту на право частной собственности № 31 от 27.02.2004г.

Целевое назначение земельного участка – для размещения и обслуживания имущественного комплекса ТЭЦ-3.

Правоустанавливающий документ на земельный участок для размещения ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» приведен в приложении 2.

Промышленная площадка ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» находится в Северной промзоне г. Павлодара.

С западной стороны от промплощадки ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», через автодорогу, на расстоянии 325 м, находится ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». С востока к промплощадке ТЭЦ-3 примыкает ТОО «КРЗ-ПВ», ТОО «Асфальтобетон-ПВ». В южном и северном направлениях расположены производственные предприятия промзоны.

Главный автомобильный въезд на площадку организован с западной стороны промплощадки  и примыкает к автомагистрали районного значения. Протяженность подъезда 0,25 км.

Запасной автомобильный въезд на площадку организован с южной стороны. Подъездная автодорога также имеет связь с автомагистралью районного значения.

Подъездной железнодорожный путь ТЭЦ-3 протяженностью 1,3 км примыкает к  ж.д. станции  «Северная».

Железнодорожная станция ТЭЦ-3, куда поставляют грузы для ТЭЦ, расположена с восточной стороны площадки.

Существующий золошлакоотвал расположен на расстоянии 3.5 км юго-восточнее площадки ТЭЦ-3.

Водозаборы поверхностных и подземных вод в районе расположения рассматриваемого объекта отсутствуют, расстояние до реки Иртыш составляет 4 км.

Ближайший дачный массив «Нефтяник» находится в юго-западном направлении на расстоянии 1125 м.

Ближайшая селитебная зона, поселок Жанаул расположена на расстоянии 3900 м в юго-западном направлении. Жилые кварталы города Павлодара отдалены от промплощадки на расстояние 7050 м в южном направлении.

Лесов, сельскохозяйственных угодий, зон отдыха, граничащих с территорией ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», нет.

Ситуационная карта-схема расположения ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» приведена в приложении 3.

Временной режим работы оперативного персонала ТЭЦ-3 – круглосуточный, административно-управленческого аппарата – 8-ми часовой.

ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» является тепловой электростанцией эквивалентной электрической мощностью менее 600 МВТ (518 МВт). Размер санитарно-защитной зоны ТЭЦ-3 установлен санитарно-эпидемиологическим заключением в размере 1000 метров (приложение 5).

По санитарной классификации производственных объектов ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» относится к I классу [Л.4], согласно Экологическому кодексу РК – к объекту I категории [Л.1].

Проектируемый объект размещается в турбинном отделении главного корпуса ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и входит в пределы санитарно-защитной зоны предприятия.

Существующее положение

Основное и вспомогательное технологическое оборудование для производства тепловой и электрической энергии размещается в главном корпусе ТЭЦ-3.

Главный корпус ТЭЦ-3 представляет собой здание, состоящее из турбинного, деаэраторного, бункерного, котельного отделений и отделения дутьевых машин, имеющее общий пространственный каркас.

Золоулавливающее оборудование и дымососы размещаются в отделениях золоуловителей и дымососов.

В котельном отделении главного корпуса ТЭЦ-3 установлены паровые котлоагрегаты марки БКЗ-420-140 (6 ед., к.а. ст. № 1÷6).

# Основным топливом для паровых котлов предприятия является высокозольный каменный уголь Экибастузского месторождения марки СС, для растопки котлов применяется мазут марки М-100.

Очистка дымовых газов, отходящих от котлоагрегатов, осуществляется в батарейных эмульгаторах II поколения.

# Система золошлакоудаления – гидравлическая, оборотная с совместным удалением золы и шлака багерными насосами, расположенными в главном корпусе в двух насосных, и дальнейшим складированием золошлаковых отходов на золоотвале ТЭЦ-3. Осветленная вода направляется из золоотвала на всас насосов осветленной воды или в бак ГЗУ. Насосы смывной и орошающей воды расположены в отделении золоуловителей.

# Дымовые газы от всех котлов, пройдя очистку от золы, отводятся в атмосферу через одну дымовую трубу высотой 180,0 м, с диаметром устья 7,0 м.

В рамках реализуемой на АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» программы модернизации и реновации основного оборудования выполнены следующие работы:

- в 2012 г. выполнена модернизация котлоагрегата ст. №1 типа

БКЗ-420-140-1. В результате реконструкции практически полностью заменены поверхности нагрева, вспомогательное оборудование. Котлоагрегат оснащён АСУТП.

- в 2012 г. заменен турбоагрегат ст.№1 типа ПТ-50(60)-130/13, ЧССР, г.Брно в связи с достижением предельного состояния на турбоагрегат типа ПТ–65/75-130/13 производства ЗАО «Уральский турбинный завод» (УТЗ), Россия, г.Екатеринбург с вспомогательным оборудованием и оснащением АСУТП.

- в 2014 г. выполнена реновация и модернизация существующего турбоагрегата ст. №5 типа Т-100/120-130-3 с установкой узлов и деталей, отработавших ресурс и заменой генератора. После реконструкции изменилась маркировка турбоагрегата на Т-120/130-130 ПР2. За счёт применения новых конструкторских решений номинальная мощность турбоагрегата увеличена и составила 123 МВт.

- в 2014 г. начаты работы по полнокомплектной замене турбоагрегата ст.№2 типа ПТ-50(60)-130/13, ЧССР, г.Брно на турбоагрегат типа ПТ–65/75-130/13 производства ЗАО «Уральский турбинный завод», с вспомогательным оборудованием и оснащением АСУТП. Ввод в эксплуатацию состоялся в июле 2015года. С турбоагрегатами ст. № 1, 2 произведен демонтаж существующих и монтаж новых бойлерных установок ст. №1 и №2.

- в 2015 г. начата глубокая модернизация и реновация турбоагрегата ст. №4 типа Т-100/120-130-3 с установкой нового генератора, аналогично т.а. ст№5. После реновации и модернизации маркировка турбоагрегата  изменится – Т-120/130-130 ПР2.

- в 2016 г. инвестиционной Программой по модернизации ТЭЦ-3 предусмотрена так же модернизация и реновация турбоагрегата ст. №6 типа Т-100/120-130-3 с установкой нового генератора и реконструкцией фундамента под агрегат. Верхнее строение фундамента будет металлическим с применением виброизолирующих элементов. После реконструкции изменится маркировка турбоагрегата.

В турбинном отделении установлены 6 ед. турбоагрегатов, состав и технические характеристики которых приведены в таблице:

Таблица 3.1.2

| Станционный номер, тип | Мощность, МВт/ Гкал/ч | Параметры свежего пара | Расход пара, Д0, т /ч | Год ввода в эксплуатацию | Наработка на 01.01.16г., часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление, МПа | Темпера-тура, оС |  |  |  |
| №1 ПТ-65/75-130/13 УТЗ, г.Екатеринбург | 65/180 | 12,8 | 555 | 415 | 2012 | 30 599 |
| №2 ПТ-65/75-130/13 УТЗ, г.Екатеринбург | 65/180 | 12,8 | 555 | 415 | 2015 | 4 432 |
| №3 Р-50-130/13, ЛМЗ | 50/45 183/175 | 12,8 | 535 | 490/385 | 1973 | 257 696 |
| №4 Т-120/130-130 ПР2, УТЗ | 123/188 | 12,8 | 540 | 485 | 2015 | 1 092 |
| №5 Т-120/130-130 ПР2, УТЗ | 123/188 | 12,8 | 540 | 520 | 2014 | 8 537 |
| №6 Т-100/120-130-3, УТЗ | 110/175 | 12,8 | 540 | 485 | 1977 | 248 746 |

Турбоагрегат ст. №1 типа ПТ-65/75-130/13 ст. №1 производства Уральского турбинного завода введен в эксплуатацию в 2012 году. Турбоагрегат оснащен регулируемыми производственными и отопительными отборами пара.

Турбоагрегат ст. №2 типа ПТ-65/75-130/13 ст. №2 производства Уральского турбинного завода введен в эксплуатацию в 2015 году. Турбоагрегат оснащен регулируемыми производственными и отопительными отборами пара.

Турбоагрегат ст. №3 типа Р-50-130/13 с давлением отработанного пара 1,0÷1,6 МПа подключен к общестанционным коллекторам пара.

Турбоагрегат ст.№4 типа Т-100/120-130-3 производства Уральского турбинного завода после реновации введен в эксплуатацию в 2015 году. После реновации и ввода в эксплуатацию новая маркировка турбоагрегата - Т-120/130-130 ПР2.

Турбоагрегат ст. №5 типа Т-120/130-130 ПР2 после реновации введен в эксплуатацию в 2014 году.

Турбоагрегат ст.№6 типа Т-100/120-130-3 превысил нормативный парковый ресурс, его эксплуатация осуществляется на основании разрешения на продление.

Турбоагрегаты ст. № 4÷6 с двумя отопительными отборами и встроенными основными сетевыми подогревателями. Часть теплообменной поверхности конденсаторов турбин выделена во встроенные теплофикационные пучки, которые в настоящее время не используются.

Тепловая схема ТЭЦ-3 выполнена с поперечными связями по основным и вспомогательным технологическим трубопроводам.

Система горячего водоснабжения – закрытая. Температурный график теплосети - 130/70оС.

Станцией производится выдача пара внешним потребителям с частичным возвратом конденсата.

Пар 4,0 МПа отпускается потребителям от двух общестанционных коллекторов, к которым подключены в качестве источников две БРОУ 13,7/4,0 МПа. Между коллекторами имеется перемычка.

Пар 1,0(1,6 МПа отпускается потребителям от двух общестанционных  коллекторов, к которым подключены регулируемый производственный отбор турбоагрегата ст. №1, противодавление турбоагрегата ст. №3, две БРОУ 13,7/1,6 МПа.

Топливно-транспортный тракт.

Основным топливом для энергетических котлов ТЭЦ-3 является Экибастузский каменный уголь марки СС.

Тракт топливоподачи состоит из следующих основных сооружений:

- двух вагонотолкателей типа Т-16;

- разгрузочного устройства с двумя вагоноопрокидывателями типа ВРС-125. Под каждым вагоноопрокидывателем установлены по три дробильно-фрезерные машины ДФМ-12; по три ленточных питателя с шириной ленты 1600 мм, производительностью по   450 т/ч;

- двухблочного дробильного устройства с дробилками типа М20х20Г, производительностью по 600 т/ч;

- склада топлива, емкостью 150000 т, оборудованного бульдозерами, катками. Бульдозерный парк состоит из машин типа Т-130, Т-170, Т-330 по одной машине каждого типа и 4-х бульдозеров марки «Шантуй»;

- системы ленточных конвейеров выдачи топлива на склад, производительностью 900 т/ч, с шириной ленты 1400 мм;

- системы ленточных конвейеров основного тракта в две нитки (100% резерв). Производительность каждой нитки составляет  600 т/ч, ширина ленты конвейеров 1400 мм;

- системы ленточных конвейеров выдачи топлива со склада, с загрузочными бункерами, оборудованными качающими питателями;

- эстакады разгрузки неисправных вагонов, фактически используемой только для отстоя вагонов.

Основной тракт оснащен системой металлоулавливания и пробоотборными устройствами для эксплуатационного контроля качества топлива.

Электроснабжение.

На ТЭЦ-3 имеется ГРУ 6 кВ с двумя системами сборных шин. ГРУ 6 кВ состоит из трех секций, соединенных между собой секционными выключателями с реакторами.

К  первой и третьей секциям ГРУ 6 кВ подключены генераторы т.а. ст.№1 и №3. От ГРУ 6 кВ по реактированным линиям осуществляется электроснабжение потребителей.

К первой и третьей секциям ГРУ 6 кВ присоединены трехобмоточные трансформаторы связи типа ТДТН-80000/110 напряжением 110/35/6 кВ. Связь с энергосистемой осуществляется на напряжении 35 кВ и 110 кВ.

Для электроснабжения потребителей на напряжении 35 кВ на станции имеется ЗРУ 35кВ.

Выдача мощности турбоагрегатов ст.№ 4, 5, 6 осуществляется на напряжении 110 кВ по схеме блок «генератор – трансформатор –линия». На территории ОРУ 110 кВ расположено здание релейного щита.

В отпайках блоков ст. № 4, 5 для питания собственных нужд установлены трансформаторы "21Т" и "22Т" типа ТРДНС-25000/10 напряжением 10/6,3/6,3 кВ, мощностью 25 мВА.

Распределительные устройства собственных нужд 6 кВ главного корпуса состоят из десяти секций, из которых шесть – агрегатные («1Р»÷«6Р»), по количеству котлов и четыре - общестанционные («1РО»÷«4РО»).

Электроснабжение секций РУСН 6 кВ «1Р»÷«6Р»; «1РО»; «2РО» выполнено по схеме явного резерва. Рабочее питание секций «1Р»; «2Р» выполнено реактированными линиями от I и II секций ГРУ 6 кВ. Рабочее питание секций РУСН 6 кВ («3P»÷«6P») выполнено от отпаечных трансформаторов «21Т» и «22Т» блоков т.а. ст.№4 и №5.

Водоснабжение. Водоотведение.

Источником водоснабжения ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» является р. Иртыш. Вода на  хозпитьевые нужды подается из сетей ТОО «ПНХЗ», запитанных от городских сетей г. Павлодара. Техническое водоснабжение ТЭЦ-3 осуществляется от Северного водозабора, поставщик ТОО «Павлодар-Водоканал Северный».

Контроль потребления воды ведется по показаниям расходомеров типа КСД2-001 и КСД-004, установленных на вводах технического водопровода на площадку ТЭЦ-3. Согласно данным отчета 2ТП-водхоз потребление свежей технической воды за 2015 год составило 14512,182 тыс.м3/год.

Для обеспечения технологического процесса на ТЭЦ-3 действуют следующие системы технического водоснабжения:

Система охлаждения основного и вспомогательного оборудования главного корпуса:

Система охлаждения ТЭЦ-3 – открытая, выполнена по оборотной схеме с пятью башенными градирнями.

Система охлаждения построена по циркуляционной схеме: забор воды осуществляется из водосборных бассейнов градирен циркуляционными насосами, установленными в главном корпусе ТЭЦ. Потери воды с испарением в градирнях восполняются путём подачи свежей воды.

Общий объём подпитки системы охлаждения определяется необходимостью выдерживания рабочего уровня в водосборных бассейнах градирен. На водоводах технической воды установлены счетчики коммерческого учёта.

Схема сырой воды.

От системы охлаждения, часть воды для подпитки котлов и теплосети подается пятью насосами сырой воды к трем пароводяным подогревателям, после чего направляется на химводоочистку (ХВО).

Схема химически обессоленной и химически очищенной воды.

Восполнение потерь в цикле котлов производится химобессоленной водой, поступающей из ХВО. Существующая водоподготовка предназначена обеспечивать:

- подпиточной водой энергетические котлы;

- подпиточной водой систему тепловых сетей;

- химочищенной водой производство;

- прием и очистку конденсата с производства, а также загрязненного станционного конденсата.

Водоподготовка для подпитки котлов и тепловой сети выполняется по следующей схеме:

- Предочистка

Исходная вода проходит обработку на существующей предочистке по схеме: известкование с коагуляцией и флокуляцией (в паводок) в осветлителях. Затем осветленная вода, после баков осветленной воды, делится на два потока, из которых:

- первый поток поступает на ВПУ подпитки котлов;

- второй поток поступает на ВПУ подпитки теплосети и установку умягчения воды для производства.

- ВПУ подпитки котлов

Первый поток осветленной воды после предочистки проходит дальнейшую обработку по следующей схеме: механическая фильтрация, полное двухступенчатое химическое обессоливание. Обвязка фильтров выполнена «гребенкой».

- ВПУ подпитки теплосети и установка умягчения воды для производства

Второй поток воды после предочистки проходит механическую фильтрацию, затем часть осветленной воды подается на подпитку теплосети.

Другая часть осветленной воды умягчается на натрий-катионитовых фильтрах первой и второй ступени и, далее, направляется бак хим.воды на производство (БХВП).

Конденсатоочистка

Производственный конденсат от потребителей, а также станционный конденсат из главного корпуса направляются в баки-отстойники. Затем конденсат поступает в бак отстоянного конденсата, откуда насосами подается для дальнейшей обработки по схеме: механическая фильтрация, угольные фильтры, водород-катионирование в три ступени, обескремнивание на анионитовых фильтрах второй ступени.

Очищенный конденсат поступает в баки запаса конденсата (БЗК).

Коррекционная обработка питательной воды производится растворами аммиака и гидразина, котловой воды – раствором тринатрий фосфата с щелочью (NaOH).

Коррекционная обработка воды цирксистемы не производится (не требуется).

Гидравлическая система золошлакоудаления:

Существующая гидравлическая система золошлакоудаления (ГЗУ) оборотная с возвратом осветленной воды, совместная по золе и шлаку.

В состав основных сооружений ГЗУ входят:

- насосная ГЗУ (8 насосов);

- бак ГЗУ;

- трубопроводы смывной и орошающей воды;

- каналы ГЗУ;

- багерная насосная станция;

- магистральные золошлакопроводы;

- разводящие золошлакопроводы;

- золошлакоотвал;

- насосная станция осветленной воды;

- водовод осветленной воды.

Очистные сооружения и схема промышленных стоков

Стоки котельного цеха (продувка котлов, стоки от консервации и промывок оборудования, охлаждение  вспомогательного оборудования, протечки и т.д.) используются в системе ГЗУ для смыва золы и шлака.

Стоки турбинного цеха (сливы пробоотборных точек, охлаждение подшипников, протечки и т.д.) также отводятся в систему ГЗУ.

Кислые и щелочные стоки обессоливающей установки и конденсатоочистки, а также стоки от непрерывной продувки осветлителей направляются для взаимной нейтрализации в баки-нейтрализаторы (2х400 м3) и далее отводятся в систему ГЗУ.

Стоки от взрыхления механических фильтров ВПУ подпитки котлов, а также ВПУ подпитки теплосети и установки умягчения, возвращаются в осветлители.

Стоки от промывки энергетического оборудования отводятся в ГЗУ.

Стоки мазутного хозяйства, а также нефтесодержащие стоки главного корпуса отводятся на испарительную площадку. Отделившиеся нефтепродукты насосом перекачиваются в приемную емкость мазутного хозяйства, а отстоянная вода используется в системе ГЗУ.

# Электроснабжение.

В пристанционном узле станции расположены: ОРУ-110 кВ, ЗРУ-35кВ и ГРУ-6,3кВ. На территории ОРУ 110 кВ расположены здание релейного щита и ОПУ.

ГРУ-6,3 кВ с двумя системами сборных шин, состоит из трех секций, соединенных между собой секционными  реакторами  и секционными  выключателями.

Напряжение турбогенераторов ст.№1 и №2 6,3 кВ. К первой   секции ГРУ 6,3 кВ подключен  генератор  т.а. ст.№1, ко второй секции подключен генератор т.а. ст.№2. От ГРУ 6,3 кВ по реактированным линиям осуществляется электроснабжение потребителей.

К первой и третьей секциям ГРУ 6,3 кВ присоединены трехобмоточные трансформаторы связи «1Т» и «2Т»  типа ТДТН-80000/110/35 напряжением 110/ 35/6 кВ. Связь с энергосистемой осуществляется на напряжении 110/35 кВ.

Электроснабжение потребителей на напряжении 35 кВ осуществляется от ЗРУ-35кВ.

Напряжение турбогенераторов ст.№3,4,5,6 - 10,5кВ. Выдача мощности турбоагрегатов ст.№5,6 предусматривается на напряжении 110кВ по схеме «блок генератор – трансформатор». В отпайках энергоблоков ст.№4,5 установлены трансформаторы собственных нужд «21Т» и «22Т» типа ТРДНС-25000/10 напряжением 10.5/6,3/6,3 кВ, мощностью 25 мВА.

Распределительное устройство собственных нужд 6,3 кВ главного корпуса состоит из десяти секций, из которых шесть – агрегатные (“1Р” ÷ “6Р”), по количеству котлов и четыре - общестанционные (“1РО” ÷ “4РО”).

Магистрали резервного питания секций 6,3 кВ "РША" и "РШБ" выполнены токопроводами 6,3 кВ типа ТЗВ-6 на Iном=1700 А. Токопроводы «РША» и «РШБ» соединены между собой секционным выключателем, установленным в шкафу КРУ 6 кВ.

Электроснабжение общестанционных секций РУСН 6,3 кВ "3РО" и “4РО” выполнено по схеме неявного резерва от I и II секций ГРУ,3 6 кВ реактированными линиями.

Распределительное устройство собственных нужд 0,4 кВ главного корпуса состоит из двадцати секций, из которых семь – агрегатные, тринадцать - общестанционные.

Электроснабжение секций РУСН 0,4 кВ в главном корпусе выполнено по схеме явного резерва за исключением секций 0,4 кВ “13НО” и “14НО”.

Рабочее питание секций РУСН 0,4 кВ осуществляется от секций РУСН 6,3 кВ через трансформаторы 6,3/0,4 кВ, резервное питание – от резервных трансформаторов 6,3/0.4 кВ: “40Т”; “50Т”; “60Т”; “70Т”.

Магистрали резервного питания секций 0,4 кВ выполнены шинопроводами 0,4 кВ типа КЗШ-0,4 кВ на Iном=1500 А.

Электроснабжение секций РУСН 0,4 кВ "13НО" и "14НО" выполнено по схеме неявного резерва от секций РУСН 6,3 кВ "3РО" и "4РО".

# Теплоснабжение. Вентиляция.

Отопление помещений турбинного цеха осуществляется от собственных сетей теплоснабжения ТЭЦ-3.

В турбинном цехе предусмотрена существующая общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением.

# Проектные решения

Рабочий проект «Реконструкция турбоагрегата Т-100-130 ст. № 6 с заменой генератора на ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» направлен на:

- повышение тепловой нагрузки турбины;

- увеличение выработки электроэнергии по наиболее экономичному теплофикационному циклу на базе отпуска тепла из отопительного отбора турбины для внешних потребителей и на собственные нужды;

- увеличение установленной электрической мощности ТЭЦ-3 с целью повышения выработки электроэнергии для поставки её на региональный/оптовый рынки электроэнергии.

В Рабочем проекте выработаны решения по реновации и модернизации турбины типа Т-100/120-130-3 ст. № 6 с заменой отдельных узлов и вспомогательного оборудования турбоагрегата, заменой турбогенератора типа ТВФ-120-2 на новый ТФ-125-2У3, а также подключению реконструированного и вновь устанавливаемого оборудования к общестанционным технологическим схемам и коммуникациям действующей части ТЭЦ-3.

Возможные реальные альтернативные варианты реализации намечаемой деятельности с технико-экономических и экологических позиций рассматривать не требуется, так как выполняется только модернизация и замена отдельных частей и деталей турбоагрегата Т-120/130-130 ст. № 6, выработавших ресурс.

Согласно рабочему проекту реновация и модернизация существующего турбоагрегата типа Т-100/120-130-3 ст. №6 с установкой нового турбогенератора типа ТФ-125-2У3, включает следующие работы:

- установку нового турбогенератора типа ТФ-125-2У3 НПО «ЭЛСИБ» ОАО г. Новосибирск взамен генератора ТВФ-120-2 на реконструируемый фундамент существующего турбогенератора ст.№6;

- замену узлов и деталей турбины, работающих при высоких температурах и отработавших ресурс, а также замену ряда других элементов как собственно турбины, так и турбоагрегата в целом;

- подключение турбоагрегата по основным и вспомогательным трубопроводам к существующим общестанционным коллекторам и коммуникациям ТЭЦ-3;

- демонтаж в необходимом объеме и последующий монтаж, существующего оборудования и трубопроводов в ячейке устанавливаемого турбоагрегата.

После проведения работ по реновации и модернизации существующей турбины, согласно требованиям п. 6, 7, 19, 20 РД34РК.20.545-08 «Положение о перемаркировке основного энергетического оборудования электростанций и районных котельных РК», завод-изготовитель (ЗАО «УТЗ») изменяет маркировку турбины  на Т-120/130-130 ПР2.

Турбина паровая теплофикационная типа Т-120/130-130ПР2 – стационарная, предназначена для непосредственного привода турбогенератора переменного тока типа ТФ-125-2У3 с воздушным охлаждением производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО, г.Новосибирск, монтируемого на существующем фундаменте в турбинном отделении главного корпуса электростанции, и отпуска пара для нужд производства и тепла для отопления и горячего водоснабжения.

Перечень узлов и деталей, входящих в состав модернизированного турбоагрегата ст. № 6: ЦВД с одновенечной регулирующей ступенью, рассчитанный на расход свежего пара 520-525 т/ч, промежуточные, концевые, и надбандажные уплотнения ЦВД сотовой конструкции, ЦСД, ротор СД с модернизированными ступенями, с жесткими полумуфтами, диафрагмы СД стальные, сварные, а также ряд других деталей и сборочных единиц, в том числе, модернизированное кулачковое распределительное устройство с усиленной рамой, модернизированные регулирующие и стопорные клапаны, кольца упорно-опорного подшипника с модернизированными колодками повышенной несущей способности, новая электрогидравлическая система регулирования и защиты (ЭГСРиЗ), выполненная на основе микропроцессорных контроллеров.

Основные технические характеристики модернизированной турбины типа Т-120/130-130ПР2 представлены в таблице:

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мощность: Номинальная Максимальная Максимальная в конденсационном режиме | МВт МВт МВт | 123 130 130 |
| 2. | Номинальные параметры свежего пара: Давление Температура | МПа (кгс/см2) оС | 12,8 (130,0) 555 |
| 3. | Расход свежего пара: номинальный максимальный на максимальном конденсационном режиме | т/ч т/ч т/ч | 520 525 465 |
| 4. | Тепловая нагрузка: номинальная максимальная (при использовании встроенных пучков конденсаторов для подогрева сетевой или подпиточной воды) | ГДж/ч (Гкал/ч) ГДж/ч (Гкал/ч) | 787 (188) 825 (197) |
| 5. | Пределы изменения давлений в регулируемых отборах пара: в верхнем отопительном отборе при двухступенчатом подогреве сетевой воды в нижнем отопительном отборе (при отключенном верхнем отопительном отборе) | МПа (кгс/см2) МПа (кгс/см2) | 0,059-0,245 (0,6-2,5) 0,049-0,196 (0,5-2,0) |
| 6. | Расход охлаждающей воды, проходящей через конденсаторы номинальный, т/ч | т/ч | 16 000 |
| 7. | Температура питательной воды на номинальном режиме, оС | оС | 236 |
| 8. | Расчетная температура охлаждающей воды на входе в конденсаторы | оС | 20 |

Основные расчетные параметры турбины при работе с температурой свежего пара 535 оС приведены в таблице:

| № п/п | Наименование параметра | Единица измере- ния | Величи на | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мощность: Номинальная Максимальная в конденсационном режиме | МВт МВт | 117,5 126 |  |
| 2. | Параметры свежего пара: Давление Температура | МПа (кгс/см2) оС | 10,8 (110,0) 535 |  |
| 3. | Расход свежего пара: номинальный максимальный на максимальном конденсационном режиме | т/ч т/ч т/ч | 520 525 469 |  |
| 4. | Тепловая нагрузка: номинальная максимальная (при использовании встроенных пучков конденсаторов для подогрева сетевой или подпиточной воды) | ГДж/ч (Гкал/ч) ГДж/ч (Гкал/ч) | 787 (188) 825 (197) |  |
| 5. | Пределы изменения давлений в регулируемых отборах пара: в верхнем отопительном отборе при двухступенчатом подогреве сетевой воды в нижнем отопительном отборе (при отключенном верхнем отопительном отборе) | МПа (кгс/см2) МПа (кгс/см2) | 0,059-0,245 (0,6-2,5) 0,049-0,196 (0,5-2,0) |  |
| 6. | Расход охлаждающей воды, проходящей через конденсаторы номинальный | т/ч | 16 000 |  |
| 7. | Температура питательной воды на номинальном режиме | оС | 237 |  |
| 8. | Расчетная температура охлаждающей воды на входе в конденсаторы | оС | 20 |  |

Номинальным является режим работы турбины с номинальными параметрами свежего пара, номинальной мощностью и номинальной отопительной нагрузкой, со ступенчатым подогревом сетевой воды в сетевых подогревателях, давлении в отборе на ПСГ-2, равном 0,098 МПа (1,0 кгс/см2) и температуре обратной сетевой воды 50,8 оС, при расчетной температуре и номинальном расходе охлаждающей воды на входе в конденсаторы и работе турбоустановки по схеме завода с полностью включенной регенерацией и количестве питательной воды, подогреваемой в ПВД, равном 100% расхода пара в турбину.

Номинальная суммарная тепловая нагрузка отопительных отборов
обеспечивается как на номинальном режиме, так и во всем диапазоне давлений в верхнем отборе при двухступенчатом подогреве сетевой воды.

Максимальная температура сетевой воды за ПСГ-2 примерно 124оС.

Турбина допускает дополнительный нерегулируемый отбор пара до 50 т/ч на деаэратор 0,12 МПа (1,2 кгс/см2) из паропровода к ПНД №3 сверх отбора на этот подогреватель. При этом предусматривается блокировка, исключающая одновременную подачу пара из отбора турбины и резервного источника пара, и средства автоматики и защиты для ограничения расхода пара из отбора.

При использовании дополнительных отборов пара сверх регенерации электрическая мощность турбины и тепловая нагрузка соответственно снижаются.

Установленный на турбине предохранительный клапан отопительных отборов с пропускной способностью равный расходу пара на холостом ходу турбины предотвращает повышение давления пара в камерах отопительных отборов при неплотности органов парораспределения.

Турбогенератор типа ТФ-125-2У3 ст.№6, устанавливаемый в рамках модернизации турбины, имеет следующие технические характеристики:

| Наименование | Номинальный режим | Максимальный длительно-допустимый режим |
| --- | --- | --- |
| Температура охлаждающего воздуха на выходе воздухоохладителей, °С | 40 | 40 |
| Расход воды, м3/ч | 300 | 300 |
| Температура воды на входе в воздухоохладители, °С Не более Не менее | 32 15 | 32 15 |
| Давление воды избыточное, МПа (кгс/см²), не более | 0,294 (3,0) | 0,294 (3,0) |

Потребность в энергоресурсах.

Электроснабжение.

При реконструкции турбоагрегата ст.№6 схема коммутации действующих генераторов №1,2…5 сохраняется без изменения.

На отм.+1,6 главного корпуса (ряды Б-В, оси 16-19) организуются новые секции РУСН 6 кВ «7Р» и «5РО» и РУСН 0,4 кВ «7Н». Для электроснабжения секций «7Р» и «5РО» устанавливается новый трансформатор собственных нужд «23Т» типа ТРДНС-25000/10-У1, запитываемый отпайкой от гибкой связи 10 кВ ТГ-6.

Питание механизмов с.н. турбоагрегата ст.№6 предусматривается от существующих секций РУСН 6 и 0,4кВ, а также от вновь проектируемых секций «7Р», «5РО» и «7Н».

Выполнение генераторной цепи в пределах главного корпуса предусматривается комплектными токопроводами ТЭНЕ-20-10000-300УХЛ1 в однофазном исполнении на номинальное напряжение 20 кВ.

В проекте предусматривается замена генераторного выключателя.  Устанавливается элегазовое генераторное распредустройство «FKG1N» фирмы «АLSTOM».

Питание механизмов собственных нужд турбоагрегата ст.№6 предусматривается от существующих секций РУСН 6 кВ «6Р» и «4Р», состоящих из ячеек КРУ серии К-XII и от проектируемых секций «7Р» и «5РО».

Секции «7Р» и «5РО» выполняются из шкафов серии «К104-КФ». Питание секций «7Р» и «5РО» выполняется от трансформатора «23Т» токопроводами с литой изоляцией RBC-Betobar. Резервное питание секции «7Р» предусматривается от  токопровода резервного питания «РШБ», секции «5РО» - от «РША».

Выполняется замена блочного трансформатора «6Т» типа ТДЦ-125000/110 на трансформатор ТДЦ-160000/110. Гибкая связь 10 кВ ТГ-6 остается существующей. Предусмотрена замена изоляторов гибкой связи 10 кВ и изоляторов ошиновки 10 кВ и 110 кВ трансформатора «6Т».

На ОРУ 110 кВ в ячейке ЛЭП 110 кВ №157 устанавливается следующее оборудование:

- Элегазовый выключатель ALSTOM DT1-145FK (взамен существующего отделителя и короткозамыкателя);

- Разъединители ALSTOM S2DA2T с двумя заземляющими ножами и электроприводом CMM (взамен существующих разъединителей);

- Трансформаторы напряжения OTCF-123 (взамен существующих ТН типа НКФ-110)

Питание сборки рабочего освещения выполняется от секции РУСН 0,4кВ через стабилизатор напряжения.

Питание аварийного освещения осуществляется от существующей панели аварийного переключения освещения.

Для рабочего освещения предусматриваются светильники с люминесцентными и натриевыми лампами,  для аварийного освещения – светодиодные  светильники и светильники с люминесцентными лампами с блоками аварийного питания.

Молниезащита зданий и сооружений существующая. Для заземления вновь устанавливаемого электрооборудования   предусматривается присоединение к существующему контуру   заземления.

Теплоснабжение. Вентиляция.

В связи с тем, что турбоагрегат ст. №6 расположен внутри существующего главного корпуса и реконструкция основных зданий и сооружений на площадке ТЭЦ-3 не предусматривается, существующие системы отопления и вентиляции главного корпуса остаются без изменения.

Данным проектом предусмотрены отопление, вентиляция и кондиционирование в помещении возбуждения турбогенератора ст. №6, РУСН, кабельном подвале и туннеле.

В помещении возбуждения и защит турбоагрегата ст. №6 отопление не предусматривается ввиду больших тепловыделений. В помещении РУСН-6кВ, секция 5РО на время монтажа и ремонта оборудования предусмотрено электрическое отопление электроконвектором c электронным термостатом.

В помещении возбуждения и защит турбоагрегата ст. №6 в теплый период для поддержания температуры внутри помещения не выше 33оС предусмотрено кондиционирование сплит-системами напольно-потолочного. Системы сблокированы с проводным пультом группового управления. Для воздухообмена в помещении предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

В помещении РУСН и кабельном подвале запроектированы общеобменные приточно-вытяжные вентиляции с механическим побуждением. При повышении температуры воздуха в помещениях РУСН и кабельном подвале выше +33оС автоматически включаются вентиляторы приточных систем, сблокированные с вытяжными. При понижении температуры воздуха до температуры до +25оС системы отключаются.

Водоснабжение, водоотведение.

Источник и система водоснабжения, поставщики хозпитьевой и технической воды после модернизации турбоагрегата ст. №6 остаются без изменения. Учет расхода воды предусматривается осуществлять по существующим приборам учета.

Объем водопотребления на хозбытовые нужды после ввода в работу модернизированного турбоагрегата ст. №6 сохраняется на существующем уровне, так как численность персонала не увеличивается.

В связи с тем, что турбоагрегат ст. №6 расположен внутри существующего главного корпуса и  реконструкция основных зданий и сооружений на площадке ТЭЦ-3 не предусматривается, существующие расчетные расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение сохраняются на существующем уровне. Сети хозяйственно-противопожарного водопровода сохраняются без изменения.

Существующие трубопроводы производственного водопровода, обеспечивают подачу расчетного расхода технической воды для подпитки котлов, теплосети, восполнения потерь в оборотных системах. Изменение схемы производственного водопровода рабочим проектом не предусмотрено.

Потребность модернизированного турбоагрегата ст. №6 в технической воде согласно проекту составит 9393,6 тыс.м3/год. Вода расходуется на охлаждение конденсаторов и вспомогательного оборудования турбины. Новый генератор устанавливается с воздушным охлаждением, поэтому расход охлаждающей воды снижается на 196 м3/час (при работе турбоагрегата 5700 часов в год на 1117,2 тыс.м3/год).

Согласно проекту водопотребление технической воды в целом по ТЭЦ-3 составит 324558,7 тыс. м3/год, в том числе свежая вода – 14169,6 тыс. м3/год.

В связи с модернизацией турбоагрегата ст. №6 существующие система хозяйственно-бытовой канализации, система промышленных стоков (производственная канализация), система золошлакоудаления остаются без изменения.

Рабочим проектом предусмотрен отвод аварийных стоков от маслоприемника силового трансформатора, установленного между осями «15÷16» по ряду «А».

Сеть аварийных маслостоков предназначена для отвода масла и воды, попадающей в маслоприемник в результате аварий, пожаротушения и атмосферных осадков. Отвод аварийных стоков предусмотрен в проектируемый колодец по сети из профилированных труб, проложенных в футляре из стальных труб. Колодец устанавливается на существующей сети аварийных маслостоков. Проектируемый колодец заглублен на отметку 3,5 м., выполняется из сборных железобетонных колец на сульфатостойком цементе. Затирка швов и внутренних поверхностей производится цементно-песчаным раствором состава 1:2. Отверстия для труб после их монтажа тщательно заделываются с устройством снаружи водоупорного замка из плотно уложенной перемятой глины, смешанной с битумом. Под днище колодца предусмотрена подготовка из песчаного грунта толщиной 100 мм. Из колодца маслостоки направляются в существующий аварийный маслобак станции и затем в мазутохозяйство.

Объем водоотведения в систему оборотного водоснабжения от проектируемого объекта составит 9111,6 тыс.м3/год.

Объем водоотведения в целом по ТЭЦ составит 303377,5 тыс. м3/год, в том числе: в оборотную систему технической воды – 302060,0 тыс. м3/год, в систему ГЗУ – 1317,5 тыс. м3/год.

Потребность в автотранспортной и строительной технике, материалах и энергоресурсах

Потребность в строительной и автомобильной технике, материалах, используемых в процессе реконструкции, приведена в таблицах:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Время работы, дни | Время работы, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2016г. | 2017г. |
| Строительная и автотранспортная техника |
| 1 | Автокран QY-16 с дизельным двигателем, г/п 16т | шт. | 1 | - | - | 25 | 95 |
| 2 | Автокран QY-12 с дизельным двигателем, г/п 12т | шт. | 1 | - | - | 45 | 115 |
| 3 | Автомобиль-трубовоз на базе МАЗ-501Б, с дизельным двигателем, г/п 15т | шт. | 1 | 35 | 42 | - | - |
| 4 | Тягач МАЗ-504Б с дизельным двигателем, г/п 12т | шт. | 1 | 35 | 42 | - | - |
| 5 | Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-555 с дизельным двигателем, г/п 5т | шт. | 3 | 80 | 98 | - | - |
| 6 | Бортовая машина ЗИЛ-130 с бензиновым двигателем, г/п 4,5т | шт. | 2 | 80 | 98 | - | - |
| 7 | Автобетоносмеситель типа СБ-172-1 с дизельным двигателем, г/п 10т | шт. | 4 | 18 | 18 | - | - |
| 8 | Автобетононасос СБ-126Б на базе КамАЗ-53213 с дизельным двигателем, г/п 10т | шт. | 2 | 18 | 18 | - | - |
| 9 | Автобус ПАЗ-672 с дизельным двигателем, г/п 4т | шт. | 1 | 115 | 140 | - | - |
| 10 | Мотовоз ТМ-2 с 4 железнодорожными платформами L=12м, г/п 60т | шт. | 1 | - | - | 4 | - |
| 11 | Автозаправщик на базе ЗИЛ-130 с бензиновым двигателем, г/п 4т | шт. | 1 | 6 | 15 | - | - |
| 12 | Поливочная машина МП-20 с дизельным двигателем, г/п 6т | шт. | 1 | 69 | 10 | - | - |
| 13 | Газовая резка металла | - | - | - | - | 13 | 17 |

Потребность в материалах

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. | 2017г. |
| Материалы |
| 1 | Электроды типа Э-42, Э-46 в т.ч.: | кг | 260,8 | 305,8 |
|  | - марки АНО-6 | кг | 89,9 | 89,4 |
|  | - марки МР-3 | кг | 170,9 | 216,4 |
| 2 | ЛКМ: |  |  |  |
|  | - эмаль ПФ-115 | кг | 224,6 | 230,6 |
|  | - грунтовка ГФ-021 | кг | 156 | 162 |
|  | - уайт-спирит | кг | 541,85 | 552,35 |
|  | - ксилол нефтяной марки А | кг | 25,5 | 26,5 |
|  | - олифа натуральная | кг | - | 13,51 |
| 3 | Мастика битумно-масляная МБ-50 | кг | 652,05 | 652,05 |
| 4 | Битум нефтяной БНК-45/180 | кг | 262,5 | 262,5 |
| 5 | Песок | м3 | 83,86 | 86,67 |
| 6 | Щебень | м3 | 59,131 | 59,131 |
| 7 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,1115 | 0,1115 |
| 8 | Песчано-гравийная смесь (ПГС) | м3 | 7,02 | 7,02 |

Согласно проекту в период реконструкции выполняется разработка грунта в объеме 591 м3 (таблица 10.3.1 ПОС РП) с обратной засыпкой – 202 м3.

Сварочные работы проводятся дуговой электрической сваркой, резка металла – газовая.

Бетонный и кладочный растворы поставляются на площадку реконструкции в готовом виде спецавтотранспортом.

Складирование материалов, конструкций, изделий и оборудования осуществляется на существующих открытых площадках и в материальных складах станции. На площадку реконструкции предусмотрен подвоз конструкций, материалов и изделий по мере необходимости.

Заправка автотранспортной техники будет осуществляться на специализированных сторонних АЗС, строительной техники – на площадке реконструкции автозаправщиком с использованием поддонов.

Согласно проекту период проведения СМР 2016-2017гг. Продолжительность СМР в 2016 г. – 115 дней, 2017 г. – 140 дней. Планируемый срок ввода в эксплуатацию модернизированного турбоагрегата ст. № 6 – III квартал 2017 г.

Численность рабочих строителей – 120 чел.

Водоснабжение, канализация, электроснабжение, отопление.

Согласно проекту хозбытовые нужды рабочих-монтажников удовлетворяются в существующих бытовых помещениях ТЭЦ-3, оборудованных  водопроводом и канализацией.

Питание строителей осуществляется в существующей столовой предприятия.

Электроснабжение и отопление в холодный период временных помещений (вагончиков-прорабских) предусматривается от временных сетей, запитанных от существующих сетей электроснабжения предприятия.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНЫХ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ проектируемого объекта

В физико-географическом отношении промплощадка ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» расположена в Прииртышском правобережном равнинном сухостепном районе в Северной промзоне г. Павлодара.

В рельефе района можно выделить два крупных элемента – низменную аккумулятивную равнину, принадлежащую Прииртышской впадине  и пойму реки Иртыш.

Прииртышская впадина характеризуется слабоволнистым рельефом – мягкоочерченные гривы чередуются с межгривными понижениями, вытянутыми с юго-запада на северо-восток с отметками 112 м на СВ до 140 м на ЮЗ. Для равнины также характерно значительное количество замкнутых и сообщающихся котловин, озерных и соровых впадин, расположенных по древним ложбинам стока.

Вдоль Иртыша узкой полосой прослеживается низкая пойменная терраса с абсолютными отметками 105-109 м. Надпойменные террасы правого берега отделены от поймы или непосредственно от русла реки явно выраженным уступом высотой от 5 до 20 м. Абсолютные отметки первой надпойменной террасы 125-130 м, второй – 110-115 м. К востоку они постепенно переходят в низменную равнину, слабо наклоненную к реке. Абсолютные отметки понижений на равнине, не занятых солеными озерами – 106-109 м.

В целом перепад высот отметок поверхности земли незначительный и не оказывает влияния на характер рассеивания в атмосфере загрязняющих веществ.

Район, где расположена промплощадка предприятия, относится к степному или сухостепному типу ландшафтов на каштановых почвах, отличается пятнистостью почвенного покрова (и растительности), связанных с рельефом  и подстилающим субстратом. Важную роль здесь играет климат, особенно количество осадков, прямо влияющих на процессы почвообразования и интенсивность растительного покрова.

Особенностью сухих степей является аккумуляция выносимых из автономных ландшафтов солей в бессточные котловины, часто занятых мелководными пересыхающими озерами.

В геологическом строении района преобладают аллювиальные крупно- и среднезернистые, реже мелко- и тонкозернистые пески с небольшими включениями гравия. Мощность аллювиальных отложений достигает 10 - 12 м, при среднем значении – 8 м.

Сверху пески перекрыты эоловоделлювиальными отложениями, представленными супесями, легкими суглинками, реже – мелкозернистыми песками. Мощность покровных отложений составляет 2,0  - 8,7 м.

Нижнюю часть разреза слагают невыдержанные по мощности и площади слои глин и разнозернистых песков Павлодарской свиты неогена. Вскрытая мощность неогеновых отложений составляет 20-30 м. Глины, как правило, полутвердые, плотные, с гнездами гипса и бобовинами марганца и железа. Мощность слоев меняется от 0,5 до 8,5м.

До глубины 30 м встречено три слоя мелко- и среднезернистых песков мощностью от 2,0 м до 6,0-8,0 м.

Грунтовые воды приурочены к песчаным отложениям. Направление потока грунтовых вод – в сторону реки Иртыш. Отметки зеркала грунтовых вод изменяются от 111,0-112,5 до 104,0-105,0 м. Мощность обводненных песков – 2-9,5 м.

Климат района резко континентальный, для которого характерны недостаточное и неустойчивое по годам количество атмосферных осадков с летним их максимумом, низкие температуры воздуха зимой при сильных ветрах и недостаточно мощном снежном покрове, поздние весенние и ранние осенние заморозки, значительные колебания температуры в течение года.

По данным многолетних исследований среднемноголетняя температура самого холодного месяца (январь) –20,80С, среднемноголетняя температура самого жаркого месяца (июль) +27,70С.

Район размещения предприятия относится к недостаточно обеспеченному атмосферными осадками, среднее количество осадков за год составляет 278 мм [Л.20]. Вероятность влажных лет в многолетнем цикле составляет менее 5%, слабо засушливых – 5%, засушливых – 10%, очень засушливых – 45%, сухих – 35%. Наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы с высокими положительными температурами, с апреля по октябрь выпадает 70% осадков. Это приводит к значительным потерям влаги на испарение. Испаряемость в этот период в 4-5 раз превышает количество выпавших осадков. Сухость климата проявляется в низкой влажности воздуха. Среднегодовая абсолютная влажность воздуха составляет 6-6,5 мб. Относительная влажность изменяется от 75-88% (декабрь-март) до 50-60% (май-август).

Режим ветра носит материковый характер. Преобладающими являются ветры западного, юго-западного и южного направлений. Сезонная смена преобладающих направлений ветра на противоположные - одна из основных особенностей климата.

Среднемноголетняя скорость ветра составляет 5,4 м/с. Наиболее высокая скорость ветра наблюдается в весеннее время (до 6,0 м/с). Часто сила ветра превышает 15-20 м/с.

В теплое время наблюдаются пыльные бури, в среднем 2-6 дней в месяц. Средняя скорость ветра колеблется от 4 до 10 м/с, максимальная превышает 30 м/с.  Ветры преобладающих направлений имеют и более высокие скорости.

Дней с сильным ветром (более 15,0 м/с) в г. Павлодаре насчитывается 45, причем наиболее часто такие ветры зафиксированы в апреле и мае. Пыльные бури возникают в основном в мае и июне. Всего за год насчитывается 23 дня с пыльной бурей.

Для г. Павлодара характерно преобладание глубоких и мощных приземных инверсий. Зимой часто наблюдаются туманы. Весной и летом в ночное время повторяемость приземных инверсий составляет 60-80 %. В переходные сезоны дневного времени вероятность инверсий сокращается.

Наибольшая облачность отмечается в холодный период года, когда вероятность пасмурного неба составляет 40-70%. Продолжительность солнечного сияния зимой невелика – 3-4 часа в сутки. Летом увеличивается повторяемость ясных дней до 70% за период. Весь район относится к зоне ультрафиолетового комфорта.

Основные метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие процесс рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по г. Павлодар, приняты по данным филиала РГП «Казгидромет» (приложение 7) и СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология» [Л.20], представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | 200 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца (июля), Т 0С | +27,7 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (января), Т 0С | - 20,8 |
| Среднегодовая роза ветров |  |
| С | 11 |
| СВ | 6 |
| В | 9 |
| ЮВ | 11 |
| Ю | 19 |
| ЮЗ | 15 |
| З | 17 |
| СЗ | 13 |
| Штиль | 10 |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой (по многолетним данным) составляет 5 %, м/с | 5,8 |

2.1. Состояние компонентов окружающей среды в районе расположения проектируемого объекта

Район размещения проектируемого объекта является развитым в промышленном отношении, так как здесь находятся крупные предприятия Павлодарской области: ТОО «ПНХЗ», АО «Каустик», ТОО «Нефтехим LTD» и др. Указанные предприятия выпускают товарную продукцию, доля которой в общем производстве по области составляет значительную часть.

Северный промышленный район является обеспеченным городским и ведомственным транспортом, источниками энергоресурсов, а также бытовыми условиями работающих.

Развитие в Павлодаре мощного  производственного комплекса оказало определенное влияние на состояние атмосферного воздуха Северного промрайона города. В атмосферный воздух выбрасываются: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20%, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20%, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) более 70%, серы диоксид, углерода оксид, азот (IV) оксид, сероводород, мазутная зола, углеводороды предельные С12-С19, смесь углеводородов предельных С1-С5, азот (II) оксид и др.

Состояние окружающей среды в районе расположения ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» характеризуется результатами мониторинга предприятия за 2015 год, предшествующий началу разработки ОВОС. Мониторинг компонентов окружающей среды проведен согласно «Программе производственного экологического контроля» [Л.33].

На ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» проводятся подфакельные наблюдения с целью определения максимальных концентраций загрязняющих веществ, которые создаются при направленных выбросах станции.

Результаты инструментальных замеров атмосферного воздуха по факелу выбросов приведены в приложении 6 и максимальные значения по точкам отбора в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Зона отбора проб | Наименование загрязняющих веществ | Фактическая максимальная концентрация, мг/м3 | Норма ПДКм.р., мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подфакельная | Точка 500м |
|  | Азота диоксид | 0,072 | 0,2 |
|  | Серы диоксид | 0,078 | 0,5 |
|  | Углерода оксид | 3,6 | 5,0 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 0,22 | 0,3 |
|  | Точка 1000м |
|  | Азота диоксид | 0,088 | 0,2 |
|  | Серы диоксид | 0,099 | 0,5 |
|  | Углерода оксид | 3,8 | 5,0 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 0,28 | 0,3 |
|  | Точка 2000м |
|  | Азота диоксид | 0,099 | 0,2 |
|  | Серы диоксид | 0,098 | 0,5 |
|  | Углерода оксид | 3,9 | 5,0 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 0,24 | 0,3 |
|  | Точка 3000м |
|  | Азота диоксид | 0,099 | 0,2 |
|  | Серы диоксид | 0,099 | 0,5 |
|  | Углерода оксид | 4,2 | 5,0 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 0,29 | 0,3 |
|  | Точка 4000м |
|  | Азота диоксид | 0,090 | 0,2 |
|  | Серы диоксид | 0,099 | 0,5 |
|  | Углерода оксид | 4,4 | 5,0 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 0,28 | 0,3 |
|  | Точка 6000м |
|  | Азота диоксид | 0,098 | 0,2 |
|  | Серы диоксид | 0,106 | 0,5 |
|  | Углерода оксид | 4,8 | 5,0 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 0,28 | 0,3 |

Анализ таблицы 3.2 показывает, что фактические значения концентраций всех загрязняющих веществ по факелу выброса предприятия не превышают значений предельно допустимых концентраций, установленных  для населенных мест.

Мониторинг качества подземных вод проводился по 10 скважинам, в т.ч., по 4 скважинам на промплощадке и 6 скважинам – на границе СЗЗ золоотвала. Перечень определяемых компонентов с указанием ПДК для подземных вод, принятых по приложению 10 [Л.20], и норм приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Наименование вещества | Класс опасности | ПДК, мг/дм3 | Норма * |
| --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | - | - | 6,5-8,5 |
| Мышьяк | 2 | 0,05 | - |
| Хлориды | 4 | 350,0 | - |
| Сульфаты | 4 | 500,0 | - |
| Фториды | 2 | 1,5 | - |
| Нефтепродукты | 4 | 0,3** | - |
| Гидразин | 2 | 0,01 | - |
| Сухой остаток | - | - | 1000,0 |
| Железо | 3 | 0,3 | - |
| Натрий | 2 | 200,0 | - |

* - нормы значений рН-среды, сухого остатка приняты согласно РНД. 1.01.03-94 «Правила охраны поверхностных вод Республики Казахстан»,

** - ПДК по нефти прочей, как для нефтепродуктов, содержащих незначительное количество серы (малосернистой).

Результаты мониторинга качественного состава подземных вод ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» приведены в приложении 6 и таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Наименование вещества | Фактическая концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3 |
| --- | --- |
|  | На промплощадке ТЭЦ-3 | На границе СЗЗ золоотвала |
|  | скв. № 4 | скв. № 6 | скв. № 8 | скв. № 5540 | скв. № 10 | скв. № 11 | скв. № 12 | скв. № 13 | скв. № 14 | скв. № 15 |
| Водородный показатель (рН) | 8,3 | 7,97 | 7,57 | 8,04 | 7,27 | 7,66 | 7,32 | 8,05 | 7,8 | 8,17 |
| Мышьяк | 0,0052 | 0,0055 | 0,0058 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0051 | 0,0054 | 0,0050 | 0,0053 | 0,005 |
| Хлориды | 99,2 | 43,8 | 96,85 | 118 | 99,4 | 43,25 | 76,6 | 114,35 | 66,5 | 113,1 |
| Сульфаты | 91,75 | 88,15 | 102,3 | 35,7 | 66,5 | 47,5 | 65 | 61 | 43,5 | 95,3 |
| Фториды | 1,1 | 1,145 | 1,101 | 1,135 | 1,135 | 1,185 | 1,1 | 1,155 | 1,23 | 1,195 |
| Нефтепродукты | 0,038 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,038 | 0,037 | 0,04 | 0,024 | 0,032 | 0,035 |
| Гидразин | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Сухой остаток | 493,5 | 375,5 | 459 | 414,5 | 315 | 205 | 343 | 335,5 | 220 | 366,5 |
| Железо | 0,09 | 0,043 | 0,081 | 0,095 | 0,130 | 0,130 | 0,119 | 0,085 | 0,118 | 0,135 |
| Натрий | 127 | 89,85 | 102,77 | 129,85 | 67,25 | 40,25 | 85,5 | 67,6 | 38 | 72,5 |

Данные таблицы 3.4 показали, что на промплощадке и на границе СЗЗ золоотвала ТЭЦ-3 концентрации загрязняющих веществ в подземных водах не превышают предельно-допустимых значений (ПДК) ни по одному ингредиенту.

Отбор проб на содержание тяжелых металлов в почвогрунтах осуществлялся по 4 сторонам света на границе СЗЗ предприятия (точки отбора №№ 5-8) и на границе СЗЗ золоотвала (точки отбора №№ 9-12).

Результаты мониторинга почв приведены в приложении 6 и в таблице 3.5.

Результаты анализа почв показали, что на границах СЗЗ предприятия и золоотвала концентрации загрязняющих веществ не превышают значений ПДК и кларковых значений ни по одному ингредиенту.

Анализ результатов мониторинга компонентов окружающей среды за 2015 год показал, что нагрузка на экосистему объектов ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» является допустимой.

Таблица 3.5

| Наименование ингредиента | Фактическая концентрация, мг/кг | ПДК, Кларк в земной коре*, мг/кг |
| --- | --- | --- |
|  | На СЗЗ предприятия | На СЗЗ золоотвала |  |
|  | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 | № 11 | № 12 |  |
| Марганец (Mn) | 962 | 873 | 951 | 935 | 991 | 933 | 956 | 924 | 1500,0 |
| Ванадий (V) | 111,0 | 112,0 | 115 | 117 | 117,0 | 120,0 | 114,0 | 93,0 | 150,0 |
| Свинец (Pb) | 19,0 | 16,9 | 18,5 | 17,2 | 16,8 | 20,2 | 20,0 | 14,5 | 32,0 |
| Титан (Ti) | 3721 | 3412 | 3761 | 3835 | 3706 | 3961 | 3993 | 3771 | 4600* |
| Мышьяк (As) | 1,24 | 1,47 | 1,8 | 1,51 | 1,12 | 1,56 | 1,5 | 1,68 | 2,0 |
| Медь (Cu) | 21,0 | 20 | 19 | 19 | 16,7 | 18,2 | 18,8 | 17,7 | 23,0 |
| Никель (Ni) | 25,0 | 29,0 | 27 | 27,3 | 28,0 | 27,3 | 27,0 | 28 | 35,0 |
| Цинк (Zn) | 24,0 | 24,6 | 29,2 | 18,3 | 38,0 | 43,6 | 48,0 | 45,6 | 110,0 |
| Кадмий (Cd) | 0,043 | 0,056 | 0,051 | 0,052 | 0,043 | 0,031 | 0,070 | 0,042 | 0,5* |

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

# Период реконструкции.

# Для периода проведения работ по реконструкции характерны следующие виды воздействия:

# на атмосферный воздух;

# на водные ресурсы;

# на почвенный покров;

# физические факторы.

# Источниками воздействия на компоненты окружающей среды в период строительно-монтажных работ являются:

# двигатели автотранспортной и строительной техники, ж/д транспорта;

# заправка строительной техники автозаправщиком;

# разработка и пересыпка грунта, пересыпка гравия керамзитового и песка;

# сварочные и газорезательные работы;

# окрасочные и гидроизоляционные работы;

# хозбытовые сточные воды от деятельности рабочих-монтажников;

# сточные воды от гидроиспытаний оборудования и трубопроводов;

# твердые бытовые (коммунальные) отходы от деятельности рабочих-монтажников;

# отходы от выполнения строительно-монтажных работ;

# места заправки и хранения строительной техники.

# Загрязнение воздушного бассейна в период проведения работ по реконструкции обусловлено работой автотранспортной и строительной техники, которые будут работать периодически для доставки и перемещения оборудования, подачи строительных материалов и конструкций, пересыпкой строительных материалов и грунта, работой сварочного, газорезательного оборудования, покрасочными и гидроизоляционными работами, а также заправкой строительной техники и т.д.

В процессе выполнения реконструкционных работ в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества, перечень которых с указанием классов опасности и значений ПДК для атмосферного воздуха населенных мест  приведен в таблице 3.1.

# Таблица 3.1

| Код | Наименование вещества | ПДК, мг/м3 | Класс опас-ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | М.р. | Ср.с. | ОБУВ |  |
| 0123 | Железа (II, III) оксид (в пересчете на железо) | - | 0,04 | - | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 | - | 2 |
| 0301 | Азота (IV) оксид | 0,2 | 0,04 | - | 2 |
| 0304 | Азота (II) оксид | 0,4 | 0,06 | - | 3 |
| 0328 | Углерод (сажа) | 0,15 | 0,05 | - | 3 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 | - | 3 |
| 0333 | Сероводород | 0,008 | - | - | 2 |
| 0337 | Углерода оксид | 5,0 | 3,0 | - | 4 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,02 | 0,005 | - | 2 |
| 0616 | Ксилол | 0,2 | - | - | 3 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | - | 0,1х10-5 | - | 1 |
| 2704 | Бензин нефтяной, малосернистый, в пересчете на углерод | 5,0 | 1,5 | - | 4 |
| 2732 | Керосин | - | - | 1,2 | - |
| 2735 | Масло минеральное | - | - | 0,05 | - |
| 2752 | Уайт-спирит | - | - | 1,0 | - |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 1,0 | - | - | 4 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0,5 | 0,15 | - | 3 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 0,3 | 0,1 | - | 3 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20% | 0,5 | 0,15 | - | 3 |

# При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ при вывозе строительных отходов пыления не происходит, так как крупногабаритная их часть не пылит, а строительный мусор собирается в мешки непосредственно в месте ведения работ. Отходы в мешках грузятся в автотранспорт и вывозятся для размещения.

# Количественный и качественный состав загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу на период реконструкции, определен в разделе 4.

# От деятельности рабочих-монтажников образуются хозбытовые сточные воды.

# Для удовлетворения хозбытовых нужд рабочих-монтажников предусматривается использовать существующие бытовые помещения, оборудованные водопроводом и канализацией.

# Хозбытовые сточные воды сбрасываются в существующие сети предприятия и характеризуются такими показателями как СПАВ, фосфаты, взвешенные вещества, органические загрязнения, вещества группы азота и т.д.

# Для производственных нужд на период реконструкции предусматривается потребление воды из системы технического водоснабжения станции. Вода на производственные нужды используется на полив автодорог (безвозвратно) и на гидравлические испытания оборудования и трубопроводов. Сточные воды от гидроиспытаний отводятся в систему ГЗУ ТЭЦ, в своем составе содержат только взвешенные  вещества.

# На площадке проведения работ по реконструкции образуются следующие виды отходов: промышленно-строительные отходы; отходы и лом черных металлов; отходы кабельно-проводниковой продукции; лом цветных металлов; керамические отходы; загрязненные упаковочные материалы красками (металлическая тара с засохшей краской); огарки сварочных электродов; отходы бумаги и картона; упаковочные материалы (пластмасса); древесные отходы, промасленная ветошь; отработанное масло (трансформаторное); отработанные ртутьсодержащие лампы; коммунальные отходы (твердые бытовые отходы, смет с твердых покрытий, пищевые).

В результате неправильного сбора и хранения отходов возможно загрязнение почвенного покрова и подземных вод.

В период реконструкции отходы спецодежды и средств индивидуальной защиты не образуются, так как в срок проведения строительно-монтажных работ они не подвергаются износу. Также не образуются отходы цемента (применяются готовые растворы бетона), отходы гашения извести (применяется известь – пушонка), кистей и валиков после окраски (кисти после обтирки ветошью с растворителем используются многократно – на других объектах строительства, валики не используются), упаковок от антисептических и огнезащитных средств (не осуществляется пропитка древесины).

Заправка автотранспортной техники предусматривается на специализированных АЗС, строительной техники – на площадке реконструкции с помощью автозаправщика с использованием поддонов. При заправке техники возможно загрязнение почвенного покрова и подземных вод ГСМ.

# Работы по реконструкции сопровождаются воздействием шума и вибрации. Источники других физических воздействий  при реконструкции отсутствуют. При контроле качества сварных швов применяются ультразвуковые приборы, которые не являются источниками физических воздействий.

Период эксплуатации.

Проектируемый объект на компоненты окружающей среды оказывает следующие виды воздействия:

- на водные ресурсы;

- на почвенный покров;

- физические воздействия.

Источниками воздействия на компоненты окружающей среды от проектируемого объекта в период эксплуатации являются:

- образование отходов производства;

- технологическое и вспомогательное оборудование, создающее физические воздействия.

Рабочим проектом предусмотрена только замена части узлов и генератора турбоагрегата. Увеличение вредных выбросов от сжигания топлива при реализации данного проекта не предусматривается, так как производительность котельных агрегатов и часовой расход угля в целом по станции не меняются. Паропроизводительность котлов остается на прежнем уровне. При этом из-за дефицита острого пара (превышения потребления пара над его производством), при максимальной нагрузке на данной турбине, остальные турбины разгружаются.

Максимальный расход топлива по ТЭЦ-3 в целом рассчитывается на номинальный режим работы всех котлоагрегатов, что отражено в томе ПДВ ТЭЦ-3. Выбросы загрязняющих веществ в целом по станции после ввода в эксплуатацию турбоагрегата не превысят нормативы ПДВ, установленные для ТЭЦ-3 и согласованные заключением государственной экологической экспертизы № KZ01VCY00016459 от 24.10.2014г (приложение 5).

Увеличения обслуживающего персонала с вводом нового оборудования не предусматривается, поэтому дополнительного количества хозбытовых сточных вод не образуется.

В связи с реконструкцией турбоагрегата ст. № 6 предусмотрена подача охлаждающей воды для охлаждения конденсаторов турбины и вспомогательного оборудования из существующих сетей системы оборотного водоснабжения ТЭЦ-3, свежей воды – из сетей технического водоснабжения предприятия.

Эксплуатация проектируемого объекта сопровождается сбросом охлаждающей воды в существующую оборотную систему технического водоснабжения электростанции.

Новое оборудование размещается в существующем здании, поэтому дополнительного количества ливневых сточных вод не будет.

Турбоагрегат ст.№6 не является новым объектом для ТЭЦ-3. Рабочим проектом предусмотрена только замена отдельных частей турбоагрегата, численность персонала не меняется, в связи с чем количество отходов ТБО, отходов от текущих и плановых ремонтных работ, а также отходов, связанных непосредственно с эксплуатацией  турбоагрегата ст. № 6 - отработанные турбинные масла, промасленная ветошь, промышленно-строительные отходы, отходы от сварки, лом черных металлов, отходы изоляционных материалов не меняется. Указанные отходы учтены в согласованном «Проекте нормативов размещения отходов производства и потребления ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (заключение ГЭЭ № KZ65VCY00016762 от 07.11.2014г. – приложение 5). Рабочим проектом предусмотрено применение люминесцентных ламп для рабочего и аварийного освещения, а также установка масляных трансформаторов, в связи с чем при эксплуатации турбоагрегата ст. №6 дополнительно будут образовываться отходы отработанных ртутьсодержащих ламп и отработанного масла (трансформаторного).

Физические воздействия (тепловое, электромагнитное, шум, вибрация) возникают от работы технологического и вентиляционного оборудования.

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

4.1. Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух в период реконструкции

4.1.1. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения атмосферного воздуха на период реконструкции

В период строительно-монтажных работ определен один стационарный источник выбросов загрязняющих веществ – строительная площадка (ист. № 6101) и один передвижной (ист. № 6102). Номера источников выбросов приняты условно.

Неорганизованный источник № 6101

ТЦ. Площадка реконструкции

1. Источник выделения №610101 – разработка грунта, пересыпка строительных материалов

На площадке реконструкции выполняются земляные работы:

- разработка грунта – 591 м3 при плотности 1,6 т/м3 составляет 945,6 тонн;

- обратная засыпка грунта – 202 м3 при плотности 1,6 т/м3 составляет 323,2 тонны;

- планировка грунта – 389 м3 при плотности 1,6 т/м3 составляет 622,4 тонны;

На площадку реконструкции поставляется и используется:

| Наименование | м3 | Плотность, т/м3 | Тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 г. |
| Песок | 83,86 | 1,4 | 117,4 |
| Щебень | 59,131 | 1,35 | 79,83 |
| Гравий керамзитовый | 0,1115 | 1,6 | 0,18 |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) | 7,02 | 1,65 | 11,58 |
| 2017 г. |
| Песок | 86,67 | 1,4 | 121,34 |
| Щебень | 59,131 | 1,35 | 79,83 |
| Гравий керамзитовый | 0,1115 | 1,6 | 0,18 |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) | 7,02 | 1,65 | 11,58 |

При пересыпке грунта, песка, гравия керамзитового и ПГС выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20%, щебня – пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20%.

# Валовые и максимально разовые выбросы пыли при пересыпке пылящих материалов определяются по формуле 3.1.2 и 3.1.1 [Л.11]:

# G = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B` x Gгод x (1- η), тонн

# М = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B` x Gчас x (1- η), г/с

# где:	k1 – весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1 [Л.11]);

# k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) переходящей в аэрозоль (табл. 3.1.1 [Л.11]);

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2 [Л.11]);

# k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3 [Л.11]);

# k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (табл.3.1.4 [Л.11]);

# k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5 [Л.11]);

# k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6 [Л.11]). При использовании других типов погрузочных устройств k8 = 1;

# k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала;

# B` – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (табл. 3.1.7 [Л.11]);

# Gгод, час – суммарное количество переработанного материала, т, т/час;

# η – эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, равно 0.

# k – коэффициент гравитационного оседания, для твердых компонентов составляет 0,4 [п. 2.3, Л.11]. Согласно [Л.19] коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

Расчеты выбросов представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № источника выбросов (выделения) | Процесс | Gгод, т | Gчас, т/ч | B' | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | k7 | k8 | k9 | k | Наименование загрязняющего вещества | Код ЗВ | Выбросы ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 2016 год |
| 610101 | Разработка грунта | 945,6 | 5 | 0,5 | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0002 | 0,0004 |
|  | Пересыпка грунта | 945,6 | 5 | 0,5 | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0002 | 0,0004 |
|  | Обратная засыпка грунта | 323,2 | 5 | 0,5 | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0002 | 0,0001 |
|  | Погрузка грунта в автосамосвал | 622,4 | 5 | 0,5 | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0002 | 0,0003 |
|  | Разгрузка ПГС | 11,58 | 5 | 0,5 | 0,03 | 0,04 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0038 | 0,0001 |
|  | Пересыпка ПГС | 11,58 | 5 | 0,5 | 0,03 | 0,04 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0038 | 0,0001 |
|  | Разгрузка гравия керамзитового | 0,18 | 0,18 | 0,5 | 0,06 | 0,02 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0001 | 0,000001 |
|  | Пересыпка гравия керамзитового | 0,18 | 0,18 | 0,5 | 0,06 | 0,02 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0001 | 0,000001 |
|  | Разгрузка песка | 117,4 | 5 | 0,5 | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0056 | 0,0012 |
|  | Пересыпка песка | 117,4 | 5 | 0,5 | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0056 | 0,0012 |
|  | Разгрузка щебня | 79,83 | 5 | 0,5 | 0,06 | 0,03 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20% | 2909 | 0,0048 | 0,0007 |
|  | Пересыпка щебня | 79,83 | 5 | 0,5 | 0,06 | 0,03 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20% | 2909 | 0,0048 | 0,0007 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0056 | 0,0038 |
| Итого по источнику выделения №610101: | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20% | 2909 | 0,0048 | 0,0014 |
| 2017 год |
| 610101 | Разгрузка ПГС | 11,58 | 5 | 0,5 | 0,03 | 0,04 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0038 | 0,0001 |
|  | Пересыпка ПГС | 11,58 | 5 | 0,5 | 0,03 | 0,04 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0038 | 0,0001 |
|  | Разгрузка гравия керамзитового | 0,18 | 0,18 | 0,5 | 0,06 | 0,02 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0001 | 0,000001 |
|  | Пересыпка гравия керамзитового | 0,18 | 0,18 | 0,5 | 0,06 | 0,02 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0001 | 0,000001 |
|  | Разгрузка песка | 121,34 | 5 | 0,5 | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0056 | 0,0012 |
|  | Пересыпка песка | 121,34 | 5 | 0,5 | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0056 | 0,0012 |
|  | Разгрузка щебня | 79,83 | 5 | 0,5 | 0,06 | 0,03 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20% | 2909 | 0,0048 | 0,0007 |
|  | Пересыпка щебня | 79,83 | 5 | 0,5 | 0,06 | 0,03 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20% | 2909 | 0,0048 | 0,0007 |
| Итого по источнику выделения №610101: | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,0056 | 0,002602 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20% | 2909 | 0,0048 | 0,0014 |

2. Источник выделения №610102 – сварочные работы

Сварочные работы выполняются ручной дуговой сваркой с использованием электродов типа Э42 и Э46 в 2016 году в количестве 260,8 кг, в 2017 году в количестве 305,8 кг, в том числе по маркам:

| № п/п | Марка электродов | Количество, кг/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | АНО-6 (Э42) | 89,9 | 89,4 |
| 3 | МР-3 (Э46) | 170,9 | 216,4 |

Валовые и максимально разовые выбросы при работе сварочного аппарата рассчитываются по формуле 5.1, 5.2 [Л.12]:

G = Kхm х B х 10-6, тонн

М = Kхm х Bчас/3600, г/с

где:	В, Вчас – расход применяемого сырья и материалов, кг/год, кг/час;

Kхm – удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых материалов, г/кг, табл. 1 [Л.12].

Расчет выбросов при сварочных работах сведен в таблицу 4.2.

Таблица 4.2.

| Наименование оборудования | Марка электродов | В, кг/год | Вчас, кг/ч | Kxm, г/кг | Наименование загрязняющего вещества | Код ЗВ | Выбросы ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 2016 год |
| Сварочные аппараты | АНО-6 | 89,9 | 1 | 14,97 | Железо (III, II) оксид | 0123 | 0,0042 | 0,0013 |
|  |  | 89,9 | 1 | 1,73 | Марганец и его соединения | 0143 | 0,0005 | 0,0002 |
|  | МР-3 | 170,9 | 1 | 9,77 | Железо (III, II) оксид | 0123 | 0,0027 | 0,0017 |
|  |  | 170,9 | 1 | 1,73 | Марганец и его соединения | 0143 | 0,0005 | 0,0003 |
|  |  | 170,9 | 1 | 0,4 | Фтористые газообразные соединения | 0342 | 0,0001 | 0,0001 |
| Итого по источнику выделения №610102: | Железо (III, II) оксид | 0123 | 0,0042 | 0,003 |
|  | Марганец и его соединения | 0143 | 0,0005 | 0,0005 |
|  | Фтористые газообразные соединения | 0342 | 0,0001 | 0,0001 |
| 2017 год |
| Сварочные аппараты | АНО-6 | 89,4 | 1 | 14,97 | Железо (III, II) оксид | 0123 | 0,0042 | 0,0013 |
|  |  | 89,4 | 1 | 1,73 | Марганец и его соединения | 0143 | 0,0005 | 0,0002 |
|  | МР-3 | 216,4 | 1 | 9,77 | Железо (III, II) оксид | 0123 | 0,0027 | 0,0021 |
|  |  | 216,4 | 1 | 1,73 | Марганец и его соединения | 0143 | 0,0005 | 0,0004 |
|  |  | 216,4 | 1 | 0,4 | Фтористые газообразные соединения | 0342 | 0,0001 | 0,0001 |
| Итого по источнику выделения №610102: | Железо (III, II) оксид | 0123 | 0,0042 | 0,0034 |
|  | Марганец и его соединения | 0143 | 0,0005 | 0,0006 |
|  | Фтористые газообразные соединения | 0342 | 0,0001 | 0,0001 |

3. Источник выделения №610103 – пост газовой резки

При строительно-монтажных работах используется газорезательный аппарат. Разрезается металл толщиной до 10 мм. Фонд времени работы аппарата – 13 часов в 2016 году, 17 часов – в 2017 году.

Валовые и максимально разовые выбросы при резке металлов рассчитываются по формулам 6.1 и 6.2 [Л.12]:

G = Кх х Т х 10-6, тонн

М = Кх /3600, г/с

где:	Кхm – удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, при толщине разрезаемого металла σ=10мм, г/ч. Принят по таблице 4;

Т – время работы одной единицы оборудования, час.

Расчет выбросов при газовой резке сведен в таблицу 4.3.

Таблица 4.3

| Наименование оборудования | Толщина металла σ, мм | Kxm, г/ч | Т, ч | Наименование загрязняющего вещества | Код ЗВ | Выбросы ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 2016 год |
| Пост газовой резки | 10 | 129,1 | 13 | Железо (III, II) оксид | 0123 | 0,0359 | 0,0017 |
|  |  | 1,9 | 13 | Марганец и его соединения | 0143 | 0,0005 | 0,00002 |
|  |  | 64,1 | 13 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0178 | 0,0008 |
|  |  | 63,4 | 13 | Углерода оксид | 0337 | 0,0176 | 0,0008 |
| Итого по источнику выделения № 610103: | Железо (III, II) оксид | 0123 | 0,0359 | 0,0017 |
|  | Марганец и его соединения | 0143 | 0,0005 | 0,00002 |
|  | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0178 | 0,0008 |
|  | Углерода оксид | 0337 | 0,0176 | 0,0008 |
| 2017 год |
| Пост газовой резки | 10 | 129,1 | 17 | Железо (III, II) оксид | 0123 | 0,0359 | 0,0022 |
|  |  | 1,9 | 17 | Марганец и его соединения | 0143 | 0,0005 | 0,00003 |
|  |  | 64,1 | 17 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0178 | 0,0011 |
|  |  | 63,4 | 17 | Углерода оксид | 0337 | 0,0176 | 0,0011 |
| Итого по источнику выделения № 610103: | Железо (III, II) оксид | 0123 | 0,0359 | 0,0022 |
|  | Марганец и его соединения | 0143 | 0,0005 | 0,00003 |
|  | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0178 | 0,0011 |
|  | Углерода оксид | 0337 | 0,0176 | 0,0011 |

4. Источник выделения №610104 – окрасочные и гидроизоляционные работы

Для защиты металлических конструкций выполняют их окраску, для защиты железобетонных конструкций – гидроизоляцию. Окраску производят краскопультом, нанесение гидроизоляционных материалов осуществляют кистью.

Согласно проекту расход ЛКМ составит:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Эмаль ПФ-115 | кг | 224,6 | 230,6 |
| 2 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 156 | 162 |
| 3 | Уайт-спирит | кг | 541,85 | 552,35 |
| 4 | Ксилол нефтяной марки А | кг | 25,5 | 26,5 |
| 5 | Олифа натуральная | кг | - | 13,51 |

Для гидроизоляции используется холодная битумно-масляная мастика МБ-50, которая является полностью готовой к применению, поэтому ее разогрева не требуется и битум нефтяной БНК-45/180, разогрев которого предусмотрен электрическим котлом.

Согласно рабочему проекту расход мастики и битума составит:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Мастика битумно-масляная МБ-50 | кг | 652,05 | 652,05 |
| 2 | Битум нефтяной БНК-45/180 | кг | 262,5 | 262,5 |

Валовые выбросы нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали), определяется по формуле 1 [Л.13]:

, тонн

Максимально разовые выбросы нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали), определяется по формуле 2 [Л.13]:

, г/с

Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ определяется:

а) при окраске по формуле 3 [Л.13]:

, тонн

б) при сушке по формуле 4 [Л.13]:

, тонн

Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ определяется:

а) при окраске по формуле 5 [Л.13]:

, г/с

б) при сушке по формуле 6 [Л.13]:

, г/с

где:	mф – фактический годовой расход ЛКМ, т/год;

mм – фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час;

δа – доля краски, потерянной в виде аэрозоля, (%, масс), табл. 3 [Л.13];

fр – доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, %, масс., табл. 2 [Л.13];

δ'p – доля растворителя ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, %, масс., табл. 3 [Л.13];

δ''p – доля растворителя ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, %, масс., табл. 3 [Л.13];

δx – содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, %, масс. табл. 2 [Л.13];

η – степень очистки воздуха газоочистным оборудованием, в долях единицы, равна 0.

Общий валовый и максимально разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается по формулам [Л.13]:

G = Gxокр + Gxсуш				М = Мхокр + Мхсуш

Расчет выбросов при окрасочных работах сведен в таблицу 4.4.

Таблица 4.4

| Марка ЛКМ | mф, т/год | mм кг/ч | δа, % масс. | fр,% масс. | δ'р,% масс. | δ''р,% масс. | δх,% масс. | Наименование загрязняющего вещества | Код ЗВ | Выбросы ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 2016 год |
| Эмаль ПФ-115 | 0,2246 | 1 | 30 | 45 | 25 | 75 |  | Взвешенные частицы | 2902 | 0,0458 | 0,0371 |
|  | 0,2246 | 1 | 30 | 45 | 25 | 75 | 50 | Ксилол | 0616 | 0,0625 | 0,0505 |
|  | 0,2246 | 1 | 30 | 45 | 25 | 75 | 50 | Уайт-спирит | 2752 | 0,0625 | 0,0505 |
| Грунтовка ГФ-021 | 0,156 | 1 | 30 | 45 | 25 | 75 |  | Взвешенные частицы | 2902 | 0,0458 | 0,0257 |
|  | 0,156 | 1 | 30 | 45 | 25 | 75 | 100 | Ксилол | 0616 | 0,1250 | 0,0702 |
| Уайт-спирит | 0,54185 | 1 | 0 | 100 | 25 | 75 | 100 | Уайт-спирит | 2752 | 0,2778 | 0,5419 |
| Ксилол нефтяной марки А | 0,0255 | 1 | 0 | 100 | 25 | 75 | 100 | Ксилол | 0616 | 0,2778 | 0,0255 |
| Мастика битумно-масляная МБ-50 | 0,65205 | 1 | 0 | 45 | 28 | 72 | 100 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 0,1250 | 0,2934 |
| Битум нефтяной БНК-45/180 | 0,2625 | 1 | 0 | 45 | 28 | 72 | 100 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 0,1250 | 0,1181 |
| Итого по источнику выделения № 610104: | Взвешенные частицы | 2902 | 0,0458 | 0,0628 |
|  | Ксилол | 0616 | 0,2778 | 0,1462 |
|  | Уайт-спирит | 2752 | 0,2778 | 0,5924 |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 0,1250 | 0,4115 |
| 2017 год |
| Эмаль ПФ-115 | 0,2306 | 1 | 30 | 45 | 25 | 75 |  | Взвешенные частицы | 2902 | 0,0458 | 0,0380 |
|  | 0,2306 | 1 | 30 | 45 | 25 | 75 | 50 | Ксилол | 0616 | 0,0625 | 0,0519 |
|  | 0,2306 | 1 | 30 | 45 | 25 | 75 | 50 | Уайт-спирит | 2752 | 0,0625 | 0,0519 |
| Грунтовка ГФ-021 | 0,162 | 1 | 30 | 45 | 25 | 75 |  | Взвешенные частицы | 2902 | 0,0458 | 0,0267 |
|  | 0,162 | 1 | 30 | 45 | 25 | 75 | 100 | Ксилол | 0616 | 0,1250 | 0,0729 |
| Уайт-спирит | 0,55235 | 1 | 0 | 100 | 25 | 75 | 100 | Уайт-спирит | 2752 | 0,2778 | 0,5524 |
| Ксилол нефтяной марки А | 0,0265 | 1 | 0 | 100 | 25 | 75 | 100 | Ксилол | 0616 | 0,2778 | 0,0265 |
| Олифа натуральная | 0,01351 | 1 | 0 | 15 | 28 | 72 | 100 | Масло минеральное | 2735 | 0,0417 | 0,0020 |
| Мастика битумно-масляная МБ-50 | 0,65205 | 1 | 30 | 45 | 28 | 72 | 100 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 0,1250 | 0,2934 |
| Битум нефтяной БНК-45/180 | 0,2625 | 1 | 0 | 45 | 28 | 72 | 100 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 0,1250 | 0,1181 |
| Итого по источнику выделения № 610104: | Взвешенные частицы | 2902 | 0,0458 | 0,0647 |
|  | Ксилол | 0616 | 0,2778 | 0,1513 |
|  | Уайт-спирит | 2752 | 0,2778 | 0,6043 |
|  | Масло минеральное | 2735 | 0,0417 | 0,0020 |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 0,1250 | 0,4115 |

# 5. Источник выделения №610105 – ДВС строительной техники

# Перемещение, разгрузка, перегрузка строительных материалов, конструкций и оборудования и др. осуществляются при помощи строительной техники, перечень и фонд времени которой представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

| Наименование машин и механизмов | Кол-во, шт. | Мощность двигателя, л.с. | Время работы одной ед., час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |
| Автокран QY-16 с дизельным двигателем, г/п 16т | 1 | 150 | 25 | 95 |
| Автокран QY-12 с дизельным двигателем, г/п 12т | 1 | 180 | 45 | 115 |

# По данным [Л.14] при работе техники с дизельным двигателем в режиме малого хода (работа на территории) удельные выбросы вредных веществ принимаются по табл. 13 [Л.14] и приведены в таблице 4.6.

# Таблица 4.6

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Удельные выбросы загрязняющего вещества, q, г/т |
| --- | --- | --- |
| 1 | Углерода оксид | 0,1 |
| 2 | Азота (IV) оксид | 10000 |
| 3 | Углеводороды (керосин) | 30000 |
| 4 | Серы диоксид | 20000 |
| 5 | Углерод (сажа) | 15500 |
| 6 | Бенз(а)пирен | 0,32 |

# Валовые и максимально разовые выбросы при работе техники рассчитываются по формулам [Л.14]:

# G = q x B х n x10-6, тонн

# М = q x B/(Т х 3600), г/с

# где:	q – удельный выброс загрязняющего вещества на 1 тонну израсходованного топлива, г/т;

# В – расход топлива, т/ч. Расход топлива в кг/час на 1 лошадиную силу мощности составляет ориентировочно для дизельных двигателей – 0,25 кг/л.с. час, п. 5.3 [Л.14];

# Т – фонд времени работы техники за строительный период, час;

# n – количество техники данного типа, шт.

Расчет выбросов от строительной техники сведен в таблицу 4.7.

Таблица 4.7

| № источника выделения | Наименование техники | N, л.с. | q, кг/л.с. *час | q, г/т | В, кг/час | B, т | n, шт. | T, час | Наименование загрязняющего вещества | Код ЗВ | Выбросы ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 2016 год |
| 610105 | Автокран QY-16, г/п 16т, Д | 150 | 0,25 | 0,1 | 37,5 | 0,94 | 1 | 25 | Углерода оксид | 0337 | 0,000001 | 0,0000001 |
|  |  | 150 | 0,25 | 10000 | 37,5 | 0,94 | 1 | 25 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,1044 | 0,0094 |
|  |  | 150 | 0,25 | 30000 | 37,5 | 0,94 | 1 | 25 | Керосин | 2732 | 0,3133 | 0,0282 |
|  |  | 150 | 0,25 | 20000 | 37,5 | 0,94 | 1 | 25 | Серы диоксид | 0330 | 0,2089 | 0,0188 |
|  |  | 150 | 0,25 | 15500 | 37,5 | 0,94 | 1 | 25 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,1619 | 0,0146 |
|  |  | 150 | 0,25 | 0,32 | 37,5 | 0,94 | 1 | 25 | Бенз(а)пирен | 0703 | 0,000003 | 0,0000003 |
|  | Автокран QY-12, г/п 12т, Д | 180 | 0,25 | 0,1 | 35,1 | 1,58 | 1 | 45 | Углерода оксид | 0337 | 0,000001 | 0,0000002 |
|  |  | 180 | 0,25 | 10000 | 35,1 | 1,58 | 1 | 45 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0975 | 0,0158 |
|  |  | 180 | 0,25 | 30000 | 35,1 | 1,58 | 1 | 45 | Керосин | 2732 | 0,2926 | 0,0474 |
|  |  | 180 | 0,25 | 20000 | 35,1 | 1,58 | 1 | 45 | Серы диоксид | 0330 | 0,1951 | 0,0316 |
|  |  | 180 | 0,25 | 15500 | 35,1 | 1,58 | 1 | 45 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,1512 | 0,0245 |
|  |  | 180 | 0,25 | 0,32 | 35,1 | 1,58 | 1 | 45 | Бенз(а)пирен | 0703 | 0,000003 | 0,000001 |
|  | Углерода оксид | 0337 | 0,000002 | 0,0000003 |
|  | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,2019 | 0,0252 |
|  | Керосин | 2732 | 0,6059 | 0,0756 |
|  | Серы диоксид | 0330 | 0,4040 | 0,0504 |
|  | Углерод (сажа) | 0328 | 0,3131 | 0,0391 |
| Итого по источнику выделения № 610105: | Бенз(а)пирен | 0703 | 0,000006 | 0,0000013 |
| 2017 год |
| 610105 | Автокран QY-16, г/п 16т, Д | 150 | 0,25 | 0,1 | 37,5 | 3,56 | 1 | 95 | Углерода оксид | 0337 | 0,000001 | 0,0000004 |
|  |  | 150 | 0,25 | 10000 | 37,5 | 3,56 | 1 | 95 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,1041 | 0,0356 |
|  |  | 150 | 0,25 | 30000 | 37,5 | 3,56 | 1 | 95 | Керосин | 2732 | 0,3123 | 0,1068 |
|  |  | 150 | 0,25 | 20000 | 37,5 | 3,56 | 1 | 95 | Серы диоксид | 0330 | 0,2082 | 0,0712 |
|  |  | 150 | 0,25 | 15500 | 37,5 | 3,56 | 1 | 95 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,1613 | 0,0552 |
|  |  | 150 | 0,25 | 0,32 | 37,5 | 3,56 | 1 | 95 | Бенз(а)пирен | 0703 | 0,000003 | 0,000001 |
|  | Автокран QY-12, г/п 12т, Д | 180 | 0,25 | 0,1 | 35,1 | 4,04 | 1 | 115 | Углерода оксид | 0337 | 0,000001 | 0,0000004 |
|  |  | 180 | 0,25 | 10000 | 35,1 | 4,04 | 1 | 115 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0976 | 0,0404 |
|  |  | 180 | 0,25 | 30000 | 35,1 | 4,04 | 1 | 115 | Керосин | 2732 | 0,2928 | 0,1212 |
|  |  | 180 | 0,25 | 20000 | 35,1 | 4,04 | 1 | 115 | Серы диоксид | 0330 | 0,1952 | 0,0808 |
|  |  | 180 | 0,25 | 15500 | 35,1 | 4,04 | 1 | 115 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,1513 | 0,0626 |
|  |  | 180 | 0,25 | 0,32 | 35,1 | 4,04 | 1 | 115 | Бенз(а)пирен | 0703 | 0,000003 | 0,000001 |
|  | Углерода оксид | 0337 | 0,000002 | 0,0000008 |
|  | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,2017 | 0,0760 |
|  | Керосин | 2732 | 0,6051 | 0,2280 |
|  | Серы диоксид | 0330 | 0,4034 | 0,1520 |
|  | Углерод (сажа) | 0328 | 0,3126 | 0,1178 |
| Итого по источнику выделения № 610105: | Бенз(а)пирен | 0703 | 0,000006 | 0,000002 |

6. Источник выделения №610106 – ДВС автотранспорта

Транспортировка строительных материалов, конструкций и оборудования на площадку строительства осуществляется автомобильным транспортом, приведенным в таблице:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Время работы одной ед., дни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Автозаправщик на базе ЗИЛ-130 с бензиновым двигателем, г/п 4т | 1 | 6 | 15 |
| 2 | Поливочная машина МП-20 с дизельным двигателем, г/п 6т | 1 | 69 | 10 |
| 3 | Автомобиль-трубовоз на базе МАЗ-501Б, с дизельным двигателем, г/п 15т | 1 | 35 | 42 |
| 4 | Тягач МАЗ-504Б с дизельным двигателем, г/п 12т | 1 | 35 | 42 |
| 5 | Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-555 с дизельным двигателем, г/п 5т | 3 | 80 | 98 |
| 6 | Бортовая машина ЗИЛ-130 с бензиновым двигателем, г/п 4,5т | 2 | 80 | 98 |
| 7 | Автобетоносмеситель типа СБ-172-1 с дизельным двигателем, г/п 10т | 4 | 18 | 18 |
| 8 | Автобетононасос СБ-126Б на базе КамАЗ-53213 с дизельным двигателем, г/п 10т | 2 | 18 | 18 |
| 9 | Автобус ПАЗ-672 с дизельным двигателем, г/п 4т | 1 | 115 | 140 |

# Валовые и максимально разовые выбросы загрязняющих веществ при движении и работе на территории автотранспорта рассчитываются по формуле 3.17, 3.18, 3.19 и 3.20 [Л.15]:

# G = ∑[(ml  х L1 +1,3 x ml х L1 + mxx x Txs) x D] х А x N х 10-6, тонн

# М = (ml  х L2 +1,3 x ml х L2 + mxx x Txm) х Nk /1800, г/с

# где:	ml – пробеговый выброс вещества автомобилем при движении по площадке строительства, г/км. Принимается по табл. 3.8 [Л.15];

# L1 – пробег автомобиля без нагрузки (с нагрузкой) по площадке строительства, км/день;

# L2 – пробег автомобиля без нагрузки (с нагрузкой) по площадке строительства в течение 30 мин., км/30 мин.;

# 1,3 – коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой;

# mxx – удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин. Принимается по табл. 3.9 [Л.15];

# Txs – суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, мин;

# Txm – суммарное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин;

# А – коэффициент выпуска (выезда);

# N – общее количество автомобилей;

# Nk – наибольшее количество автомобилей данной группы, работающих в течение получаса на площадке строительства;

# D – количество рабочих дней в расчетном периоде;

# aNOx – коэффициенты трансформации азота.

Расчет выбросов от автотранспортной техники сведен в таблицу 4.8.

Таблица 4.8

| № источника выделения | Наименование автотранспортной техники | теплый | холодный | переходный | L1, км | L2, км | Тxs, мин | Txm, мин | A | N | Nk | aNOx | Наименование загрязняющего вещества | Код ЗВ | Выбросы ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ml | mxx | Dn, дни | ml | mxx | Dn, дни | ml | mxx | Dn, дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 2016 год |
| 610106 | Автозаправщик на базе ЗИЛ-130, Б, г/п 4т | 0,8 | 0,2 | 2 | 0,8 | 0,2 | 2 | 0,8 | 0,2 | 2 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0005 | 0,00004 |
|  |  | 0,8 | 0,2 | 2 | 0,8 | 0,2 | 2 | 0,8 | 0,2 | 2 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0001 | 0,00001 |
|  |  | 29,7 | 10,2 | 2 | 37,3 | 10,2 | 2 | 33,57 | 10,2 | 2 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,0298 | 0,0026 |
|  |  | 5,5 | 1,7 | 2 | 6,9 | 1,7 | 2 | 6,21 | 1,7 | 2 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Бензин нефтяной (малосернистый, в пересчете на углерод) | 2704 | 0,005 | 0,0004 |
|  |  | 0,15 | 0,02 | 2 | 0,19 | 0,02 | 2 | 0,171 | 0,02 | 2 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0001 | 0,00001 |
|  | Поливочная машина МП-20, г/п 6т, Д | 3,5 | 0,6 | 46 | 3,5 | 0,6 | 0 | 3,5 | 0,6 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0014 | 0,0015 |
|  |  | 3,5 | 0,6 | 46 | 3,5 | 0,6 | 0 | 3,5 | 0,6 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0002 | 0,0002 |
|  |  | 5,1 | 2,8 | 46 | 6,2 | 2,8 | 0 | 5,58 | 2,8 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,008 | 0,0078 |
|  |  | 0,9 | 0,35 | 46 | 1,1 | 0,35 | 0 | 0,99 | 0,35 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Керосин | 2732 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | 0,25 | 0,03 | 46 | 0,35 | 0,03 | 0 | 0,315 | 0,03 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | 0,45 | 0,09 | 46 | 0,56 | 0,09 | 0 | 0,504 | 0,09 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Автомобиль-трубовоз на базе МАЗ-501Б, г/п 15т, Д | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0023 | 0,0012 |
|  |  | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0004 | 0,0002 |
|  |  | 6,1 | 2,9 | 14 | 7,4 | 2,9 | 14 | 6,66 | 2,9 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,0083 | 0,0042 |
|  |  | 1 | 0,45 | 14 | 1,2 | 0,45 | 14 | 1,08 | 0,45 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Керосин | 2732 | 0,0013 | 0,0007 |
|  |  | 0,3 | 0,04 | 14 | 0,4 | 0,04 | 14 | 0,36 | 0,04 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | 0,54 | 0,1 | 14 | 0,67 | 0,1 | 14 | 0,603 | 0,1 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0003 | 0,0002 |
|  | Тягач МАЗ-504Б, г/п 12т, Д | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0023 | 0,0012 |
|  |  | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0004 | 0,0002 |
|  |  | 6,1 | 2,9 | 14 | 7,4 | 2,9 | 14 | 6,66 | 2,9 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,0083 | 0,0042 |
|  |  | 1 | 0,45 | 14 | 1,2 | 0,45 | 14 | 1,08 | 0,45 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Керосин | 2732 | 0,0013 | 0,0007 |
|  |  | 0,3 | 0,04 | 14 | 0,4 | 0,04 | 14 | 0,36 | 0,04 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | 0,54 | 0,1 | 14 | 0,67 | 0,1 | 14 | 0,603 | 0,1 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0003 | 0,0002 |
|  | Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-555, г/п 5т, Д | 3,5 | 0,6 | 32 | 3,5 | 0,6 | 32 | 3,5 | 0,6 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0014 | 0,0053 |
|  |  | 3,5 | 0,6 | 32 | 3,5 | 0,6 | 32 | 3,5 | 0,6 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0002 | 0,0009 |
|  |  | 5,1 | 2,8 | 32 | 6,2 | 2,8 | 32 | 5,58 | 2,8 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,008 | 0,0274 |
|  |  | 0,9 | 0,35 | 32 | 1,1 | 0,35 | 32 | 0,99 | 0,35 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | Керосин | 2732 | 0,001 | 0,0035 |
|  |  | 0,25 | 0,03 | 32 | 0,35 | 0,03 | 32 | 0,315 | 0,03 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,0004 |
|  |  | 0,45 | 0,09 | 32 | 0,56 | 0,09 | 32 | 0,504 | 0,09 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0003 | 0,001 |
|  | Бортовая машина ЗИЛ-130, г/п 4,5т, Б | 0,8 | 0,2 | 32 | 0,8 | 0,2 | 32 | 0,8 | 0,2 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0005 | 0,0011 |
|  |  | 0,8 | 0,2 | 32 | 0,8 | 0,2 | 32 | 0,8 | 0,2 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0001 | 0,0002 |
|  |  | 29,7 | 10,2 | 32 | 37,3 | 10,2 | 32 | 33,57 | 10,2 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,0298 | 0,0694 |
|  |  | 5,5 | 1,7 | 32 | 6,9 | 1,7 | 32 | 6,21 | 1,7 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Бензин нефтяной (малосернистый, в пересчете на углерод) | 2704 | 0,005 | 0,0117 |
|  |  | 0,15 | 0,02 | 32 | 0,19 | 0,02 | 32 | 0,171 | 0,02 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0001 | 0,0002 |
|  | Автобетоносмеситель типа СБ-172-1, г/п 10т, Д | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0023 | 0,0025 |
|  |  | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0004 | 0,0004 |
|  |  | 6,1 | 2,9 | 12 | 7,4 | 2,9 | 0 | 6,66 | 2,9 | 6 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,0083 | 0,0086 |
|  |  | 1 | 0,45 | 12 | 1,2 | 0,45 | 0 | 1,08 | 0,45 | 6 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | Керосин | 2732 | 0,0013 | 0,0013 |
|  |  | 0,3 | 0,04 | 12 | 0,4 | 0,04 | 0 | 0,36 | 0,04 | 6 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | 0,54 | 0,1 | 12 | 0,67 | 0,1 | 0 | 0,603 | 0,1 | 6 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Автобетононасос СБ-126Б на базе КамАЗ-53213, г/п 10т, Д | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0023 | 0,0013 |
|  |  | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0004 | 0,0002 |
|  |  | 6,1 | 2,9 | 12 | 7,4 | 2,9 | 0 | 6,66 | 2,9 | 6 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,0083 | 0,0043 |
|  |  | 1 | 0,45 | 12 | 1,2 | 0,45 | 0 | 1,08 | 0,45 | 6 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Керосин | 2732 | 0,0013 | 0,0007 |
|  |  | 0,3 | 0,04 | 12 | 0,4 | 0,04 | 0 | 0,36 | 0,04 | 6 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | 0,54 | 0,1 | 12 | 0,67 | 0,1 | 0 | 0,603 | 0,1 | 6 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0003 | 0,0002 |
|  | Автобус ПАЗ-672, г/п 4т, Д | 2,6 | 0,5 | 46 | 2,6 | 0,5 | 46 | 2,6 | 0,5 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0012 | 0,0021 |
|  |  | 2,6 | 0,5 | 46 | 2,6 | 0,5 | 46 | 2,6 | 0,5 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0002 | 0,0003 |
|  |  | 3,5 | 1,5 | 46 | 4,3 | 1,5 | 46 | 3,87 | 1,5 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,0043 | 0,0072 |
|  |  | 0,7 | 0,25 | 46 | 0,8 | 0,25 | 46 | 0,72 | 0,25 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Керосин | 2732 | 0,0007 | 0,0012 |
|  |  | 0,2 | 0,02 | 46 | 0,3 | 0,02 | 46 | 0,27 | 0,02 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | 0,39 | 0,07 | 46 | 0,49 | 0,07 | 46 | 0,441 | 0,07 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0002 | 0,0004 |
| Итого по источнику выделения №610106: | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0023 | 0,01624 |
|  | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0004 | 0,00261 |
|  | Углерода оксид | 0337 | 0,0298 | 0,1357 |
|  | Керосин | 2732 | 0,0013 | 0,0091 |
|  | Бензин нефтяной (малосернистый, в пересчете на углерод) | 2704 | 0,005 | 0,0121 |
|  | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,001 |
|  | Серы диоксид | 0330 | 0,0003 | 0,00281 |
| 2017 год |
| 610106 | Автозаправщик на базе ЗИЛ-130, Б, г/п 4т | 0,8 | 0,2 | 5 | 0,8 | 0,2 | 7 | 0,8 | 0,2 | 3 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0005 | 0,0001 |
|  |  | 0,8 | 0,2 | 5 | 0,8 | 0,2 | 7 | 0,8 | 0,2 | 3 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0001 | 0,00002 |
|  |  | 29,7 | 10,2 | 5 | 37,3 | 10,2 | 7 | 33,57 | 10,2 | 3 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,0298 | 0,0065 |
|  |  | 5,5 | 1,7 | 5 | 6,9 | 1,7 | 7 | 6,21 | 1,7 | 3 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Бензин нефтяной (малосернистый, в пересчете на углерод) | 2704 | 0,005 | 0,0011 |
|  |  | 0,15 | 0,02 | 5 | 0,19 | 0,02 | 7 | 0,171 | 0,02 | 3 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0001 | 0,00001 |
|  | Поливочная машина МП-20, г/п 6т, Д | 3,5 | 0,6 | 0 | 3,5 | 0,6 | 0 | 3,5 | 0,6 | 10 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0014 | 0,0002 |
|  |  | 3,5 | 0,6 | 0 | 3,5 | 0,6 | 0 | 3,5 | 0,6 | 10 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0002 | 0,00004 |
|  |  | 5,1 | 2,8 | 0 | 6,2 | 2,8 | 0 | 5,58 | 2,8 | 10 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,008 | 0,0011 |
|  |  | 0,9 | 0,35 | 0 | 1,1 | 0,35 | 0 | 0,99 | 0,35 | 10 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Керосин | 2732 | 0,001 | 0,0001 |
|  |  | 0,25 | 0,03 | 0 | 0,35 | 0,03 | 0 | 0,315 | 0,03 | 10 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,00002 |
|  |  | 0,45 | 0,09 | 0 | 0,56 | 0,09 | 0 | 0,504 | 0,09 | 10 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0003 | 0,00004 |
|  | Автомобиль-трубовоз на базе МАЗ-501Б, г/п 15т, Д | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 21 | 4 | 1 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0023 | 0,0015 |
|  |  | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 21 | 4 | 1 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0004 | 0,0002 |
|  |  | 6,1 | 2,9 | 14 | 7,4 | 2,9 | 21 | 6,66 | 2,9 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,0083 | 0,005 |
|  |  | 1 | 0,45 | 14 | 1,2 | 0,45 | 21 | 1,08 | 0,45 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Керосин | 2732 | 0,0013 | 0,0008 |
|  |  | 0,3 | 0,04 | 14 | 0,4 | 0,04 | 21 | 0,36 | 0,04 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | 0,54 | 0,1 | 14 | 0,67 | 0,1 | 21 | 0,603 | 0,1 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0003 | 0,0002 |
|  | Тягач МАЗ-504Б, г/п 12т, Д | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 21 | 4 | 1 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0023 | 0,0015 |
|  |  | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 21 | 4 | 1 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0004 | 0,0002 |
|  |  | 6,1 | 2,9 | 14 | 7,4 | 2,9 | 21 | 6,66 | 2,9 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,0083 | 0,005 |
|  |  | 1 | 0,45 | 14 | 1,2 | 0,45 | 21 | 1,08 | 0,45 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Керосин | 2732 | 0,0013 | 0,0008 |
|  |  | 0,3 | 0,04 | 14 | 0,4 | 0,04 | 21 | 0,36 | 0,04 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | 0,54 | 0,1 | 14 | 0,67 | 0,1 | 21 | 0,603 | 0,1 | 7 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0003 | 0,0002 |
|  | Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-555, г/п 5т, Д | 3,5 | 0,6 | 34 | 3,5 | 0,6 | 48 | 3,5 | 0,6 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0014 | 0,0065 |
|  |  | 3,5 | 0,6 | 34 | 3,5 | 0,6 | 48 | 3,5 | 0,6 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0002 | 0,0011 |
|  |  | 5,1 | 2,8 | 34 | 6,2 | 2,8 | 48 | 5,58 | 2,8 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,008 | 0,0336 |
|  |  | 0,9 | 0,35 | 34 | 1,1 | 0,35 | 48 | 0,99 | 0,35 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | Керосин | 2732 | 0,001 | 0,0043 |
|  |  | 0,25 | 0,03 | 34 | 0,35 | 0,03 | 48 | 0,315 | 0,03 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,0005 |
|  |  | 0,45 | 0,09 | 34 | 0,56 | 0,09 | 48 | 0,504 | 0,09 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0003 | 0,0012 |
|  | Бортовая машина ЗИЛ-130, г/п 4,5т, Б | 0,8 | 0,2 | 34 | 0,8 | 0,2 | 48 | 0,8 | 0,2 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0005 | 0,0014 |
|  |  | 0,8 | 0,2 | 34 | 0,8 | 0,2 | 48 | 0,8 | 0,2 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0001 | 0,0002 |
|  |  | 29,7 | 10,2 | 34 | 37,3 | 10,2 | 48 | 33,57 | 10,2 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,0298 | 0,0852 |
|  |  | 5,5 | 1,7 | 34 | 6,9 | 1,7 | 48 | 6,21 | 1,7 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Бензин нефтяной (малосернистый, в пересчете на углерод) | 2704 | 0,005 | 0,0144 |
|  |  | 0,15 | 0,02 | 34 | 0,19 | 0,02 | 48 | 0,171 | 0,02 | 16 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0001 | 0,0002 |
|  | Автобетоносмеситель типа СБ-172-1, г/п 10т, Д | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0023 | 0,0025 |
|  |  | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0004 | 0,0004 |
|  |  | 6,1 | 2,9 | 6 | 7,4 | 2,9 | 0 | 6,66 | 2,9 | 12 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,0083 | 0,0086 |
|  |  | 1 | 0,45 | 6 | 1,2 | 0,45 | 0 | 1,08 | 0,45 | 12 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | Керосин | 2732 | 0,0013 | 0,0013 |
|  |  | 0,3 | 0,04 | 6 | 0,4 | 0,04 | 0 | 0,36 | 0,04 | 12 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | 0,54 | 0,1 | 6 | 0,67 | 0,1 | 0 | 0,603 | 0,1 | 12 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Автобетононасос СБ-126Б на базе КамАЗ-53213, г/п 10т, Д | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0023 | 0,0013 |
|  |  | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0004 | 0,0002 |
|  |  | 6,1 | 2,9 | 6 | 7,4 | 2,9 | 0 | 6,66 | 2,9 | 12 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,0083 | 0,0043 |
|  |  | 1 | 0,45 | 6 | 1,2 | 0,45 | 0 | 1,08 | 0,45 | 12 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Керосин | 2732 | 0,0013 | 0,0007 |
|  |  | 0,3 | 0,04 | 6 | 0,4 | 0,04 | 0 | 0,36 | 0,04 | 12 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | 0,54 | 0,1 | 6 | 0,67 | 0,1 | 0 | 0,603 | 0,1 | 12 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0003 | 0,0002 |
|  | Автобус ПАЗ-672, г/п 4т, Д | 2,6 | 0,5 | 48 | 2,6 | 0,5 | 69 | 2,6 | 0,5 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0012 | 0,0025 |
|  |  | 2,6 | 0,5 | 48 | 2,6 | 0,5 | 69 | 2,6 | 0,5 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0002 | 0,0004 |
|  |  | 3,5 | 1,5 | 48 | 4,3 | 1,5 | 69 | 3,87 | 1,5 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,0043 | 0,0087 |
|  |  | 0,7 | 0,25 | 48 | 0,8 | 0,25 | 69 | 0,72 | 0,25 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Керосин | 2732 | 0,0007 | 0,0015 |
|  |  | 0,2 | 0,02 | 48 | 0,3 | 0,02 | 69 | 0,27 | 0,02 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,0002 |
|  |  | 0,39 | 0,07 | 48 | 0,49 | 0,07 | 69 | 0,441 | 0,07 | 23 | 0,6 | 0,03 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Серы диоксид | 0330 | 0,0002 | 0,0005 |
| Итого по источнику выделения №610106: | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0023 | 0,0175 |
|  | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0004 | 0,00276 |
|  | Углерода оксид | 0337 | 0,0298 | 0,158 |
|  | Керосин | 2732 | 0,0013 | 0,0095 |
|  | Бензин нефтяной (малосернистый, в пересчете на углерод) | 2704 | 0,005 | 0,0155 |
|  | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0001 | 0,00112 |
|  | Серы диоксид | 0330 | 0,0003 | 0,00285 |

# 7. Источник выделения №610107 – заправка строительной техники топливозаправщиком

Для заправки строительной техники дизтопливом применяется топливозаправщик. Производительность насоса топливозаправщика составляет 21,6 м3/час (6 л/с). Объем выдачи дизтоплива составляет:

- в 2016 году – 2,52 тонн (2,96 м3, в т.ч., в осенне-зимний период – 2,07 м3, в весенне-летний период – 0,89 м3).

- в 2017 году – 7,6 тонн (8,94 м3, в т.ч., в осенне-зимний период – 2,68 м3, в весенне-летний период – 6,26 м3).

Максимально разовые выбросы при заполнении баков техники рассчитываются по формуле 7.2.2 [Л.16]:

Мб.а/м = (Vсл х Сmaxб.а/м) / 3600, г/с

где:	Мб.а/м – максимальные выбросы паров нефтепродуктов при заполнении баков техники, г/с (приложение 12 [Л.16]);

Vсл – фактический максимальный расход топлива, м3/ч. При отсутствии этих данных допускается использовать производительность насоса, л/мин, с последующим переводом в м3/ч.

Сmaxб.а/м – максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков техники, г/м3 (приложение 12 [Л.16]).

Валовые выбросы паров нефтепродуктов при заправке рассчитываются как сумма выбросов из баков техники (Gб.а.) и выбросов от проливов нефтепродуктов на поверхность поддона (Gпр.а) по формуле 7.2.6. [Л.16]:

Gтpк = Gб.а. + Gпр.а , тонн

Значение Gб.а. рассчитывается по формуле 7.2.7. [Л.16]:

Gб.а. = (Сбоз х Qоз + Сбвл х Qвл) х 10-6, тонн

где:	Сбоз, Сбвл – концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков в осенне-зимний и весенне-летний период соответственно, г/м3 (приложение 15 [Л.16]).

Значение Gпр.а. вычисляется по формуле 7.2.8. [Л.16]:

Gпр.а. = 0,5 х J х (Qоз + Qвл) х 10-6, тонн

где:	J – удельные выбросы при проливах, г/м3. Для автобензинов – 125, дизтоплива – 50;

Qоз, Qвл – количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуары в осенне-зимний и весенне-летний периоды, м3/период.

Выбросы загрязняющих веществ в составе паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам 5.2.4 и 5.2.5 [Л.16]:

Максимальные выбросы i-того загрязняющего вещества:

Mi = M х Ci/100, г/с

Годовые выбросы i-того загрязняющего вещества:

Gi = G х Ci/100, тонн

где:	Сi – концентрация i-того загрязняющего вещества, % (приложение 14 [Л.16]).

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при заправке строительной техники топливозаправщиком сведены в таблицу 4.9.

Таблица 4.9

| Наимено-вание нефте-продукта | Vсл, м3/ч | Смахб.а/м, г/м3 | Cбоз, г/м3 | Сбвл, г/м3 | Qоз, м3 | Qвл, м3 | J, г/м3 | M, г/с | Gб.а, т/год | Gпр.а, т/год | Gтрк, т/год | Сi, % | Наименование загрязняющего вещества | Код ЗВ | Выбросы ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 2016 год |
| Дизтопливо | 21,60 | 3,14 | 1,6 | 2,2 | 2,07 | 0,89 | 50 | 0,0188 | 0,000005 | 0,00007 | 0,00008 | 99,72 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 0,0187 | 0,0001 |
|  | 21,6 | 3,14 | 1,6 | 2,2 | 2,07 | 0,89 | 50 | 0,0188 | 0,000005 | 0,00007 | 0,00008 | 0,28 | Сероводород | 0333 | 0,0001 | 0,0000002 |
| Итого по источнику выделения 610107: | Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 0,0187 | 0,0001 |
|  | Сероводород | 0333 | 0,0001 | 0,0000002 |
| 2017 год |
| Дизтопливо | 21,60 | 3,14 | 1,6 | 2,2 | 6,26 | 2,68 | 50 | 0,0188 | 0,00002 | 0,0002 | 0,0002 | 99,72 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 0,0187 | 0,0002 |
|  | 21,6 | 3,14 | 1,6 | 2,2 | 6,26 | 2,68 | 50 | 0,0188 | 0,00002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,28 | Сероводород | 0333 | 0,0001 | 0,000001 |
| Итого по источнику выделения 610107: | Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 0,0187 | 0,0002 |
|  | Сероводород | 0333 | 0,0001 | 0,000001 |

# 8. Источник выделения №610108 – разогрев битума

Разогрев битума, используемого при гидроизоляции железобетонных конструкций, предусматривается в электрическом котле. Согласно проекту расход битума нефтяного БНК-45/180 составит 262,5 кг на каждый год реконструкции.

Валовый выброс углеводородов при разогреве битума рассчитывается по формуле 5.3.2 [Л.16]:

, тонн

Максимально разовый выброс углеводородов при разогреве битума рассчитывается по формуле 5.3.1 [Л.16]:

, г/с

где:	Pt – давление насыщенных паров нефтепродукта, мм.рт.ст.;

Ptmax, Ptmin – давление насыщенных паров нефтепродукта при максимальной и минимальной температуре жидкости соответственно, мм.рт.ст. (Ptmax принимается по таблице П1.1[Л.17], Ptmin принимается равным 0, так как битум перед подогревом находится в твердом состоянии);

Kрср, Kp max – опытные коэффициенты (приложение 8);

Vчmax – максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара, м3/час;

tжmax, tжmin – максимальная и минимальная температура нефтепродукта в резервуаре соответственно, 0С;

m – молекулярная масса битума (принимается равной 187 по температуре начала кипения битума [Л.17]);

Кв – опытный коэффициент (приложение 9);

ρж – плотность нефтепродукта, т/м3 (принимается 0,95 т/м3 [Л.17]);

Коб – коэффициент оборачиваемости (приложение 10);

В – количество нефтепродукта, разогреваемое в резервуаре, т/год.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при разогреве битума сведены в таблицу 4.10.

Таблица 4.9

| Технологический процесс | Рtmax, мм.рт.ст. | Ptmin, мм.рт.ст. | KB | m | Kpcp | КОБ | ρж, т/м3 | tжmax, 0С | tжmin, 0С | Pt | Kpmax | Vчmax, м3/час | В, тонн | Наименование загрязняющего вещества | Код ЗВ | Выбросы ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 2016-2017 годы |
| Разогрев битума в электрическом битумном котле | 19,91 | 4,26 | 1 | 187 | 0,7 | 2 | 0,95 | 140 | 100 | 19,91 | 1 | 1 | 0,2625 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 0,0401 | 0,00004 |
| Итого по источнику выделения №610108: | Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 0,0401 | 0,00004 |

Всего выбросов от неорганизованного источника №6101

| Код ЗВ | Наименование вещества | Величина выброса |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 0123 | Железо (III, II) оксид | 0,0401 | 0,0039 | 0,0401 | 0,0069 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,001 | 0,00042 | 0,001 | 0,00073 |
| 0301 | Азота (IV) оксид | 0,222 | 0,04224 | 0,2218 | 0,0946 |
| 0304 | Азота (II) оксид | 0,0004 | 0,00261 | 0,0004 | 0,00276 |
| 0328 | Углерод (сажа) | 0,3132 | 0,0401 | 0,3127 | 0,11892 |
| 0330 | Серы диоксид | 0,4043 | 0,05321 | 0,4037 | 0,15485 |
| 0333 | Сероводород | 0,0001 | 0,0000002 | 0,0001 | 0,000001 |
| 0337 | Углерода оксид | 0,047402 | 0,1365003 | 0,047402 | 0,1591008 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,0001 | 0,00004 | 0,0001 | 0,0001 |
| 0616 | Ксилол | 0,2778 | 0,1462 | 0,2778 | 0,1513 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,000006 | 0,0000013 | 0,000006 | 0,000002 |
| 2704 | Бензин нефтяной (малосернистый, в пересчете на углерод) | 0,005 | 0,0121 | 0,005 | 0,0155 |
| 2732 | Керосин | 0,6072 | 0,0847 | 0,6064 | 0,2375 |
| 2735 | Масло минеральное | - | - | 0,0417 | 0,002 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,2778 | 0,5924 | 0,2778 | 0,6043 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,1838 | 0,41164 | 0,1838 | 0,41174 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0,0458 | 0,0628 | 0,0458 | 0,0647 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 0,0056 | 0,003802 | 0,0056 | 0,002602 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20% | 0,0048 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0014 |

Неорганизованный источник № 6102

ДВС мотовоза

Доставка крупногабаритного оборудования осуществляется железнодорожным транспортом – мотовозом ТМ-2 с дизельным двигателем мощностью 180 кВт и 4 железнодорожными платформами L=12м, г/п 60т. Работа мотовоза предусматривается в 2016 году.

Фонд времени работы мотовоза – 4 часа.

Валовые и максимально разовые выбросы углерода оксид, окислов азота, углерода (сажи) рассчитываются по формулам [Л.18]:

, тонн

, г/с

где:	e'j – удельный выброс i-го загрязняющего вещества двигателем при работе на холостом ходу, г/ч, табл. 5.2.8;

ej – удельный выброс i-го загрязняющего вещества двигателем на единицу мощности в течение часа, г/кВт•ч, табл. 5.2.8;

Ne – эффективная мощность двигателя, кВт;

Km – коэффициент использования мощности двигателя, табл. 5.2.8;

T – фонд времени работы данной техники, час;

Kf – коэффициент влияния технического состояния двигателей. Принимается равным 1,2 для двигателей со сроком эксплуатации более 2-х лет и 1,0 – менее 2-х лет;

Kt – коэффициент влияния климатических условий работы двигателя. Принимается равным 1,2 для районов, расположенных южнее 44ºс.ш. и равным 0,8 для районов севернее 60ºс.ш., для остальных районов равен 1,0.

Расчет выбросов от мотовоза сведен в таблицу 4.11.

Таблица 4.11

| № источника выделения | Наименование транспорта | n, ед. | e'j, г/ч | ej, г/кВт*ч | Ne | Кm | T, ч/год | Кf | Кt | m | Наименование загрязняющего вещества | Код ЗВ | Выбросы ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 610201 | Мотовоз ТМ-2 | 1 | 500 | 11,45 | 180 | 0,15 | 4 | 1,2 | 1 | 0,8 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,1181 | 0,0017 |
|  |  | 1 | 500 | 11,45 | 180 | 0,15 | 4 | 1,2 | 1 | 0,13 | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0192 | 0,0003 |
|  |  | 1 | 2,5 | 0,4 | 180 | 0,15 | 4 | 1,2 | 1 | 1 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0017 | 0,00002 |
|  |  | 1 | 200 | 3,01 | 180 | 0,15 | 4 | 1,2 | 1 | 1 | Углерода оксид | 0337 | 0,0548 | 0,0008 |
| Итого по источнику выбросов №6102: | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,1181 | 0,0017 |
|  | Азота (II) оксид | 0304 | 0,0192 | 0,0003 |
|  | Углерод (сажа) | 0328 | 0,0017 | 0,00002 |
|  | Углерода оксид | 0337 | 0,0548 | 0,0008 |

Всего выбросов от неорганизованного источника №6102 (2016 г.)

| Код ЗВ | Наименование вещества | Величина выброса |
| --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 0301 | Азота (IV) оксид | 0,1181 | 0,0017 |
| 0304 | Азота (II) оксид | 0,0192 | 0,0003 |
| 0328 | Углерод (сажа) | 0,0017 | 0,00002 |
| 0337 | Углерода оксид | 0,0548 | 0,0008 |

Всего выбросы на период реконструкции (ист. №№6101, 6102)

| Код ЗВ | Наименование вещества | Величина выброса |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 0123 | Железо (III, II) оксид | 0,0401 | 0,0039 | 0,0401 | 0,0069 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,001 | 0,00042 | 0,001 | 0,00073 |
| 0301 | Азота (IV) оксид | 0,3401 | 0,04394 | 0,3399 | 0,0963 |
| 0304 | Азота (II) оксид | 0,0196 | 0,00291 | 0,0196 | 0,00306 |
| 0328 | Углерод (сажа) | 0,3149 | 0,04012 | 0,3144 | 0,11894 |
| 0330 | Серы диоксид | 0,4043 | 0,05321 | 0,4037 | 0,15485 |
| 0333 | Сероводород | 0,0001 | 0,0000002 | 0,0001 | 0,000001 |
| 0337 | Углерода оксид | 0,102202 | 0,1373003 | 0,102202 | 0,1599008 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,0001 | 0,00004 | 0,0001 | 0,0001 |
| 0616 | Ксилол | 0,2778 | 0,1462 | 0,2778 | 0,1513 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,000006 | 0,0000013 | 0,000006 | 0,000002 |
| 2704 | Бензин нефтяной (малосернистый, в пересчете на углерод) | 0,005 | 0,0121 | 0,005 | 0,0155 |
| 2732 | Керосин | 0,6072 | 0,0847 | 0,6064 | 0,2375 |
| 2735 | Масло минеральное | - | - | 0,0417 | 0,002 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,2778 | 0,5924 | 0,2778 | 0,6043 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,1838 | 0,41164 | 0,1838 | 0,41174 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0,0458 | 0,0628 | 0,0458 | 0,0647 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 0,0056 | 0,003802 | 0,0056 | 0,002602 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20% | 0,0048 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0014 |
|  | Всего, в т.ч.: |  | 1,5968838 |  | 2,0318258 |
|  | твердые |  | 0,1124433 |  | 0,195274 |
|  | газообразные |  | 1,4844405 |  | 1,8365518 |

4.1.2. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на период реконструкции

Расчеты загрязнения воздушного бассейна выбросами от источников выделения проектируемого объекта проведены с учетом выбросов от существующих источников, имеющих аналогичные загрязняющие вещества, по базовой программе «Эколог» (версия 3), разработанной НПФ «Интеграл» г. Санкт-Петербург, на персональном компьютере Pentium 4CPU. Программа согласована Главной физической обсерваторией им. А.И. Воейкова и разрешена для использования в Республике Казахстан.

Размер расчетной площадки 8000х8000 метров с шагом расчётной сетки 1000 метров. Размер расчетной площадки выбран в соответствии размерам зоны влияния рассматриваемой совокупности источников согласно п. 5.12 РНД 211.2.01.01-97 [Л.10].

Фоновые концентрации в атмосферном воздухе азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид в районе расположения проектируемого объекта и метеохарактеристики приняты по наблюдениям РГП «Казгидромет» по Павлодарской области (приложение 7) и [Л.20].

Работы по реконструкции на проектируемом объекте носят временный характер, площадка размещается на территории существующего предприятия и нормативная санитарно-защитная зона для строительных работ не устанавливается.

Расчетом рассеивания определены максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в жилой зоне, на границе санитарно-защитной зоны предприятия и садово-огородных участках с учетом фоновых концентраций и существующих источников электростанции.

Координаты источников выбросов загрязняющих веществ проектируемого объекта даны в системе координат, принятой в действующем проекте нормативов ПДВ [Л.31].

Параметры существующих источников выбросов предприятия приняты по действующему проекту нормативов ПДВ [Л.31].

Параметры источников выбросов на период реконструкции представлены в таблице 4.12. Для проведения расчетов рассеивания приняты максимальные из значений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по годам реконструкции.

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период проведения работ по реконструкции

Таблица 4.12

| Производство | Цех | Источник выделения вредных веществ | Число часов работы в год | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выброса на карте-схеме | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | кол-во, шт. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | Турбинный цех | ДВС строительной техники ДВС транспортной техники Сварочные работы Окрасочные работы Гидроизоляционные работы Газовая резка Заправка техники Разогрев битума | 2 16 1 5 2 1 1 1 | 210 3848 306 985 915 17 15 1 | Н/орг. | 6101 | 12 | – |
|  | Промплощадка предприятия | ДВС мотовоза ТМ-2 | 1 | 4 | Н/орг. | 6102 | 4 | – |

Продолжение табл. 4.12

| Номер источника выброса на карте-схеме | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса | Координаты источника на карте-схеме, м | Газоочистка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость, м/с | Объем, м3/с | Температура, оС | Точечного источника/1-го конца линейного источника/ центра площадного источника | 2-го конца линейного/длина, ширина площадного источника | Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещества, по которым проводится газоочистка |
|  |  |  |  | Х1 | У1 | Х2 | У2 |  |  |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 6101 | – | – | 28 | -188 | -97 | 26 | 24 | – | – |
| 6102 | – | – | 28 | -171,5 | 75 | 67 | 1 | – | – |

Окончание таблицы 4.12

| Номер источника выброса на карте-схеме | Коэффициент обеспеченности газоочисткой, % | Средняя эксплуатационная степень очистки, % / Максимальная степень очистки, % | Код вещества | Наименование выбрасываемого вещества | Выбросы загрязняющих веществ | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6101 | – | – | 0123 | Железо (III, II) оксид | 0,0401 | – | 0,0069 | 2016 |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0,001 | – | 0,00073 | 2016 |
|  |  |  | 0301 | Азота (IV) оксид | 0,2218 | – | 0,0946 | 2016 |
|  |  |  | 0304 | Азота (II) оксид | 0,0004 | – | 0,00276 | 2016 |
|  |  |  | 0328 | Углерод (сажа) | 0,3127 | – | 0,11892 | 2016 |
|  |  |  | 0330 | Серы диоксид | 0,4037 | – | 0,15485 | 2016 |
|  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,0001 | – | 0,000001 | 2016 |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,047402 | – | 0,1591008 | 2016 |
|  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,0001 | – | 0,0001 | 2016 |
|  |  |  | 0616 | Ксилол | 0,2778 | – | 0,1513 | 2016 |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 0,000006 | – | 0,000002 | 2016 |
|  |  |  | 2704 | Бензин нефтяной (малосернистый, в пересчете на углерод) | 0,005 | – | 0,0155 | 2016 |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,6064 | – | 0,2375 | 2016 |
|  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0,0417 | – | 0,002 | 2016 |
|  |  |  | 2752 | Уайт-спирит | 0,2778 | – | 0,6043 | 2016 |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,1838 | – | 0,41174 | 2016 |
|  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0458 | – | 0,0647 | 2016 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 0,0056 | – | 0,002602 | 2016 |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20% | 0,0048 | – | 0,0014 | 2016 |
| 6102 | – | – | 0301 | Азот (IV) оксид | 0,1181 | – | 0,0017 | 2016 |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0192 | – | 0,0003 | 2016 |
|  |  |  | 0328 | Углерод (сажа) | 0,0017 | – | 0,00002 | 2016 |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,0548 | – | 0,0008 | 2016 |

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проведены на 2017 год – год наибольших выбросов при проведении строительно-монтажных работ, и приведены в приложении 8.

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проведен по контрольным точкам:

- на границе санитарно-защитной зоны предприятия;

- в жилой зоне (п. Жанаул, г. Павлодар);

- на садово-огородных участках (сад «Нефтяник»).

Расчетные максимальные приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны предприятия, в жилой зоне и на садово-огородных участках на период реконструкции проектируемого объекта приведены в таблице 4.13.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период реконструкции

Таблица 4.13

| Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация доли ПДК | Источники дающие наибольший вклад в максим. концентрац. | Принадлежность источника (цех, участок) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В жилой зоне | На садово-огородных участках | На границе санитарно-защитной зоны |  |  |
|  |  |  |  | № ист-ка на схеме | % вклада |  |
| Железо (III, II) оксид | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0023 0025 6011 | 17,50 16,44 12,20 | ЭЦ. Пост сварки, газовой резки Стройцех. Пост сварки, газовой резки ТТЦ. Пост сварки, газовой резки |
| Марганец и его соединения | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0034 0035 6013 | 34,28 19,59 5,23 | КЦ. Пост сварки, газовой резки КЦ. Пост сварки, газовой резки ТЦ. Пост сварки, газовой резки |
| Азота (IV) оксид | 0,42, в т.ч. фон 0,172 | 0,48, в т.ч. фон 0,132 | 0,97, в т.ч. фон 0,026 | 6005 6001 0001 | 83,22 5,06 3,95 | ТТЦ. Вагоноопрокидыватель ТТЦ. Склад угля. ДВС бульдозеров КЦ. Паровые котлы БКЗ-420-140 |
| Азота (II) оксид | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0001 6102 6001 | 94,58 2,71 2,62 | КЦ. Паровые котлы БКЗ-420-140 Площ.реконст. ДВС мотовоза ТТЦ. Склад угля |
| Углерод (сажа) | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 6101 6001 6005 | 84,85 10,97 3,94 | ТЦ. Площадка реконструкции ТТЦ. Склад угля. ДВС бульдозеров ТТЦ. Вагоноопрокидыватель |
| Серы диоксид | 0,20, в т.ч. фон 0,004 | 0,14, в т.ч. фон 0,004 | 0,09, в т.ч. фон 0,004 | 0001 6101 6001 | 96,48 1,28 0,10 | КЦ. Паровые котлы БКЗ-420-140 ТЦ. Площадка реконструкции ТТЦ. Склад угля. ДВС бульдозеров |
| Сероводород | 0,35, в т.ч. фон 0,349 | 0,36, в т.ч. фон 0,346 | 0,37, в т.ч. фон 0,339 | 6014 6026 0036 | 6,19 0,98 0,21 | КЦ. Резервуары хранения мазута ВиК. Отстойник замазученных стоков КЦ. Мазутные насосы |
| Углерода оксид | 0,96, в т.ч. фон 0,962 | 0,96, в т.ч. фон 0,961 | 0,97, в т.ч. фон 0,959 | 6005 6001 0054 | 0,41 0,16 0,06 | ТТЦ. Вагоноопрокидыватель ТТЦ. Склад угля. ДВС бульдозеров Депо. Печь "буржуйка" |
| Фтористые газообразные соединения | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0034 0035 6013 | 34,68 16,33 9,89 | КЦ. Посты сварки, резки, м/обр. станки КЦ. Посты сварки, резки, м/обр. станки ХЦ. Пост сварки, газовой резки |
| Ксилол | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 6101 0029 0031 | 97,71 1,26 0,53 | ТЦ. Площадка реконструкции ЭЦ. Пост пайки, окраски ЭЦ. Сушка обмоток эл/дв |
| Бенз(а)пирен | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6101 | 100,00 | ТЦ. Площадка реконструкции |
| Бензин нефтяной (малосернистый, в пересчете на углерод) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0029 6101 | 89,80 10,20 | ЭЦ. Пост пайки, окраски ТЦ. Площадка реконструкции |
| Керосин | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6101 6001 6008 | 92,07 7,77 0,17 | ТЦ. Площадка реконструкции ТТЦ. Склад угля. ДВС бульдозеров ТТЦ. Гараж бульдозеров, заточный станок |
| Масло минеральное | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 6101 0037 0052 | 50,83 44,92 2,47 | ТЦ. Площадка реконструкции ЭЦ. Маслонасосная ХЦ. Муф. печь, вытяжной шкаф |
| Уайт-спирит | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 6101 0029 0030 | 90,53 7,41 1,40 | ТЦ. Площадка реконструкции ЭЦ. Пост пайки, окраски ЭЦ. Пропитка обмоток эл/дв |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 6014 6026 6012 | 75,57 12,31 3,59 | КЦ. Резервуары хранения мазута ВиК. Отстойник замазученных стоков ТТЦ. Резервуар |
| Взвешенные частицы | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0013 0016 0028 | 11,90 10,45 10,17 | РМЦ. Абразивно-заточный станок РМЦ. Абразивно-заточный станок РМЦ. Абразивно-заточный станок |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 0,19 | 0,21 | 0,29 | 0001 6004 6001 | 50,67 22,88 15,24 | КЦ. Паровые котлы БКЗ-420-140 ТТЦ. Вагоноопрокидыватель ТТЦ. Склад угля. ДВС бульдозеров |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6031 6027 6101 | 86,96 8,95 3,67 | Стройцех. Склад мраморной крошки Стройцех. Склад щебня ТЦ. Площадка реконструкции |
|  | Расчет не целесообразен |
| Группы суммаций |
| Азота (IV) оксид, серы диоксид | 0,42, в т.ч. фон 0,172 | 0,48, в т.ч. фон 0,132 | 0,97, в т.ч. фон 0,026 | 6005 6001 0001 | 83,22 5,06 3,95 | ТТЦ. Вагоноопрокидыватель ТТЦ. Склад угля. ДВС бульдозеров КЦ. Паровые котлы БКЗ-420-140 |
| Серы диоксид, фтористые газообразные соединения | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0034 0035 6013 | 34,68 16,33 9,89 | КЦ. Пост сварки, газовой резки КЦ. Пост сварки, газовой резки ТЦ. Пост сварки, газовой резки |
| Серы диоксид, сероводород | 0,35, в т.ч. фон 0,026 | 0,36, в т.ч. фон 0,026 | 0,37, в т.ч. фон 0,026 | 6014 6026 0036 | 6,19 0,98 0,21 | КЦ. Резервуары хранения мазута ВиК. Отстойник замазученных стоков КЦ. Мазутные насосы |

Расчеты показали, что по всем загрязняющим ингредиентам и группам суммации максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами от источников выделения при строительно-монтажных работах с учетом существующих источников, имеющих аналогичные выбросы, в приземном слое при неблагоприятных метеоусловиях на границе санитарно-защитной предприятия, в жилой зоне и на садово-огородных участках находятся в пределах значений 1ПДК для атмосферного воздуха населенных мест.

4.1.3. Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов (ПДВ) на период реконструкции

Проведенная оценка воздействия на атмосферный воздух в период реконструкции объекта по расчетам рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показала, что максимальные приземные концентрации по всем ингредиентам на границе СЗЗ предприятия, в жилой зоне и на садово-огородных участках не превысят значений 1 ПДК, установленных Минздравом РК для атмосферного воздуха населенных мест.

В соответствии со ст. 1 и 28 Экологического кодекса РК транспортные средства, техника и иные передвижные средства и установки, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, работающими на различных видах топлива, являются передвижными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и нормативы эмиссий от них не устанавливаются. Поэтому расчетные значения выбросов, кроме выбросов ДВС техники, предлагаются в качестве нормативов ПДВ.

Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в период реконструкции турбоагрегата ст. №6 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» приведены в таблице 4.14.

Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на период реконструкции

Таблица 4.14

| Производство, цех, участок | Номер источника выброса | Выбросы загрязняющих веществ | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | ПДВ |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | тонн | г/с | тонн | г/с | тонн |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 – Железо (III, II) оксид |
| Неорганизованный источник |
| Площадка реконструкции | 6101 | 0,0401 | 0,0039 | 0,0401 | 0,0069 | 0,0401 | 0,0069 | 2016 |
| Итого по неорганизованным: | 0,0401 | 0,0039 | 0,0401 | 0,0069 | 0,0401 | 0,0069 |  |
| Всего на период реконструкции: | 0,0401 | 0,0039 | 0,0401 | 0,0069 | 0,0401 | 0,0069 | 2016 |
| 0143 – Марганец и его соединения |
| Неорганизованные источники |
| Площадка реконструкции | 6101 | 0,001 | 0,00042 | 0,001 | 0,00073 | 0,001 | 0,00073 | 2016 |
| Итого по неорганизованным: | 0,001 | 0,00042 | 0,001 | 0,00073 | 0,001 | 0,00073 |  |
| Всего на период реконструкции: | 0,001 | 0,00042 | 0,001 | 0,00073 | 0,001 | 0,00073 | 2016 |
| 0301 – Азота (IV) оксид |
| Неорганизованные источники |
| Площадка реконструкции | 6101 | 0,0178 | 0,0008 | 0,0178 | 0,0011 | 0,0178 | 0,0011 | 2016 |
| Итого по неорганизованным: | 0,0178 | 0,0008 | 0,0178 | 0,0011 | 0,0178 | 0,0011 |  |
| Всего на период реконструкции: | 0,0178 | 0,0008 | 0,0178 | 0,0011 | 0,0178 | 0,0011 | 2016 |
| 0333 – Сероводород |
| Неорганизованные источники |
| Площадка реконструкции | 6101 | 0,0001 | 0,0000002 | 0,0001 | 0,000001 | 0,0001 | 0,000001 | 2016 |
| Итого по неорганизованным: | 0,0001 | 0,0000002 | 0,0001 | 0,000001 | 0,0001 | 0,000001 |  |
| Всего на период реконструкции: | 0,0001 | 0,0000002 | 0,0001 | 0,000001 | 0,0001 | 0,000001 | 2016 |
| 0337 – Углерода оксид |
| Неорганизованные источники |
| Площадка реконструкции | 6101 | 0,0176 | 0,0008 | 0,0176 | 0,0011 | 0,0176 | 0,0011 | 2016 |
| Итого по неорганизованным: | 0,0176 | 0,0008 | 0,0176 | 0,0011 | 0,0176 | 0,0011 |  |
| Всего на период реконструкции: | 0,0176 | 0,0008 | 0,0176 | 0,0011 | 0,0176 | 0,0011 | 2016 |
| 0342 – Фтористые газообразные соединения |
| Неорганизованные источники |
| Площадка реконструкции | 6101 | 0,0001 | 0,00004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 2016 |
| Итого по неорганизованным: | 0,0001 | 0,00004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |  |
| Всего на период реконструкции: | 0,0001 | 0,00004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 2016 |
| 0616 – Ксилол |
| Неорганизованные источники |
| Площадка реконструкции | 6101 | 0,2778 | 0,1462 | 0,2778 | 0,1513 | 0,2778 | 0,1513 | 2016 |
| Итого по неорганизованным: | 0,2778 | 0,1462 | 0,2778 | 0,1513 | 0,2778 | 0,1513 |  |
| Всего на период реконструкции: | 0,2778 | 0,1462 | 0,2778 | 0,1513 | 0,2778 | 0,1513 | 2016 |
| 2735 – Масло минеральное |
| Неорганизованные источники |
| Итого по неорганизованным: | 0 | 0 | 0,0417 | 0,002 | 0,0417 | 0,002 | 2016 |
| Всего на период реконструкции: | 0 | 0 | 0,0417 | 0,002 | 0,0417 | 0,002 |  |
| Всего по предприятию |  | 0 | 0 | 0,0417 | 0,002 | 0,0417 | 0,002 | 2016 |
| 2752 – Уайт-спирит |
| Неорганизованные источники |
| Площадка реконструкции | 6101 | 0,2778 | 0,5924 | 0,2778 | 0,6043 | 0,2778 | 0,6043 | 2016 |
| Итого по неорганизованным: | 0,2778 | 0,5924 | 0,2778 | 0,6043 | 0,2778 | 0,6043 |  |
| Всего на период реконструкции: | 0,2778 | 0,5924 | 0,2778 | 0,6043 | 0,2778 | 0,6043 | 2016 |
| 2754 – Углеводороды предельные С12-С19 |
| Неорганизованные источники |
| Площадка реконструкции | 6101 | 0,1838 | 0,41164 | 0,1838 | 0,41174 | 0,1838 | 0,41174 | 2016 |
| Итого по неорганизованным: | 0,1838 | 0,41164 | 0,1838 | 0,41174 | 0,1838 | 0,41174 |  |
| Всего на период реконструкции: | 0,1838 | 0,41164 | 0,1838 | 0,41174 | 0,1838 | 0,41174 | 2016 |
| 2902 – Взвешенные частицы |
| Неорганизованные источники |
| Площадка реконструкции | 6101 | 0,0458 | 0,0628 | 0,0458 | 0,0647 | 0,0458 | 0,0647 | 2016 |
| Итого по неорганизованным: | 0,0458 | 0,0628 | 0,0458 | 0,0647 | 0,0458 | 0,0647 |  |
| Всего на период реконструкции: | 0,0458 | 0,0628 | 0,0458 | 0,0647 | 0,0458 | 0,0647 | 2016 |
| 2908 – Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% |
| Неорганизованные источники |
| Площадка реконструкции | 6101 | 0,0056 | 0,003802 | 0,0056 | 0,002602 | 0,0056 | 0,003802 | 2016 |
| Итого по неорганизованным: | 0,0056 | 0,003802 | 0,0056 | 0,002602 | 0,0056 | 0,003802 |  |
| Всего на период реконструкции: | 0,0056 | 0,003802 | 0,0056 | 0,002602 | 0,0056 | 0,003802 | 2016 |
| 2909 – Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20% |
| Неорганизованные источники |
| Площадка реконструкции | 6101 | 0,0048 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0014 | 2016 |
| Итого по неорганизованным: | 0,0048 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0014 |  |
| Всего на период реконструкции: | 0,0048 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0014 | 2016 |
| ИТОГО НА ПЕРИОД РЕКОНСТРУКЦИИ: | 0,8723 | 1,2242022 | 0,914 | 1,247973 | 0,914 | 1,249173 | 2016 |
| В том числе, твердые: | 0,0973 | 0,072322 | 0,0973 | 0,076332 | 0,0973 | 0,077532 |  |
| Жидкие и газообразные: | 0,775 | 1,1518802 | 0,8167 | 1,171641 | 0,8167 | 1,171641 |  |

4.2. Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух в период эксплуатации

Рабочим проектом предусмотрена только замена отдельных частей турбоагрегата ст. №6. Увеличение вредных выбросов от сжигания топлива при реализации данного проекта не предусматривается, так как производительность котельных агрегатов и часовой расход угля в целом по станции не меняются (максимальный расход топлива по ТЭЦ-3 в целом рассчитывается на номинальный режим работы всех котлоагрегатов, что отражено в томе ПДВ ТЭЦ-3). Поэтому в данной работе расчет выбросов от сжигания угля при работе проектируемого турбоагрегата не приводится. Выбросы загрязняющих веществ в целом по станции после ввода в эксплуатацию турбоагрегата Т-120/130-130ПР2 не превысят нормативы ПДВ, установленные для ТЭЦ-3 и согласованные заключением государственной экологической экспертизы № KZ01VCY00016459 от 24.10.2014г. (приложение 5).

4.3. Источники и масштабы химического загрязнения при возможных залповых и аварийных выбросах

Проектируемый объект не является источником залповых выбросов. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на тепломеханическом оборудовании теплоэлектростанции могут быть:

-  нарушение механической целостности отдельных агрегатов, механизмов, установок; аппаратов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов;

- возгорание протечек горючих жидкостей – масла.

Аварийные ситуации являются причиной разрушения оборудования, возникновения пожаров, увеличения выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Для повышения надежности работы и предотвращения аварийных ситуаций проектом предусматриваются следующие инженерно-технические мероприятия:

- установка основного и вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов с оптимальными техническими характеристиками снабженных защитными устройствами и системами, предупреждающими возникновение и развитие аварийных ситуаций на турбоагрегате;

- установка автоматизированной системы управления основным и вспомогательным оборудованием турбоагрегата;

- установка турбогенератора с воздушным охлаждением, вместо водородного, что повышает общую взрывопожаробезопасность турбоустановки и станции в целом;

- установка на трубопроводах отборов турбины предохранительных клапанов со сбросом избыточного давления в атмосферу;

- устройство автоматизированной системы пожаротушения оборудования турбоагрегата;

- теплоизоляция всех элементов технологического оборудования и трубопроводов с повышенной температурой рабочей среды из материалов, не распространяющих горение и обладающих повышенной термической стойкостью;

- устройство в производственных помещениях вытяжной вентиляции для удаления взрыво- и пожароопасных веществ;

- мониторинг технического состояния оборудования, трубопроводов, арматуры и их надлежащее техническое обслуживание;

- заземление оборудования;

- установка средств молниезащиты.

4.4. Специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов загрязняющих веществ проектом не предусматриваются, так как проектируемый объект (турбоагрегат Т-120/130-130ПР2 ст. № 6) не является источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

4.5. Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) с учетом уровней загрязнения (в том числе от шума, электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий)

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными постановлением Правительства РК № 93 от 17.01.2012 г., с целью обеспечения безопасности населения, уменьшения воздействия производственного объекта на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническим нормативом, устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ). По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Размеры СЗЗ для проектируемых объектов устанавливаются на основе классификации и обосновываются расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха.

Критерием для определения размера СЗЗ являются: соответствие на ее внешней границе и за ее пределами концентраций загрязняющих веществ значениям ПДК для атмосферного воздуха населенных мест, а также физических воздействий - предельно допустимому уровню (ПДУ) [Л.6].

Для ТЭЦ-3 установлен размер санитарно-защитной зоны равный 1000 м (приложение 5).

Анализ результатов расчета рассеивания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ с учетом существующих источников предприятия и фона показал, что максимальные приземные концентрации всех ингредиентов на границе установленной СЗЗ предприятия (1000 м),  не превышают значений 1 ПДК для атмосферного воздуха населенных мест.

Проектом реконструкции турбоагрегата ст. № 6 предусмотрена установка технологического, вентиляционного и насосного оборудования с применением мер по снижению физических факторов. Реализация этих мер позволит обеспечить предельно допустимый уровень физического воздействия (ПДУ)  для селитебной территории. Кроме того, проектируемый объект удален от ближайшей жилой зоны на значительное расстояние (3900 м).

Таким образом, размер установленной санитарно-защитной зоны ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» остается без изменения равным 1000 м.

В пределах санитарно-защитной зоны отсутствуют ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов санаториев и домов отдыха, объекты по производству лекарственных веществ и пищевых отраслей промышленности.

5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО объектА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

5.1. Водопотребление. Водоотведение

Период реконструкции

Водопотребление

Для нужд рабочих-строителей предусматривается использовать существующие бытовые помещения, водоснабжение которых осуществляется из сетей ТЭЦ-3.

Качество воды из сетей ТЭЦ соответствует по всем показателям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» [Л.5].

Контроль хозпитьевой воды на соответствие стандарту по химическим и бактериологическим показателям осуществляется санэпидемслужбой г. Павлодара.

Расход воды на хозбытовые нужды

Расход воды на хозбытовые нужды определен, исходя из норм водопотребления [Л.21], численности рабочих-строителей, количества используемых душевых сеток, фонда времени работы.

Согласно проектным данным строительно-монтажные работы предусматривается проводить в течение 255 дней (115 дней в 2016 г., 140 дней в 2017г.).

Численность работников, задействованных непосредственно при проведении строительно-монтажных работ, 120 человек.

Расчет потребности в воде на весь период проведения строительно-монтажных работ приведен в таблице 5.1.

| Источники водопотребления | Норма водопотребления | Исходные данные | Количество рабочих дней | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |
| Хозбытовые нужды рабочих | 12 л/сутки на 1 чел | 120 человек | 115 | 165,6 |
| Работа душевой | 0,115 м3/час на 1 сетку | 10 сеток |  | 132,3 |
| Приготовление пищи в столовой | 0,012 м3/блюдо | 480 блюд в сутки |  | 662,4 |
| Всего: | 960,3 |
| 2017 год |
| Хозбытовые нужды рабочих | 12 л/сутки | 120 человек | 140 | 201,6 |
| Работа душевой | 0,115 м3/час на 1 сетку | 10 сеток |  | 161,0 |
| Приготовление пищи в столовой | 0,012 м3/блюдо | 480 блюд в сутки |  | 806,4 |
| Всего: | 1169,0 |
| Всего на период реконструкции: | 2129,3 |

Согласно проекту потребность в воде на производственные нужды в период реконструкции составит 8,7 м3 (полив автодорог), 1045,9 м3 (гидроиспытания оборудования и трубопроводов). Для производственных предусматривается использование технической воды из одноименной существующей сети ТЭЦ-3.

Всего расход воды на период реконструкции составит 3183,9 м3.

Водоотведение

В период реконструкции турбоагрегата ст. № 6 будут образовываться хозбытовые и производственные сточные воды.

Хозбытовые сточные воды образуются от деятельности рабочих-строителей. В своем составе хозбытовые сточные воды содержат взвешенные вещества, СПАВ, нитраты, нитриты, фосфаты, азот аммонийный, органические загрязнения.

Расход хозбытовых сточных вод на период реконструкции проектируемого объекта составит  2129,3 м3. Сброс хозбытовых сточных вод предусмотрен в существующие сети канализации предприятия.

Производственные сточные воды в период реконструкции образуются при гидроиспытаниях оборудования и трубопроводов, вода на полив автодорог расходуется безвозвратно. Сточные воды от гидроиспытаний в количестве 1045,9 м3 отводятся в сети ГЗУ. Сточные воды не загрязнены и содержат только взвешенные вещества.

Период эксплуатации

Водопотребление

Увеличение численности обслуживающего персонала на проектируемом объекте не предусматривается. Дополнительного расхода воды на хозбытовые нужды не будет.

Вода на технические нужды подается из сетей технического водоснабжения станции, на охлаждение - из существующей системы оборотного водоснабжения. Учет расхода свежей воды на подпитку системы оборотного водоснабжения предусматривается по существующим расходомерам. Качество и температура оборотной воды в системе ТЭЦ соответствует предъявляемым требованиям.

Проектный расход воды на охлаждение конденсаторов турбины и вспомогательного оборудования турбоагрегата ст. № 6 составит 9393,6 тыс. м3/год, в т.ч. свежей (на восполнение потерь) – 282,0 тыс. м3/год.

Потребление воды на охлаждение конденсаторов турбины и вспомогательного оборудования модернизированного турбоагрегата ст. № 6 снижается за счет установки генератора с воздушным охлаждением. В результате снижение составит 1117,2 тыс.м3/год (до модернизации потребность в воде на охлаждение – 10510,8 тыс.м3/год, после модернизации - 9393,6 тыс. м3/год).

Согласно договору поставка технической воды на ТЭЦ-3 предусмотрена в объеме 17748872 м3 в год (приложение 9). Согласно отчету 2ТП-водхоз водопотребление технической воды по ТЭЦ в целом за 2015 год составило 14512182 м3 [Л.36]. Согласно проекту общее потребление технической воды на ТЭЦ-3 с учетом работы модернизированного  турбоагрегата ст. № 6  составит 14169600 м3/год.  Таким образом, в связи с уменьшением расхода воды на охлаждение оборудования модернизированного турбоагрегата ст. № 6 в целом по ТЭЦ-3 потребность в технической воде снижается и не превысит договор.

Водоотведение

В период эксплуатации проектируемого объекта увеличение численности обслуживающего персонала не предусматривается, поэтому дополнительного количества хозбытовых сточных вод не образуется.

Эксплуатация турбоагрегата ст. № 6 сопровождается образованием сточных вод от охлаждения конденсаторов турбины и вспомогательного оборудования.

Сброс воды от охлаждения, согласно проекту составит 9111,6 тыс. м3/год. Вода от охлаждения конденсаторов и вспомогательного оборудования турбоагрегата ст. №6 поступает в существующую оборотную систему водоснабжения ТЭЦ-3.

Баланс водопотребления и водоотведения проектируемого объекта приведен в таблице 5.2.

Баланс водопотребления и водоотведения

Таблица 5.2

| Производство | Водопотребление, м3 | Водоотведение, м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Производственные нужды | Хозяйст-венно-бытовые нужды | Безвозв-ратное потреб-ление | Всего | Оборотная вода от охлаждения | Сточные воды ГЗУ | Хозяйст-венно бытовые сточные воды |  |
|  |  | Свежая вода | Оборотная вода на охлаждение | Осветленная вода из системы ГЗУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Период реконструкции |
| Площадка реконструкции | 3183,9 | 1054,6 | - | - | - | 2129,3 | 8,7 | 3175,2 | - | 1045,9 | 2129,3 | - |
| ВСЕГО на период реконструкции: | 3183,9 | 1054,6 | - | - | - | 2129,3 | 8,7 | 3175,2 | - | 1045,9 | 2129,3 | - |
| Период эксплуатации (после реконструкции) |
| Главный корпус Охлаждение конденсатора турбины и вспомогательного оборудования | 9393600 | 282000 | - | 9111600 | - | - | 282000 | 9111600 | 9111600 | - | - | - |
| ВСЕГО на период эксплуатации: | 9393600 | 282000 | - | 9111600 | - | - | 282000 | 9111600 | 9111600 | - | - | - |

5.2. Источники воздействия проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды

поверхностные водоемы в непосредственной близости от расположения проектируемого объекта отсутствуют. Собственных водозаборов на реке Иртыш АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не имеет. Поэтому прямое воздействие проектируемого объекта на поверхностный водоисточник  - реку Иртыш исключается.

Источниками воздействия на подземные воды могут быть:

# - места хранения и заправки строительной техники,

# - образование отходов производства и потребления в период реконструкции;

# - образование хозбытовых сточных вод в период реконструкции;

# - заглубленные ниже отметки земли сооружения.

В период эксплуатации к заглубленным ниже отметки земли сооружениям относятся сеть аварийных маслостоков с приемным колодцем. На площадке строительства сети аварийных маслостоков уровень грунтовых вод 6,5-6,9 м. Сеть выполняется из профилированных труб, проложенных в футляре из стальных труб. Проектируемый колодец заглублен на отметку 3,5 м., выполняется из сборных железобетонных колец на сульфатостойком цементе. Затирка швов и внутренних поверхностей производится цементно-песчаным раствором состава 1:2. Под днище колодца предусмотрена подготовка из песчаного грунта толщиной 100 мм.

# 5.3. Меры, предусмотренные для предотвращения и снижения воздействия на водные ресурсы

для рационального использования водных ресурсов и предотвращения загрязнения подземных вод проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- хранение строительной техники в специально оборудованных местах;

- заправка строительной техники с использованием поддонов;

- сбор отходов при реконструкции в специально предназначенных герметичных ящиках, емкостях, контейнерах;

- сброс хозбытовых сточных вод в период реконструкции в существующие сети канализации предприятия;

- учет расхода воды существующими расходомерами станции;

- применение для охлаждения оборудования оборотной воды;

- сокращение расхода воды на охлаждение модернизированного турбоагрегата за счет установки генератора с воздушным охлаждением;

- своевременный вывоз отходов с территории в места размещения и утилизации:

- устройство сети аварийных маслостоков с колодцем выше уровня залегания грунтовых вод с усиленной гидроизоляцией, соответствующей нормативным требованиям.

6. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОЧВы. ОТХОДЫ производства и потребления

6.1. Состояние и условия землепользования. Генплан проектируемого объекта

Землепользование ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» осуществляется на правах частной собственности. Целевое назначение  земельных участков – для размещения и обслуживания имущественного комплекса ТЭЦ-3. Размер площади землепользования – 53,25 га.

Реконструируемый объект размещается в турбинном цехе на территории ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в пределах существующего земельного отвода.

В период реконструкции почвенно-растительный слой грунта не снимается, т.к. площадка реконструкции находится в существующем главном корпусе предприятия.

В климатическом отношении участок размещения проектируемого объекта характеризуется резко континентальным климатом и относится к IВ климатическому району.

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки – 370 С;

Нормативный вес снегового покрова -  70 кгс/м2;

Нормативное давление ветра  – 38 кгс/м2.

Подземные воды на площадке реконструкции  находятся от поверхности земли на глубине 3,3 - 4,1 м., на площадке строительства проектируемой канализационной сети аварийных маслостоков 6,5 – 6,9 м. Согласно инженерно-геологическим изысканиям – грунтовые воды не проявляют агрессивного воздействия к любым видам бетона, слабоагрессивные к арматуре железобетонных конструкций. По содержанию сульфатов грунт не агрессивен. Монолитные фундаменты выполняются на обычном бетоне с рядовым портландцементом, плотностью W6. Металлоконструкции окрашиваются лакокрасочными материалами.

Генплан ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» приведён в приложении 4.

6.2. Характеристика отходов производства и потребления. Виды и объемы образования отходов

Отходами являются остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и неиспользуемые в непосредственной связи с этой деятельностью. В результате производственной деятельности образуются отходы производства, отходы потребления и технологические потери.

Отходами производства являются остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, образовавшиеся в процессе производства и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Используемые отходы - отходы, которые используют в народном хозяйстве в качестве сырья (полуфабриката) или добавки к ним для выработки вторичной продукции или топлива как на самом производстве, где образуются отходы, так и за его пределами.

Неиспользуемые отходы – отходы, которые в настоящее время не могут быть использованы, либо их использование экономически, экологически и социально нецелесообразно. Неиспользуемые отходы подлежат складированию, захоронению.

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Неопасные отходы - отходы, не обладающие опасными свойствами.

В соответствии с Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением для целей транспортировки, утилизации, хранения и захоронения устанавливаются три уровня опасности отходов [Л.1,23]:

- Зеленый – индекс G;

- Янтарный – индекс А;

- Красный – индекс R.

В период реконструкции проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

- промышленно-строительные отходы;

- отходы и лом черных металлов;

- отходы кабельно-проводниковой продукции;

- лом цветных металлов;

- керамические отходы;

- огарки сварочных электродов;

- отходы бумаги и картона;

- упаковочные материалы;

- загрязненные упаковочные материалы красками (металлическая тара с засохшей краской);

- промасленная ветошь;

- древесные отходы;

- отработанные масла;

- отработанные ртутьсодержащие лампы;

- коммунальные отходы (ТБО, смет с твердых покрытий, пищевые).

В период эксплуатации проектируемого объекта дополнительно образуются следующие отходы:

- отработанные масла;

- отработанные ртутьсодержащие лампы.

Данные об объемах образования отходов, индексах опасности, токсичности, физическом состоянии, а также рекомендации по утилизации, захоронению приведены ниже. Индексы опасности отходов приняты в соответствии с аналогичными отходами предприятия по «Проекту НРО для ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», имеющему положительное заключение государственной экологической экспертизы [Л.32].

Передача образующихся отходов  производства и потребления специализированным предприятиям будет осуществляться по установленной на предприятии схеме согласно заключенным договорам. Заключение договоров на дополнительное количество отходов, образующихся в период реконструкции объекта, будет проведено после прохождения процедуры согласования рабочего проекта.

Период реконструкции

Промышленно-строительные отходы

Данный вид отходов образуется от демонтажных работ в здании главного корпуса и при проведении работ по реконструкции. Состоят из строительного мусора, битого бетона, кирпичей, остатков минераловатных плит, остатков изоляционных материалов,  тары из-под растворителей, штукатурки и т.п.

Количество промышленно-строительных отходов определено проектом, исходя из объема демонтажных работ, количества используемых строительных материалов и процента их убыли в отход (таблицы 10.3.1, 10.3.2 ПОС РП), и составит в 2016 году – 2399,373 тонн, в 2017 году –  183,089 тонн.

Агрегатное состояние промышленно-строительных отходов – твердое.

По физическим свойствам отходы нерастворимы в воде, непожароопасные, невзрывоопасные. По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью. В своем составе имеют оксиды кремния, железа, алюминия, кальция, магния.

Сбор крупногабаритных отходов предусмотрен непосредственно в кузов автотранспорта, мелкогабаритных – в полиэтиленовые мешки вместимостью 50 кг. Учет количества образующихся отходов будет вестись: крупногабаритных – по объему кузова автомобиля или взвешиванием при сдаче на полигон, мелкогабаритных – по количеству и объему вывозимых мешков. Вывоз отходов планируется осуществлять по мере образования.

Промышленно-строительные отходы по мере образования будут размещаться на специализированном полигоне по договору.

По уровню опасности промышленно-строительные отходы относятся к «Зеленому» и имеют индекс  GG170.

Отходы и лом черных металлов

Отходы данного вида образуются при демонтаже и монтаже металлических конструкций, крепежных деталей, труб, резке металла  и др.

Количество лома черных металлов определено проектом, исходя из объема демонтажных работ, количества используемых строительных материалов и процента их убыли в отход (таблицы 10.3.1, 10.3.2 ПОС РП), и составит в 2016 году – 845,856 тонн, в 2017 году – 23,690 тонн.

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, непожароопасные, не способны взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом и другими веществами, коррозионноопасные.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат оксиды железа, при длительном хранении на открытой площадке образуют продукты коррозии.

Лом черных металлов без хранения на участке реконструкции планируется вывозить на существующую площадку металлолома станции, позволяющую принять данное количество отходов. Учет образования отходов будет вестись путем взвешивания каждой партии, направляемой на площадку хранения.

Лом черных металлов будет передаваться на переработку в специализированное предприятие. Транспортировка отходов предусматривается спецтранспортом с исключением их потерь по пути следования.

По уровню опасности лом черных металлов относится к «Зеленому» и имеет индекс GA090.

Отходы кабельно-проводниковой продукции

Отходы данного вида образуются при демонтаже и монтаже кабеля и проводниковой продукции.

Количество отходов кабельно-проводниковой продукции определено проектом, исходя из объема демонтажных работ, количества используемых строительных материалов и процента их убыли в отход (таблицы 10.3.1, 10.3.2 ПОС РП), и составит  в 2016 году – 125,055 тонн, в 2017 году – 16,137 тонн.

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, непожароопасные, некоррозионноопасные.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат алюминий, медь, углеводороды (ПВХ).

Учет образования отходов будет вестись путем взвешивания каждой партии, направляемой на склад временного хранения.

Отходы будут размещаться на специализированном полигоне по договору.

Транспортировка отходов предусматривается спецтранспортом с исключением их потерь по пути следования.

По уровню опасности отходы кабельно-проводниковой продукции относятся к «Зеленому» и имеют индекс GA120+GH013.

Лом цветных металлов

Отходы данного вида образуются при демонтаже и монтаже электрооборудования и др.

Количество лома цветных металлов определено проектом, исходя из объема демонтажных работ, количества используемых строительных материалов и процента их убыли в отход (таблицы 10.3.1, 10.3.2 ПОС РП), и составляет  в 2016 году – 0,300 тонн, в 2017 году – 0,170 тонн.

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, непожароопасные, некоррозионноопасные.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат медь, алюминий.

Лом цветных металлов без хранения на участке реконструкции планируется вывозить на существующий склад временного хранения  цветмета ТЭЦ, позволяющий принять данное количество отходов. Учет образования отходов будет вестись путем взвешивания каждой партии, направляемой на склад временного хранения.

Лом цветных металлов будет направляться на переработку в специализированное предприятие. Транспортировка отходов предусматривается спецтранспортом с исключением их потерь по пути следования.

По уровню опасности лом цветных металлов относится к «Зеленому» и имеет индекс GA120.

Керамические отходы

Отходы данного вида образуются при демонтаже и монтаже фарфоровых изоляторов.

Количество отходов определено проектом, исходя из объема демонтажных работ, количества используемых строительных материалов и процента их убыли в отход (таблицы 10.3.1, 10.3.2 ПОС РП), и составляет  в 2016 году –  9,844 тонн, в 2017 году –  0,317 тонн.

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, непожароопасные, некоррозионноопасные.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат алюминий, оксиды кремния.

Сбор крупногабаритных керамических отходов предусмотрен непосредственно в кузов автотранспорта, мелкогабаритных – в полиэтиленовые мешки вместимостью 50 кг. Учет количества образующихся отходов будет вестись: крупногабаритных – по объему кузова автомобиля или взвешиванием при сдаче на полигон, мелкогабаритных – по количеству и объему вывозимых мешков. Вывоз отходов планируется осуществлять по мере образования.

Керамические отходы по мере образования будут размещаться на специализированном полигоне по договору. Транспортировка отходов предусматривается спецтранспортом с исключением их потерь по пути следования.

По уровню опасности керамические отходы относятся к «Зеленому» и имеет индекс GF010.

Огарки сварочных электродов

Данный вид отхода образуются в процессе сварочных работ и представляет собой огарки электродов.

Объем образования отходов рассчитывается по формуле [Л.22]:

N = М x α, тонн

где:	М – фактический расход электродов, т, (принят по таблице 10.3.2 ПОС РП);

α – остаток электрода, принимается равным 0,015 от массы электрода [Л.22].

Расчет объема образования отходов сведен в таблицу 6.1.

Таблица 6.1

| Наименование отхода | Год реконструкции | М, тонн | α | N, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы от сварки (огарки сварочных электродов) | 2016 | 0,179 | 0,015 | 0,003 |
|  | 2017 | 0,387 |  | 0,006 |

Объем образования огарков сварочных электродов составит: в 2016 году – 0,003 тонн, в 2017 году – 0,006 тонн.

По своему агрегатному состоянию отходы твердые.

По физическим свойствам отходы нерастворимые в воде, непожароопасные, невзрывоопасные, коррозионноопасные. По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, в своем составе содержат оксиды железа, марганца и кремния.

Сбор отходов предусмотрен в ящики, установленные на площадке  реконструкции. Учет отходов будет вестись по количеству используемых электродов и вместимости тары для сбора отходов.

Данный вид отходов будет передаваться для размещения на специализированный полигон по существующей на предприятии схеме. Транспортировка отходов предусматривается спецтранспортом с исключением их потерь по пути следования.

По уровню опасности огарки сварочных электродов относятся к  «Зеленому» и имеют индекс GA090.

Отходы  бумаги и картона

Данный вид отходов образует картонные коробки из-под электродов, керамической плитки, оборудования, бумажные мешки из-под материалов и т.д.

Количество отходов определено проектом, исходя из количества используемых материалов (таблица 10.3.2 ПОС РП), веса их тары.

Количество загрязненных упаковочных материалов рассчитывается по формуле [Л.22]:

М = m х k х 10-6, т

где:	m – вес упаковки, г;

k – количество, шт.

Результаты расчетов образования отходов по годам реконструкции приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

| Наименование упаковочных материалов | Масса единицы упаковки, г | Количество, шт. | Объем образования, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |
| Коробка из-под электродов, оборудования и пр. | 200 | 14 | 0,003 |
| Бумажные мешки | 90 | 18 | 0,002 |
| Итого | 0,005 |
| 2017 год |
| Коробка из-под электродов, оборудования и пр | 200 | 29 | 0,006 |
| Бумажные мешки | 90 | 362 | 0,033 |
| Итого | 0,039 |

Объем образования отходов бумаги и картона составит: в 2016 году – 0,005 тонн, в 2017 году – 0,039 тонн.

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – пожароопасные, некоррозионноопасные, нерастворимые в воде.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью. В своем составе содержат углеводороды (целлюлоза).

Сбор отходов предусмотрен в полиэтиленовые мешки, складируемые внутри зданий. Учет образования отходов будет вестись по количеству и объему, вывозимых для размещения мешков.

Отходы данного вида будут передаваться на  специализированный полигон по договору. Транспортировка отходов предусматривается спецтранспортом с исключением их потерь по пути следования.

По уровню опасности отходы бумаги и картона относятся к «Зеленому» с индексом GI010.

Упаковочные материалы

Данный вид отходов образуют полиэтиленовые мешки и упаковка оборудования, а также мешки для сбора промышленно-строительных отходов, керамических отходов, отходов бумаги и картона и т.д.

Количество отходов определено проектом, исходя из количества используемых материалов (таблица 10.3.2 ПОС РП) и веса их тары.

Количество загрязненных упаковочных материалов рассчитывается по формуле [Л.22]:

М = m х k х 10-6, т

где:	m – вес упаковки, г;

k – количество, шт.

Результаты расчетов образования отходов по годам реконструкции приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3

| Наименование упаковочных материалов | Масса единицы упаковки, г | Количество, шт. | Объем образования, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |
| Полиэтиленовые мешки, упаковка | 150 | 9794 | 1,469 |
| 2017 год |
| Полиэтиленовые мешки, упаковка | 150 | 739 | 0,111 |

Объем образования отходов бумаги и картона составит: в 2016 году – 1,469 тонн, в 2017 году – 0,111 тонн.

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – пожароопасные, некоррозионноопасные, нерастворимые в воде.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью. В своем составе содержат углеводороды (полимеры).

Сбор отходов предусмотрен в полипропиленовые мешки, складируемые внутри зданий. Учет образования отходов будет вестись по количеству и весу, вывозимых для размещения мешков.

Отходы данного вида будут передаваться на  специализированный полигон по договору. Транспортировка отходов предусматривается спецтранспортом с исключением их потерь по пути следования.

По уровню опасности упаковочные материалы относятся к «Зеленому» с индексом GН011.

Загрязненные упаковочные материалы красками (металлическая тара с засохшей краской)

Данный вид отходов образует жестяные емкости из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ), используемых для окраски трубопроводов, металлоконструкций и др.

Объем образования отходов загрязненных упаковочных материалов красками рассчитывается по формуле [Л.22]:

N = ∑М x n + ∑Mк x α, тонн

где:	М – масса тары из-под краски, т;

n – количество тары, шт.;

Мк – масса краски в таре, т (принята по таблице 10.3.2 ПОС РП);

α – содержание остатков краски в таре, принимается равным 0,03 [Л.22].

Расчет объема образования отходов сведен в таблицу 6.4.

Таблица 6.4

| Наименование отхода | Год | М, | n, | Мк, тонн | α | N, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | шт. |  |  | тонн |
| Загрязненные упаковочные материалы красками | 2016 | 0,0005 | 52 | 1,29535 | 0,03 | 0,065 |
|  | 2017 | 0,0005 | 53 | 1,32066 |  | 0,066 |

Объем образования загрязненных упаковочных материалов красками составит: в 2016 году – 0,065 тонн, в 2017 году – 0,066 тонн.

По агрегатному состоянию отходы твердые.

По физическим свойствам отходы непожароопасные, некоррозионноопасные, нерастворимые в воде. По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, в своем составе содержат жесть, углеводороды (остатки ЛКМ).

Сбор отходов предусмотрен в металлический контейнер, установленный на площадке реконструкции. Учет образования отходов будет вестись по количеству и весу тары.

Отходы данного вида будут передаваться на  специализированный полигон по договору. Транспортировка отходов предусматривается спецтранспортом с исключением их потерь по пути следования.

По уровню опасности загрязненные упаковочные материалы красками (металлическая тара с засохшей краской) относятся к «Янтарному» и имеют индекс  AD070.

Промасленная ветошь

Отходы данного вида образуются в процессе обтирания рук рабочих.

Объем образования промасленной ветоши рассчитывается по формуле [Л.22]:

N = Мо+ М + W, тонн

где: Мо – используемое количество ветоши, тонн, определяется исходя из нормы расхода обтирочной ветоши (две салфетки на одного рабочего в день) и составит: Мо = 20 х 2 х 120 х n х 10-6, т/год, где:

20 – вес одной салфетки, г;

2 – количество салфеток, шт.;

120 – численность рабочих, чел.;

n – продолжительность реконструкции, дней/год (в 2016 году – 115 дней, 2017 году – 140 дней).

М – норматив содержания в ветоши масел, тонн. Рассчитывается по формуле М = 0,12 х Мо;

W – норматив содержания  в ветоши влаги, тонн. Рассчитывается по формуле W = 0,15 х Мо.

Расчет объема образования отходов сведен в таблицу 6.5.

Таблица 6.5

| Наименование отходов | Год | Мо, тонн | М, тонн | W, тонн | N, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промасленная ветошь | 2016 | 0,552 | 0,066 | 0,083 | 0,701 |
|  | 2017 | 0,672 | 0,081 | 0,101 | 0,854 |

Объем образования промасленной ветоши составит: в 2015 году -  0,701 тонн, в 2016 году – 0,854 тонн.

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, относятся к группе горючих материалов средней воспламеняемости, некоррозионноопасные.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью. В своем составе отходы содержат углеводороды (целлюлоза, нефтепродукты), оксиды кремния.

Отходы предусмотрено собирать в ящик, установленный в здании котлотурбинного цеха. Учет образования отходов будет вестись путем взвешивания при передаче отходов на размещение.

Промасленная ветошь будет передаваться на специализированный полигон по договору. Транспортировка отходов предусматривается спецавтотранспортом с исключением их потерь по пути следования.

По уровню опасности промасленная ветошь относится к «Янтарному» и имеет индекс AD060.

Древесные отходы

Данный вид отходов образуется от разборки опалубки, настилов и т.д. из лесоматериалов хвойных пород при выполнении работ по реконструкции в турбинном цехе.

Согласно проекту объем образования древесных отходов составит: в 2016 году – 4,1165 м3 , в 2017 году 4,2565 м3 (таблица 10.3.2 ПОС РП). При плотности 0,56 т/м3 [Л.27] в 2016 году - 2,304 тонн, в 2016 году – 2,382 тонн.

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – пожароопасные, некоррозионноопасные, нерастворимые в воде.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью. В своем составе содержат углеводороды (целлюлоза).

Древесные отходы планируется использовать на собственные нужды. Учет образования отходов будет вестись по количеству используемых материалов.

По уровню опасности древесные отходы  относятся к «Зеленому»  с индексом GL010.

Отработанные масла

Данный вид отхода образуется в 2016 году при удалении трансформаторного масла из подлежащих демонтажу трансформаторов, выключателей.

Количество отходов определено, исходя из объема масла, содержащегося в демонтируемом оборудовании (таблицы 10.3.1, 10.3.2 ПОС РП), и составит  в 2016 году –  44,353 тонн.

По агрегатному состоянию отходы жидкие, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноопасные.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью. В своем составе отходы содержат углеводороды. Согласно протоколам испытаний масло не относится к ПХД-содержащим отходам, поскольку содержание хлорорганических веществ не превышает 50 мг/кг.

Отходы отработанного масла предусмотрено собирать в существующие емкости. Учет образования будет вестись по объему емкости.

Отходы данного вида планируется использовать на собственные нужды.

По уровню опасности отработанные масла относятся к «Янтарному» и имеют индекс АС030.

Отработанные ртутьсодержащие лампы

Данный вид отхода образуется в 2016 году при демонтаже светильников с люминесцентными и энергосберегающими лампами.

Количество отходов определено проектом, исходя из количества демонтируемых светильников (таблица 10.3.2 ПОС РП) и их веса.

Расчет объема образования отходов приведен в таблице 6.6.

Таблица 6.6

| Наименование отходов | Количество демонтируемых светильников, шт | Средняя масса одного светильника, г | N, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Отработанные ртутьсодержащие лампы | 241 | 500 | 0,121 |

Агрегатное состояние отходов - смесевое  (не разобранное оборудование); по физическим свойствам – непожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноопасные.

По химическим свойствам содержат высокотоксичное вещество – ртуть, алюминий и др.

Отходы этого вида предусмотрено собирать в ящиках в помещении с ограниченным доступом. Отработанные ртутьсодержащие лампы будут  передаваться по договору в специализированное предприятие на демеркуризацию.

Транспортировка отходов предусматривается спецавтотранспортом в упаковке, предотвращающей бой, с исключением их потерь по пути следования.

По уровню опасности отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к «Янтарному» и имеют индекс АА100.

Коммунальные отходы (ТБО, смет с твердых покрытий, пищевые) образуются от нужд рабочих-строителей, а также  при сухой уборке помещения турбинного цеха после выполнения работ по реконструкции в 2017 году.  Состоят из макулатуры, пищевых отходов, мелких полиэтиленовых и картонных упаковочных материалов, и др.

Количество отходов определяется нормой расхода на одного работающего, численностью рабочих, количеством приготовляемых блюд в столовой, нормой образования смета на единицу убираемой площади [Л.22].

Результаты расчетов приведены в таблице  6.7.

Таблица 6.7

| Источники образования отходов | Норма образования отходов | Исходные данные | Количество рабочих дней в году | Плотность отходов, т/м3 | Кол-во отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2016 год |
| Деятельность рабочих | 0,3 м3 | 120 человек | 115 | 0,25 | 2,836 |
| Приготовление пищи в столовой | 0,0001 м3 на 1 блюдо | 480 блюд | 115 | 0,3 | 1,656 |
| Всего: |  |  |  |  | 4,492 |
| 2017 год |
| Деятельность рабочих | 0,3 м3 | 120 человек | 140 | 0,25 | 3,452 |
| Приготовление пищи в столовой | 0,0001 м3 на 1 блюдо | 480 блюд | 140 | 0,3 | 2,016 |
| Смет с твердых покрытий | 0,0019 м3/м2 | 914 м2 | - | 0,5 | 0,868 |
| Всего: |  |  |  |  | 6,336 |

Количество твердых бытовых отходов на период проведения строительно-монтажных работ составит: в 2016 году – 4,492 тонн, в 2017 году – 6,336 тонн.

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в большинстве случаев нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноопасные.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат углеводороды (полимеры, целлюлозу), оксиды кремния, органические вещества.

Сбор отходов будет осуществляться в герметичный контейнер, установленный на приобъектной площадке.

Отходы данного вида будут передаваться на полигон ТБО по договору. Транспортировка отходов предусматривается спецтранспортом с исключением их потерь по пути следования.

По уровню опасности твердые бытовые отходы относятся к «зеленому» с индексом GO060.

Период эксплуатации

Отработанные масла

Данный вид отхода образуется при текущих ремонтах вновь установленных при реконструкции турбоагрегата ст. № 6 трансформаторов, при доливе масла в оборудование при операциях слива.

Годовая норма отработанного трансформаторного масла слагается из расхода масла на промывку и восполнение потерь при его смене и регенерации:

М = В х (n + m)/100, т/год

где:	В – объем масла в трансформаторе, т;

n – среднегодовой расход масла на промывку, %;

m – среднегодовой расход масла на пополнение потерь при смене (регенерации), %.

Расчет образования отработанного трансформаторного масла сведен в таблицу 6.8.

Таблица 6.8

| Трансформатор | В*, т | n, % | m, % | Кол-во отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТДЦ-160000/110- У1 | 25,6 | 0,3 | 3 | 0,845 |
| ТРДНС-25000/10- У1 | 14,7 | 0,3 | 3 | 0,485 |
| Всего |  |  |  | 1,33 |

Примечание: * - объем масла в маслосистемах оборудования принят по [Л.36].

По агрегатному состоянию отходы жидкие, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноопасные.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью. В своем составе отходы содержат углеводороды. Согласно сертификату масло установленных трансформаторов не содержит полихлорированные бифенилы и не относится к СОЗ-содержащим отходам [Л.33].

Отходы отработанного масла предусмотрено собирать в существующие емкости. Учет образования будет вестись по объему емкости.

Отходы данного вида планируется использовать на собственные нужды.

По уровню опасности отработанные масла относятся к «Янтарному» и имеют индекс АС030.

Отработанные ртутьсодержащие лампы

Данный вид отхода образуется вследствие исчерпания ресурса времени работы установленных люминесцентных ламп.

Количество образующихся отработанных ламп (N) рассчитывается по формуле п. 2.43 [Л.22]:

N = n x m x Т/Тр х 10-6, т/год

где:	n – количество ламп данного типа;

m – масса лампы данного типа, граммов;

Т – годовой фонд времени работы лампы, часов в год;

Тр – ресурс времени работы ламп.

Расчет количества ртутьсодержащих отходов приведен в таблице 6.9.

Таблица 6.9

| Кол-во ламп, n, шт | Масса одной лампы, m, гр. | Ресурс времени работы ламп, Тр, час | Время работы, Т, час/год | Отработанные ртутьсодержащие лампы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 447 | 350 | 15000 | 8760 | 0,131 |

Агрегатное состояние отходов – смесевое (не разобранное оборудование); по физическим свойствам – непожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноактивные.

По химическим свойствам содержат высокотоксичное вещество – ртуть, алюминий, никель, медь, вольфрам, люминофор, гетинакс и др.

Отходы этого вида предусмотрено собирать в ящиках в помещении с ограниченным доступом. Отработанные ртутьсодержащие лампы будут  передаваться по договору в специализированное предприятие на демеркуризацию.

Транспортировка отходов предусматривается спецавтотранспортом в упаковке, предотвращающей бой, с исключением их потерь по пути следования.

По уровню опасности отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к «Янтарному» и имеют индекс АА100.

Данные об объемах, составе, видах отходов на период реконструкции и эксплуатации приведены в таблицах 6.10 и 6.11.

###### Данные об объемах, составе, видах отходов на период реконструкции

###### Таблица 6.10

| Цех, установка, сооружение | Узел технологи ческой схемы (наим-е и позиция, где получается отход), наим-е отходов | Кол-во отходов, т | Физическое состояние | Химическое загрязнение, уровень опасности | Место сбора отходов на площадке предприятия | Периодичность вывоза отходов | Утилизация, обезвреживание, размещение отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017г. |  |  |  |  |  |
| Турбинный цех ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | Площадка реконструкции Промышленно- строительные отходы | 2399,373 | 183,089 | Твердые, нерастворимые, непожароопасные, некоррозионноопасные | Оксиды кремния, железа, алюминия. «Зеленый» уровень | Полиэтиленовые мешки, кузов автотранспорта | По мере накопления | Специализированный полигон |
|  | Площадка реконструкции Отходы и лом черных металлов | 845,856 | 23,690 | Твердые, нерастворимые, непожароопасные, коррозионноопасные | Оксиды железа. «Зеленый» уровень | Существующая площадка металлолома станции | По мере накопления | Специализированное предприятие |
|  | Площадка реконструкции Отходы кабельно-проводниковой продукции | 125,055 | 16,137 | Твердые, нерастворимые, непожароопасные, некоррозионноопасные | Алюминий, медь, углеводороды «Зеленый» уровень | Ящик | По мере накопления | Специализированный полигон |
|  | Площадка реконструкции Лом цветных металлов | 0,300 | 0,170 | Твердые, нерастворимые, непожароопасные, некоррозионноопасные | Алюминий, медь, «Зеленый» уровень | Существующий склад цветного лома станции | По мере накопления | Специализированное предприятие |
|  | Площадка реконструкции Керамические отходы | 9,844 | 0,317 | Твердые, нерастворимые, непожароопасные, некоррозионноопасные | Алюминий, оксид кремния «Зеленый» уровень | Полиэтиленовые мешки | По мере накопления | Специализированный полигон |
|  | Площадка реконструкции Огарки сварочных электродов | 0,003 | 0,006 | Твердые, нерастворимые, непожароопасные, коррозионноопасные | Оксиды железа, марганца. «Зеленый» уровень | Ящик | По мере накопления | Специализированный полигон |
|  | Площадка реконструкции Отходы бумаги и картона | 0,005 | 0,039 | Твердые, нерастворимые, пожароопасные, некоррозионноопасные | Углеводороды. «Зеленый» уровень | Полиэтиленовые мешки | По мере накопления | Специализированный полигон |
|  | Площадка реконструкции Упаковочные материалы | 1,469 | 0,111 | Твердые, нерастворимые, пожароопасные, некоррозионноопасные | Углеводороды. «Зеленый» уровень | Полиэтиленовые мешки | По мере накопления | Специализированный полигон |
|  | Площадка реконструкции Загрязненные упаковочные материалы красками (металлическая тара с засохшей краской) | 0,065 | 0,066 | Твердые, нерастворимые, непожароопасные, некоррозионноопасные | Жесть, углеводороды. «Янтарный» уровень | Контейнер | По мере накопления | Специализированный полигон |
|  | Площадка реконструкции Промасленная ветошь | 0,701 | 0,854 | Твердые, нерастворимые, относятся к группе горючих материалов средней воспламеняемости | Углеводороды, оксиды кремния. «Янтарный» уровень | Ящик | По мере накопления | Специализированный полигон |
|  | Площадка реконструкции Древесные отходы | 2,304 | 2,382 | Твердые, нерастворимые, пожароопасные, некоррозионноопасные | Углеводороды, оксиды кремния. «Зеленый» уровень | Контейнер | По мере накопления | Собственные нужды |
|  | Площадка реконструкции Отработанные масла | 44,353 | - | Жидкие, нерастворимые, пожароопасные, некоррозионноопасные, невзрывоопасные | Углеводороды, «Янтарный» уровень | Емкость | По мере накопления | Собственные нужды |
|  | Площадка реконструкции Отработанные ртутьсодержащие лампы | 0,121 | - | Смесевое непожароопасные, некоррозионноопасные, невзрывоопасные | Ртуть, алюминий, «Янтарный» уровень | Ящики в помещении с ограниченным доступом | По мере накопления | Специализированное предприятие |
|  | Бытовые помещения Коммунальные отходы (ТБО, смет с твердых покрытий, пищевые) | 4,492 | 6,336 | Твердые, нерастворимые, пожароопасные, некоррозионноопасные, невзрывоопасные | Углеводороды, оксиды кремния, «Зеленый» уровень | Контейнер | По мере накопления | Полигон ТБО |

###### Данные об объемах, составе, видах отходов на период эксплуатации

###### Таблица 6.11

| Цех, установка, сооружение | Узел технологи ческой схемы (наим-е и позиция, где получается отход), наим-е отходов | Кол-во отходов, т/год | Физическое состояние | Химическое загрязнение, уровень опасности | Место сбора отходов на площадке предприятия | Периодичность вывоза отходов | Утилизация, обезвреживание, размещение отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турбинный цех ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | Отработанные масла | 1,330 | Жидкие, нерастворимые, пожароопасные, некоррозионноопасные, невзрывоопасные | Углеводороды, «Янтарный» уровень | Емкость | По мере накопления | Собственные нужды |
|  | Отработанные ртутьсодержащие лампы | 0,131 | Смесевое непожароопасные, некоррозионноопасные, невзрывоопасные | Ртуть, алюминий, «Янтарный» уровень | Ящики в помещении с ограниченным доступом | По мере накопления | Специализированное предприятие |

6.3. Меры, предусмотренные для предотвращения (снижения) воздействия на почвенный покров

С целью снижения воздействия на земельные ресурсы в период реконструкции и эксплуатации проектируемого объекта проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- заправка строительной техники с использованием поддонов;

- хранение строительных материалов на существующих площадках временного хранения и в складах предприятия;

- хранение строительной и автотранспортной техники в специально предназначенных для этого местах;

- регулярная уборка прилегающей территории от мусора;

- раздельный сбор образующихся отходов в период реконструкции в предназначенных местах – контейнерах, ящиках, мешках, площадке, складе;

- своевременный вывоз отходов для размещения на специализированном полигоне, полигоне ТБО и утилизации в специализированные предприятия.

6.4. Нормативы размещения отходов

В период  реконструкции проектируемого объекта образуется 14 видов отходов в 2016 году и 12 видов - в 2017 году, В период  эксплуатации дополнительное количество будет образовываться по 2-м видам отходов. В составе ОВОС проведены классификация и отнесение к соответствующему уровню опасности всех образующихся отходов.

Места размещения отходов – существующие по принятой на станции схеме. Размещаемые отходы соответствуют перечню, разрешенному к приему.

Нормативы размещения отходов для проектируемого объекта на период реконструкции приведены в таблицах 6.12 и 6.13, на период эксплуатации – в таблице 6.14.

Нормативы размещения отходов для проектируемого объекта на 2016 год (период реконструкции)

Таблица 6.12

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 3433,941 | - | 3387,284 |
| в т.ч. отходов производства | 3429,449 | - | 3382,792 |
| отходов потребления | 4,492 | - | 4,492 |
| Зеленый уровень |
| Промышленно-строительные отходы | 2399,373 | - | 2399,373 |
| Лом черных металлов | 845,856 | - | 845,856 |
| Отходы кабельно-проводниковой продукции | 125,055 | - | 125,055 |
| Лом цветных металлов | 0,300 | - | 0,300 |
| Керамические отходы | 9,844 | - | 9,844 |
| Огарки сварочных электродов | 0,003 | - | 0,003 |
| Отходы бумаги и картона | 0,005 | - | 0,005 |
| Упаковочные материалы | 1,469 | - | 1,469 |
| Древесные отходы | 2,304 | - | - |
| Коммунальные отходы (ТБО, смет с твердых покрытий, пищевые) | 4,492 | - | 4,492 |
| Янтарный уровень |
| Загрязненные упаковочные материалы красками (металлическая тара с засохшей краской) | 0,065 | - | 0,065 |
| Промасленная ветошь | 0,701 | - | 0,701 |
| Отработанные масла | 44,353 | - | - |
| Отработанные ртутьсодержащие лампы | 0,121 | - | 0,121 |
| Красный уровень |
| - | - | - | - |

Нормативы размещения отходов для проектируемого объекта на 2017 год (период реконструкции)

Таблица 6.13

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 233,197 | - | 230,815 |
| в т.ч. отходов производства | 226,861 | - | 224,479 |
| отходов потребления | 6,336 | - | 6,336 |
| Зеленый уровень |
| Промышленно-строительные отходы | 183,089 | - | 183,089 |
| Лом черных металлов | 23,690 | - | 23,690 |
| Отходы кабельно-проводниковой продукции | 16,137 | - | 16,137 |
| Лом цветных металлов | 0,170 | - | 0,170 |
| Керамические отходы | 0,317 | - | 0,317 |
| Огарки сварочных электродов | 0,006 | - | 0,006 |
| Отходы бумаги и картона | 0,039 | - | 0,039 |
| Упаковочные материалы | 0,111 | - | 0,111 |
| Древесные отходы | 2,382 | - | - |
| Коммунальные отходы (ТБО, смет с твердых покрытий, пищевые) | 6,336 | - | 6,336 |
| Янтарный уровень |
| Загрязненные упаковочные материалы красками (металлическая тара с засохшей краской) | 0,066 | - | 0,066 |
| Промасленная ветошь | 0,854 | - | 0,854 |
| Красный уровень |
| - | - | - | - |

Нормативы размещения отходов для проектируемого объекта на 2017-2025 годы (период эксплуатации)

Таблица 6.14

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 1,461 | - | 0,131 |
| в т.ч. отходов производства | 1,461 | - | 0,131 |
| отходов потребления | - | - | - |
| Зеленый уровень |
|  | - | - | - |
| Янтарный уровень |
| Отработанные масла | 1,330 | - | - |
| Отработанные ртутьсодержащие лампы | 0,131 |  | 0,131 |
| Красный уровень |
| - | - | - | - |

7. ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Физические факторы – вредные воздействия шума, вибрации, ионизирующего и неионизирующего излучения, изменяющие температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие свойства атмосферного воздуха, влияющие  на здоровье человека и окружающую среду.  Источник вредных физических воздействий – объект, при работе которого происходит передача в атмосферный воздух вредных физических факторов (технологическая установка, устройство, аппарат, агрегат, станок и т.д.).

7.1. Характеристика радиационной обстановки на площадке проектируемого объекта

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Павлодарской области за январь 2016 г. находились в пределах 0,09-0,22 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах [Л.27].

Радиационная обстановка на площадке проектируемого объекта соответствует требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденным Постановлением Правительства РК № 202 от 03.02.2012г.

7.2. Источники возможных физических воздействий на окружающую среду

В период реконструкции проектируемого объекта источниками физических воздействий являются: демонтажные работы, сварочное  оборудование, ДВС строительной и автотранспортной техники, которые создают шум и вибрацию.

Другие источники физических воздействий в период реконструкции отсутствуют.

В составе реконструируемого турбоагрегата устанавливается технологическое оборудование, являющееся источниками шума, вибрации, тепловыделения, электромагнитного излучения.

К  источникам шума и вибрации, относятся: технологическое, насосное, вентиляционное оборудование, ДВС техники.

Согласно рабочему проекту основным источником физических воздействий (шум, вибрация) является турбоагрегат Т-120/130-130ПР2 ст. № 6. Проектный предельно допустимый уровень воздействия шума турбоагрегата составляет 80 дБА.

К источникам теплового воздействия относятся: паровая турбина и паропроводы.

К источнику электромагнитного излучения относится генератор.

Источники ионизирующего излучения на проектируемом объекте в период реконструкции и эксплуатации отсутствуют. Для контроля сварных швов при реконструкции применяются ультразвуковые приборы, которые не являются источниками физических воздействий.

7.3. Мероприятия по снижению физических воздействий на окружающую среду

В период реконструкции проектируемого объекта влияние физических факторов (шум и вибрация) является незначительным в связи с проведением работ по замене турбоагрегата в существующем здании главного корпуса, которое имеет хорошую звукоизоляцию. Кроме того, в период установки турбоагрегата задействована техника с небольшой продолжительностью  работы и неодновременным графиком.

Поэтому уровень шума и вибрации от работы строительной техники не выйдет за пределы площадки реконструкции, носит кратковременный характер, в связи с чем мероприятий по снижению шума не требуется. Других видов физических воздействий в период реконструкции не будет. Таким образом, в период реконструкции уровень шума и вибрации увеличится незначительно, не выйдет за пределы площадки и санитарно-защитной зоны предприятия.

Согласно проекту предельно допустимый уровень шума турбоагрегата составит 80дБА, уровень напряженности электрического поля на рабочем месте в течение всей смены устанавливается равным 5кВ/м.

С целью предотвращения распространения шума и снижения других физических воздействий на окружающую среду проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- архитектурно-строительные решения, направленные на снижение шума и вибрации за счет установки турбоагрегата в  помещении с хорошей звукоизоляцией;

- выполнение фундаментов основного и вспомогательного оборудования монолитной железобетонной конструкции;

- оснащение турбины противоразгонной системой защиты от недопустимого повышения частоты вращения ротора;

- теплоизоляция поверхностей основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, выделяющих тепло;

- применение современных установок, которые не создают шумов и вибрации превышающих допустимых значений;

- покрытие цилиндров турбин, высокотемпературного оборудования и трубопроводов специальной теплоакустической напыляемой изоляцией;

- размещение оборудования в специальных ограждениях (кожухах, обшивках);

- применение шумоглушительных насадок, гибких связей (муфт), упругих прокладок, пружинных опор и подвесок на устанавливаемом  оборудовании.

- контроль уровней опасных и вредных факторов на рабочих местах с последующим принятием мер по снижению физических воздействий до ПДУ (выполнение замеров, заполнение санитарных паспортов, разработка мероприятий по устранению нарушений и их выполнение).

В результате этих мер, физические воздействия не распространятся за пределы помещений главного корпуса и промплощадки предприятия. В связи с чем негативных последствий физических воздействий проектируемого объекта после реализации проекта не будет.

На ТЭЦ-3 проведена инвентаризация источников физических воздействий [Л.35]. Контроль физических воздействий на предприятии ведется в соответствии с проведенной инвентаризацией.

Учитывая, что проектом предусмотрена  замена турбоагрегата периодичность, точки замеров физических воздействий на предприятии остаются без изменений.

В целом по предприятию с вводом в эксплуатацию проектируемого объекта увеличения уровня физических воздействий не произойдет, поскольку установка турбоагрегата ст. № 6 Т-120/130-130ПР2 осуществляется взамен морально устаревшего оборудования.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целью производственного экологического контроля являются:

– обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

– сведение к минимуму воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения;

– оперативное реагирование на нештатные ситуации;

– повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды.

Экологический мониторинг компонентов окружающей среды на ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» организован в соответствии с нормативными требованиями.

На ТЭЦ-3 мониторинг компонентов окружающей среды ведется в соответствии с согласованной «Программой производственного экологического контроля» [Л.31].

На станции осуществляется учетный контроль выбросов загрязняющих веществ от организованных источников и контроль состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ.

Мониторинг состояния подземных вод ведется по существующим режимным (наблюдательным) скважинам, расположенным в пределах санитарно-защитной зоны предприятия.

Мониторинг почвенного покрова в пределах СЗЗ ведется по точкам, расположенным по сторонам света.

При определении местоположения наблюдательных скважин и шурфа для отбора проб были учтены направления подземных вод и ветра. Частота осуществления отбора проб на анализы обоснована в программе производственного мониторинга.

Выполнение анализов осуществляется сторонними лабораториями, аккредитованными в установленном порядке.  При выполнении анализов используются методики, внесенные в реестр Республики Казахстан.

Контроль эффективности пылеочистного оборудования осуществляется инструментальным методом с периодичностью 1 раз в год.

Контроль соблюдения нормативов ПДВ на источниках выбросов выполняется расчетным методом с периодичностью 1 раз в квартал по методикам, внесенным в реестр Республики Казахстан.

Реконструкция турбоагрегата ст. № 6 ТЭЦ-3 не приводит к изменению качественного состава выбросов загрязняющих веществ и образованию новых видов отходов, поэтому существующие точки отбора атмосферного воздуха, подземных вод и почв, периодичность их отбора, ассоциация загрязняющих веществ, подлежащая контролю на границе санитарно-защитной зоны станции, остаются прежними.

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Атмосферный воздух

В период строительно-монтажных работ по реконструкции турбоагрегата ст. № 6 ТЭЦ-3 происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферу от работы двигателей строительной и автотранспортной техники, сварочного оборудования, окрасочных работ, пересыпки пылящих материалов и т.д.

Оценка воздействия на атмосферный воздух с применением программного комплекса по расчету рассеивания показала, что максимальные приземные концентрации, создаваемые  источниками выделения в период реконструкции, по всем ингредиентам не превышают  значений 1ПДК на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Поэтому воздействие выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ является допустимым.

Эксплуатация непосредственно турбоагрегата Т-120/130-130ПР2 ст. № 6 не сопровождается выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. Увеличение расхода сжигаемого топлива на котлоагрегатах после ввода в эксплуатацию турбоагрегата учтено в действующем проекте нормативов ПДВ. Поэтому нормирование выбросов в рамках ОВОС не выполнялось.

Состояние атмосферного воздуха на границе СЗЗ ТЭЦ-3 по результатам производственного мониторинга характеризуется содержанием контролируемых загрязняющих веществ в концентрациях ниже ПДК.

Воздействие при реконструкции и эксплуатации проектируемого объекта ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на атмосферный воздух оценивается как допустимое.

# Водные ресурсы

В зоне воздействия ТЭЦ-3 отсутствуют поверхностные водоисточники. Река Иртыш удалена от промплощадки ТЭЦ-3 на расстояние 4 км.

Собственных водозаборов предприятие не имеет. Потребность в хозпитьевой и технической воде обеспечивается за счет существующих поставщиков, запитанных от р. Иртыш. Поэтому негативного влияния на качественный состав воды поверхностного водоисточника проектируемый объект не оказывает.

Система подачи воды на ТЭЦ-3 не изменяется. Учет расхода воды на предприятии ведется по показаниям существующих расходомеров.

Согласно проекту в период эксплуатации проектируемого объекта предусматривается потребление свежей технической воды на подпитку существующей оборотной системы. Оборотная вода используется на охлаждение конденсаторов турбины и вспомогательное оборудования турбоагрегата ст. № 6, при этом за счет установки генератора с воздушным охлаждением потребность в воде на охлаждение снижается.

Воздействие при реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 6 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на водные ресурсы оценивается как допустимое.

# Почвенный покров. Отходы производства и потребления

# Проектируемый объект размещается в пределах существующего земельного отвода для ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Механические нарушения почвенного покрова, связанные со снятием почвенно-плодородного слоя не предусматриваются, так как турбоагрегат ст. № 6 находится в существующем здании турбинного цеха ТЭЦ-3.

# Реконструкция турбоагрегата ст. № 6 не приведет к изменению перечня и индексов опасности отходов ТЭЦ-3. Места временного хранения и размещения отходов остаются прежними.

Действующая организация мониторинга почв на ТЭЦ-3 соответствует нормативным требованиям. Расположение точек отбора проб почвы, периодичность отбора учитывают влияние проектируемого объекта и не требуют изменения.

Таким образом, воздействие при реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 6 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на почвенный покров оценивается как допустимое.

Физические воздействия

В районе размещения проектируемого объекта, природных и техногенных источников радиационного загрязнения нет. Радиационный фон на площадке предприятия не превышает нормы.

Шумовое воздействие при реконструкции носит непродолжительный характер и незначительно, так как кроме ДВС авто- и строительной техники других источников нет.

Устанавливаемая турбоустановка и сопутствующее оборудование являются источниками физических воздействий таких как: шум, вибрация, тепловыделения и электромагнитные излучения. Для уменьшения физических воздействий в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- применение современных установок, которые не создают шумов и вибрации превышающих допустимых значений;

- выполнение отдельных фундаментов под оборудование;

- покрытие цилиндров турбин, высокотемпературного оборудования и трубопроводов специальной теплоакустической напыляемой изоляцией;

- размещение оборудования в специальных помещениях и ограждениях (кожухах, обшивках);

- применение шумоглушительных насадок, гибких связей (муфт), упругих прокладок, пружинных опор и подвесок на устанавливаемом  оборудовании.

Физические воздействия от проектируемого объекта за счет предусмотренных мероприятий гасятся в пределах главного корпуса и  площадки предприятия.

Воздействие физических факторов при реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 6 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» оценивается как допустимое.

Недра

Проектируемый объект размещается на территории существующего предприятия. В районе расположения ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» отсутствуют запасы минеральных и сырьевых ресурсов, а также запасы подземных вод, которые могут служить источником хозпитьевого назначения крупных населенных пунктов.

Потребность в  минеральных ресурсах на период реконструкции и эксплуатации отсутствует. Заглубленные ниже отметки земли сооружения проектом не предусмотрены.

Геологических объектов культурного, научного или санитарно-оздоровительного назначения в районе размещения проектируемого объекта нет.

Воздействие на недра в период реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 6 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» отсутствует.

Животный и растительный мир

Реконструируемый турбоагрегат ст. № 6 размещается в существующем главном корпусе на освоенной ранее территории ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Влияние на флору и фауну, связанное с нарушением среды обитания наземных животных и  растительности, произошло еще в период строительства объектов ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и др. промышленных предприятий северной промзоны.

Предлагаемые проектом мероприятия по уменьшению воздействия на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвенный покров, физических факторов позволят снизить влияние реконструируемого турбоагрегата ст. № 6 на растительный и животный мир.

Воздействие на растительный и животный мир в период реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 6 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» оценивается как допустимое.

Состояние экологических систем

Экологическая система – взаимосвязанная совокупность организмов и неживой среды их обитания, взаимодействующих как единой функциональное целое.

Реконструируемый объект находится на расстоянии 3,9 км от п. Жанаул и 7,05 км от г. Павлодара. Реконструкция и эксплуатация турбоагрегата ст. № 6 не приводит к ухудшению качества атмосферного воздуха в жилой зоне города и поселка. Поэтому непосредственное воздействие на население объект не окажет.

За счет выполнения проектных природоохранных мероприятий реконструкция и эксплуатация проектируемого объекта также не окажет негативного влияния на компоненты окружающей природной среды.

Поэтому изменение состояния экологических систем в районе расположения проектируемого объекта не прогнозируется.

Воздействие на состояние экологических систем в период реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 6 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» оценивается как допустимое.

Состояние здоровья населения

Применение высокоэффективного пылеулавливающего оборудования на паровых котлоагрегатах, размещение образующихся отходов в существующих местах, соответствующих экологическим нормам, применение оборотной системы водоснабжения способствуют уменьшению воздействия на компоненты окружающей среды, а, следовательно, на здоровье населения в результате реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 6.

Проведенная ОВОС показала, что воздействие проектируемого объекта на компоненты окружающей среды оценивается как допустимое и, следовательно, негативного влияния на состояние здоровья населения г. Павлодара и п. Жанаул в период реконструкции и эксплуатации объекта не прогнозируется.

Воздействие на состояние здоровья населения в период реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 6 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» оценивается как допустимое.

Социальная сфера

Воздействие проектируемого объекта при реконструкции и эксплуатации на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвенный покров, на растительный и животный мир является допустимым, на недра – отсутствует, влияние физических факторов не выйдет за пределы промплощадки.

Реализация намечаемой деятельности приведет к росту занятости местного населения, привлеченного к работам по реконструкции, в связи с чем, положительно повлияет на его доходы и уровень жизни. Кроме того, увеличение выработки электроэнергии будет способствовать экономическому развитию региона, а применение воздухоохлаждаемого генератора – к снижению потребления свежей воды.

Проектируемый объект входит в состав действующего предприятия ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» санитарно-эпидемиологическое состояние источников водоснабжения является удовлетворительным.

Воздействие на социальную сферу в период реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 6 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»   оценивается как положительное.

10. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ И РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Проектируемый объект размещается в главном корпусе на  площадке ТЭЦ-3 в промышленной зоне, удаленной от города Павлодара на 7,05 км, от реки Иртыш – на 4,0 км. В районе размещения объекта отсутствуют ценные природные комплексы, водозаборы, места отдыха.

Воздействия в период реконструкции и эксплуатации проектируемого объекта на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвенный покров, растительный и животный мир являются допустимыми, на недра – отсутствует, влияние физических факторов не выходит за пределы главного корпуса и промплощадки ТЭЦ-3.

Возникновение аварийных ситуаций крупного масштаба для проектируемого объекта не характерно. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на производстве могут являться: нарушения технологических процессов, противопожарных норм и правил, технические ошибки обслуживающего персонала, несоблюдение правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, стихийные бедствия и др.

Возможные аварийные ситуации предотвращаются за счет проектных мероприятий:

- установка оборудования, арматуры и трубопроводов с   техническими характеристиками, обеспечивающими безопасную эксплуатацию технологических установок, узлов, коммуникаций;

- оснащение устанавливаемого основного и вспомогательного оборудования, защитными устройствами и системами, автоматическим  управлением и регулированием, а также иными техническими средствами, предупреждающими возникновение и развитие аварийных ситуаций и повышающими безопасность эксплуатации;

- оснащение предохранительными клапанами оборудования, работающего под давлением;

- установка оборудования с оптимальными техническими характеристиками во взрывозащищенном исполнении;

- установка в производственных помещениях вытяжной вентиляции для удаления из них вредных, взрыво- и пожароопасных веществ, и т.д.

Влияние на состояние здоровья населения г. Павлодара и п. Жанаул в связи с реконструкцией и эксплуатацией турбоагрегата ст. № 6 не прогнозируется,  ухудшений социально-экономических условий жизни местного населения не произойдет.

Определенное воздействие на компоненты окружающей среды в результате эксплуатации объекта будут компенсироваться экологическими платежами за эмиссии в окружающую среду. Расчет платежей по ставкам платы на 2016 год приведен в таблице 10.1.

Расчет платежей за загрязнение окружающей среды при эксплуатации турбоагрегата ст. № 6 (в ставках платы на 2016 год)

Таблица 10.1

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества, отхода | Код ЗВ | Разрешенная масса выброса, размещения в тоннах | Ставка* за тонну факт. норматив, тенге | Сумма платежей за нормативный выброс, размещение, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  | 2016 год | 2017 год |
| ПЕРИОД РЕКОНСТРУКЦИИ |
| Выбросы загрязняющих веществ |
| 1 | Железо (III, II) оксид | 0123 | 0,0039 | 0,0069 | 19089 | 74 | 132 |
| 2 | Марганец и его соединения | 0143 | 0,00042 | 0,00073 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Азота (IV) оксид | 0301 | 0,0008 | 0,0011 | 12726 | 14 | 14 |
| 4 | Сероводород | 0333 | 0,0000002 | 0,000001 | 78901 | 0 | 0 |
| 5 | Углерода оксид | 0337 | 0,0008 | 0,0011 | 204 | 0 | 0 |
| 6 | Фтористые газообразные соединения | 0342 | 0,00004 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ксилол | 0616 | 0,1462 | 0,1513 | 204 | 31 | 31 |
| 8 | Масло минеральное | 2735 | 0 | 0,002 | 204 | 0 | 0 |
| 9 | Уайт-спирит | 2752 | 0,5924 | 0,6043 | 204 | 123 | 123 |
| 10 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 0,41164 | 0,41174 | 204 | 84 | 84 |
| 11 | Взвешенные частицы | 2902 | 0,0628 | 0,0647 | 6363 | 412 | 412 |
| 12 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 2908 | 0,003802 | 0,002602 | 6363 | 17 | 17 |
| 13 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20% | 2909 | 0,0014 | 0,0014 | 6363 | 9 | 9 |
| Итого за выбросы ЗВ: | 764 | 822 |
| Размещение отходов производства и потребления |
| 1 | Промышленно-строительные отходы |  | 2399,373 | 183,089 | 4242 | 10178140 | 776664 |
| 2 | Отходы кабельно-проводниковой продукции |  | 125,055 | 16,137 | 4242 | 530483 | 68453 |
| 3 | Керамические отходы |  | 9,844 | 0,317 | 4242 | 41758 | 1345 |
| 4 | Огарки сварочных электродов |  | 0,003 | 0,006 | 4242 | 13 | 25 |
| 5 | Отходы бумаги и картона |  | 0,005 | 0,039 | 4242 | 21 | 165 |
| 6 | Упаковочные материалы |  | 1,469 | 0,111 | 4242 | 6231 | 471 |
| 7 | Загрязненные упаковочные материалы красками (металлическая тара с засохшей краской) |  | 0,065 | 0,066 | 16968 | 1103 | 1120 |
| 8 | Промасленная ветошь |  | 0,701 | 0,854 | 16968 | 11895 | 14491 |
| 9 | Коммунальные отходы (ТБО, смет с твердых покрытий, пищевые) |  | 4,492 | 6,336 | 806 | 3621 | 5107 |
| Итого за размещение отходов: | 10773265 | 867841 |
| ВСЕГО за эмиссии в период реконструкции: | 10774029 | 868663 |

# * - ставки платы принимаются как для энергопроизводящего предприятия с коэффициентом 0,3 для выбросов.

# Проведенная оценка воздействия на окружающую среду показала, что экологический риск и риск для здоровья населения в регионе от деятельности реконструируемого турбоагрегата ст. № 6 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не прогнозируется.

11. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Комплексная оценка значимости воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и связанных с этим экологических рисков и рисков для здоровья населения выполнена в соответствии с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденные приказом Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан №270-п от 29.10.2010 г. [Л.3].

При большинстве оценок воздействий на природную среду трудно определить количественное значение экологических изменений. Методика, предлагаемая в методических указаниях [Л.6], является полуколичественной оценкой основанной на баллах.

Значимость воздействия – это комплексная (интегральная) оценка, являющаяся результирующим показателем оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды. Сопоставление значений значимости воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе по разработанным в методических указаниях критериям.

Результирующий показатель значимости оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды определяется по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;

- временной масштаб;

- интенсивность.

Комплексную оценку проводят в два этапа, на первом определяют значимость воздействия на отдельный компонент окружающей среды, на втором – категорию значимости воздействия.

Этап 1. Для определения значимости воздействия на отдельные компоненты природной среды необходимо, использовать таблицы с критериями воздействий (табл. 8.1, 8.2, 8.3). Балл значимости воздействия определяется по формуле 1 [Л.3]:

Oiintegr = Qti x Qsi x Qji,

где: Oiintegr – комплексный оценочный балл для рассматриваемого воздействия;

Qti – балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;

Qsi – балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;

Qji – балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды.

Определение временного масштаба воздействий на отдельные компоненты природной среды, проводится на основании анализа, аналитических (модельных) оценок или экспертных оценок по следующим градациям:

- кратковременное воздействие - воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или вывода из эксплуатации), но, как правило, прекращающееся после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает 6-х месяцев;

- воздействие средней продолжительности - воздействие, которое проявляется на протяжении 6 месяцев до 1 года;

- продолжительное воздействие - воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта;

- многолетнее (постоянное) воздействие - воздействия, наблюдаемые от 3 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть периодическими или часто повторяющимися. Например, воздействие от регулярных залповых выбросов ЗВ в атмосферу. В основном относится к периоду, когда начинается эксплуатация объекта.

При сезонных видах работ (которые проводятся, например, только в теплый период года в течение нескольких лет) учитывается суммарное фактическое время воздействия.

Шкала оценки временного воздействия представлена в таблице 10.1.

Шкала оценки временного масштаба (продолжительности) воздействия

Таблица 10.1

| Градация | Временной масштаб воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Кратковременное воздействие | Воздействие наблюдается до 6 месяцев | 1 |
| Воздействие средней продолжительности | Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное воздействие | Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное) воздействие | Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более | 4 |

Определение пространственного масштаба воздействий проводится на основе анализа технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок возможных последствий от воздействия по следующим градациям:

- локальное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади. Воздействия, оказывающие влияние на площади до 1 км2. Воздействия, оказывающие влияние на элементарные природно-территориальные комплексы на суше на уровне фаций или урочищ;

- ограниченное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) площадью до 10 км2. Воздействия, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности;

- местное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) до 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта;

- региональное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды в региональном масштабе на территории (акватории) более 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинции.

Шкала оценки пространственного масштаба воздействия представлена в таблице 10.2.

Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия

Таблица 10.2

| Градация | Пространственные границы воздействия (км2 или км) | Балл |
| --- | --- | --- |
| Локальное воздействие | площадь воздействия до 1 км2 | воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта | 1 |
| Ограниченное воздействие | площадь воздействия до 10 м2 | воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта | 2 |
| Местное воздействие | площадь воздействия от 10 до 100 км2 | воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта | 3 |
| Региональное воздействие | площадь воздействия более 100 км2 | воздействие на удалении более 10 км от линейного объекта | 4 |

Определение величины интенсивности воздействия. Шкала интенсивности определяется на основе ряда экологических оценок (представлены в приложениях 2 и 3 [Л.3]), а также и экспертных суждений (оценок) (приложение 1 [Л.3]), и рассматривается в таблице 10.3. Привлечение экспертных оценок требуется обычно в случаях, когда для оценки интенсивности воздействия нет критериев в приложениях 1 и 2 [Л.3], для оценки отдельных аварийных ситуаций.

Шкала величины интенсивности воздействия

Таблица 10.3

| Градация | Описание интенсивности воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Незначительное воздействие | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое воздействие | Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается. | 2 |
| Умеренное воздействие | Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Сильное воздействие | Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху). | 4 |

Этап 2. Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от балла, полученного при расчете, как показано в таблице 10.4.

Категории значимости являются единообразными для различных компонентов природной среды и могут быть уже сопоставимыми для определения компонента природной среды, который будет испытывать наиболее сильные воздействия.

Категории значимости воздействий

Таблица 10.4

| Категории воздействия, балл | Категории значимости |
| --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | баллы | Значимость |
| Локальное, 1 | Кратковременное, 1 | Незначительное, 1 |  |
|  |  |  | 1- 8 | Воздействие низкой значимости |
| Ограниченное, 2 | Средней продолжительности, 2 | Слабое, 2 |  |  |
|  |  |  | 9- 27 | Воздействие средней значимости |
| Местное, 3 | Продолжительное, 3 | Умеренное, 3 |  |  |
|  |  |  | 28 - 64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональное, 4 | Многолетнее, 4 | Сильное, 4 |  |  |

Для представления результатов оценки воздействия принимаются три категории значимости воздействия:

- воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность;

- воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости;

- воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных ресурсов.

При оценке изменений в состоянии показателей социально - экономической среды крайне трудно найти способы получения величины изменений в количественном выражении. В этой связи в методических указаниях используются приемы получения полуколичественной оценки в форме баллов.

Значимость воздействия непосредственно зависит от его физической величины. Понятие величины охватывает несколько факторов, среди которых основными являются масштаб распространения воздействия (пространственный масштаб), масштаб продолжительности воздействия (временной масштаб) и масштаб интенсивности воздействия.

При оценке особое внимание следует уделять локальному и местному уровням, т. е. территориям, на которых непосредственно планируется развертывание проектной деятельности.

Для каждого компонента социально - экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям. Для оценки всей совокупности последствий намечаемой деятельности на социальные и экономические условия, принимается 5 - ти уровневая градация (с 1 до 5 баллов, с отрицательным и положительным знаком, ранжирующая как отрицательные, так и положительные факторы воздействия). Балл «0» проявляется в том случае, когда отрицательные воздействия компенсируются тем же уровнем положительных воздействий.

Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально - экономической среды определяют соответствующие критерии (таблицы 10.5, 10.6, 10.7). Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

Градации пространственных масштабов воздействия на социально-экономическую сферу

Таблица 10.5

| Градация пространственных воздействий | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нулевое | воздействие отсутствует | 0 |
| Точечное | воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта | 1 |
| Локальное | воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов | 2 |
| Местное | воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов | 3 |
| Региональное | воздействие проявляется на территории области | 4 |
| Национальное | воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом | 5 |

Градации временных масштабов воздействия на социально-экономическую сферу

Таблица 10.6

| Градация временных воздействий | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нулевое | воздействие отсутствует | 0 |
| Кратковременное | воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев | 1 |
| Средней продолжительности | воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (больше 3 -х месяцев) до 1 года | 2 |
| Долговременное | воздействие проявляется в течение продолжительного периода (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства объектов проекта | 3 |
| Продолжительное | продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность | 4 |
| Постоянное | продолжительность воздействия более 5 лет | 5 |

Градации масштабов интенсивности воздействия на социально-экономическую сферу

Таблица 10.7

| Градация интенсивности воздействий | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нулевое | воздействие отсутствует | 0 |
| Незначительное | положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости этого показателя | 1 |
| Слабое | положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах | 2 |
| Умеренное | положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня | 3 |
| Значительное | положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня | 4 |
| Сильное | положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня | 5 |

Интегральная оценка воздействия на конкретные компоненты социально- экономической среды представляет собой 2-х ступенчатый процесс. На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, представленными в таблицах 10.5, 10.6, 10.7, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (Высокий, Средний, Низкий), на конкретный компонент социально-экономической среды.

Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу

Таблица 10.8

| Итоговый балл | Итоговое воздействие |
| --- | --- |
| от +1 до +5 | Низкое положительное воздействие |
| от +6 до +10 | Среднее положительное воздействие |
| от +11 до +15 | Высокое положительное воздействие |
| 0 | Воздействие отсутствует |
| от -1 до -5 | Низкое отрицательное воздействие |
| от -6 до -10 | Среднее отрицательное воздействие |
| от -11 до -15 | Высокое отрицательное воздействие |

Комплексная оценка значимости прямого воздействия при выполнении работ по реконструкции турбоагрегата ст. № 6 и его эксплуатации на компоненты окружающей среды сведена в таблицу 10.9, на социально-экономическую сферу – в таблицу 10.10.

Комплексная оценка значимости воздействия на компоненты окружающей среды

Таблица 10.9

| Компонент окружающей среды | Критерии воздействия | Категория воздействия | Категория значимости |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  |
|  |  | градация, балл | градация, балл | градация, балл | балл | значимость |
| ПЕРИОД РЕКОНСТРУКЦИИ |
| Атмосферный воздух | Выбросы в атмосферу (категория опасности объекта) | Локальное, 1 | Воздействие средней продолжительности, 2 | Незначительное, 1 | 2 | Воздействие низкой значимости |
|  | Результирующая значимость воздействия | Низкая значимость |
| Водные ресурсы | Забор воды (из существующих сетей) | Локальное, 1 | Воздействие средней продолжительности, 2 | Незначительное, 1 | 2 | Воздействие низкой значимости |
|  | Сброс сточных вод (существующие сети) | Локальное, 1 | Воздействие средней продолжительности, 2 | Незначительное, 1 | 2 | Воздействие низкой значимости |
|  | Места сбора отходов, заправки техники | Локальное, 1 | Воздействие средней продолжительности, 2 | Незначительное, 1 | 2 | Воздействие низкой значимости |
|  | Результирующая значимость воздействия | Низкая значимость |
| Земельные ресурсы, почвы | Земляные работы | Локальное, 1 | Воздействие средней продолжительности, 2 | Незначительное, 1 | 2 | Воздействие низкой значимости |
|  | Места сбора отходов | Локальное, 1 | Воздействие средней продолжительности, 2 | Незначительное, 1 | 2 | Воздействие низкой значимости |
|  | Результирующая значимость воздействия | Низкая значимость |
| Физические факторы | Шум | Локальное, 1 | Воздействие средней продолжительности, 2 | Незначительное, 1 | 2 | Воздействие низкой значимости |
|  | Вибрация | Локальное, 1 | Воздействие средней продолжительности, 2 | Незначительное, 1 | 2 | Воздействие низкой значимости |
|  | Результирующая значимость воздействия | Низкая значимость |
| ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| Водные ресурсы |  |  |  |  |  |  |
|  | Забор воды (из существующих сетей) | Локальное, 1 | Многолетнее, 4 | Незначительное, 1 | 4 | Воздействие низкой значимости |
|  | Сброс сточных вод (существующие сети) | Локальное, 1 | Многолетнее, 4 | Незначительное, 1 | 4 | Воздействие низкой значимости |
|  | Заглубленные сети аварийных маслостоков | Локальное, 1 | Многолетнее, 4 | Незначительное, 1 | 4 | Воздействие низкой значимости |
|  | Места сбора отходов | Локальное, 1 | Многолетнее, 4 | Незначительное, 1 | 4 | Воздействие низкой значимости |
|  | Результирующая значимость воздействия | Низкая значимость |
| Земельные ресурсы, почвы | Места сбора отходов | Локальное, 1 | Многолетнее, 4 | Незначительное, 1 | 4 | Воздействие низкой значимости |
|  | Результирующая значимость воздействия | Низкая значимость |
| Физические факторы | Шум | Локальное, 1 | Многолетнее, 4 | Незначительное, 1 | 4 | Воздействие низкой значимости |
|  | Вибрация | Локальное, 1 | Многолетнее, 4 | Незначительное, 1 | 4 | Воздействие низкой значимости |
|  | Тепловое излучение | Локальное, 1 | Многолетнее, 4 | Незначительное, 1 | 4 | Воздействие низкой значимости |
|  | Электромагнитное излучение | Локальное, 1 | Многолетнее, 4 | Незначительное, 1 | 4 | Воздействие низкой значимости |
|  | Результирующая значимость воздействия | Низкая значимость |

Комплексная оценка значимости воздействия на социально-экономическую сферу

Таблица 10.10

| Положительное воздействие в баллах по масштабам воздействия | Отрицательное воздействие в баллах по масштабам воздействия |
| --- | --- |
| пространственный | временной | интенсивности | пространственный | временной | интенсивности |
| ПЕРИОД РЕКОНСТРУКЦИИ |
| Трудовая занятость населения |
| +2 | +2 | +1 | -1 | -1 | -1 |
| Итоговая оценка: (+5)+(-3)=+2 – низкое положительное воздействие |
| Доходы и уровень жизни населения |
| +2 | +2 | +1 | -1 | -1 | -1 |
| Итоговая оценка: (+5)+(-3)=+2 – низкое положительное воздействие |
| Здоровье населения |
| +1 | +2 | +1 | -1 | -2 | -1 |
| Итоговая оценка: (+4)+(-4)=0 – воздействие отсутствует |
| ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| Трудовая занятость населения |
| 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 |
| Итоговая оценка: (+1)+(-1)=0 – воздействие отсутствует |
| Доходы и уровень жизни населения |
| 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 |
| Итоговая оценка: (+1)+(-1)=0 – воздействие отсутствует |
| Здоровье населения |
| 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 |
| Итоговая оценка: (+1)+(-1)=0 – воздействие отсутствует |

12. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1. Проектными решениями предусмотрены мероприятия по воздушному охлаждению генератора турбины, в результате чего снижается потребление воды на 1117,2 тыс.м3/год.

2. При реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 6 не образуются новые виды отходов производства и потребления, в связи с чем не меняется принятая на ТЭЦ-3 система обращения с отходами.

3. Проведенная оценка воздействия на окружающую среду показала, что воздействие в период реконструкции и эксплуатации турбоагрегата ст. № 6 на атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы, состояние экологических систем, на социально-экономическую среду, здоровье населения, животный и растительный мир является допустимым,  на недра отсутствует.

4.   Экологический риск и риск для здоровья населения в регионе от эксплуатации модернизированного турбоагрегата ст. № 6 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» отсутствуют.

13. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс Республики Казахстан, 2007.

- Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации, утвержденная приказом МООС РК от 28.06.2007 №204-п.

- Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, утвержденные приказом Министерства охраны окружающей среды РК от 29.10.2010г. № 270-п.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные Приказом Министра национальной экономики РК от 20.03.2015г. № 237.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные Постановлением правительства РК от 18.01.2012 г. № 104.

- Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху и городских и сельских населенных пунктах «Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 г. № 168.

- Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные Приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 г. № 169.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», утвержденные Постановлением Правительства РК №168 от 25.01.2012 г.

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом Министерства охраны окружающей среды РК от 16.04.2012 г. № 110-ө.

- Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Приложение №12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 15.07.2014г. № 221-ө.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004, Астана, 2004.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004, Астана, 2004.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение № 3 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004, Астана, 2004.

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе асфальтобетонных заводов. Приложение №12 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта. Приложение № 21 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

- РНД 211.2.02.06-2004 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов), Астана, 2004.

- СНиП РК 2.04.01-2010. Строительная климатология.

- СН РК 4.01-02-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений, Астана. 2011.

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, утвержденная приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

- Классификатор  отходов,  утвержденный приказом МООС РК от 31.05.2007г. № 169-п.

- СН РК 1.04-15-2002. Полигоны для твердых бытовых отходов, Астана, 2002.

- Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих почву. Утверждены совместным приказом Минздрава РК и МООС РК, январь 2004 г.

- Среднее содержание элементов в земной коре. под ред. Виноградова А.П., М., 1962.

- Справочник по физике и технике. под ред. А.С. Енохович. М., 1989.

- Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Астана, 2009.

- Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды РК за апрель 2015 года. Департамент экологического мониторинга РГП «Казгидромет». Астана, 2015.

- РНД 03.1.0.3.01-96. «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

- Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу для ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». ТОО фирма «Экосистема», Павлодар,2014.

- Проект нормативов размещения отходов производства и потребления для ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», ТОО фирма «Экосистема», Павлодар, 2014.

- Программа производственного экологического контроля на период 2015-2019 гг. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», Павлодар, 2015.

- Справочник техника-дорожника. Основные технические характеристики автогудронаторов. М., 1978.

- Сертификат «Масло трансформаторное», SIEMENS.

- Отчет 2ТП-водхоз по ТЭЦ-3 за 2015 год.

- Инвентаризация источников физических воздействий ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 2008 г.

- Нормы расхода турбинного масла на ремонтные и эксплуатационные нужды для турбин и вспомогательного оборудования электростанций, утвержденные приказом Первого вице-министра индустрии и новых технологий РК № 59 от 29.03.2013г.