УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

______________________О.В. Перфилов

«_____» _______________2014г.

План мероприятий по охране окружающей среды АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2015 ÷ 2019г.г.  (проект для общественных слушаний)

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем планируе-мых работ | Общая стоимо- сть, (тысяч тенге) | Источник финанси- рования | Срок выполнения | План финансирования ( тысяч тенге) | Цель мероприятия | Ожидаемый эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |  | Экологи-ческий (тонн/ год) | Эконо-миче-ский (тыс. тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Охрана воздушного бассейна |
| ТЭЦ-2 |
| 1.1. | Ремонт тепловой изоляции, обмуровки горелок в период капитальных ремонтов | На одном котлоагрегате в год | 20000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1. Снижение потерь тепловой энергии в окружающую среду – 1116,9 Гкал в год с 1 к/а 2. Снижение сжигаемого топлива для пр-ва э/энергии на собственные нужды – 571,5 т в год с 1 к/а | Сниже-ние выбросов ЗВ – 6,870 с 1 к/а | 72,72 тыс тенге с 1 к/а |
| 1.2. | Ремонт горелок в период капитальных ремонтов котлоагрегатов | На одном котлоагре-гате в год | 24495 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г | 3292 | 3950 | 4740 | 5688 | 6825 | 1. Поддержание значений концентрации оксидов азота на уровне, установленном нормативным документом (ПДВ) | Предотв-ращение ухудше-ния состояния атмосферного воздуха | Исключе-ние экологических штрафов |
| 1.3. | Ремонт тепловой изоляции, обмуровки эмульгаторов и газоходов, работы по поддержанию КПД ЗУУ на проектном уровне | На одном котлоагрегате в год | 53428 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 7180 | 8616 | 10339 | 12406 | 14887 | 1. Поддержание КПД ЗУУ на проектном уровне | Предотв-ращение ухудше-ния состояния атмосферного воздуха | Исключе-ние экологических штрафов |
| 1.4. | Модернизация, поверка, наладка и ремонт системы автоматического контроля за составом дымовых газов | 1 система на 5 котлов на ТЭЦ-2 | 10000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Поддержание в рабочем состоянии системы анализа дымовых газов для постоянного ведения мониторинга эмиссий в атмосферный воздух в целях недопущения превышения установленных нормативов ПДВ | Оперативное принятие мер по сниже-нию негативного воздейст вия на ОС | Исключе-ние экологических штрафов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Получение информации на договорной основе от «Казгидромет» прогнозов о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) способствующих загрязнению атмосферного воздуха | - | 1 220 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 1. Выполнение мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в период НМУ 2. Контроль за выбросами в период НМУ | Предотв-ращение ухудше-ния состоя-ния атмос-ферного воздуха | Исключе-ние экологических штрафов |
| 1.6. | Приобретение и монтаж аспирационных установок взамен существующих | 6 единиц аспира-ционных установок в ТТЦ ТЭЦ-2 | 66 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2017г. | 26000 | 20000 | 20000 | - | - | Снижение концентрации пыли угля по тракту топливоподачи до 4 мг/м³ | 0,3 с 1 АУ | 5,0 с 1 АУ |
| 1.7. | Ремонт аспирационных установок (АУ) | 2015г. - 2 2016г. - 4 2017г. - 6 2018г. - 8 2019г. - 8 | 1 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Поддержание КПД АУ на проектном уровне | Предотв-ращение ухудше-ния состоя-ния атмос-ферного воздуха | Исключе-ние экологических штрафов |
| 1.8. | Измерение, эффективность работы АУ с внесением результатов измерений в паспорт (испытания) специализированной организацией | 2015г. - 4 2016г. - 6 2017г. - 8 2018г. - 8 2019г. - 8 | 1 450 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | Контроль за работой АУ для поддержания КПД АУ на проектном уровне | Предотв-ращение ухудше-ния состоя-ния атмос-ферного воздуха | Исключе-ние экологических штрафов |
| 1.9. | Ведение контроля за состоянием атмосферного воздуха по подфакельным наблюдениям и на границе СЗЗ (пыль угольная, окислы серы, азота и углерода) | Подфакельные наблюдения 500м,1000 м,2000 м,3000 м, 4000 м, граница СЗЗ золоотвала 500м | 1 667 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 290 | 310 | 332 | 355 | 380 | 1. Ведение мониторинга эмиссий от производственной деятельности ТЭЦ-2 в атмосферный воздух 2. Соблюдение нормативов ПДК | Своевре менное принятие мер по сниже-нию негативного водейст-вия на ОС | Исключе-ние экологических штрафов |
| 1.10. | Лабораторные испытания топочного угля на определение содержание углерода | - | 90 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Контроль за выбросами ПГ | - | - |
| 1.11. | Выполнение текущих ремонтных работ по поддержанию режимов работы основного оборудования в соответствии с требованиями Технического регламента | Согласно графика проведе-ния ремонтов | 100 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Соблюдение требований Технического регламента | Предотв-ращение ухудше-ния состоя-ния атмос-ферного воздуха | исключе-ние экологических штрафов |
|  | Итого по ТЭЦ-2: |  | 279 350 |  |  |  | 63428 | 59583 | 62159 | 45238 | 48942 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 |
| 1.1 | Замена горелок в период капитальных ремонтов котлоагрегатов | На одном котлоагре-гате в год | 42267 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г | 7350 | 7864 | 8415 | 9004 | 9634 | Поддержание значений концентрации оксидов азота на уровне, установленном нормативным документом (ПДВ) | Предотв-ращение ухудше-ния состоя-ния атмос-ферного воздуха | Исключе-ние экологических штрафов |
| 1.2 | Реконструкция входного патрубка батарейных эмульгаторов с целью оптимизации скорости пылевого потока эмульгатора котлоагегатах ст. №2 и 4 ТЭЦ-3 | На одном котлоагре-гате в год | 30 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2016г. | 15 000 | 15 000 | - | - | - | увеличение КПД ЗУУ на 0,2% | Сниже-ние выбро-сов по ТЭЦ-3 на 853,652 т/год | 5075,816 тыс тенге |
| 1.3 | Установка АСУ ТП на к/а ст. №2 | к/а ст. №2 | 400 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2015г. | 400 000 | - | - | - | - | оперативный контроль за выбросами ЗВ в атмосферный воздух | Своевременное принятие мер по регулированию режима работы к/а | - |
| 1.4 | Ремонт тепловой изоляции, обмуровки горелок в период капитальных ремонтов котлов | На одном котлоагре- гате в год | 9 097 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 1 582 | 1 693 | 1 811 | 1 938 | 2 073 | 1. Снижение потерь тепловой энергии в ОС на 4 200 Гкал в год с 1 к/а 2. Снижение количества сжигаемого топлива для пр-ва э/энергии на собственные нужды - –на 1 237 т в год с 1 к/а | Снижение выбросов ЗВ на 15,566 тн в год с 1 к/а | 162,905 тыс тенге с 1 к/а |
| 1.5 | Ремонт батарейных эмульгаторов и золоулавливающих установок в период капитальных ремонтов котлов | На одном котлоагре-гате в год | 84 541 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 14701 | 15730 | 16831 | 18009 | 19270 | Поддержание КПД золоулавливания на проектном уровне | Предотв-ращение ухудше-ния состоя-ния атмос-ферного воздуха | исключе-ние экологических штрафов |
| 1.6 | Ремонт тепловой изоляции, обмуровки эмульгаторов и газоходов для поддержания КПД ЗУУ на проектном уровне | На одном котлоагре-гате в год | 62715 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 10905 | 11669 | 12486 | 13360 | 14295 | Поддержание КПД ЗУУ на проектном уровне | Предотв-ращение ухудше-ния состоя-ния атмос-ферного воздуха | Исключение экологи-ческих штрафов |
| 1.17 | Ремонт действующих и замена 3-х аспирационных установок (АУ) | Замена: 2015г. – 1 2016г. -1 2017г. -1 Ремонт: 2015г. – 7 2016г. – 8 2017г. – 9 2018г. – 11 2019г. - 11 | 42 300 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 11500 | 12000 | 12500 | 3000 | 3300 | Поддержание КПД пылеулавливания на проектном уровне. | 0,3 с 1 АУ в год | 5,0 с 1 АУ в год |
| 1.18 | Выполнение текущих ремонтных работ по поддержанию режимов работы основного оборудования в соответствии с требованиями Технического регламента | Согласно графика проведе-ния ремонтов | 1 250 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | Соблюдение требований нормативов выбросов в ОС, установленных Техническим регламентом | Предотв-ращение ухудше-ния состоя-ния атмос-ферного воздуха от стационарных источников | Исключение экологи-ческих штрафов |
| 1.9 | Измерение, эффективность работы АУ с внесением результатов измерений в паспорт (испытания) специализированной организацией | 2015г. – 8 2016г. - 9 2017г. -10 2018г. – 11 2019г. - 11 | 1 610 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 280 | 300 | 320 | 340 | 370 | Контроль за работой АУ для поддержания КПД АУ на проектном уровне | Предотв-ращение ухудше-ния состоя-ния атмос-ферного воздуха от стационарных источни-ков | Исключение экологи-ческих штрафов |
| 1.10 | Модернизация, поверка, наладка и ремонт системы автоматического контроля за составом дымовых газов | 2 системы контроля: - на 4к/а - на 2 к/а | 17 650 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 3300 | 3400 | 3500 | 3650 | 3800 | 1. Поддержание в рабочем состоянии газоанализаторов для постоянного ведения мониторинга эмиссий в АВ в целях недопущения превышения установленных нормативов ПДВ 2. Ведение мониторинга эмиссий в атмосферный воздух | Получе-ние достовер-ных результа-тов мони-торинга за выбро-сами дымовых газов | Исключение экологи-ческих штрафов |
| 1.11 | Разработка Технико-экономического обоснования (ТЭО) для определения метода сероулова | Проект ТЭО | 250 000 | АО «ПЭ» | 2019г. | 2019г. | - | - | - | - | 250 000 | Для определения метода улова серы с целью снижения выбросов серы в атмосферный воздух | - | - |
| 1.12 | Ведение контроля за состоянием атмосферного воздуха по подфакельным наблюдениям и на границе СЗЗ (пыль угольная, окислы серы, азота и углерода) | Подфакельные наблюде-ния 500м,1000 м,2000 м,3000 м, 4000 м, 6000 м, граница СЗЗ золоотвала 500м | 2 305 | АО «ПЭ | 2015г. | 2019г. | 400 | 430 | 460 | 490 | 525 | 1. Ведение мониторинга эмиссий от производственной деятельности ТЭЦ-3 в атмосферный воздух 2. Соблюдение нормативов ПДК | Своевременное принятие мер по сниже-нию негативного водейст-вия на ОС | Исключе-ние экологи-ческих штрафов |
| 1.13 | Получение информации на договорной основе от РГП «Казгидромет» МЭ РК прогнозов о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) способствующих загрязнению атмосферного воздуха | - | 1 200 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 200 | 200 | 240 | 260 | 300 | Выполнение мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, поддержание на уровне ПДВ | Предотв-ращение ухудше-ния состоя-ния атмос-ферного воздуха от стационарных источни-ков в период НМУ | Исключе-ние экологических штрафов |
| 1.14 | Лабораторные испытания топочного угля на определение содержания углерода | - | 90 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1. Контроль за выбросами ПГ 2. Соблюдение норм ЭК РК | - | - |
|  | Итого по ТЭЦ-3 |  | 2193775 |  |  |  | 715234 | 318303 | 306581 | 300070 | 553587 |  |  |  |
| ЭТЭЦ |
| 1.1 | Установка скрубберов С-54 в водной и масленой лабораториях ХЦ 4/3 | Установка скруббе-ров в вытяжные шкафы лаборатории | 100 | АО "ПЭ" | 2015г. | 2015г. | 100 | - | - | - | - | Снижение выбросов ЗВ от скруббера (азотная, серная, соляная, уксусная кислоты, масло минеральное, углеводороды С12-С19 ) | 0,033 | 0,006 |
| 1.2 | Ремонт золоулавливающих установок к/а БКЗ и КВТК (скрубберов, эмульгаторов, газоходов) | по 1 (одной) ЗУУ в год | 23 100 | АО "ПЭ" | 2015г. | 2019г. | 4 000 | 4 300 | 4 600 | 4 900 | 5 300 | Очистка дымовых газов от диоксида серы, золы угля, поддержание ПДВ в пределах норм | Предотв-ращение ухудше-ния состоя-ния атмос-ферного воздуха от стационарных источников | Исключе-ние экологи-ческих штрафов |
| 1.3 | Ремонт аспирационных установок на узлах пересыпки угля в тракте топливоподачи | по 2 АУ в год | 910 | АО "ПЭ" | 2015г. | 2019г. | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | Улавливание угольной пыли, поддержание КПД на проектном уровне | Предотв-ращение ухудше-ния состоя-ния атмос-ферного воздуха от стационарных источни-ков в ТТЦ | Исключе-ние экологи-ческих штрафов |
| 1.4 | Ведение контроля за состоянием атмосферного воздуха по подфакельным наблюдениям и на границе СЗЗ (пыль угольная, окислы серы, азота и углерода) | Подфакельные наблюдения 500м,1000 м,2000 м,3000 м, 4000 м,6000 м,граница СЗЗ золоотвала 500м | 1 788 | АО "ПЭ" | 2015г. | 2019г. | 308 | 330 | 360 | 380 | 410 | 1. Ведение мониторинга эмиссий от производственной деятельности ЭТЭЦ в атмосферный воздух 2. Соблюдение нормативов ПДК | Своевре-менное принятие мер по снижению негативного водейст-вия на ОС | Исключе-ние экологических штрафов |
| 1.5 | Лабораторные испытания топочного угля на определение содержания углерода |  | 90 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1. Контроль за выбросами ПГ 2. Соблюдение норм ЭК РК | - | - |
|  | Итого по ЭТЭЦ: |  | 25888 |  |  |  | 4506 | 4829 | 5160 | 5481 | 5912 |  |  |  |
|  | Итого по АО «ПЭ» : |  | 2499013 |  |  |  | 783168 | 382715 | 373900 | 350779 | 608441 |  |  |  |
| 2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
| ТЭЦ-2 |
| 2.1. | Обеспечение оптимальной жизнедеятельности дренажной системы вокруг золоотвала (2 очередь) ТЭЦ-2 | - | 350 | АО «ПЭ» | 2017г. | 2017г. | - | - | 350 | - | - | Соблюдение требований действующего законодательства РК | Предотвращение заилива-ния дренаж-ной канавы и увеличения потребления исходной воды, исключе-ние перелива дренаж-ных вод на рельеф местнос-ти | - |
| 2.2 | Ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры по технической и хозпитьевой воде ТЭЦ-2 | ТЭЦ-2 | 4 960 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 960 | 1000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1. Рациональное использование воды 2. Повышение надежности, исключение риска аварийной ситуации | Предотвращение нерационального использования водных ресурсов | - |
|  | Итого по ТЭЦ-2: |  | 5 310 |  |  |  | 960 | 1 000 | 1 350 | 1 000 | 1 000 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 |
| 2.1. | Обеспечение оптимальной жизнедеятельности дренажной системы вокруг золоотвала (2 очередь) ТЭЦ-3 | - | 500 | АО «ПЭ» | 2017г. | 2017г. | - | - | 500 | - | - | Соблюдение требований действующего законодательства РК | Предотвращение заиливания дренажной канавы и увеличения потребления исходной воды, исключе-ние перелива дренажных вод на рельеф местнос-ти | - |
| 2.2 | Строительство градирни №5 | Согласно проекта | 572 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2015г. | 572 000 | - | - | - | - | Внедрение новых технологий по рациональному использованию водных ресурсов | Предотв ращение нарацио- нального использования водных ресурсов | - |
| 2.3 | Ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры технической и хозпитьевой воды ТЭЦ-3 | - | 39 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 6 800 | 7 200 | 7 800 | 8 300 | 8 900 | 1.Рациональное использование воды 2. Повышение надежности, исключение риска аварийной ситуации | Предотв ращение нарацио-нального использования водных ресурсов | - |
|  | Итого по ТЭЦ-3: |  | 611500 |  |  |  | 578800 | 7200 | 8300 | 8300 | 8900 |  |  |  |
| ЭТЭЦ |
| 2.1. | Замена и ремонт запорной арматуры трубопроводов технической воды, пожарного трубопровода и отопления | Всего за 5 лет замена - 85 шт., ремонт - 60 шт. задвижек | 985 | АО "ПЭ" | 2015г. | 2019г. | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 1. Рациональное использование водных ресурсов 2. Повышение надежности, исключение риска аварийной ситуации | Предотв ращение нарацио-нального использования водных ресурсов | - |
|  | Итого по ЭТЭЦ: |  | 985 |  |  |  | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |  |  |  |
|  | Итого по АО «ПЭ»: |  | 617795 |  |  |  | 579957 | 8397 | 9847 | 9497 | 10097 |  |  |  |
| 3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы |
| В районе размещения ТЭЦ-2,ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ поверхностные водоисточники – реки, озера – отсутствуют, поэтому мероприятия по данному разделу не планируются |
| 4. Охрана земельных ресурсов |
| ТЭЦ-2 |
| 4.1. | Рекультивация карьера, предоставленного для недропользования (для строительства и реконструкции гидросооружений) | 15,4 га | 8 800 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2015г. | 8 800 | - | - | - | - | 1. Соблюдение требований законодательства РК 2. Восстановление нарушенных земель | Предот-вращение деграда-ции нарушен-ных земель | Исклю чение экологических штрафов |
| 4.2. | Ремонт золопроводов золоотвала (2 очередь) ТЭЦ-2 | - | 225 | АО «ПЭ» | 2017г. | 2019г. | - | - | 75 | 75 | 75 | Повышение надежности, исключение риска аварийной ситуации | Предотвращение загрязне-ния почвы золошла-ковыми отходами | Исклю чение экологических штрафов |
| 4.3 | Ведение мониторинга за загрязнением почв | 8 точек отбора проб | 914 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 159 | 170 | 182 | 195 | 208 | 1. Контроль за воздействием на земельные ресурсы 2.соблюдение требований законодательства РК | Своевременное принятие мер по сниже-нию негативного водейст-вия на ОС | Исклю чение экологических штрафов |
|  | Итого по ТЭЦ-2: |  | 9939 |  |  |  | 8959 | 170 | 257 | 270 | 283 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 |
| 4.1 | Ремонт и замена участков золопроводов | Ежегодно 300-400м | 47 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 11 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | Повышение надежности, исключение риска аварийной ситуации | Предот-вращение загрязне-ния почвы золошла-ковыми отходами | Исклюю чение экологических штрафов |
| 4.2 | Рекультивация карьера, предоставленного для недропользования (для гидросооружений) | 64 га | 36 200 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2015г. | 36 200 | - | - | - | - | 1. Соблюдение требований законодательства РК 2. Восстановление нарушенных земель | Предот-вращение деграда- ции нарушенных земель | Исклю чение экологических штрафов |
| 4.3 | Ведение мониторинга за загрязнением почв | 8 точек отбора проб | 1 491 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 256 | 280 | 300 | 320 | 335 | 1. Контроль за воздействием на земельные ресурсы 2.Предотвращение загрязнения почвы | Своевременное принятие мер по снижению негативного водейст-вия на ОС | Исклю- чение экологических штрафов |
|  | Итого по ТЭЦ-3: |  | 82691 |  |  |  | 45456 | 9280 | 9300 | 9320 | 9335 |  |  |  |
| ЭТЭЦ |
| 4.1 | Ремонт пульпопровода АУ ленточных конвейеров ЛК-7; ЛК-1А,Б; ЛК-2А,Б | 140 м в год | 1 500 | АО "ПЭ" | 2015г. | 2019г. | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | Повышение надежности, исключение риска аварийной ситуации | Предот-вращение загрязне-ния почвы золошла-ковыми отходами | Исклю чение экологических штрафов |
| 4.2. | Ремонт золопроводов № 6, 7, 8 | 100 м. | 73 | АО "ПЭ" | 2015г. | 2015г. | 73 | - | - | - | - | Повышение надежности, исключение риска аварийной ситуации | Предот-вращение загрязне-ния почвы золошла-ковыми отходами | Исклю чение экологических штрафов |
| 4.3 | Ведение мониторинга за загрязнением почв | 14 точек отбора проб | 2510 | АО "ПЭ" | 2015г. | 2019г. | 440 | 470 | 500 | 530 | 570 | 1. Контроль за воздействием на земельные ресурсы 2.Предотвращение загрязнения почвы | Своевременное принятие мер по снижению негативного водейст-вия на ОС | Исклю чение экологических штрафов |
|  | Итого по ЭТЭЦ: |  | 4083 |  |  |  | 773 | 750 | 800 | 850 | 910 |  |  |  |
|  | Итого по АО «ПЭ»: |  | 96713 |  |  |  | 55188 | 10200 | 10357 | 10440 | 10528 |  |  |  |
| 5. Охрана и рациональное использование недр |
| ТЭЦ-2 |
| 5.1 | Проведение режимных наблюдений по сети наблюдательных скважин | отбор проб из 6 скважин | 1667 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 290 | 310 | 332 | 355 | 380 | 1.Защита земель от загрязнения. 2. Контроль за составом и качеством подземных вод 3. недопущение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние подземных вод | Своевре-менное принятие мер по сниже-нию негативного водейст-вия на ОС | Исклю чение экологических штрафов |
|  | Итого по ТЭЦ-2: |  | 1667 |  |  |  | 290 | 310 | 332 | 355 | 380 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 |
| 5.1 | Проведение режимных наблюдений по сети наблюдательных скважин | отбор проб из 10 скважин | 1 500 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 260 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 1.Защита земель от загрязнения. 2. Контроль за составом и качеством подземных вод 3. недопущение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние подземных вод | Своевре-менное принятие мер по сниже-нию негативного водейст-вия на ОС | Исклю чение экологических штрафов |
| 5.2. | Реконструкция канализационной системы | Согласно проекта | 114 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2015г. | 114 000 | - | - | - | - | 1. повышение надежности КС 2. исключение загрязнения недр | Предупреждение загрязне-ния недр |  |
|  | Итого по ТЭЦ-3: |  | 115500 |  |  |  | 114260 | 280 | 300 | 320 | 340 |  |  |  |
| ЭТЭЦ |
| 5.1. | Проведение режимных наблюдений по сети наблюдательных скважин. | отбор проб из 14 скважин | 6015 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 1025 | 1100 | 1200 | 1290 | 1400 | 1.Защита земель от загрязнения. 2. Контроль за составом и качеством подземных вод 3. недопущение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние подземных вод | Своевре-менное принятие мер по сниже-нию негативного водейст-вия на ОС | Исклю чение экологических штрафов |
|  | Итого по ЭТЭЦ: |  | 6015 |  |  |  | 1025 | 1100 | 1200 | 1290 | 1400 |  |  |  |
|  | Итого по АО «ПЭ»: |  | 123182 |  |  |  | 115575 | 1690 | 1832 | 1965 | 2120 |  |  |  |
| 6. Охрана флоры и фауны |
| ТЭЦ-2 |
| 6.1 | Озеленение и благоустройство территории. | 1,5 га | 500 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Защита земель от истощения, деградации и ветровой эрозии | Предот-вращение деграда-ции, истоще-ния и ветровой эрозии земель | - |
|  | Итого по ТЭЦ-2: |  | 500 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 |
| 6.1 | Озеленение и благоустройство территории. | 2 га | 1 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Защита земель от истощения, деградации и ветровой эрозии | Предот-вращение деграда-ции, истоще-ния и ветровой эрозии земель | - |
|  | Итого по ТЭЦ-3 |  | 1 000 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
| ЭТЭЦ |
| 6.1 | Озеленение и благоустройство территории. | 0,08га | 50 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Защита земель от истощения, деградации и ветровой эрозии | Предот-вращение деграда-ции, истоще-ния и ветровой эрозии земель | - |
|  | Итого по ЭТЭЦ: |  | 50 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | Итого по АО «ПЭ»: |  | 1550 |  |  |  | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |  |  |  |
| 7. Обращение с отходами производства и потребления |
| ТЭЦ-2 |
| 7.1 | Своевременный вывоз производственных и бытовых отходов для размещения и утилизации на специализированные полигоны | Общее кол-во отходов 514,612 тонн в год | 19 755 | АО «ПЭ» | 2015г | 2019г | 2655 | 3186 | 3823 | 4587 | 5504 | 1. снижение степени негативного воздействия на ОС 2. своевременный вывоз отходов | Предупреждение загрязнения ОС отходами | Исклю чение экологических штрафов |
| 7.2 | Контроль закупаемого нового маслосодержащего оборудования за отсутствием в нем ПХД | - | Без дополнительных вложе-ний | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | - | - | - | - | - | Соблюдение требований действующего законодательства РК | Предот-вращение поступления в окружающую среду и распространения в ней полихлорирован-ных дифени-лов | - |
| 7.3 | Сбор и передача на переработку металлолома (цветных и черных металлов) | 147 тонн в год | - | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | - | - | - | - | - | Соблюдение требований действующего законодательства РК | Повтор-ное использо-вание матери-альных ресурсов | - |
| 7.4 | Контроль за складированием отходов производства и потребления в отведенных местах, организация мест накопления отходов (оборудование площадок). | - | Без дополнительного финансирования | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | - | - | - | - | - | 1. Снижение степени негативного воздействия на ОС 2. Защита земель от загрязнения отходами производства и потребления 3. Контроль за соблюдением требований ЭК РК по обращению с отходами производства и потребления | Предупреждение загрязнения ОС отходами | Исклюю- чение экологических штрафов |
|  | Приобретение (изготовление) контейнеров для сбора отходов и вторичных материальных ресурсов |  | соглас-но калькуляции (сметы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Строительство золоотвала (2 очередь) ТЭЦ-2 с применением защиты подземных горизонтов с использованием противофильтраци-онного экрана, и дренажей осушения, системой орошения пляжей и оборотной системой водоснабжения | площадь золоотва-ла 47 га | 1 187 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2016г. | 1 073 000 | 114 000 | - | - | - | 1. Соблюдение требований ЭК РК в части размещения отходов производства 2.Снижение потенциальной возможности влияния золонакопителя на подземные воды 3. Повторное использование осветленной воды | Достиже-ние средоза-щитных целей, снижение негативного воздействия на ОС | - |
| 7.6. | Вывоз ртутьсодержащих ламп на демеркуризацию в специализированную организацию | Кол-во р/ламп в год -331 шт. | 263 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 1.соблюдение требований законодательства РК 2.снижение степени негативного воздействия на ОС | Исключение попада-ния паров ртути в атмосферный воздух | - |
| 7.7. | Разработка проекта рекультивации золоотвала (1 очередь) | Проект | 5 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2015г. | 5 000 | - | - | - | - | Соблюдение требований законодательства РК | Исключение влияния заполне-нного золоотва-ла на ОС | - |
| 7.8 | Рекультивация золоотвала ТЭЦ-2 (1 очередь) | Площадь 40 га | 50 000 | АО «ПЭ» | 2017г. | 2017г. |  | - | 50 000 | - | - | Соблюдение требований законодательства РК | Исключение влияния заполненного золоотва-ла на ОС | Исклю чение экологических штрафов |
|  | Итого по ТЭЦ-2: |  | 1262018 |  |  |  | 1080701 | 117235 | 53875 | 4643 | 5564 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 |
| 7.1 | Своевременный вывоз производственных и бытовых отходов на специализированные полигоны | Кол-во отходов 1 579,3 тонн в год | 50 083 | АО «ПЭ» | 2015г | 2019г | 8 710 | 9 320 | 9 970 | 10 668 | 11 415 | 1. снижение потенциальной возможности загрязнения ОС 2. снижение степени негативного воздействия на ОС 3. своевременный вывоз отходов | Предупреждение загрязнения ОС отходами | Исклю чение экологи-ческих штрафов |
| 7.2 | Контроль закупаемого нового маслосодержащего оборудования за отсутствием в нем ПХД | - | Без дополнительных вложе-ний | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | - | - | - | - | - | Соблюдение требований действующего законодательства РК | Предот-вращение поступления в ОС и распрост-ранения в ней полихло рирован-ных дифени- лов | - |
| 7.3 | Контроль за складированием отходов производства и потребления в отведенных местах, организация мест накопления отходов (оборудование площадок). | - | Без дополнительного винансирования | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | - | - | - | - | - | 1. Снижение степени негативного воздействия на ОС 2. Защита земель от загрязнения отходами производства и потребления 3. Контроль за соблюдением требований ЭК РК по обращению с отходами производства и потребления | Предупреждение загрязнения ОС отходами | Исклю чение экологических штрафов |
|  | Приобретение (изготовление) контейнеров для сбора отходов и вторичных материальных ресурсов |  | Соглас-но калькуляции (сметы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | строительство золоотвала (2 очередь) с применением защиты подземных горизонтов с использованием противофильтрационного экрана, дренажей осушения, системой орошения пляжей и оборотной системой водоснабжения | 36 га | 818 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2015г. | 818 000 | - | - | - | - | 1. Соблюдение требований ЭК РК в части размещения отходов производства 2. снижение потенциальной возможности влияния золонакопителя на подземные воды 3. повторное использование осветленной воды | Достиже-ние средоза-щитных целей, снижение негативного воздейст вия на ОС | - |
| 7.5 | Разработка рабочего проекта «Строительство 3 очереди золоотвала» | Проект строительства | 70 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2015г. | 70 000 | - | - | - | - | 1. Соблюдение требований ЭК РК в части размещения отходов производства 2.Снижение потенциальной возможности влияния золонакопителя на подземные воды 3. Повторное использование осветленной воды | - | - |
| 7.6 | Сбор и передача на переработку специализированным организациям лома черных и цветных металлов | 478 тонн в год | - | - | 2015г. | 2019г. | - | - | - | - | - | Соблюдение требований действующего законодательства РК | Повтор-ное использование матери- альных ресурсов | - |
| 7.7 | Вывоз ртутьсодержащих ламп на демеркуризацию в специализированную организацию | Кол-во р/ламп - 1 057 шт. в год | 839 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 146 | 156 | 167 | 179 | 191 | 1.соблюдение требований законодательства РК 2.снижение степени негативного воздействия на ОС | Исключе-ние попада-ния паров ртути в атмосферный воздух | Исклю чение экологических штрафов |
| 7.8 | Разработка проекта рекультивации золоотвала (1 очередь) | Проект рекульти-вации | 5 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2015г. | 5 000 | - | - | - | - | Соблюдение требований законодательства РК | Исключение влияния заполненного золоотва-ла на ОС | - |
| 7.9 | Рекультивация золооотвала (1 очередь) | Площадь золоотвала,1 очередь – 82 га | 120 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2015г. | 120 000 | - | - | - | - | Соблюдение требований законодательства РК | Исключение влияния заполненного золоотва- ла на ОС | Исклю чение экологических штрафов |
| 7.10 | Разработка рабочего проекта наращивания дамб 2-й очереди золоотвала | проект | 35 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2015г. | 35 000 | - | - | - | - | Сохранение земельных ресур-сов | - | - |
|  | Итого по ТЭЦ-3: |  | 1098922 |  |  |  | 1056856 | 9476 | 10137 | 10847 | 11606 |  |  |  |
| ЭТЭЦ |
| 7.1. | Своевременный вывоз производственных и бытовых отходов для размещения и утилизации на специализированные полигоны | Общее кол-во отходов в год – 1 737 тонн | 51 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 8 400 | 9 200 | 10 100 | 11 100 | 12 200 | 1. снижение степени негативного воздействия на ОС 2. своевременный вывоз отходов | Предупреждение загрязнения ОС отходами | Исклю чение экологических штрафов |
| 7.2 | Строительство 2-й очереди золоотвала ЭТЭЦ | Площадь 40,523 га | 886 770,660 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2016г. | 348 000 | 538 770,660 | - | - | - | 1. Соблюдение требований ЭК РК в части размещения отходов производства 2. снижение потенциальной возможности влияния золонакопителя на подземные воды 3. повторное использование осветленной воды | Достиже-ние средоза-щитных целей, снижение негативно-го воздействия на ОС | - |
| 7.3 | Вывоз ртутьсодержащих ламп на демеркуризацию в специализированную организацию | Кол-во р/ламп - 360 шт. в год | 285 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 1.соблюдение требований законодательства РК 2.снижение степени негативного воздействия на ОС | исключение попадания паров ртути в атмосфер-ный воздух | Исклюю- чение экологических штрафов |
| 7.4 | Консервация золоотвала (1 и 5 секции) золоотвала | общая площадь 1 и 5 секции 93,1212 га | 667 885,106 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | - | 85 640,574 | 582 244,532 | - | - | Соблюдение требований законодательства РК | Исключе-ние влияния заполненного золоотвала на ОС | Исклю чение экологических штрафов |
| 7.5 | Контроль закупаемого нового маслосодержащего оборудования за отсутствием в нем ПХД | - | - | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | - | - | - | - | - | Соблюдение требований законодательства РК | Предотвращение поступления в ОС и распространения в ней полихлори-рованных дифенилов | - |
| 7.6 | Сбор и передача на переработку металлолома (цветных и черных металлов) | 418,865 тонн в год |  | - | 2015г. | 2019г. | - | - | - | - | - | Соблюдение требований действующего законодательст-ва РК | Повторное использование материаль-ных ресурсов | - |
| 7.7 | Контроль за складированием отходов производства и потребления в отведенных местах, организация мест накопления отходов (оборудование площадок). | - | Без дополнительного финансирования | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. |  |  |  |  |  | 1. Снижение степени негативного воздействия на ОС 2. Защита земель от загрязнения отходами производства и потребления 3. Контроль за соблюдением | Предупреждение загрязнения ОС отходами | Исклюю чение экологических штрафов |
|  | Приобретение (изготовление) контейнеров для сбора отходов и вторичных материальных ресурсов |  | Соглас-но калькуляции (сметы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ЭТЭЦ: |  | 1292740,766 |  |  |  | 128889,574 | 1130268,192 | 10157 | 11 061 | 12265 |  |  |  |
|  | Итого по АО «ПЭ»: |  | 3653680,766 |  |  |  | 2 266446,574 | 1256979,192 | 74169 | 26651 | 294345 |  |  |  |
| 8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность |
| ТЭЦ-2 |
| 8.1 | Ведение производственного радиологического контроля | - | 406 | АО «ПЭ» | 2015 | 2019 | 55 | 66 | 79 | 94 | 112 | 1.Соблюдение требований действующего законодательства РК 2.Выявление радиоактивного загрязнения | Предот-вращение радиоактивного загрязнения ОС | - |
|  | Итого по ТЭЦ-2: |  | 406 |  |  |  | 55 | 66 | 79 | 94 | 112 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 |
| 8.1 | Ведение производственного радиологического контроля | ТЭЦ-3 | 415 | Основ-ная деятель-ность | 2015 | 2019 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 1.Соблюдение требований действующего законодательства РК 2.Выявление радиоактивного загрязнения | Предот-вращение радиоак-тивного загрязнения ОС | - |
|  | Итого по ТЭЦ-3: |  | 415 |  |  |  | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |
| ЭТЭЦ |
| 8.1. | Ведение производственного радиологического контроля |  | 458 | Основ-ная деятель-ность | 2015 | 2019г. | 75 | 83 | 90 | 100 | 110 | 1.Соблюдение требований действующего законодательства РК 2.Выявление радиоактивного загрязнения | Предот-вращение радиоактивного загрязнения ОС | - |
|  | Итого по ЭТЭЦ: |  | 458 |  |  |  | 75 | 83 | 90 | 100 | 110 |  |  |  |
|  | Итого по АО «ПЭ» |  | 1279 |  |  |  | 200 | 224 | 249 | 284 | 322 |  |  |  |
| 9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий |
| ТЭЦ-2 |
| 9.1 | Проведение внешнего аудита, в т.ч. ресертификацион-ного, для подтверждения соответствия системы менеджмента окружающей среды (СМОС) международным стандартам ISO 14001 | - | 3 330 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г | 670 | 600 | 630 | 760 | 670 | Продление сертификата в области выполнения природоохранных требований и внедрения системы управления охраной окружающей среды в соответствии с международным стандартом ISO 14001 | Обеспечение решений экологических вопросов через постоянную оценку методов, процедур и процессов соответствии с междуна-родным стандар-том ISO 14001 | - |
|  | Итого по ТЭЦ-2: |  | 3 330 |  |  |  | 670 | 600 | 630 | 760 | 670 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 |
| 9.1 | Проведение внешнего аудита, в т.ч. ресертификационного для подтверждения соответствия системы менеджмента окружающей среды (СМОС) требованиям международного стандарта ISO 14001 | Международный стандарт | 3 330 | АО «ПЭ» | IV кв. 2015 | IV кв. 2019 | 670 | 600 | 630 | 760 | 670 | Подтверждение сертификата в области выполнения природоохранных требований и внедрения системы управления ООС в соответствии с международным стандартом ISO 14001 | Обеспечение решений экологических вопросов через постоянную оценку методов, процедур и процессов соответствии с международным стандартом ISO 14001 | - |
|  | Итого по ТЭЦ-3: |  | 3 330 |  |  |  | 670 | 600 | 630 | 760 | 670 |  |  |  |
| ЭТЭЦ |
| 9.1 | Проведение внешнего аудита, в т.ч. ресертификационного для подтверждения соответствия системы менеджмента окружающей среды (СМОС) требованиям международного стандарта ISO 14001 | Международный стандарт | 3 330 | АО «ПЭ» | IV кв. 2015 | IV кв. 2019 | 670 | 600 | 630 | 760 | 670 | Подтверждение сертификата в области выполнения природоохранных требований и внедрения системы управления ООС в соответствии с международным стандартом ISO 14001 | Обеспечение решений экологических вопросов через постоян-ную оценку методов, процедур и процесс-сов соответствии с международным стандар-том ISO 14001 | - |
|  | Итого по ЭТЭЦ: |  | 3 330 |  |  |  | 670 | 600 | 630 | 760 | 670 |  |  |  |
|  | Итого по АО «ПЭ» |  | 9990 |  |  |  | 2010 | 1800 | 1890 | 2280 | 2010 |  |  |  |
| 10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки |
| ТЭЦ-2 |
| 10.1 | Проведение исследований для оценки уровня загрязнения окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления | - | 1 940 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г | 340 | 360 | 390 | 410 | 440 | 1.согласно требований ЭК РК 2.Определение степени изменения компонентов ОС | Своевре-менное принятие мер по сниже-нию негативного воздейст-вия на ОС | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.2 | Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и потребления озоноразрушающих веществ с составлением отчетов по ПГ, паспортов инвентаризации ОРВ, паспортов установок, планов мониторинга выбросов ПГ, мероприятий по сокращению выбросов ПГ | - | 19 500 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | Соблюдение требований ЭК РК | Регулирование выбросов парниковых газов | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.3 | Разработка экологических нормативов по ПДВ | Проект ПДВ | 1 600 | АО «ПЭ» | 2019г. | 2019г. | - | - | - | - | 1 600 | Соблюдение ЭК РК | Определение нормати-вов выбросов ЗВ и степень наносимого ущерба ОС | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.4 | Разработка экологических нормативов размещения отходов | Проект НРО | 1 000 | АО «ПЭ» | 2019г. | 2019г. | - | - | - | - | 1 000 | соблюдение ЭК РК | Определение нормати-вов отходов | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.5 | Разработка нормативов водопотребления (хозпитьевой и технической воды) | Проект индивиду- альных норм водопот-ребления для ТЭЦ-2 | 600 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2015г. | 600 | - | - | - | - | Рациональное использование водных ресурсов | Для определения макси-мально допусти-мого количест-ва воды, требуемо-го качества на отпуск единицы продук-ции | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.6 | Выполнение работ по корректировке НРО и ПДВ | - | Соглас-но догово-ра | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | - | - | - | - | - | Соблюдение требований ЭК РК | Предупреждение негативного состояния в случаях Измене-ний произво-дитель-ности ТЭЦ, реконст-рукции, ввода новых источни-ков выбросов или исключе-ния существующих. | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.7 | Разработка ОВОС к проектам | - | Соглас-но догово-ра | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | - | - | - | - | - | Соблюдение ЭК РК | Для определения принятия экологически грамотного управленческого решения о реализа-ции намечае-мой хозяйственной деятельности | Исклю чение экологических штрафов |
|  | Итого по ТЭЦ-2: |  | 24640 |  |  |  | 4440 | 4360 | 4390 | 4410 | 7040 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 |
| 10.1 | Проведение исследований для оценки уровня загрязнения окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления | Район золоотвала ТЭЦ-3 | 1 940 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 340 | 360 | 390 | 410 | 440 | 1. Для определения степени изменения компонентов ОС 2. недопущение влияния золонакопителя на природную среду | Своевре-менное принятие мер по сниже-нию негативного воздействия на ОС | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.2 | Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и потребления озоноразрушающих веществ с составлением отчетов по ПГ, паспортов инвентаризации ОРВ, паспортов установок, планов мониторинга выбросов ПГ, мероприятий по сокращению выбросов ПГ | Оценка выбросов парниковых газов | 19 000 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | Соблюдение требований ЭК РК | Регулирование выбросов парнико-вых газов | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.3 | Разработка экологических нормативов по ПДВ | Проект ПДВ | 1 600 | АО «ПЭ» | 2019г. | 2019г. | - | - | - | - | 1 600 | 1. определение нормативов выбросов ЗВ и степень наносимого ущерба ОС 2. Разработка мероприятий по контролю над соблюдением нормативов | Определение нормати-вов выбросов ЗВ и степень наносимого ущерба ОС | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.4 | Разработка экологических нормативов размещения отходов | Проект НРО | 1 400 | АО «ПЭ» | 2019г. | 2019г. | - | - | - | - | 1 400 | 1. Соблюдение ЭК РК | Определение нормати-вов образова-ния и размеще-ния отходов | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.5 | Разработка нормативов водопотребления (хозпитьевой и технической воды) | Проект индивидуальных норм водопотребления ТЭЦ-3 | 1 800 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2015г. | 1 800 | - | - | - | - | Рациональное использование водных ресурсов | Для определения макси-мально допусти-мого количест-ва воды, требуемого качества на отпуск единицы продук-ции | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.6 | Выполнение работ по корректировке НРО и ПДВ | - | Согласно договора | АО «ПЭ» | 2015 | 2019 | - | - | - | - | - | 1. Для учета в нормативах изменений производитель-ности ТЭЦ, реконструкции, ввода новых источников выбросов или исключения существующих. 2. Соблюдение требований ЭК РК | Предупреждение негативного состояния в случаях Измене-ний произво-дитель-ности ТЭЦ, реконструкции, ввода новых источников выбросов или исключения существующих. | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.7 | Разработка ОВОС к проектам | По мере необходи-мости | Соглас-но договора | АО «ПЭ» | 2015 | 2019 | - | - | - | - | - | Соблюдение ЭК РК | Для определения принятия экологически грамотного управленческого решения о реализа-ции намечае-мой хозяйст-венной деятельности | Исклю чение экологических штрафов |
|  | Итого по ТЭЦ-3: |  | 26240 |  |  |  | 5640 | 4360 | 4390 | 4410 | 7440 |  |  |  |
| ЭТЭЦ |
| 10.1 | Проведение инвентаризации парниковых газов и озоноразрушающих веществ с составлением отчетов по ПГ и паспортов инвентаризации ОРВ, составление паспортов установок с планами мониторинга выбросов ПГ, разработка программ сокращения выбросов ПГ | Ежегодная оценка выбросов парниковых газов и получение сертификата | 19500 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | Соблюдение требований ЭК РК | Регулирование выбросов парнико-вых газов | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.2 | Проведение исследований для оценки уровня загрязнения окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления | Ежегодная оценка уровня загрязнения | 1925 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 335 | 360 | 380 | 410 | 440 | Определение степени изменения компонентов ОС, недопущение отрицательного влияния накопителя на природную среду | Своевре-менное принятие мер по сниже-нию негативного воздействия на ОС | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.3 | Разработка экологических нормативов по ПДВ | проект ПДВ | 1 600 | АО «ПЭ» | 2019г. | 2019г. | - | - | - | - | 1 600 | Соблюдение требований ЭК РК | Определение нормативов выбросов ЗВ и степень наносимого ущерба ОС | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.4 | Разработка экологических нормативов размещения отходов | проект НРО | 1 000 | АО «ПЭ» | 2019г. | 2019г. | - | - | - | - | 1 000 | Соблюдение требований ЭК РК | Определение нормати-вов образова-ния и размеще-ния отходов | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.5 | Выполнение работ по корректировке НРО и ПДВ | - | Согласно договора | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | - | - | - | - | - | Соблюдение требований ЭК РК | 1. Для учета в нормати-вах измене-ний произво-дительности ТЭЦ, реконст-рукции, ввода новых источни-ков выбросов ЗВ или исключе-ния существующих | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.6 | Разработка ОВОС к проектам | Разделы ОВОС е проектам | - | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | - | - | - | - | - | Соблюдение ЭК РК - | определение принятия экологи-чески грамотного управленческого решения о реализа-ции намечае-мой хозяйст-венной деятель-ности | Исклю чение экологических штрафов |
| 10.7 | Разработка нормативов водопотребления (хозпитьевой и технической воды) | Проект индивиду- альных норм водопот-ребления для ЭТЭЦ | 600 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 600 | - | - | - | - | Рациональное использование водных ресурсов | Для определения макси-мально допусти-мого количест ва воды, требуе-мого качества на отпуск единицы продук-ции | Исклю чение экологических штрафов |
|  | Итого по ЭТЭЦ: |  | 24625 |  |  |  | 4435 | 4360 | 4380 | 4410 | 7040 |  |  |  |
|  | Итого по АО «ПАВЛОДАРЭНЕР-ГО» |  | 75 505 |  |  |  | 14515 | 13080 | 13160 | 13230 | 21520 |  |  |  |
| 11. Экологическое просвещение и пропаганда |
| ТЭЦ-2 |
| 11.1 | Включение в программу обучения в Учебном центре вновь принятого персонала ТЭЦ вопросам охраны окружающей среды | - | Количество часов согласно программ-ме обучения | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г | - | - | - | - | - | Соблюдение законодательства РК | Воспитание бережно-го отноше-ния к природ-ным богатствам и экологической культуры у персона-ла ТЭЦ-2 | - |
| 11.2 | Экологическая реклама, пропаганда и публикации в СМИ и на интернет-ресурсах. Организация экскурсий для студентов и школьников, приглашение СМИ для освещения работы предприятия в экологическом направлении, проведение акций по энергосбережению совместно с общественными организациями, выпуск бюллетеней с экологической информацией | - | 500 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.Распространение информации в сфере охраны ОС для привлечения внимания общественности к природоохранным проблемам 2. Соблюдение требований ЭК РК и принципов Орхусской конвенции | Вовлече-ние общест-венности в процесс принятия экологически значимых решений, в разработ-ку экологической политики государства, программ и планов действия; | - |
| 11.3 | Участие в обучающих семинарах, круглых столах, совещаниях МЭ РК по экологическим вопросам | - | 600 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 200 |  | 200 |  | 200 | совершенствова-ние экологического образования специалистов-экологов ТЭЦ-2 | - | - |
|  | Итого по ТЭЦ-2: |  | 1100 |  |  |  | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 |
| 11.1 | Включение в программу обучения в Учебном центре вновь принятого персонала ТЭЦ вопросы охраны ОС | - | Кол-во часов согласно программы обуче-ния | АО «ПЭ» | 2015 | 2019 | - | - | - | - | - | Соблюдение законодательства РК | Воспита-ние бережно-го отноше-ния к природ-ным богатст-вам и экологи-ческой культуры у персона-ла ТЭЦ-3 | - |
| 11.2 | Экологическая реклама, пропаганда и публикации в СМИ и на интернет-ресурсах. Организация экскурсий для студентов и школьников, приглашение СМИ для освещения работы предприятия в экологическом направлении, проведение акций по энергосбережению совместно с общественными организациями, выпуск бюллетеней с экологической информацией | - | 940 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 1.Распространение информации в сфере охраны ОС для привлечения внимания общественности к природоохранным проблемам 2. Соблюдение требований ЭК РК и принципов Орхусской конвенции | Вовлече-ние общест-венности в процесс принятия экологи-чески значимых решений, в разработ-ку экологи-ческой политики государства, программ и планов действия | - |
| 11.3 | Участие в обучающих семинарах, круглых столах, совещаниях МЭ РК по экологическим вопросам Участие в обучающих семинарах, круглых столах, совещаниях МЭ РК по экологическим вопросам |  | 400 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. |  | 200 |  | 200 |  | Совершенствование экологического образования специалистов-экологов ТЭЦ-3 | - | - |
|  | Итого по ТЭЦ-3 |  | 1340 |  |  |  | 150 | 370 | 190 | 410 | 220 |  |  |  |
| ЭТЭЦ |
| 11.1 | Включение в программу обучения в Учебном центре вновь принятого персонала ТЭЦ вопросы охраны ОС | - | Кол-во часов согласно программы обучения | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | - | - | - | - | - | Соблюдение законодательства РК | Воспита-ние бережно-го отноше-ния к природ-ным богатст-вам и экологической культуры у персона-ла ЭТЭЦ | - |
| 11.2. | Участие в обучающих семинарах, круглых столах, совещаниях МЭ РК по экологическим вопросам Участие в обучающих семинарах, круглых столах, совещаниях МЭ РК по экологическим вопросам | - | 600 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. |  | 300 |  | 300 |  | совершенствова-ние экологического образования специалистов-экологов ЭТЭЦ | - | - |
| 11.3. | Экологическая реклама, пропаганда и публикации в СМИ и на интернет-ресурсах. Организация экскурсий для студентов и школьников, приглашение СМИ для освещения работы предприятия в экологическом направлении, проведение акций по энергосбережению совместно с общественными организациями, выпуск бюллетеней с экологической информацией | - | 1 156 | АО «ПЭ» | 2015г. | 2019г. | 156 | 187 | 224 | 268 | 321 | 1.Распространение информации в сфере охраны ОС для привлечения внимания общественности к природоохранным проблемам 2. Соблюдение требований ЭК РК и принципов Орхусской конвенции | Вовлече-ние общественности в процесс принятия экологически значимых решений, в разработ-ку экологи-ческой политики государства, программ и планов действия | - |
|  | Итого по ЭТЭЦ |  | 1756 |  |  |  | 156 | 487 | 224 | 568 | 321 |  |  |  |
|  | Итого по АО «ПЭ» |  | 4196 |  |  |  | 606 | 957 | 714 | 1078 | 841 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 7 082 893, 766 |  |  |  | 3817975,575 | 1676352,192 | 486428 | 416514 | 685624 |  |  |  |