Протокол общественных  слушаний

по проекту плана мероприятий по охране окружающей среды на 2015-2019 гг. ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Дата проведения: 14 ноября  2014 г.

Место проведения: г. Павлодар, Северная промышленная зона, актовый зал  ТЭЦ-3

Общественные слушания организованы:  ГУ «Отдел предпринимательства г.Павлодар»

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности посредством: размещения объявления в газетах №120 «Звезда Прииртышья» и №120 «Сарыарқа Самалы»  на государственном  и русском  языках  от 23.10.2014 г., с указанием даты  и места проведения общественных слушаний, а также указанием  электронного адреса, где  можно запросить проект плана мероприятий.

Использованные материалы:

- Презентация плана мероприятий по охране окружающей среды на 2015-2019 гг. по ТЭЦ-2.

- Проектор с компьютером.

- Стенды с Планом мероприятий по охране окружающей среды на 2015-2019 гг. по ТЭЦ-2.

Участвовали:

Сакиева Г.Ж – заведующая сектором развития предпринимательства ГУ «Отдел предпринимательства г.Павлодара» (уведомление № 9-7159 от 28 октября 2014г., направлено нарочным), Сагитова Г.С. - главный специалист отдела экологического регулирования Департамента экологии по Павлодарской области  (уведомление № 9-7162 от 28 октября 2014г., направлено нарочным), Шевцов В.Г – директор ТЭЦ-2., персонал  ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - 12 человек, представители общественности - 6 человек (список участников прилагается).

Отсутствовали из числа приглашенных представители:

- Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области (уведомление № 9-7160 от 28 октября  2014г., направлено нарочным). Письмом №12/4-07/1078 от 10.11.2014г. было сообщено, что с материалами проекта Плана мероприятий специалисты ознакомлены, замечаний и предложений не имеется.

Повестка дня общественных слушаний:

- Доклад по Плану мероприятий на охрану окружающей среды на 2015-2019 гг. ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

- Обсуждение  материалов проекта, вопросы и ответы.

Выступили:

Коваль Т.А.  – Начальник управления по охране окружающей среды АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», которая   поприветствовала участников общественных слушаний и  предоставила слово для открытия общественных слушаний представителю местного исполнительного органа – заведующей сектором развития предпринимательства ГУ «Отдел предпринимательства г.Павлодара» Сакиевой Гульнаре Жанатовне.

Сакиева Г.Ж. – заведующая сектором развития предпринимательства ГУ «Отдел предпринимательства г.Павлодара» озвучила повестку дня и предложила регламент выступлений - на выступление отводится 20 минут, на обсуждение 10 минут. Для соблюдения процедуры Общественных слушаний предложила избрать Председателя и секретаря Общественных слушаний.

Богачонок Е.В. предложила выбрать Председателем – директора  ТЭЦ-2 Шевцова Владимира Григорьевича, секретарем – инженера по охране окружающей среде УООС Мукушеву Ботагоз Сейтоллаевну.

Председатель Шевцов В.Г. передал слово для доклада Коваль Т.А. – начальнику Управления по охране окружающей среды.

Коваль Т.А. выступила с докладом по проекту Плана мероприятий по охране окружающей среды на 2015-2019 гг. по ТЭЦ-2.

После доклада.

Коваль Т.А., начальник УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: хотелось бы озвучить ответы на вопросы ОО «ЭКОМ», которые были заданы по результатам   консультативной встречи с общественностью, которая состоялась  10 ноября 2014г. в ИНЕУ, с просьбой включения их в протокол общественных слушаний.

Вопрос: Каковы примеры и перспективы применения  предприятиями  АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  новых технологий, относящихся к улавливанию, безопасному хранению и утилизации выбросов окисей углерода и других газов, относящихся к парниковым?

Ответ: Парниковые газы в настоящее время являются общемировой проблемой, Так, в ближайшие десятилетия увеличение численности населения планеты и повышение уровня его благосостояния приведет к росту мировой потребности в энергии на 40–50 %.

Все серьезные прогнозы показывают, что уголь, нефть и газ еще многие годы будут оставаться важнейшими энергоносителями. Их сжигание сопровождается образованием парниковых газов. И проблема сокращения выброса этих газов в атмосферу одновременно с обеспечением мировой экономики достаточным количеством энергии уже сейчас довольно остра.

Для уменьшения выбросов требуется реализовать ряд мер: повышение энергоэффективности, улавливание и хранение углерода (УХУ), переход на новые виды топлива (например, от угля к природному газу), развитие ядерной энергетики, использование возобновляемых источников энергии.

С учетом того, что в обозримом будущем мировая экономика продолжит зависеть от ископаемых видов топлива, важнейшей из перечисленных мер становится широкомасштабное внедрения технологий УХУ.

УХУ заключается в улавливании углекислого газа и сохранении его в глубинных геологических формациях, откуда он не сможет попасть в атмосферу. Эта технология уже применяется в промышленных масштабах — в настоящее время Statoil запустила три крупных проекта: Sleipner, Snohvit (у побережья Норвегии) и In Salah (в Алжире). Но в них улавливается углекислый газ, выделяющийся из земных недр при добыче полезных ископаемых, а не образующийся при сжигании топлива. Серьезные проекты по выделению диоксида углерода из топочных газов сегодня еще не реализованы. Стоимость создания промышленных установок по улавливанию углекислого газа пока еще остается очень высокой, и для того, чтобы эта технология стала играть заметную роль в улучшении экологической обстановки, необходимы дальнейшие исследования и огромные вложения. Чтобы реализовать весь потенциал УХУ, необходимо сделать так, чтобы внедрение и использование этой технологии было, по крайней мере, не дороже длительного выброса углекислого газа в атмосферу. Иными словами, технология должна стать экономически целесообразной. Высокие расходы на улавливание углекислого газа, образующегося в процессе сжигания топлива, объясняются необходимостью сбора и хранения больших объемов топочного газа и его последующего нагревания для выделения СО2.

Таким образом, решение данных вопросов в рамках отдельно взятого предприятия не могут быть решены, этот вопрос необходимо решать на государственном уровне.

Вопрос: Что предполагается сделать предприятием АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  в период 2015-2019 гг.  для улучшения городского микроклимата и уменьшения действия на население вредных и опасных выбросов и загрязнений в городской черте г. Павлодар и  г.Экибастуз?  (Например, посадить каждый год по 1000 деревьев в каждом городе, кустарников, цветников, организовать по 10 зеленых зон и пр.).

Ответ: АО ПАВЛОДАРЭНЕРГО является субъектом естественных монополий и все затраты, регулируются Законом РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках». Так, регулирование затрат, включаемых в тариф (цену, ставку сбора) субъекта естественной монополии осуществляется путем ограничения видов затрат, включаемых в затратную часть тарифа (цены, ставки сбора), и ограничения уровня расходов субъекта естественной монополии.

Т.е. возможности субъекта естественной монополии по расходам ограничены и регулируются антимонопольным законодательством. В противном случае каждый из нас, являясь потребителем, не захочет оплачивать из своего кармана еще и стоимость зеленых насаждений, высаженных в городе субъектом естественной монополии, включенных в тариф.

Касательно озеленения территории ТЭЦ и СЗЗ, то это обязанность ТЭЦ, мероприятия по озеленению и благоустройству этих территорий включены в Планы мероприятий по каждой ТЭЦ.

Вопрос: Каково участие предприятия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в продвижении «зеленых технологий» в период 2015-2019 г.г. (и в том числе для ЭКСПО-2017)?

Ответ: Мы будем покупать электроэнергию ВИЭ, тем самым обеспечивая гарантированный сбыт «зеленой» электроэнергии, при этом  продажа потребителям этой электроэнергию будет производиться по  существующему тарифу .

Вопрос:   Каково участие предприятия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в Программе повышения энергетической эффективности, энерго- и ресурсосбережении?  Каков ожидаемый вклад от этих мероприятий в снижение выбросов и загрязнений?

Ответ: Для стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности в Республике Казахстан принят Закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», а также внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов. Ожидаемым результатом является снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Республики Казахстан за счет эффективного использования энергетических ресурсов. Повышение энергоэффективности благоприятно отразится на экологии. Соответственно уменьшение потребления топлива уменьшит выбросы и улучшает экологическую обстановку.

АО ПАВЛОДАРЭНЕРГО в соответствии с требованиями законодательства участвует в этой программе, т.к. является Субъектом Государственного энергетического реестра  ежегодно, начиная с выхода закона на предприятии в разрезе каждой станции разрабатываются программы энергосбережения. Также выполнено законодательное требование о проведении энергоаудита не позднее 3-х лет с момента вступления в силу закона Об энергосбережении. Энергоаудит проводится на объектах ПАВЛОДАРЭНЕРГО в настоящее время. По результатам энергоаудита будет составлено заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности предприятия .

Для освещения других вопросов ОО «ЭКОМ»  приглашается заместитель начальника УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  Богачонок Е.В.

Богачонок Е.В., зам. начальника УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

Вопрос: Каково количество выбросов  в атмосферу в 2014 году в абсолютном выражении (в тоннах)?

Ответ: Так как 2014 год еще не закончился, то могу сказать ожидаемые цифры на конец 2014 года:

По ТЭЦ-2 – 8 920,971 т/год; по ТЭЦ-3 – 34 709,138 т/год.

Вопрос: Каково планируемое количество выбросов в атмосферу в 2015 году в абсолютном выражении (в тоннах)?  На сколько процентов будут снижены выбросы в 2015 году?

Ответ: Планируемые выбросы на конец 2015 года: по ТЭЦ-2 – 8 807,295 т/год – снижение выбросов на 1,3% по сравнению с 2014 г., при увеличении производительности ТЭЦ на 2,7 %.

Вопрос: Каково планируемое количество выбросов в атмосферу в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах в абсолютном выражении (в тоннах)?  На сколько процентов и по нарастающей, будут снижены выбросы по каждому году?

Ответ: Планируемое количество выбросов в атмосферный воздух с 2016-2019 гг.

ТЭЦ-2:

2016г.  – 8 748,178 т/год (1,95% по сравнению с 2014г.);

2017г. – 8 591,413 т/год (3,7% по сравнению с 2014г.);

2018г. – 8 569,427 т/год (3,9% по сравнению с 2014г.);

2019г. – 8 152,7 т/год (8,6% по сравнению с 2014г.).

Вопрос: Как и в какой степени скажутся предлагаемые предприятием   АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  конкретные организационно-технические мероприятия на сокращении выбросов и загрязнений атмосферы? (Например,  какова доля в сокращении выбросов, например, на 2015 год мероприятия – внедрение АСУ, стоимостью 400 млн. - даст долю в сокращении годовых выбросов в 67%;  и др.?)

Ответ: существенное снижение затрат на эксплуатацию и ремонты при внедрении АСУ ТП по оценкам различных специалистов позволят снизить расход топлива на 2-3% и соответственно позволит снизить выбросы ориентировочно на 0,9%.

Вопрос: По выбросам и загрязнениям водного бассейна, по загрязнениям поверхности земли и грунтовых вод предприятием   АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Ответ: ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 не осуществляют сбросов в поверхностные источники, поэтому меропрития по данному разделу не планируются. Однако, предприятием разрабатываются Программы производственного экологического контроля. Целью производственного экологического контроля являются:

- организация и ведение производственного мониторинга для получения целевых показателей окружающей среды  (далее ОС):

  - мониторинг атмосферного воздуха, в том числе:

    - контроль за эффективностью работы пылегазоочистного оборудования и соблюдением установленных норм эмиссий;

    - контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха по подфакельным наблюдениям;

    - контроль содержания вредных веществ в выбросах предприятия;

    - контроль за качеством инструментальных измерений;

- мониторинг водных ресурсов, в том числе:

  - контроль за уровнем загрязнения подземных вод на промплощадках предприятия и на границе СЗЗ золоотвалов.

    - Мониторинг почв, земельных ресурсов и отходов производства, в том числе:

      - Контроль за уровнем загрязнения почв в районе расположения промплощадок предприятия и золоотвалов;

      - Контроль за образованием, использованием и размещением отходов производства и потребления.

Для принятия оперативных мер по снижению негативного воздействия на компоненты окружающей среды, такие как почвы и подземные воды. Проводятся с определенной периодичностью лабораторные исследования по химическому составу подземных вод по сети наблюдательных скважин, анализы почв.

А для предупреждения загрязнения почв и подземных вод запланированы ремонты золопроводов, строительства золоотвалов с использованием современных противофильтрационных технологий, т.е. на дно золоотвала укладывается геомембранная пленка, которая не позволяет попадать производственной воде в грунтовые воды, также обеспечивается полный возврат осветленной воды в производственный цикл.

Вывоз отходов будет осуществляться своевременно и постоянно на договорной основе со специализированными организациями.

Все эти мероприятия нашли отражение в вынесенном на обсуждение  Плане мероприятий.

На следующие вопросы ОО «ЭКОМ» ответила инженер УООС Мукушева Б.С.

Мукушева Б.С., инженер УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

Вопрос:  Каковы конкретные и обоснованные мероприятия предприятий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  по выполнению Киотского Протокола, относящихся к снижению выбросов парниковых газов?

Ответ: Необходимо отметить, что АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО обеспечивает город тепловой энергией, в связи с чем, уменьшение производительности может привести к катастрофическим последствиям для предприятий и жителей города. Ограничение мощности станции в будущем не позволит развивать инфраструктуру города. Для реализации результативных мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов необходимы значительные финансовые ресурсы, для привлечения которых необходимо поднимать тарифы на тепловую и электрическую энергию, что также невозможно. Кроме того существует прямая зависимость от климатических условий в каждом конкретном году, в связи с чем, при работе ТЭЦ в зоне наружных температур ниже расчетных среднемесячных температур необходимо увеличение отпуска тепла, что приведет к увеличению паровой нагрузки и соответственно к увеличению расхода угля. Увеличение расхода угля приведет к резкому росту выбросов парниковых газов, компенсировать который не смогут никакие мероприятия по сокращению выбросов.

Вопрос: Каково участие предприятия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в Программах по изменению климата и связанных с этими  Программами исследований (например, USAID-Казахстан)?

Ответ: Мы сотрудничаем с организациями USAID, АО Жасыл Даму, предоставляем им необходимую запрашиваемую информацию. Например, вот совсем недавно от них поступил запрос по предоставлению информации для проведения рабочего совещания для обсуждения условий перехода углеродного рынка РК и системы распределения квот от исторического метода к системе распределения квот по методу бенчмаркинга.

Вопросы, предложения и замечания представителей общественности:

Вопрос: Павленко Ю.Ф., ОО «Союз потребителей Павлодарской области».

У вас нас станциях ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЭТЭЦ по нашим подсчетам, по моим подсчетам лично, 109 млн. 195 тыс. Мы ничего не можем понять, ничего не можем найти, где они?

Вопрос: Шевцов В.Г., директор ТЭЦ-2

Какой металл Вы имеет в виду?

Ответ: Павленко Ю.Ф., ОО «Союз потребителей Павлодарской области».

Тот металл, который имеет стоимость. У вас в плане мероприятий ТЭЦ-2 указана 147 тонн металла, а эффекта никакого нет. Это по металлу, который у вас стоит. У вас в мероприятиях так написано. Например, на ТЭЦ-3 - 478 тонн. А где деньги?

Ответ: Коваль Т.А., начальник УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Вы имеете в виду экономический эффект? Нам в Министерстве сказали, что экономический эффект считается там, где есть вложения. В отношении металла он не заполняется.

Вопрос: Павленко Ю.Ф., ОО «Союз потребителей Павлодарской области».

А куда идет вырученная сумма от продажи металла? Если вам в прибыль идет, тогда и нам в прибыль – в уменьшение тарифа. Вообще, в тариф можно внести изменения?

Ответ: Шевцов В.Г., директор ТЭЦ-2.

Сумма от продажи металлолома идет в доход предприятия. Поправки в тариф не предусмотрены.

Вопрос: Павленко Ю.Ф., ОО «Союз потребителей Павлодарской области».

Вы представляете, какая будет революция. Если АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на весь Казахстан объявят, что они снижают тариф, например на 20 тенге.

Ответ: Шевцов В.Г., директор ТЭЦ-2.

Те цифры, по объему металлолома, которые Вы сейчас назвали, они были собраны, исходя из объемов ремонтов на 2015 год, согласно графиков ремонтов. Объемы по металлолому являются планируемыми и о фактических объемах можно будет говорить только в конце 2015 года.

Вопрос: Павленко Ю.Ф., ОО «Союз потребителей Павлодарской области».

Это, что будет ваша прибыль: это не эффект?

Шевцов В.Г., директор ТЭЦ-2

Эффект будет проявляться в том, что металлолом не будет загрязнять окружающую среду.

Вопрос: Павленко Ю.Ф., ОО «Союз потребителей Павлодарской области».

Почему нет ни одной цифры по эффекту? Вы не эффективны?

Ответ: Коваль Т.А., начальник УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Не везде предоставляется возможным просчитать эффект. Вот если Вы посмотрите на пункт по приобретению аспирационных установок, то мы затрачиваем 11-13 млн. тенге  на одну установку,  при этом   получаем эффект - 5 тыс. тенге в год с 1 установки. Можете представить разницу - 26 млн. и 5 тыс. тенге?

Вопрос: Павленко Ю.Ф., ОО «Союз потребителей Павлодарской области».

Я понял, 5 тыс. тенге. Вот скажите, еще по ртутьсодержащим лампам. На ТЭЦ-2 их количество - 331 шт, а по ТЭЦ-3- 1057 шт. разница почти в три раза. А что, ТЭЦ-2 у вас меньше любит света? Вы больше на ТЭЦ-3 любите свет, а ТЭЦ-2 не хочет света?

Ответ: Шевцов В.Г., директор ТЭЦ-2

По своей конструктивной особенности ТЭЦ-2 требуется меньше освещения, и по мощности, станция меньше.

Вопрос: Павленко Ю.Ф., ОО «Союз потребителей Павлодарской области».

Вы собираетесь менять лампы накаливания на энергосберегающие лампочки?

Ответ: Шевцов В.Г., директор ТЭЦ-2

Да у нас уже идет замена.

Вопрос: Павленко Ю.Ф., ОО «Союз потребителей Павлодарской области».

По экологической рекламе очень разняться цифры. У вас ЭТЭЦ самая бедная. Самая богатая ТЭЦ-1. Она вообще молчит. А вот ваши середнячки ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. ТЭЦ-2 – 500 тыс., ТЭЦ-3 – 1340 тыс. Почему такая разница большая между Экибастузом и Павлодаром? Там что менее грамотные, а здесь более грамотные?

Ответ: Коваль Т.А., начальник УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Мы включили сюда обучение работников УООС. Мы с вами уже на эту тему говорили на консультативной встрече. Раз в три года работники УООС должны пройти обучение. Кроме того, туда включается публикация объявлений в газете о предстоящих общественных слушаниях, о передаче проектов на государственную экологическую экспертизу и другие объявления и статьи экологического характера.

Вопрос: Павленко Ю.Ф., ОО «Союз потребителей Павлодарской области».

Там, то же самое говорят.

Ответ: Коваль Т.А., начальник УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Планируем проводить конкурс детского рисунка ко дню эколога, планируем оплачивать стоимость проезда студентам и школьникам к нам на экскурсии.

Вопрос: Павленко Ю.Ф., ОО «Союз потребителей Павлодарской области».

Маленький вопрос. Вот по озеленению, тоже такая разница. Экибастуз 50 тыс. на 5 лет, 10 тыс. в год. У вас 500 тыс. на ТЭЦ-2, а на ТЭЦ-3 – 1 млн.

Ответ: Коваль Т.А., начальник УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Дело в том, что здесь исходили из площади озеленения,  а также из того, в Экибастузе территория достаточно зеленая. Что касается санитарно-защитной зоны ЭТЭЦ, то в эту санитарно-зашитную зону входят также другие предприятия, и в основном там все заасфальтировано.

Вопрос: Павленко Ю.Ф., ОО «Союз потребителей».

Значит у вас есть эти площади для озеленения, и вы просто будете их озеленять на этот миллион?

Ответ: Коваль Т.А., начальник УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Каждый год такие работы запланировано проводить. Это обязательное требование законодательства.

Вопрос: Коновалова Т.В., ведущий инженер по ООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Можно вопрос к представителям общественности? К хранению отработанных ртутьсодержащих лампочек на предприятии у нас очень строгие требования. Специальные контейнеры, специально отведенные места, специальные помещения, хранение в небьющейся таре и др. и к энергосберегающим лампочкам такие же требования, потому что они также содержат ртуть, хоть и в меньшем объеме. Сейчас все население у нас также покупает эти энергосберегающие лампы. Как этот вопрос решается для населения г.Павлодара, вопрос сбора и утилизации? Вы как общественные организации наверняка затрагиваете эти вопросы тоже.

Ответ: Оразалинов Е.И., ОО «Мир экологии».

Да,  Вы правильно задали этот вопрос. Этот вопрос касается больше государственных органов.  В г.Экибастузе образовалась фирма, которая планирует сбор этих ламп в специальные контейнеры. Т.е. у них очень новая технология, отдельно переработка стекла, отдельно цоколей. Это будет полная утилизации ламп. Эта проблема будет решена в ближайшее время. Это Экибастузская фирма, но она будет работать и в г.Павлодаре.

Вопрос: Коновалова Т.В., ведущий инженер по ООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

А это будет платно или бесплатно для населения?

Ответ: Оразалинов Е.И., ОО «Мир экологии».

Насколько я знаю, это будет бесплатно для населения, а для юридических лиц будет платно.

Коновалова Т.В., ведущий инженер по ООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Очень бы хотелось, чтобы так было.

Вопрос: Оразалинов Е.И., ОО «Мир экологии».

Теперь такой момент – проведение подфакельных замеров на границе СЗЗ. У вас указано в плане мероприятий. Вы опережаете, это хорошо. Можно ли будет это проводить совместно с общественностью?

Ответ: Богачонок Е.В., заместитель начальника УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Нам эти замеры проводит аккредитованная лаборатория. Думаю, что это возможно.

Вопрос: Оразалинов Е.И., ОО «Мир экологии».

Теперь другой вопрос.  Я недавно инициировал у вас проверку по радиологической безопасности золоотвалов.  Как у вас вообще с радиологией? Она у вас заложена?

Ответ: Коваль Т.А., начальник УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Да, у нас эти мероприятия предусмотрены.

Предложение: Оразалинов Е.И., ОО «Мир экологии».

У нас ситуация такая, что уголь у нас имеет радиационный фон. Хотелось бы, чтобы проводились радиологические проверки угля.

Ответ: Богачонок Е.В., заместитель начальника УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Мы рассмотрим этот вопрос, внесем в протокол.

Вопрос: Оразалинов Е.И., ОО «Мир экологии».

Расшифруйте пункт 1.11. Это что у вас будет? Ну, по техрегламенту мы знаем, а что есть для предприятия выполнение ремонтных работ оборудования?

Ответ: Шевцов В.Г., директор ТЭЦ-2.

Все виды ремонтов подразделяются на капитальные ремонты основного оборудования и вспомогательного оборудования. Также есть текущие ремонты – это кратскосрочные ремонты, продолжительностью от 5-10 дней. Вот это является текущим ремонтом для поддержания эксплуатационных характеристик оборудования.

Вопрос: Оразалинов Е.И., ОО «Мир экологии».

А сумма затрат откуда взята на эти цели?

Ответ: Шевцов В.Г., директор ТЭЦ-2.

Сумма затрат взята по факту выполнения работ. Есть у нас годовой план-график проведения ремонтов – ППР. Имеется накопительная ведомость дефектов и согласно этой ведомости и планируется сумма затрат. Не всегда эти затраты совпадают с плановыми, т.к. еще бывают внеплановые ремонты.

Вопрос: Оразалинов Е.И., ОО «Мир экологии».

В плане есть еще такое мероприятие – модернизация, поверка, ремонт, наладка газоаналитического оборудования. Что входит в это?

Ответ: Шевцов В.Г., директор ТЭЦ-2

Это приборы газоаналитического контроля фирмы Siеmens. Приборы контроля должны быть обязательно поверены на образцовых (эталонных) приборах специализированной организациb, которая имеет лицензию и чтобы их показания соответствовали действительным.

Вопрос: Оразалинов Е.И., ОО «Мир экологии».

Еще один вопрос по газоочистным сооружениям. Сказали о том, что это проблема решается, но в ваших планах я этого не увидел. Вы будете улавливать окиси?

Ответ: Коваль Т.А., начальник УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Я Вам уже сказала, что такой практики нет еще, вы можете себе представить, что предриятие окись углерода будет закачивать в пласты земли?!

Оразалинов Е.И., ОО «Мир экологии».

Вы говорите про другую технологию. На сегодняшний день, мы как общественность бываем на многих предприятиях. Мы разговаривали с руководством KSP Steel, они заключили договор с Липецкой компанией на поставку оборудования по улову окисей углерода, которое полностью будет улавливать окиси углерода. Вы говорите, что практики такой нет, но зато есть газоочистное оборудование.

Я сделал запрос в Казгидромет, и они мне дали информацию, что по концентрациям загрязняющих веществ у нас идет превышение в 2,7-2,8  раза ПДК.

Вопрос: Коваль Т.А., начальник УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

По какому компоненту?

Предложение: Оразалинов Е.И., ОО «Мир экологии».

По всем окислам, в том числе азота и серы, а также хотелось, чтобы наши замечания были внесены в протокол. Есть типовые правила по разработке мероприятий по охране окружающей среды. В этих правилах первым пунктом стоит очистка газов. Да это проблема большая конечно, я не говорю, чтобы вы завтра же все поставили. Это очень сложный вопрос, можно например трубу переделать, но никто же даст трубу переделать. Это тоже очень тяжело, поэтому рассмотрите этот вопрос по установке газоочистного оборудования для плана мероприятий.

Ответ: Шевцов В.Г., директор ТЭЦ-2

Касательно улавливания парниковых газов, как сказала Татьяна Александровна, нужны очень большие затраты.

Что касается окислов азота и серы, есть разработки, при которых возможно поддерживать выбросы окислов азота в пределах техрегламента путем изменения режима горения топлива в котле, изменении конструкции котла, замене горелок.

По ТЭЦ-2 принята концепция по рассмотрению вопроса о модернизации оборудования ТЭЦ-2 и начиная с 2017 года будет начало проектирование по модернизации и реконструкции оборудования с учетом сокращения выбросов окислов азота и серы. По ТЭЦ-3 модернизация и реконструкция оборудования, направленная на сокращение выбросов азота и серы уже идет.

Вопрос: Оразалинов Е.И., ОО «Мир экологии».

Это концепция будет внесена в план мероприятий?

Ответ: Шевцов В.Г., директор ТЭЦ-2

Это еще не окончательное решение. Это будем говорить - стратегически принятое решение и теперь будет разрабатываться целая программа для разработки проектов соответствующими институтами. Начнется только проектирование. Поэтому мы пока не можем включить это в план мероприятий.

Вопрос: Оразалинов Е.И., ОО «Мир экологии».

Можно внести хотя бы условно?

Ответ: Шевцов В.Г., директор ТЭЦ-2

В Министерстве не принимают условных мероприятий, там принимают конкретные цифры.

Оразалинов Е.И., ОО «Мир экологии».

Ну девальвация происходит, еще что-то, Министерство тоже ведь не может все предугадать.

Коваль Т.А., начальник УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Корректировка плана мероприятий не предусмотрена законодательством.

Председатель Шевцов В.Г.: (после обсуждения) Спасибо всем за участие! Общественные слушания считаю состоявшимися.  Результаты общественных слушаний оформляются Протоколом общественных слушаний, с учетом выданных замечаний и предложений после сегодняшнего обсуждения. Также сообщаем следующее, протокол общественных слушаний

Список

участников общественных слушаний

в г.Павлодар, Северная промышленная зона, актовый зал ТЭЦ-3

14 ноября 2014 г.

по проекту плана мероприятий по охране окружающей среды ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

| № п/п | Ф.И.О. участника | Должность участника |
| --- | --- | --- |
| Представители общественности |
| 1. | Шевнина Л.П. | Житель г.Павлодара, ул.Лермонтова 88, кв. 20 |
| 2 | Павленко Ю.Ф. | ОО «Союз потребителей Павлодарской области» зам. начальника отдела санитарно-экологической экспертизы, ул.Джержинского 136 |
| 3. | Оразалинов Е.И. | ОО «Мир экологии», зам. председателя Правления, пре. Боткина 182 |
| 4 | Ткачук О.А. | Менеджер Регионального Орхусского центра г.Павлодара |
| 5 | Депутат В.Г. | представитель ОО «ЭКОМ» |
| 6 | Волкова С.А. | Житель г.Павлодара, ул. Геринга2, кв.3 |
| Работники ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» |
| 1 | Богачонок Е.В. | Заместитель начальника УООС |
| 2 | Коваль Т.А. | Начальник УООС |
| 3 | Коновалова Т.В. | Ведущий инженер УООС |
| 4 | Харченко Е.В. | Инженер по охране окружающей среды |
| 5 | Мукушева Б.С. | Инженер по охране окружающей среды |
| 6 | Гринев И.Н. | Директор ТЭЦ-3 |
| 7 | Шевцов В.Г. | Директор ТЭЦ-2 |
| 8 | Верголяс А.Г. | Главный инженер ТЭЦ-3 |
| 9 | Богомолов С.В, | Зам. главного инженера ТЭЦ-3 |
| 10 | Силкина Е.В. | Инженер-металловед |
| 11 | Колесник Т.В. | Начальник смены хим. Цеха |
| 12 | Турков А.В. | Инженер по БиОТ |
| 13 | Микишева Н.А. | Инженер СПК |
| 14 | Ткаченко И.И. | Начальник СПК |
| 15 | Головченко А.В. | Инженер СПК |
| 16 | Иванова Н.И. | Лаборант хим. цеха |
| Представители СМИ |
| 1 | Шомшеков А.С. | Начальник отдела по связям с общественностью АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» |
| Местные исполнительные и представительные органы, государственные органы |
| 1 | Сакиева Г.Ж. | Заведующая сектором развития предпринимательства г.Павлодар |
| 2 | Сагитова Г.С. | Главный специалист отдела экологического регулирования Департамента экологии по Павлодарской области |