Фото отчет по инвестиционной программе АО «ПРЭК» за 3 квартал 2019 года

ПС Северная-городская 110/10кВ

| №п/п | наименование работ | фото |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнен монтаж маслоприемника для двух трансформаторов |  |
|  |  | ПС 220/110/10кВ Промышленная |
| 2 | Ведутся работы по наладке телемеханики. передачи данных на сервер. |  |
| ПС Ермаковская 110/10 кВ |
| №п/п | Наименование работ | Фото |
| 1. | Установка блочно-модульного здания |  |
| 2. | Ошиновка СШ 110 кВ |  |
| 3. | Установка линейного разъединителя |  |
| 4. | Установка секционного выключателя и разъединителя |  |
| 5. | Установка силового трансформатора ТДН-16000кВА |  |
| 6 | Установка трансформаторов тока и вводного выключателя 110 кВ 2Т |  |
| 7 | Подключение вторичных сетей |  |
| 8 | Настройка защиты трансформатора 2Т |  |

| ПС Калкаман 220/35/10 кВ |
| --- |
| №п/п | Наименование работ | Фото |
| 1 | Установка разъединителей 35 кВ |  |
| 2 | Установка разъединителей 35 кВ |  |
| 3 | Установка РЩ и монтаж кабельной линии |  |
| 4 | Установка элегазового выключателя 35 кВ |  |
| 5 | Монтаж |  |

ПС Потанино 110/10кВ

| №п/п | Наименование работ | фото |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка блочно- модульное здание |  |
| 2. | Установка блочно- модульное здание |  |
| 3. | Оборудование блочно- модульное здание |  |
| 4. | Установка шкафа оперативного тока |  |
| 5. | Установка кабельных лотков |  |
| Реконструкция зданий и сооружений |
| №п/п | наименование работ | фото |
|  | ПС Пресное до реконструкции |  |
|  | ПС Пресное после реконструкции |  |
|  | ТП ГПЭС до реконструкции |  |
|  | ТП ГПЭС после реконструкции |  |
|  | ОПУ Галицкое До реконструкции |  |
|  | ОПУ Галицкое После реконструкции |  |