Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігімен Келісімі бойынша "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ-тың 2011 жылдағы инвестициялық міндеттемелерін орындауы

	р/с №  
	Инвестициялық жобаның атауы
	Сомасы млн.теңге

	        3-ЖЭО

	1
	3-ЖЭО №1 ст. БКЗ-420-140 қазан агрегаты бойынша іске қосу-баптау және режимдік-баптау жұмыстары
	1 383,134

	2
	№1 ст. ПТ-65/75-130/13 бу турбинасының монтажы
	2 849,413

	3
	3-ЖЭО күл үйіндісінің 2-ші кезегінің құрылысы   
	595,535

	4
	3-ЖЭО №6 ст. қазандығының батареялық эмульгаторларын құрумен КТҚ қайта жаңарту   
	213,979

	5
	Ресурсы таусылған ионалмастырғыш материалдарды ресурсы ұлғайтылған шайырға ауыстыру   
	120,000

	6
	Ресурсын атқарған СЭУ-8 электролизерлік қондырғыны модернизацияланған қондырғыға ауыстыру (СЭУ-10)
	76,572

	7
	40 кгс/см2 (2 желі) бу құбырын ауыстыру
	154,600

	 
	3-ЖЭО бойынша барлығы
	5 393,234

	2-ЖЭО

	1
	2-ЖЭО күл үйіндісінің 2-ші кезегінің құрылысы   
	433,203

	2
	2-ЖЭО №4 ст. қазандығының батареялық эмульгаторларын құрумен КТҚ қайта жаңарту    
	170,535

	3
	2-ЖЭО №1 ст. БКЗ 160-100  қазандығының барабанын ауыстыру  
	145,870

	4
	"Кернеуін 6кВ көшірумен, май ажыратқыштары бар ұяшықтарын, ж/в кабельдерін, СН трансформаторларды 6/0,4кВ  ауыстырумен, электр СН КРУ-3,15 кВ қайта құру" жобасын орындау  
	14,000

	5
	Жез құбыршаларын толық ауыстыра отырып, №2 ОБ-1,ОБ-2  бойлерді жөндеу (ПСВ-500) 2 дана  
	28,336

	 
	2-ЖЭО бойынша барлығы  
	791,943

	 ЕЖЭО

	1
	№6 ст. (90 т/с дейін) қазандығын қайта жаңарту 
	116,455

	2
	Батареялық эмульгаторларын құрумен КТҚ қайта жаңарту    
	54,388

	 
	ЕЖЭО бойынша барлығы
	170,843

	 
	2011 жыл ішінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бойынша барлығы  
	6 356,020


