## Лот 2
ЛОТ № 2
Выполнение пуско-наладочных работ электрооборудования и системы автоматизации (АСУ ТП) котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
№ п/п | Виды работ | Стоимость работ, тенге
1 | 2 | 3
1 | Выполнение пуско-наладочных работ электрооборудования и системы автоматизации (АСУ ТП) котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

## Прил №1 к лоту №2
Приложение №1 к лоту №1
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ
для выполнения пуско-наладочных работ электрооборудования и системы автоматизации (АСУ ТП) котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
№ пп | Наименование работ | Ед. изм | Объем работ | Стоимость, тенге
1 | Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления | сист | 1
2 | Пусконаладочные работы выключателей трехполюсных с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 183
3 | Пусконаладочные работы элементов систем автоматического управления и регулирования | шт | 279
4 | Пусконаладочные работы устройства систем напряжения и тока, устройства питания, выпрямительного блока | шт | 55
5 | Пусконаладочные работы функциональных групп управления релейно-контакторных | шт | 36
6 | Пусконаладочные работы функциональных групп управления аналоговых бесконтактных | шт | 45
7 | Пусконаладочные работы электрических машин, асинхронныхэлектродвигателей | шт | 84
8 | Измерения в электроустановках | шт | 84
9 | Измерения сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и аппаратам | линия | 853
10 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | изм | 84
| Итого стоимость работ | тенге