## Лот 1
ЛОТ № 1
Работы по проектированию, поставке и монтажу верхнего и полевого уровня АСУ ТП, электрооборудования турбоагрегата Т-100/120-130 ст.№6 ТЭЦ-3 из материалов Заказчика на 2016 год
№ п/п | Виды работ | Стоимость работ, тенге
1 | 2 | 3
1 | Работы по проектированию, поставке и монтажу верхнего и полевого уровня АСУ ТП, электрооборудования турбоагрегата Т-100/120-130 ст.№6 ТЭЦ-3 из материалов Заказчика на 2016 год | 360200000

## Прил №1 к лоту №1
Приложение №1 к лоту №1
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ
для проведения работ по проектированию, поставке и монтажу верхнего и полевого уровня АСУ ТП, электрооборудования турбоагрегата Т-100/120-130 ст.№6 ТЭЦ-3 из материалов Заказчика на 2016 год
№ пп | Наименование работ | Ед. изм | Объем работ | Стоимость, тенге
1 | Монтаж электрооборудования выводов генератора | чел/час | 11376 | 360200000
2 | Монтаж электрооборудования , освещение помещения возбуждения турбогенератора | чел/час | 484
3 | Вторичная коммутация элементов собственных нужд главного корпуса | чел/час | 3830
4 | Вторичная коммутация элементов главной схемы главного корпуса | чел/час | 240
5 | Монтаж электрооборудования главного корпуса с установкой оборудования АСУ ТП из материалов Подрядчика | чел/час | 7060
6 | Освещение и сварочная сеть главного корпуса | чел/час | 2766
7 | Кабельное хозяйство главного корпуса | чел/час | 9956
8 | Вторичная коммутация элементов главной схемы главного корпуса и ОРУ | чел/час | 240
9 | Монтаж общестанционных кабелей | чел/час | 21191
10 | Электроснабжение сливного насоса ПНД-3 и насоса бака грязного масла | чел/час | 228
11 | Пожарная сигнализация главного корпуса | чел/час | 1086
12 | Монтаж электрооборудования открытой установки трансформаторов | чел/час | 4844
13 | Демонтаж, монтаж оборудования КИП и А | чел/час | 41093
14 | Монтаж оборудования КИП и А насосов | чел/час | 885
15 | Подключение сборок | чел/час | 43
16 | Монтаж оборудования КИП и А сливного насоса ПНД-3 | чел/час | 274
17 | Монтаж оборудования КИП и А сетевых насосов | чел/час | 611
18 | Кабельное хозяйство на территории | чел/час | 55
| ИТОГО стоимость работ | тенге

## Прил №2 к лоту №1
Приложение №2 к лоту №1
График поставки материалов Заказчика для проведения работ по проектированию, поставке и монтажу верхнего и полевого уровня АСУ ТП, электрооборудования турбоагрегата Т-100/120-130 ст.№6 ТЭЦ-3 из материалов Заказчика на 2016 год
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
Электрооборудование главного корпуса
1 | Автоматический выключатель | iC60N | Кат. A9F74303 |  | 11 | май 2016г.
2 | Автоматический выключатель SF1, SF2 Iн=4А, двухполюсный | C60H-DC | Кат. А9N61531 |  | 2 | май 2016г.
3 | Автоматический выключатель, Iн.р.=160А | Susol TS100Н ETS23 160А 3Р3Т |  | шт | 8 | май 2016г.
4 | Автоматический выключатель, Iн.р.=250А | Susol TS250Н ETS23 250А 3Р3Т |  | шт | 5 | май 2016г.
5 | Автоматический выключатель, Iн.р.=400А | Susol TS400Н ETS33 400А 3Р3Т |  | шт | 5 | май 2016г.
6 | Автоматический выключатель, Iн.р.=630А | Susol TS630Н ETS33 630А 3Р3Т |  | шт | 6 | май 2016г.
7 | Автоматический выключатель, Iн.р.=80А | Susol TS100Н ETS23 80А 3Р3Т |  | шт | 8 | май 2016г.
8 | Адаптер резервного питания 220/115В для счетчиков электроэнергии Альфа А1805 | АТ-4012 |  | шт | 12 | май 2016г.
9 | Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч | DTM1207 |  | шт | 4 | май 2016г.
10 | Блок испытательный | БИ-4 |  | шт | 24 | май 2016г.
11 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ |  | шт | 1 | май 2016г.
12 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 исп.01 |  | шт | 1 | май 2016г.
13 | Блокконтакт 1НО/НЗ | iOF Кат.А9F74203 | Кат.А9A26924 | шт | 15 | май 2016г.
14 | Вакуумный силовой выключатель SION, Iном=800А, Uном.=7,2кВ номинальный ток отключения 31,5кА | 3АЕ1015-1АF50-OFP2 A47 |  | комп. | 12 | май 2016г.
15 | Вентилятор осевой с настенной панелью | ВО 400-4Е, серия 03 |  | шт | 2 | май 2016г.
16 | Вилка 10А, 220В | ВШ-Ц-20-01-10/220 | ТУ16-434.041-84 | шт | 27 | май 2016г.
17 | Выключатель | ВП19М21Б421-67У2.15 |  | шт | 12 | май 2016г.
18 | Выключатель 660В, 50Гц и 60Гц, Iн.р.=63А | АЕ2066-100-00У3 | ТУ16-522.148-80 | шт | 2 | май 2016г.
19 | Выключатель автоматический, Iн=10А | ВА47-29 В10 2Р |  | шт | 4 | май 2016г.
20 | Выключатель автоматический, Iн=3А | ВА47-29 В3 1Р |  | шт | 4 | май 2016г.
21 | Выключатель автоматический, Iн=6А | ВА47-29 В6 2Р |  | шт | 2 | май 2016г.
22 | Выключатель автоматический, Аcti 9, Iн=2А (кривая С) | С60Н-DС 2Р, с 2-мя б/к «OF», кат.А9N61522, кат.А9N26924 | Schneider Electric | шт | 24 | май 2016г.
23 | Выключатель автоматический, Аcti 9, Iн=6А (кривая С) | С60Н-DС 2Р, с 2-мя б/к «OF», кат.А9N61522, кат.А9N26924 | Schneider Electric | шт | 12 | май 2016г.
24 | Выключатель автоматический, однополюсный, U῀220В Iн=3А | iС60Н С3 1Р, с 1-м б/к «OF», + 1 б/к «SD»Кат.А9F83103, Кат.А9А2694, Кат.А9А2697 | Schneider Electric | шт | 1 | май 2016г.
25 | Выключатель кнопочный 2SBT «черн», «С» | КМЕ 4111 У3 | ТУ16-526.094-78 | шт | 1 | май 2016г.
26 | Выключатель кнопочный 4SB, 5SB = 110 В | ВК16-19А22123-40У3 |  | шт | 2 | май 2016г.
27 | Выключатель кнопочный N1- «КЕ-081», исп.1 «Ч», «Сброс»; | КЕ 081 У2 | ТУ16-642.015-84 | шт | 1 | май 2016г.
28 | Выключатель однополюсный для открытой установки 10А, 220В | ВС 20-1-0-0б, 10А/IР20 |  | шт | 2 | май 2016г.
29 | Выключатель- разъеденитель S1,S2 четырехполюсный | INS40 | Interpact Merlin Gerin |  | 4 | май 2016г.
30 | Выключатель элегазовый генераторный (система генераторного выключателя) Iном.-10,5кА, Uном= 10,5 кВ | НЕСS 80М 1НС002081 |  | компл. | 1 | май 2016г.
31 | Выключатель, ~380В, I=100A. Iотсю=1000А | ВА57-35-340010-УХЛ3 | ТУ3422-037-05758109-2011 | шт | 1 | май 2016г.
32 | Выключатель, 220В, 50Гц | ППГ-15-2С |  | шт | 12 | май 2016г.
33 | Внутренний блок | AWSI-FAF060-N11 7SPO12207 |  | шт | 1 | май 2016г.
34 | Датчик ОПН | 3ЕХ5060 |  | шт. | 14 | май 2016г.
35 | Заземлитель наружной установки на номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 400А, в комплекте с ручным приводом ПР-01-2УХЛ1 | ЗОН-110Б-1УХЛ1 | ИВЕЖ.674233.002ТУ | компл. | 2 | май 2016г.
36 | Измерительный трансформатор тока, | ТОЛ-10-1-1У2 |  | шт | 27 | май 2016г.
37 | Индикаторное устройство ОПН | 3ЕХ5062 |  | шт. | 14 | май 2016г.
38 | Милиамперметр РА (0-5 мА шкала 0-2000А) | М4264М | ТУ 25-04.1187-87 | шт | 1 | май 2016г.
39 | Миллиамперметр BC1 (IBx=0…20 мА) | М4264М ТУ 25-04.1187-87 |  | шт | 1 | май 2016г.
40 | Миллиамперметр PW (0…5 мА, шкала 0…30 МВт) | М4264М | ТУ 25-04.1187-87 | шт | 1 | май 2016г.
41 | Модуль интерфейсный пожарный на 2 шлейфа с индикацией | МИП-2И |  | шт | 5 | май 2016г.
42 | Комплектное устройство защиты и автоматики двигателя | SPAC 810-Д323602УХЛ3.1 |  | шт | 12 | май 2016г.
43 | Комплектный Токопровод 20 кВ | ТЭНЕ-20-10000-300У1 |  | компл. | 1 | май 2016г.
44 | Комплектный Токопровод 20 кВ | ТЭНЕ-20-1600-375 У1 |  | компл. | 1 | май 2016г.
45 | Ограничитель перенапряжений нелинейный на номинальное напряжение 96 кВ | 3ЕР4 096-2РЕ21-1 |  | шт. | 3 | май 2016г.
46 | Ограничитель перенапряжения ОПН | 3ЕК4 090-1СС3 |  | шт | 36 | май 2016г.
47 | Сплит-система напольно- потолочного типа | FАF |  | к-т | 3 | май 2016г.
48 | Стабилизатор напр. трехфазный, Sном=100 кВА; | СТС-3У-100/0,5-380У3 |  | шт | 1 | май 2016г.
49 | Силовая сборка «LS02» шкаф ввода ШОЭ8339В-4077Н УХЛ4-1шт; шкаф отходящих линий ШООО-2шт. | РТЗО-88 |  | комп. | 1 | май 2016г.
50 | Силовая сборка «LS08» шкаф ввода ШОЭ8339В-4077Н УХЛ4-1шт; шкаф отходящих линий ШООО-3шт. | РТЗО-88 |  | комп. | 1 | май 2016г.
51 | Силовая сборка с автоматическими выключателями: а) вводной ВА57-39 Iн.р.=250А; б) фидерные: ВА57-35-34000 Iн.р.=100А, Iотс=400А-10шт; с нулевой рабочей изолированной шиной N и с заземленной шиной РЕ, с сальниками СКПО-32 – 1шт. ; СКПО-10 – 4шт. | ПР 8501-2123-4-У3 |  | комп. | 1 | май 2016г.
52 | Силовая сборка с автоматическими выключателями: а) вводной ВА57-39 Iн.р.=250А; б) фидерные: ВА57-35-34000 Iн.р.=50А, с нулевой рабочей изолированной шиной N и с заземленной шиной РЕ, с сальниками СКПО-32 – 1шт. ; СКПО-10 – 4шт. | ПР 8501-2123-4-У3 |  | комп. | 1 | май 2016г.
53 | Силовая сборка с автоматическими выключателями:а) вводной ВА57-39 Iн.р.=630А, Iотс=5000А; б) фидерные: ВА57-35 Iн.р.=160А, Iотс=1600А-2шт; ВА57-35 Iн.р.=100А, Iотс=1250А-1шт; ВА57-35 Iн.р.=100А, Iотс=1000А-3шт ВА57-35 Iн.р.=50А, Iотс=250А-2шт; ВА57-35 Iн.р.=25А, Iотс=250А-1шт; ВА57-35 Iн.р.=16А, Iотс=160А-1шт; с нулевой рабочей изолированной шиной N и с заземленной шиной РЕ, с сальниками СКПО-40 – 2шт; СКПО-32 – 6шт. ; СКПО-22 – 4шт. | ПР 8501-2123-4-У3 |  | комп. | 2 | май 2016г.
54 | Система бесперебойного питания | СБП-1,0-230-50 УХЛ4 |  | компл. | 1 | май 2016г.
55 | Переключатель | Апатор 4G16-10-U-S1-R114 |  | шт | 13 | май 2016г.
56 | Переключатель | Апатор 4G16-10-U-R014 |  | шт | 1 | май 2016г.
57 | Переключатель SA | Apator 4G10-544-U-R014 |  | шт | 1 | май 2016г.
58 | Переключатель SAC | Apator 4G10-123-U-R014 |  | шт | 1 | май 2016г.
59 | Переключатель кулачковый универсальный | ПКУ3-58С2001 У3 | ТУ16-642.046-86 | шт | 7 | май 2016г.
60 | Переключатель пакетный однополюсный для открытой установки 16А, 220В | ПП1-16/Н2-У3 пл.56 | ТУ 3424-001-59826184-2005 | шт | 10 | май 2016г.
61 | Пост управления кнопочный N1- «КЕ-141», исп.1 «К», «Аварийный стоп» | ПКУ15-21.111-54У2 | ТУ16-526.333-83 | шт | 17 | май 2016г.
62 | Пост управления кнопочный N1-«КЕ-081» исп.1, «Ч», «Пуск»; N2-«КЕ-081» исп.1, «К», «Стоп»;N3-«АЕ121121», «220В», «Включено» | ПКУ15-21.131-54У2 | ТУ16-526.333-83 | шт | 1 | май 2016г.
63 | Пост управления кнопочный N1- «КЕ-141», исп.1 «К», «Аварийный стоп»,N2-«КЕ-081» исп.1, «К», «Стоп»; | ПКУ15-21.121-54У2 | ТУ16-526.333-83 | шт | 8 | май 2016г.
64 | Пост управления кнопочныйN2-«КЕ-141» исп.3, «К», «Стоп»;N3-«ПЕ-081», исп.1, «М-О-А»;N4- «АЕ121121», «220В», «Включено» | ПКУ15-21.141-54У2 | ТУ16-526.333-83 | шт | 1 | май 2016г.
65 | Преобразователь измерительный активной мощности 3UW, 4UW (Iвx=0…5 А; Uвх=0…120 В; Iвых=-5…0…5 мА; Unum=220В, 50 Гц) | E848/11 ЭС ГОСТ 24855-81 |  | шт | 2 | май 2016г.
66 | Преобразователь измерительный реактивной мощности 2 UVar, 3UVar (Iвx=0…5 А; Uвх=0…120 В; Iвых=-5…0…5 мА; Unum=220В, 50 Гц) | Е860/4 ЭС ГОСТ 24855-81 |  | шт | 2 | май 2016г.
67 | Преобразователь измерительный переменного тока UA5, UA6 (Iвx=0…5 А; Iвых=0…5 мА, Unum=220В, 50 Гц) | E854/1 ЭС ГОСТ 24855-81 |  | шт | 2 | май 2016г.
68 | Преобразователь перем. тока, Iвх=0…5А, Iвых=4..20мА, Uпит.~220В | Е854/2 ЭС |  | шт | 13 | май 2016г.
69 | Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20М |  | шт | 1 | май 2016г.
70 | Панель опер.тока и доп. реле 40МКY04 |  |  | к-т | 1 | май 2016г.
71 | Панель счетчиков и датчиков 40МКY05 |  |  | к-т | 1 | май 2016г.
72 | Пульт управления блоком №4 40МКY01 |  |  | к-т | 1 | май 2016г.
73 | Пускатель электромагнитный постоянного тока Uном=175-320В, Iном=60-100А | ППР-3553 | ТУ 16-645.017-86 | шт | 1 | май 2016г.
74 | Регистратор щитовой электронный | Ф1771-АД-08-1-1-01-00-0 |  |  | 6 | май 2016г.
75 | Ограничитель перенапряжения, Uном.=15кВ | 3ЕР5 051-1РС21-1 |  | шт. | 3 | май 2016г.
76 | Ограничитель перенапряжения, Uном.=40,5кВ | 3ЕР5 051-2РЕ31-1 |  | шт. | 6 | май 2016г.
77 | Ограничитель перенапряжения, Uном.=60кВ | 3ЕР4 060-1SD21-1 |  | шт. | 2 | май 2016г.
78 | Щиток, с вводным выключателем ВА57-31 РТ=50А, РА=250А и выключателями распределения ВА61F29-1Z10-9шт | ЩРО 8505-2409-Н-УХЛ3.1 | ТУ 16-97 ИУКЖ.656331.053 ТУ | шт | 2 | май 2016г.
79 | Щиток, с вводным выключателем ВА57Ф35 РТ=50А, РА=250А и выключателями распределения ВА61F29-3Z16-3шт и ВА61F29-1Z16-9шт | ЩРО 8505-2618-Н-УХЛ3.1 | ТУ 16-97 ИУКЖ.656331.053 ТУ | шт | 1 | май 2016г.
80 | Счетчик электроэнергии, кл. точности 0,5, интерфейс RS-485 | Альфа А1805 RL-P4G-DW-4 |  | шт | 12 | май 2016г.
81 | Проводной пульт группового управления | RCW-4 7ACEL1613 |  | шт | 1 | май 2016г.
82 | Реле промежуточное ~220В | Finder S56.34.8.220.0000 |  |  | 10 | май 2016г.
83 | Реле промежуточное =110В | Finder S56.34.9.110.0000 |  |  | 10 | май 2016г.
84 | Реле промежуточное 1 KL…3KL =110 В | РЭП-36-11 УХЛ4 | ТУ 3425-075-00216823-2001 |  | 3 | май 2016г.
85 | Реле промежуточное 4 KL =110 В | РП-23 УХЛ3 | ТУ 16-523.483-78 |  | 1 | май 2016г.
86 | Реле промежуточное, ~220В | РЭП36-21 УХЛ4, 4/2 | ТУ3425-075-00216823-2001 | шт | 1 | май 2016г.
87 | Реле промежуточное, =220В | Finder 55.34.9.220.0040, 4DPT+ розетка типа 96.64 | Finder | шт | 36 | май 2016г.
88 | Реле указательное, =220В | ПРУ1-11-75152-40У3 |  | шт | 12 | май 2016г.
89 | Резервированный источник питания, 24В, 3А | РИП-24 исп.1 |  | шт | 2 | май 2016г.
90 | Трансформатор напряжения измерительный сухой заземляемый 6,0 ∕ √3; 0,1 ∕ √3; 0,1 ∕ 3 | ЗНОЛ.06-6У3 |  | шт | 3 | май 2016г.
91 | Трансформатор тока | ТОП-0,66; 100/5 кл 0,5 |  | шт | 3 | май 2016г.
92 | Трансформатор тока 100/5, класс точности 0,5 | ТОП – 0,66 | ГОСТ15150 | шт | 7 | май 2016г.
93 | Трехфазный однопостовой сварочный трансформатор, 22кВА Uном.=380В | ТДМ-301 |  | шт | 2 | май 2016г.
94 | Цифровое реле перегрузки, ~220В (установка на панели) Амперметр в комплекте (тип расширения, установка на поверхности панели кабелем 4 метра) | DMP06-Та |  | шт | 1 | май 2016г.
95 | Шкаф защит генератора N4 комплект «А», «В» 40МКY02 м/к 2200х800х600 (ВхШхГ) |  |  | комп. | 1 | май 2016г.
96 | Шкаф защит трансформаторов 3Т, 4Т комплект «А», 40МКY06 м/к 2200х800х550 (ВхШхГ) |  |  | комп. | 1 | май 2016г.
97 | Шкаф защит трансформаторов 3Т, 4Т комплект «В», 40МКY07 м/к 2200х800х550 (ВхШхГ) |  |  | комп. | 1 | май 2016г.
98 | Шкаф защит трансформаторов блока «3Т», «4Т» |  |  | шт | 2 | май 2016г.
99 | Шкаф защит ТСН 21 комплект «А», «В» 40МКY03 м/к 2200х800х600 (ВхШхГ) |  |  | комп. | 1 | май 2016г.
100 | Шкаф защиты генератора, комплект «А», «В» |  |  | шт | 1 | май 2016г.
101 | Шкаф защиты ТСН «21Т», комплект «А», «В» |  |  | шт | 1 | май 2016г.
102 | Шкаф пожарный «Престиж-03-Ш-ПК-0-1/65-П», габаритные размеры (мм): 540х1480х235 |  |  | шт. | 1 | май 2016г.
103 | Шкаф промежуточных зажимов ASBO3, м/к 1800х1000х600 (ВхШхГ) |  |  | компл. | 1 | май 2016г.
104 | Шкаф размножения сигналов |  |  |  | 1 | май 2016г.
105 | Шкаф цепей напряжения АSMO2, м/к 1600х600х400 (ВхШхГ) |  |  | комп. | 1 | май 2016г.
106 | Шкаф цепей тока АSMO1, м/к 1400х600х400 (ВхШхГ) |  |  | комп. | 1 | май 2016г.
107 | Электроконвектор универсальный | ЭВУБ-1,0/220 |  | шт | 1 | май 2016г.
108 | Электроконвектор универсальный | ЭВУБ-1,5/220 |  | шт | 1 | май 2016г.
109 | Ящик преобразователя аварийного маслонасоса 40МАY02 м/к 500х500х360(ВхШхГ) |  |  | компл. | 1 | май 2016г.
110 | Ящик промежуточных реле НР02 |  |  | шт | 1 | май 2016г.
111 | Ящик промежуточных реле НР1 , м/к 600х600х360 (ВхШхГ) |  |  | компл. | 1 | май 2016г.
112 | Ящик с понижающим трансформатором 250ВА, 220/12В | ЯТП-0,25-21У3 ТУ 36-631-84 |  | шт | 1 | май 2016г.
113 | Ящик с понижающим трансформатором 250ВА, 220/12В | ЯТП-0,25-21У3 | ТУ3434-014-01395394-2004 | шт | 6 | май 2016г.
114 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями, ῀380В, 100А, IP54 | ЯРВ-31-100А-IP54-УХЛ3 | ТУ3434-066-05758109-2012 | шт | 2 | май 2016г.
115 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями, ῀380В, 250А, IP54 | ЯРВ-31-250А-IP54-УХЛ1 | ТУ3434-066-05758109-2012 | шт | 2 | май 2016г.
116 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями, Iпл.вст.=100А | ЯВЗШ-31 |  | шт | 9 | май 2016г.
117 | Ящик управления 40МАY04 м/к 500х500х250 | РУСМ 5101-4074У3 |  | компл. | 1 | май 2016г.
118 | Ящик управления 40РСY01, 40РСY02, 40РСY03 м/к 500х500х250 | РУСМ 5101-3974У3 |  | компл. | 3 | май 2016г.
119 | Ящик управления валоповоротом 40МАY01 м/к 1200х600х400(ВхШхГ) |  |  | компл. | 1 | май 2016г.
120 | Ящик управления насосами НГО 40РСY04 м/к 900х600х360(ВхШхГ) |  |  | компл. | 1 | май 2016г.
121 | Ящик управления нетипоовй |  |  |  | 1 | май 2016г.
122 | Ящик управления резервным маслонасосом 40МАY05 м/к 500х500х360(ВхШхГ) |  |  | компл. | 1 | май 2016г.
| Электромонтажные материалы |  |  |  |  | май 2016г.
1 | Анкер | УСЭК64У1 | ТУ36-2355-80 | шт | 68 | май 2016г.
2 | Анкер усиленный клиновой М10х75 | СМ481075 |  | шт | 648 | май 2016г.
3 | Бирка маркировочная | БМ тип 1 |  | шт | 3400 | май 2016г.
4 | Бирка маркировочная | БМ тип 1 |  | шт | 3400 | май 2016г.
5 | Бирка маркировочная для кабеля | У136У3,5 | ТУ36-1440-82 | шт | 3500 | май 2016г.
6 | Бирка маркировочная для контрольных кабелей | У136У3,5 | ТУ36-1440-82 | шт | 600 | май 2016г.
7 | Бирка маркировочная для силового кабеля | У134 | ТУ36-1440-82 | шт | 704 | май 2016г.
8 | Держатель светильника | У25МУ3 | ТУ36-1459-82 | шт | 9 | май 2016г.
9 | Держатель шин заземления | К188У2 | ТУ36-1453-82 | шт | 60 | май 2016г.
10 | Втулка | Л84УХЛ2 | ТУ36-1434-82 | шт | 14 | май 2016г.
11 | Заглушка торцевая | LS1000 |  | шт | 7 | май 2016г.
12 | Кабельный лоток лестничного типа «L5 Соmbitech» | LL1040HDZ |  | шт | 9 | май 2016г.
13 | Кнопка 6 |  | ТУ36-2699-85 | шт | 3216 | май 2016г.
14 | Компенсатор шинный алюминиевый | КША120Х10 С У2 | То же | шт | 48 | май 2016г.
15 | Консоль ВВН-60 (усиленная LP), b=600мм | ВВН6060HDZ |  | шт | 6 | май 2016г.
16 | Консоль усиленная LP на лоток с осн.200 | ВВН6020HDZ |  | шт | 14 | май 2016г.
17 | Консоль усиленная LP на лоток с осн.300 | ВВН6030HDZ |  | шт | 470 | май 2016г.
18 | Консоль усиленная LP на лоток с осн.400 | ВВН6040HDZ |  | шт | 156 | май 2016г.
19 | Консоль усиленная LP на лоток с осн.500 | ВВН6050HDZ |  | шт | 1799 | май 2016г.
20 | Коробка | У409У1 | ТУ36-1859-75 | шт | 143 | май 2016г.
21 | Коробка | У409-3У1 | ТУ36-1859-75 | шт | 5 | май 2016г.
22 | Коробка герметичная с уплотнением | КЗНС-8 |  | шт | 22 | май 2016г.
23 | Коробка для открытой трубной проводки | У995У3М | ТУ36.18.00.01-56-89 | шт | 40 | май 2016г.
24 | Коробка клемная | У614А У2 | ТУ3464-009-99856433-2011 | шт | 7 | май 2016г.
25 | Коробка ответвительная тросовая | У246У3 | ТУ36-1460-82 | шт | 21 | май 2016г.
26 | Коромысло | К2-7-1С | ТУ3413.10310-90 | шт. | 12 | май 2016г.
27 | Корпус прижимной | КП1 | ТУ3424-018-03965778-2010 | шт | 103 | май 2016г.
28 | Коуш 25 |  | ГОСТ 2224-72 | шт | 68 | май 2016г.
29 | Краска ПФ-115, красная | ГОСТ 8292-85* |  | кг | 5 | май 2016г.
30 | Крепление к потолку BSF-41 | BSF4101HDZ |  | шт | 22 | май 2016г.
31 | Крепление к потолку SSH | BSF4101HDZ |  | шт | 140 | май 2016г.
32 | Крепление трубопроводов | Серия 4-904-69 |  | кг | 4 | май 2016г.
33 | Кронштейн | К986У3 | ТУ36-1459-82 | шт | 36 | май 2016г.
34 | Кронштейн | У116У3 | ТУ36-2240-80 | шт | 5 | май 2016г.
35 | Кронштейн (напольное крепление) | LP5000HDZ |  | шт | 18 | май 2016г.
36 | Круг диам.16мм |  | ГОСТ2590-89 | м | 3 | май 2016г.
37 | Крышка кабельного лотка |  |  | шт | 777 | май 2016г.
38 | Крышка переходника |  |  | шт | 6 | май 2016г.
39 | Крышка торцевая |  | ТУ3424-018-03965778-2010 | шт | 126 | май 2016г.
40 | Лоток лестничный, 100х400х3000 | LL1040HDZ |  | шт | 4 | май 2016г.
41 | Лоток лестничный, 100х500х3000 | LL1050HDZ |  | шт | 391 | май 2016г.
42 | Лоток перфорированный | 35333HDZ |  | шт | 367 | май 2016г.
43 | Металлорукав | РЗ-Ц-Х-Ш | ТУ4833-008-00239971-2001 | м | 60 | май 2016г.
44 | Монтажная лента | ЛМ10-УХЛ2 | ТУ36-2699-85 | м | 129 | май 2016г.
45 | Монтажный зажим | СС-2 |  | шт | 1200 | май 2016г.
46 | Монтажный хомут (стяжка) 194х9мм | Каталожный номер 47942 | (каталог SAREL) | уп | 100 | май 2016г.
47 | Муфта кабельная концевая | Rek-1КвТ-4-16/25-СЛ-М |  | шт | 10 | май 2016г.
48 | Муфта концевая для контрольных кабелей с ПВХ-изоляцией без брони | rek-1Н-4-1,5/2,5-FU | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 12 | май 2016г.
49 | Муфта концевая для контрольных кабелей с ПВХ-изоляцией без брони | rek-1Н-5-1,5/2,5-FU |  | к-т | 40 | май 2016г.
50 | Муфта концевая для контрольных кабелей с ПВХ-изоляцией без брони | rek-1Н-7-1,5/2,5-FU |  | к-т | 30 | май 2016г.
51 | Муфта концевая для контрольных кабелей с ПВХ-изоляцией без брони | rek-1Н-10-1,5/2,5-FU |  | к-т | 22 | май 2016г.
52 | Муфта концевая для контрольных кабелей с ПВХ-изоляцией без брони | rek-1Н-14-1,5/2,5-FU |  | к-т | 2 | май 2016г.
53 | Муфта концевая для силовых кабелей | rek-10НН-3-120/240-A-М | ГОСТ 13781.0-86 | к-т | 4 | май 2016г.
54 | Муфта концевая для силовых кабелей | rek-10НН-3-50/120-A-М |  | к-т | 24 | май 2016г.
55 | Муфта концевая для силовых кабелей | rek-1КнТ-3-120/240-В-М |  | к-т | 16 | май 2016г.
56 | Муфта концевая для силовых кабелей | rek-1КнТ-4-120/240-В-М |  | к-т | 8 | май 2016г.
57 | Муфта концевая для силовых кабелей | rek-1КнТ-4-50/150-В-М |  | к-т | 50 | май 2016г.
58 | Муфта концевая для силовых кабелей | rek-1КнТ-4-16/50-В-М |  | к-т | 34 | май 2016г.
59 | Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ-изоляцией | rek-1Н-4-1,5/2,5-SFU | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 366 | май 2016г.
60 | Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ-изоляцией | rek-1Н-5-1,5/2,5-SFU |  | к-т | 218 | май 2016г.
61 | Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ-изоляцией | rek-1Н-7-1,5/2,5-SFU |  | к-т | 92 | май 2016г.
62 | Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ-изоляцией | rek-1Н-10-1,5/2,5-SFU |  | к-т | 62 | май 2016г.
63 | Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ-изоляцией | rek-1Н-14-1,5/2,5-SFU |  | к-т | 56 | май 2016г.
64 | Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ-изоляцией | rek-1Н-19-1,5/2,5-SFU |  | к-т | 54 | май 2016г.
65 | Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ-изоляцией | rek-1Н-27-1,5/2,5-SFU |  | к-т | 2 | май 2016г.
66 | Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПХВ изол. | rek-1Н-4-4/6-SFU | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 16 | май 2016г.
67 | Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПХВ изол. | rek-1Н-5-4/6-SFU | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 40 | май 2016г.
68 | Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПХВ изол. | rek-1Н-7-4/6-SFU | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 8 | май 2016г.
69 | Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПХВ изол. | rek-1Н-10-4/6-SFU | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 4 | май 2016г.
70 | Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПХВ изол. С ленточной броней | rek-1Н-5-4/6-АFU | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 2 | май 2016г.
71 | Муфта натяжная | К804У3 | ТУ36-1445-82 | шт | 34 | май 2016г.
72 | Муфта соединительная для бронированных контрольных кабелей с ПХВ изол. | eks-1Н-5х4/6- АPL | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 1 | май 2016г.
73 | Муфта соединительная для экранированных контрольных кабелей с ПХВ изол. | eks-1Н-4х1,5/2,5- SPL | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 38 | май 2016г.
74 | Муфта соединительная для экранированных контрольных кабелей с ПХВ изол. | eks-1Н-5х1,5/2,5- SPL | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 23 | май 2016г.
75 | Муфта соединительная для экранированных контрольных кабелей с ПХВ изол. | eks-1Н-7х1,5/2,5- SPL | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 14 | май 2016г.
76 | Муфта соединительная для экранированных контрольных кабелей с ПХВ изол. | eks-1Н-10х1,5/2,5- SPL | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 9 | май 2016г.
77 | Муфта соединительная для экранированных контрольных кабелей с ПХВ изол. | eks-1Н-14х1,5/2,5- SPL | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 3 | май 2016г.
78 | Муфта соединительная для экранированных контрольных кабелей с ПХВ изол. | eks-1Н-19х1,5/2,5- SPL | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 3 | май 2016г.
79 | Муфта соединительная для экранированных контрольных кабелей с ПХВ изол. | eks-1Н-4х4/6- SPL | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 6 | май 2016г.
80 | Муфта соединительная для экранированных контрольных кабелей с ПХВ изол. | eks-1Н-5х4/6- SPL | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 11 | май 2016г.
81 | Муфта соединительная для экранированных контрольных кабелей с ПХВ изол. | eks-1Н-7х4/6- SPL | СТ ТОО41021646-29-2007 | к-т | 3 | май 2016г.
82 | Наконечник кабельный медный | 16-6-6-М-УХЛ3 | ГОСТ 7386-80 | шт | 4 | май 2016г.
83 | Наконечник кабельный медный | 4-5-3-М-УХД3 |  | шт | 2 | май 2016г.
84 | Наконечник кабельный алюминиевый | 25-8-7-А-УХЛ3 | ГОСТ15176-89 | шт | 115 | май 2016г.
85 | Наконечник кабельный алюминиевый | 16-6-5,4-МАУХЛ3 | ГОСТ 9581-80* | шт | 8 | май 2016г.
86 | Наконечник кабельный медный | 10-6-5-М-УХЛ3 | ГОСТ 7386-80 | шт | 66 | май 2016г.
87 | Наконечник кабельный медный | 95-12-15-М-УХЛ3 | ГОСТ7386-80 | шт | 6 | май 2016г.
88 | Наконечник кабельный медный | 150-16-19-МУХЛ3 | ГОСТ 7386-80 | шт | 46 | май 2016г.
89 | Наконечник кабельный медный | 25-8-8-МУХЛ3 |  | шт | 12 | май 2016г.
90 | Наконечник кабельный медный | 6-5-4-МУХЛ3 |  | шт | 4 | май 2016г.
91 | Наконечник кабельный медный | 4-5-3-МУХЛ3 |  | шт | 16 | май 2016г.
92 | Наружный блок 3-400V-50 Гц | AWAU-YIFAO60-N13 7SPO62812 |  | шт | 1 | май 2016г.
93 | Секция прямая кабельного лотка | НЛ 20ц-П1,87У3 | ТУ-121 РК-4739694-006-96 | шт | 42 | май 2016г.
94 | Секция прямая кабельного лотка | НЛ 00ц-П1,87У3 | ТУ-121 РК-4739694-006-96 | шт | 28 | май 2016г.
95 | Серьга | СРС-7-16 | ТУ 3449-012-40064547-01 | шт. | 18 | май 2016г.
96 | Скоба | СК-7-1А | ТУ3413.11420-89 | шт. | 24 | май 2016г.
97 | Скоба | К729У2 | ТУ36-1448-82 | шт | 190 | май 2016г.
98 | Скоба | К143 У2 |  | шт | 400 | май 2016г.
99 | Скоба | К730 У2 |  | шт | 100 | май 2016г.
100 | Скоба | К142У2 | ТУ36-1448-82 | шт | 145 | май 2016г.
101 | Скоба | К730У2 | ТУ36-1448-82 | шт | 690 | май 2016г.
102 | Скоба для крепления стоек | К1157цУТ1,5 | ТУ-121РК 4739694-006-96 | шт | 174 | май 2016г.
103 | С-образный профиль 41х41, L1000, толщ.2,5мм, LAS | ВРМ4110HDZ |  | шт | 53 | май 2016г.
104 | С-образный профиль 41х41, L1200, толщ.2,5мм, LAS | ВРМ4112HDZ |  | шт | 171 | май 2016г.
105 | С-образный профиль 41х41, L2000, толщ.2,5мм, LAS | ВРМ4120HDZ |  | шт | 6 | май 2016г.
106 | С-образный профиль 41х41, L500, толщ.2,5мм, LAS | ВРМ4105HDZ |  | шт | 360 | май 2016г.
107 | Соединитель перегородок | К168цУТ1,5 | ТУ36-1496-85 | шт | 32 | май 2016г.
108 | Перегородка SEP | 36510HDZ |  | шт | 84 | май 2016г.
109 | Перегородка SEP, h=100мм, L=3000мм, | 36510HDZ |  | шт | 6 | май 2016г.
110 | Перемычка | ПП1 |  | шт | 480 | май 2016г.
111 | Переход 89х3,5-57х3,0 | ГОСТ 17378-2001 |  | шт. | 2 | май 2016г.
112 | Переходник RRD 100х400х300 правосторонний | 36350HDZ |  | шт | 2 | май 2016г.
113 | Переходник RRD 100х500х400 правосторонний | 36353HDZ |  | шт | 2 | май 2016г.
114 | Переходник RRS 100х500х400 левосторонний | 36373HDZ |  | шт | 2 | май 2016г.
115 | Пластина для заземления РТСЕ | 37501 |  | шт | 24 | май 2016г.
116 | Пластина из листа размером 0,05х0,105 δ=3мм, Ст3, ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74* |  | шт. | 1 | май 2016г.
117 | Пластина из листа размером 0,08х0,08 δ=4мм, Ст3, ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74* |  | шт. | 1 | май 2016г.
118 | Пластина переходная | АП 120х10 У2 | То же | шт | 30 | май 2016г.
119 | Пластина соединительная, GTO 100 | 37305HDZ |  | шт | 4 | май 2016г.
120 | Пластина соединительная, GTO L 100 | LG1000HDZ |  | шт | 946 | май 2016г.
121 | Пластина шарнирного соединения для лотка с высотой 100мм, GSV 100 | 30015HDZ |  | шт | 40 | май 2016г.
122 | Плита силикатная огнезащитная 1250х3000х8 | PROMATECT-H |  | шт | 54 | май 2016г.
123 | Подвес тросовый | К354УХЛ3 | ТУ36-2669-84 | шт | 113 | май 2016г.
124 | Подвеска | К1167цУТ1,5 | ТУ36-1496-85 | шт | 42 | май 2016г.
125 | Полка кабельная | К1163цУТ1,5 | ТУ-121РК 4739694-006-96 | шт | 1044 | май 2016г.
126 | Полка кабельная | К1162цУТ1,5 | ТУ-121 РК-4739694-006-96 | шт | 60 | май 2016г.
127 | Полка кабельная | К1161цУТ1,5 | ТУ-121 РК-4739694-006-96 | шт | 90 | май 2016г.
128 | Прижим | НЛц-ПР Уз | ТУ-121 РК-4739694-006-96 | шт | 1828 | май 2016г.
129 | Прижим | УСЭК65У3 | ТУ36-2355-80 | шт | 27 | май 2016г.
130 | Прижим кабельного лотка | LP1000HDZ |  | шт | 2564 | май 2016г.
131 | Прокладка А-80-6 ПОН | ГОСТ 15180-86 |  | шт. | 2 | май 2016г.
132 | Профиль | К239У2 | ТУ36-1434-82 | шт | 59 | май 2016г.
133 | Профиль ВРМ-41, L=2000V | ВРМ 4120HDZ |  | шт | 12 | май 2016г.
134 | Профиль монтажный (швеллер) h=30мм, b=60мм, L=2000мм | К235ХЛ1 | ТУ36-1434-82 | шт | 9 | май 2016г.
135 | Профиль швеллерного сечения 225х105х12.5 мм из алюминиевого сплава | АДЗ31.Т | ГОСТ 15176-89Е | м | 24 | май 2016г.
136 | Прямая секция кабельного лотка | НЛ40ц-П1,87У3 | ТУ-121РК 4739694-006-96 | шт | 468 | май 2016г.
| Линейная аппаратура |  |  |  |  | май 2016г.
1 | Зажим аппаратный прессуемый | А2А-150Т-2 | ТУ3413.11404-90 | шт. | 4 | май 2016г.
2 | Зажим аппаратный прессуемый | А4А-400-2Т | ТУ 34 13.11404-90 | шт. | 18 | май 2016г.
3 | Зажим наборный измерительный | ЗН24-4И25 тип2 | ТУ3424-018-03965778-2010 | шт | 3265 | май 2016г.
4 | Зажим натяжной прессуемый | НАС-600-1 | ТУ 3449-010-52819896-2003 | шт. | 6 | май 2016г.
5 | Зажим натяжной прессуемый | НАС-500-1 | ТУ 3449-010-52819896-2003 | шт. | 24 | май 2016г.
6 | Зажим ответвительный прессуемый | ОА-600-1 | ТУ 34 13.10703-91 | шт. | 3 | май 2016г.
7 | Зажим тросовый | К676У3 | ТУ36-1445-82 | шт | 68 | май 2016г.
8 | Звено промежуточное трехлапчатое переходное | ПРТ-7/12-2 | ТУ 3449-018-40064547-01 | шт. | 54 | май 2016г.
9 | Изолятор | П1 | ТУ3424-018-03965778-2010 | шт | 125 | май 2016г.
10 | Изолятор линейный подвесной двукрылый | ПСД 70Е | ГОСТ27661-88 | шт. | 132 | май 2016г.
11 | Изолятор опорн-стержневой, Uном.=10кВ | ИОС-10-2000-01УХЛ1 | ГОСТ9984-85 | шт. | 2 | май 2016г.
12 | Изолятор опорный штыревой полимерный, Uном.=35кВ | ОНШП-35-20УХЛ1 | ЗАО «АИЗ»г.Астана | шт. | 75 | май 2016г.
13 | Зажим | А4А-150Т-1 | ТУ 34 13.11404-90 | шт. | 5 | май 2016г.
14 | То же | А2А-600-2Т | ТУ3413.11404-90 | шт. | 6 | май 2016г.
15 | То же | А4А-600-2Т | ТУ3413.11438-89 | шт. | 6 | май 2016г.
16 | То же | ОА-400-1 | ТУ 34 13.10703-91 | шт. | 6 | май 2016г.
| Метизы |  |  |  |  | май 2016г.
1 | Болт | М12-6qх35.58.40Х.016 | ГОСТ7798-70* | шт | 108 | май 2016г.
2 | Болт | М6-6qх20.58.40Х.016 | ГОСТ7798-70* | шт | 350 | май 2016г.
3 | Болт | М8-6qх35.58.40Х.016 | ГОСТ7798-70* | шт | 72 | май 2016г.
4 | Болт М10х30.58.40Х.016 |  | ГОСТ7798-70* | шт | 8 | май 2016г.
5 | Болт М12х50.58.40Х.016 |  | ГОСТ7798-70* | шт | 138 | май 2016г.
6 | Болт М12х70.58.40Х.016 |  | ГОСТ7798-70* | шт | 48 | май 2016г.
7 | Болт М12х80 | СМ081280 |  | шт | 50 | май 2016г.
8 | Болт М16х110.58.40Х.016 |  | ГОСТ7798-70* | шт | 47 | май 2016г.
9 | Болт М16х60 | ГОСТ 7798-70* |  | шт. | 4 | май 2016г.
10 | Болт М16х60.58.40Х.016 |  | ГОСТ7798-70* | шт | 376 | май 2016г.
11 | Болт М18х50.58.40Х.016 |  | ГОСТ7798-70* | шт | 8 | май 2016г.
12 | Болт М6-6gх20.58.40х016 |  | ГОСТ7798-70* | шт | 14 | май 2016г.
13 | Болт М6х45 | СМ080645 | То же | шт | 80 | май 2016г.
14 | Болт М8х25.58.40Х.016 |  | ГОСТ7798-70 | шт | 8 | май 2016г.
15 | Болт с шестигранной головкой М10х25 | СМ021025 |  | шт | 5438 | май 2016г.
16 | Болт с шестигранной головкой М12х40 | СМ081240 |  | шт | 218 | май 2016г.
17 | Винт | М4-6q16-20.48.016 | ГОСТ17473-80 | шт | 162 | май 2016г.
18 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек М8х8 | СМ030508 |  | шт | 764 | май 2016г.
19 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 | СМ010616 |  | шт | 2190 | май 2016г.
20 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 | СМ010620 |  | шт | 2544 | май 2016г.
21 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | СМ010610 |  | шт | 8964 | май 2016г.
22 | Гайки |  |  | шт | 1363 | май 2016г.
23 | Гайка с насечкой М6 | СМ100600 |  | шт | 2732 | май 2016г.
24 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | СМ101000 |  | шт | 560 | май 2016г.
25 | Гайка с пружиной М6 | СМ160600 | То же | шт | 80 | май 2016г.
26 | Гайка с удлиненной пружиной для подвешивания профиля М10 | СМ161000 |  | шт | 4878 | май 2016г.
27 | Гайка шестигранная М12 | СМ111200 |  | шт | 218 | май 2016г.
28 | Гайка шестигранная М6 | СМ110600 |  | шт | 10196 | май 2016г.
29 | Дюбель |  |  | шт | 1788 | май 2016г.
| Арматура |  |  |  |  | май 2016г.
1 | Вентиль запорный проходной муфтовый Ру-16кг/см2, Ду=80мм | 15ч8р |  | шт. | 2 | май 2016г.
2 | Обратный клапан круглого сечения (фланцевого исполнения) | КО 450 |  | шт | 2 | май 2016г.
3 | Клапан муфтовый ,Dу15 мм,Pу25 кгс/см2 | 15нж6бк |  | шт | 5 | май 2016г.
4 | Вентиль игольчатый серии в комплекте ниппель 3-05-1/2шт/ и прокладка 18х6х2 из Ф4/2шт/ | ВИГ25-Н1Б1Б |  | шт | 847 | май 2016г.
| Пожарная арматура |  |  |  |  | май 2016г.
1 | Головка соединит. рукавная (Богданова) ГМ-80 | ГОСТ 28352-89 |  | шт. | 2 | май 2016г.
2 | Головка соединит. рукавная (Богданова) ГР-80 | ГОСТ 28352-89 |  | шт. | 4 | май 2016г.
3 | Головка соединит. рукавная (Богданова) ГЦ-80 | ГОСТ 28352-89 |  | шт. | 2 | май 2016г.
4 | Головка-заглушка ГЗ-80 | ГОСТ 28352-89 |  | шт. | 2 | май 2016г.
5 | Извещатель линейный тепловой (термокабель) | GTSW-88-WP (880C) |  | м | 2600 | май 2016г.
6 | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-45М |  | шт | 18 | май 2016г.
7 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ |  | шт | 2 | май 2016г.
8 | Информационное световое табло с надписью «ВЫХОД» | КОП-24В |  | шт | 2 | май 2016г.
9 | Огнетушитель порошковый, емкость 5л | ТУ 652 РК 7506212-ОАО-31-00 | ОАО «Тыныс»,г.Кокшетау | шт. | 2 | май 2016г.
10 | Опорный изолятор | ИОР-10-7.50 III УХЛ. Т2 | ТУ 34-27-90-93 | шт | 4 | май 2016г.
11 | Основание закрепа | К127У3 | ТУ36-1447-82 | шт | 36 | май 2016г.
| Кабельная продукция |  |  |  |  | май 2016г.
1 | Кабель | КСВВнг LS 2х0,5 |  | м | 370 | май 2016г.
2 | Кабель силовой с медными жилами | ВВГнг-0,66 3х1,5 | ТУ16-705.426-86 | км | 0.05 | май 2016г.
3 | Кабель интерфейсный | КИПвЭВнг(А)-LS 4х2х0,78 |  | м | 64 | май 2016г.
4 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 4х4 | ТУ16-705.426-86 | м | 985 | май 2016г.
5 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 5х4 | ТУ16-705.426-86 | м | 2165 | май 2016г.
6 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 7х4 | ТУ16-705.426-86 | м | 325 | май 2016г.
7 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 10х4 | ТУ16-705.426-86 | м | 360 | май 2016г.
8 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 4х6 | ТУ16-705.426-86 | м | 505 | май 2016г.
9 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 5х6 | ТУ16-705.426-86 | м | 580 | май 2016г.
10 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 7х6 | ТУ16-705.426-86 | м | 450 | май 2016г.
11 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 19х2,5 | ТУ16-705.426-86 | м | 1050 | май 2016г.
12 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 14х2,5 | ТУ16-705.426-86 | м | 1480 | май 2016г.
13 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 10х2,5 | ТУ16-705.426-86 | м | 3570 | май 2016г.
14 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 7х2,5 | ТУ16-705.426-86 | м | 5295 | май 2016г.
15 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 5х2,5 | ТУ16-705.426-86 | м | 8035 | май 2016г.
16 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 4х2,5 | ТУ16-705.426-86 | м | 9730 | май 2016г.
17 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 19х1,5 | ТУ16-705.426-86 | м | 1040 | май 2016г.
18 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 14х1,5 | ТУ16-705.426-86 | м | 1075 | май 2016г.
19 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 10х1,5 | ТУ16-705.426-86 | м | 410 | май 2016г.
20 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 7х1,5 | ТУ16-705.426-86 | м | 555 | май 2016г.
21 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 5х1,5 | ТУ16-705.426-86 | м | 1225 | май 2016г.
22 | Кабель контрольный | КВВГ Энг-LS-0,66 т 4х1,5 | ТУ16-705.426-86 | м | 3130 | май 2016г.
23 | Кабель контрольный | КВВБГ Энг-LS-0,66 т 5х6 | ГОСТ 1508-78 | м | 280 | май 2016г.
24 | Кабель контрольный | КВВГЭнг-LS-0,66 4х2,5 |  | м | 1165 | май 2016г.
25 | Кабель контрольный | КВВГЭнг-LS-0,66 27х1,5 |  | м | 90 | май 2016г.
26 | Кабель контрольный | КВВГЭ-LS-0,66 4х2,5 |  | км | 0.02 | май 2016г.
27 | Кабель контрольный | КВВГЭ-LS-0,66 14х1,5 |  | км | 0.01 | май 2016г.
28 | Кабель контрольный | КВВГЭ-LS-0,66 10х1,5 |  | км | 0.225 | май 2016г.
29 | Кабель контрольный | КВВГЭ-LS-0,66 7х1,5 |  | км | 0.09 | май 2016г.
30 | Кабель контрольный | КВВГЭ-LS-0,66 5х1,5 |  | км | 1.025 | май 2016г.
31 | Кабель контрольный | КВВГЭ-LS-0,66 4х1,5 |  | км | 0.06 | май 2016г.
32 | Кабель контрольный с медными жилами, изоляцией из полиэтилена, экран из алюминиеево-полиэфирной фольги и медной оплетки, ПВХ-оболочка | Belden 9841 | Компания АПЕКС | км | 0.235 | май 2016г.
33 | Кабель с медными жилами, со свинцовой оболочкой | СГ-1 | ТУ16.К71-269-97 | км | 1.15 | май 2016г.
34 | Кабель силовой | АПвВнг-LS-6 3х95/16 |  | км | 1.055 | май 2016г.
35 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-1 3х50+1х25 | ТУ16-705.426-86 | км | 0.17 | май 2016г.
36 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-1 3х70+1х55 |  | км | 0.155 | май 2016г.
37 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-0,66 3х2,5 | ТУ16-705.426-86 | км | 3.19 | май 2016г.
38 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-0,66 4х6 |  | км | 0.22 | май 2016г.
39 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-1кВ 3х185+1х95 | ТУ16.705-426-86* | км | 0.19 | май 2016г.
40 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-1кВ 3х150+1х70мм2 | ТУ16.705-426-86* | км | 0.94 | май 2016г.
41 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-1кВ 3х120+1х70мм2 | ТУ16.705-426-86* | км | 0.295 | май 2016г.
42 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-1кВ 3х95+1х50мм2 | ТУ16.705-426-86* | км | 0.42 | май 2016г.
43 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-1кВ 3х50+1х25 | ТУ16.705-426-86* | км | 0.24 | май 2016г.
44 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-1кВ 4х16мм2 | ТУ16.705-426-86* | км | 0.275 | май 2016г.
45 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-0,66кВ 2х6 | ТУ16.705-426-86* | км | 0.395 | май 2016г.
46 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-0,66кВ 5х2,5 | ТУ16.705-426-86* | км | 0.555 | май 2016г.
47 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-0,66кВ 4х2,5 | ТУ16.705-426-86* | км | 0.295 | май 2016г.
48 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-0,66 2х10 | ТУ16-705.426-86 | км | 0.455 | май 2016г.
49 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-0,66 5х4 | ТУ16-705.426-86 | км | 0.22 | май 2016г.
50 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | АВВГнг-0,66 3х4 | ТУ16-705.426-86 | км | 0.015 | май 2016г.
51 | Кабель силовой с медными жилами | ВВГнг-0,66кВ 5х4 | ТУ16.705-426-86* | км | 0.22 | май 2016г.
52 | Кабель силовой с медными жилами | ВВГнг-0,66кВ 3х4 | ТУ16.705-426-86* | км | 0.02 | май 2016г.
53 | Кабель силовой с медными жилами | ВВГнг-0,66кВ 5х2,5 | ТУ16.705-426-86* | км | 0.025 | май 2016г.
54 | Кабель силовой с медными жилами | ВВГнг-0,66кВ 3х2,5 | ТУ16.705-426-86* | км | 0.36 | май 2016г.
55 | Кабели контрольные | КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78 |  | км | 1.77 | май 2016г.
56 | Кабели контрольные | КВВГнг(В)-LS 4х4 ГОСТ 1508-78 |  | км | 1.33 | май 2016г.
57 | Кабели контрольные | КВВГнг(В)-LS 5х1,5 ГОСТ 1508-78 |  | км | 0.69 | май 2016г.
58 | Кабели контрольные | КВВГЭнг(В)-LS 19х1 ГОСТ 1508-78 |  | км | 2.495 | май 2016г.
59 | Провод для воздушных линий электропередач, неизолированный, со сталеалюминиевыми жилами, сечением 150/24мм | АС-150/24 | ГОСТ 839-80 | км | 0.05 | май 2016г.
60 | Провод медный гибкий неизолированный, сеч. 1х95мм2 | МГ | ТУ16-705.466-87 | м | 4.5 | май 2016г.
61 | Провод медный гибкий неизолированный, сечением 1х10мм2 | МГ | ТУ 16-705.466-87 | км | 0.03 | май 2016г.
62 | Провод медный с ПВХ изоляцией на напряжение 0,66кВ сечением 1,5мм2 | ПАЛ | ТУ16-505.656-74 | км | 0.0235 | май 2016г.
63 | Провод с медной жилой, изоляцией из ПВХ пластиката, повышенной гибкости, сечением 1,5мм2 | ПВ3 | ГОСТ6323-79 | км | 0.76 | май 2016г.
64 | Провод с медной жилой, изоляцией из ПВХ пластиката, сечением 1,5мм2 | ПВ1 | ГОСТ6323-79 | км | 0.49 | май 2016г.
65 | Провод с медной жилой, изоляцией из ПВХ пластиката, сечением 2,5мм2 | ПВ1 | ГОСТ6323-79 | км | 0.36 | май 2016г.
66 | Провод | ШВВПнг LS 2х0,75 |  | м | 46 | май 2016г.
67 | Провод, сечением 2х6мм2 | КНРП-0,66 2х6 | ГОСТ 7866.1-76 | км | 0.015 | май 2016г.
68 | Провод, сечением 500/26мм | АС-500/26 | ГОСТ 839-80 | км | 0.024 | май 2016г.
69 | Провод, сечением 600/72мм | АС-600/72 | ГОСТ 839-80 | км | 0.03 | май 2016г.
| Освещение |  |  |  |  | май 2016г.
1 | Лампа | Ц220-230-25-1 |  | шт | 12 | май 2016г.
2 | Лампа люминесцентная низкого давления 220В, | ЛБ-36 | ГОСТ 6825-91 | шт | 18 | май 2016г.
3 | Лампа люминесцентная низкого давления 220В, | L 36W |  | шт | 145 | май 2016г.
4 | Лампа люминесцентная низкого давления 220В, | L 58W |  | шт | 54 | май 2016г.
5 | Лампа местного освещения 12В, 15Вт | КЛЛ SP-15 |  | шт | 15 | май 2016г.
6 | Лампа накаливания =110 В, с цоколем B15d/18 (в табло) | Ц127-10 |  | шт | 4 | май 2016г.
7 | Лампа натриевая 220В,150Вт | ДНаТ-150 |  | шт | 5 | май 2016г.
8 | Лампа натриевая 220В,400Вт | ДНаТ-400 |  | шт | 18 | май 2016г.
9 | Лампа светодиодная белая с защитой от наводок (с порогом срабатывания) | СКЛ14А-Б-2-220 |  | шт | 1 | май 2016г.
10 | Лампа светодиодная желтая с защитой от наводок (с порогом срабатывания) | СКЛ14А-Ж-2-220 |  | шт | 12 | май 2016г.
11 | Лампа светодиодная желтая с защитой от наводок (с порогом срабатывания) | СКЛ14-Ж-2-220 |  | шт | 1 | май 2016г.
12 | Лампа светодиодная зеленая с защитой от наводок (с порогом срабатывания) | СКЛ14А-Л-2-220 |  | шт | 12 | май 2016г.
13 | Лампа светодиодная красная с защитой от наводок (с порогом срабатывания) | СКЛ14А-К-2-220 |  | шт | 12 | май 2016г.
14 | Светильник переносной с лампой на 15Вт | РВО-42У2 | ТУ16-545.132-77 | шт | 14 | май 2016г.
15 | Светильник с люминесцентной лампой 36 Вт | ЛСП -44-2х36-002У2 | ТУ 3461-027-05014337-01 | шт | 30 | май 2016г.
16 | Светильник с люминесцентной лампой на 36Вт | ЛСП44 Flagman-1х36-003У2 | ТУ3461-027-05014337-01 | шт | 93 | май 2016г.
17 | Светильник с люминесцентной лампой на 58Вт | ЛСП44 Flagman-1х58-003У2 | ТУ3461-027-05014337-01 | шт | 30 | май 2016г.
18 | Светильник с люминесцентной лампой на 58Вт | ЛСП44 Flagman-2х58-003У2 | ТУ3461-027-05014337-01 | шт | 6 | май 2016г.
19 | Светильник с натриевой лампой 150Вт | ЖСП01-150-732У3 | Код 05037517 | шт | 5 | май 2016г.
20 | Светильник с натриевой лампой 400Вт | ЖСП01-400-732У3 | ТУ16-676.114-85 | шт | 18 | май 2016г.
21 | Светильник светодиодный 220В (АС, DС), 25Вт | Ритм ССОП 11-28 |  | шт | 2 | май 2016г.
22 | Светильник шахтный головной доливной | СГД-5М.05 |  | шт | 5 | май 2016г.
23 | Световое табло 1HLA-2…4HLA2 | ТСМ «Матовый» |  | шт | 4 | май 2016г.
24 | Светодиодный светильник на 13 Вт | РИТМ ССОП 02-08 |  | шт | 7 | май 2016г.
25 | Светодиодный светильник на 35 Вт | РИТМ ССОП 11-28 |  | шт | 26 | май 2016г.
26 | Светодиодный светильник на 75 Вт | РИТМ СПС-65 |  | шт | 9 | май 2016г.
27 | Светозвуковое сигнальное устройство | Маяк-24КП |  | шт | 3 | май 2016г.
28 | Светосигнальная арматура HLR | СКЛ 15.3А-К-2-220 |  | шт | 1 | май 2016г.
29 | Разъем РШ30-ВШ30-О-В-25/380 ухл4 | РШ30-ВШ30-0-В-25/380 ухл4 |  | шт | 10 | май 2016г.
30 | Розетка штепсельная двухполюсная для открытой проводки 10А, 220В | РШ-Ц-20-0-01-10/220 | ТУ16-434.041-84 | шт | 27 | май 2016г.
31 | Розетка штепсельная двухполюсная для открытой проводки 10А, 42В | РШ-П-2-0-IР43-10 А-42В | ТУ16-526.463-84 | шт | 1 | май 2016г.
32 | Розетка штепсельная двухполюсная для открытой проводки 10А, 42В | РШ-n-2-0-IP43-01-10/42 | ТУ16-526.463-84 | шт | 36 | май 2016г.
33 | Щиток осветительный с вводным автоматом ВА63 РТ63А, РЭ250А и автоматами на отходящих линиях ВМ63 6х16А | ОЩВ-6-УХЛ4 | ТУ 3434-014-02917889-2005 | шт. | 3 | май 2016г.
34 | Щиток осветительный с вводным выключателем ВА57-31 РТ=50А, РА=250А и выключателями распределения ВА61F29-1Z16-9шт | ЩРО 8505-2409-Н-УХЛ3.1 | ТУ 16-97 ИУКЖ.656331.053 ТУ | шт | 2 | май 2016г.
| Трубы |  |  |  |  | май 2016г.
1 | Отвод 90-50х3,0 | ГОСТ 30753-2001 |  | шт. | 6 | май 2016г.
2 | Отвод 90-89х5,0 | ГОСТ 30753-2001 |  | шт. | 3 | май 2016г.
3 | Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм |  | ГОСТ 3262-75 | м | 25 | май 2016г.
4 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм |  | ГОСТ 3262-75 | м | 1740 | май 2016г.
5 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм |  | ГОСТ 3262-75 | м | 1890 | май 2016г.
6 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм |  |  | м | 17 | май 2016г.
7 | Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м | 359 | май 2016г.
8 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м | 1929.5 | май 2016г.
9 | Труба ст. водогазопроводная ф80х3,5 |  | ГОСТ 3262-75 | т | 1.85 | май 2016г.
10 | Труба 57х3 В-Ст3сn2 ГОСТ10705-80* | ГОСТ 10704-91 |  | м | 15 | май 2016г.
11 | Труба 89х3 В-Ст3сn2 ГОСТ10705-80* | ГОСТ 10704-91 |  | м | 20 | май 2016г.
12 | Труба алюминиевая диам.28х6мм | АД31.Т |  | м | 0.5 | май 2016г.
13 | Труба ст. электросварочная ф25х1,6 |  | ГОСТ 10704-91 | т | 0.024 | май 2016г.
14 | Труба стальная водогазопроводная диам.20х2,8мм |  | ГОСТ8732-78 | м | 5 | май 2016г.
15 | Труба стальная водогазопроводная диам.50х3,5мм |  | ГОСТ3262-75 | м | 1 | май 2016г.
16 | Труба стальная электросварочная толщ.2мм, усл. проход 51мм |  | ГОСТ10704-91 | м | 6 | май 2016г.
17 | Труба стальная электросварочная усл. проход 25мм |  | ГОСТ10704-91 | м | 582 | май 2016г.
18 | Труба стальная электросварочная усл. Проход 51мм |  | ГОСТ10704-91 | м | 95 | май 2016г.
19 | Труба стальная электросварочная, толщ.2мм, усл.проход 100мм |  | ГОСТ 10704-91 | м | 10 | май 2016г.
20 | Труба стальная электросварочная, усл.проход 86мм |  | ГОСТ 10704-91 | м | 107 | май 2016г.
21 | Труба стальная электросварочная,, усл.проход 25мм |  | ГОСТ 10704-91 | м | 434 | май 2016г.
22 | Труба электромонтажная | ХВТ-14 УХЛ2,5 ТУ36-501-80 |  | м | 73 | май 2016г.
23 | Труба стальная 16х2 мм, Ст.20 по ТУ14-3Р-55-2001 |  |  | м | 370 | май 2016г.
24 | Труба стальная 16х2,5 мм, Ст.12Х1МФ по ТУ14-3Р-55-2001 |  |  | м | 290 | май 2016г.
25 | Труба стальная 16х2,5 мм, Ст.15ГС по ТУ14-3Р-55-2001 |  |  | м | 190 | май 2016г.
26 | Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8734-75 из стали марки 15, 20, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм |  |  | м | 3860 | май 2016г.
27 | Трубы стальные бесшовные ОСТ 8734-75 из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 2,0 мм |  |  | м | 1190 | май 2016г.
28 | Трубы стальные бесшовные ОСТ 8734-75 из стали марки 15, 20, D 22 мм, толщина стенки 2,0 мм |  |  | м | 420 | май 2016г.
| Разное |  |  |  |  | май 2016г.
1 | Рубильник, Iн=630А | РБ-6 |  | шт | 10 | май 2016г.
2 | Рукав пожарный напорный прорезиненный из синтетических нитей Двн=77мм | ГОСТ 7877-75 |  | м | 5 | май 2016г.
3 | Рукав пожарный напорный прорезиненный из синтетических нитей Двн=77мм | ГОСТ 7877-75 |  | м | 8 | май 2016г.
4 | Сварочный электрод | МР-3 | ГОСТ9466-75 | кг | 8 | май 2016г.
5 | Сварочный электрод МР-3 |  | ГОСТ 9466-75 | кг | 5 | май 2016г.
6 | Стандартный анкер с болтом М8 | СМ430850 | То же | шт | 84 | май 2016г.
7 | Стеклотекстолит | СТ ВС-4.0 | ГОСТ12652-74 | м2 | 0.15 | май 2016г.
8 | Стеновое крепление лотка | LP5000 |  | шт | 18 | май 2016г.
9 | Стойка | К121У3 | ТУ36-1454-78 | шт | 36 | май 2016г.
10 | Стартер | 80С-220-УХЛ4 | ГОСТ 8799-90 | шт | 217 | май 2016г.
11 | Трос стальной многопроволочный Ø8мм | ЛК-0 ГОСТ3062-80* |  | м | 120 | май 2016г.
12 | Труба | ПВХ Ø25мм |  | м | 480 | май 2016г.
13 | Трубка | ПХВ Ø16мм |  | м | 5 | май 2016г.
14 | Регулируемый гориз. соединитель внешний Н=100 | LP0101HDZ |  | шт | 42 | май 2016г.
15 | Регулируемый гориз. соединитель внутр. Н=100 | LP0100HDZ |  | шт | 42 | май 2016г.
16 | Резистор DD1-DD5 25 Ом (4x100 Ом) | ПЭ-150 | ОЖО.467.574 ТУ | шт | 20 | май 2016г.
17 | Резистор R 25 Ом (4х100 Ом) | ПЭВ-150 | ОЖО.467.574 ТУ | шт | 8 | май 2016г.
18 | Резистор R1, R2 6.2 кОм | ПЭВ-10 ОЖО.467.574 ТУ |  | шт | 2 | май 2016г.
19 | Резистор, 3,9 кОм | С5-35В-50 |  | шт | 24 | май 2016г.
20 | резисторы | МЛТ-0,25-4,3ком |  | шт | 8 | май 2016г.
21 | Рейка (DIN 35х7,5) | Р2-1 |  | 1метр | 25 | май 2016г.
22 | Электроды | МР-3 |  | кг | 15 | май 2016г.
23 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки МР-3 диам.4мм | Э-46 | ГОСТ 9466-75 | кг | 2 | май 2016г.
24 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки МР-3 диам.4мм | Э-46 ГОСТ9466-75 |  | кг | 10 | май 2016г.
25 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки МР-3, диам.4мм | Э-46 | ГОСТ9466-75 | кг | 10 | май 2016г.
26 | Электроды Э-42А |  |  | кг | 5 | май 2016г.
27 | Проволока сварочная 2СвАК-5 | ГОСТ7871-75 |  | кг | 10 | май 2016г.
28 | Проволока стальная Ø1,5мм (заготовка в канал) |  |  | м | 2200 | май 2016г.
29 | Герметик строительный |  |  | тюб | 2 | май 2016г.
30 | Гибкая армированная труба ф25 | код 57025 | ТУ2247-023-47022248-2009 | м | 35 | май 2016г.
31 | Гибкая армированная труба d20 | Год57020 | ТУ2247-023-47022248-2009 | м | 30 | май 2016г.
32 | Диод | КД-209Б |  | шт | 48 | май 2016г.
33 | Дроссельная шайба δ=2мм, d=31,8мм | ГОСТ 19903-74* |  | шт. | 1 | май 2016г.
| Металл |  |  |  |  | май 2016г.
1 | Сталь круглая горячекатаная диаметром 6мм |  | ГОСТ2590-2006 | м | 671 | май 2016г.
2 | Сталь листовая толщ. 2мм |  | ГОСТ19903-77* | м2 | 135 | май 2016г.
3 | Сталь листовая толщ. 2мм |  | ГОСТ 19903-74* | м2 | 0.475 | май 2016г.
4 | Сталь листовая толщ. 4мм |  | ГОСТ 19903-74* | м2 | 0.486 | май 2016г.
5 | Сталь листовая толщиной 10мм |  | ГОСТ19903-74 | м2 | 4 | май 2016г.
6 | Сталь полосовая 4х25мм |  | ГОСТ 103-76* | м | 150 | май 2016г.
7 | Сталь полосовая 4х40мм |  | ГОСТ103-76 | м | 48 | май 2016г.
8 | Сталь полосовая 60х5мм |  | ГОСТ103-76 | м | 7 | май 2016г.
9 | Сталь полосовая, сеч. 4х40мм2 | Ст 3 ГОСТ535-79 | ГОСТ 103-76 | м | 54 | май 2016г.
10 | Сталь полосовая, сеч. 4х60мм |  | ГОСТ 103-76* | м | 108 | май 2016г.
11 | Сталь полосовая, сеч. 5х75мм |  | ГОСТ 103-76* | м | 100 | май 2016г.
12 | Сталь угловая 50х50х5 |  | ГОСТ8509-93 | м | 178 | май 2016г.
13 | Сталь угловая 50х50х6мм |  | ГОСТ8509-93 | м | 30 | май 2016г.
14 | Сталь угловая 63х63х5мм |  | ГОСТ8509-93 | м | 8 | май 2016г.
15 | Сталь угловая 63х63х6мм |  | ГОСТ8509-93 | м | 12 | май 2016г.
16 | Сталь угловая 75х75х6мм |  | ГОСТ8509-93 | м | 4 | май 2016г.
17 | Швеллер | К347У2 | ТУ36-1434-82 | шт | 5 | май 2016г.
18 | Швеллер | К235У2 | ТУ36-1434-82 | шт | 30 | май 2016г.
19 | Швеллер 10 |  | ГОСТ8240-97 | м | 370 | май 2016г.
20 | Швеллер стальной горячекатаный 10П |  | ГОСТ8240-97 | м | 48 | май 2016г.
21 | Швеллер стальной горячекатаный 12П |  | ГОСТ8240-97 | м | 10 | май 2016г.
22 | Швеллер стальной горячекатаный 14П |  | ГОСТ8240-97 | м | 26 | май 2016г.
23 | Швеллер стальной горячекатаный 8П |  | ГОСТ8240-97 | м | 16 | май 2016г.
24 | Лента стальная горячекатаная 2х30мм2 |  | ГОСТ103-2006 | м | 2.2 | май 2016г.
25 | Уголок | УСЭК55У3 | ТУ36-2355-80 | шт | 2 | май 2016г.
26 | Уголок 32х32х5 |  |  | т | 0.013 | май 2016г.
27 | Уголок опорный FR Н=100 | 30190HDZ |  | шт | 76 | май 2016г.
| Шины, шинодержатель |  |  |  |  | май 2016г.
1 | Шина алюминиевая сечением 100х10 |  | ГОСТ15176-89Е | м | 14 | май 2016г.
2 | Шина медная твердая 40,00х5,00 мм |  | ГОСТ 434-78* | м | 30 | май 2016г.
3 | Шинная опора,Uном.=35кВ | ШО-35-II-1УХЛ1 | ТУ16-88 ИВЕЖ.686241.010ТУ | шт. | 8 | май 2016г.
4 | Шинодержатель для крепления шин коробчатого сечения | ШКИ-1с У3 |  | шт | 60 | май 2016г.
| КИП и А |  |  |  |  | май 2016г.
1 | Кабели силовые | ВВГнг 4x4-0,66 ГОСТ 16442-80 |  | км | 0.24 | май 2016г.
2 | Кабели контрольные | КВВГнг-LS 5x2,5 ГОСТ 1508-78 |  | км | 0.255 | май 2016г.
3 | Кабели контрольные | КВВГнг-LS 7x1,5 ГОСТ 1508-78 |  | км | 2.595 | май 2016г.
4 | Кабели контрольные | КВВГЭнг-LS 4x1 ГОСТ 1508-78 |  | км | 9.525 | май 2016г.
5 | Кабели контрольные | КВВГЭнг-LS 4x1,5 ГОСТ 1508-78 |  | км | 0.525 | май 2016г.
6 | Кабели контрольные | КВВГЭнг-LS 5x1 ГОСТ 1508-78 |  | км | 7.99 | май 2016г.
7 | Кабели контрольные | КВВГЭнг-LS 5x1,5 ГОСТ 1508-78 |  | км | 0.56 | май 2016г.
8 | Кабели контрольные | КВВГЭнг-LS 7x1 ГОСТ 1508-78 |  | км | 5.65 | май 2016г.
9 | Кабели контрольные | КВВГЭнг-LS 7x1,5 ГОСТ 1508-78 |  | км | 0.77 | май 2016г.
10 | Кабели контрольные | КВВГЭнг-LS 10x1 ГОСТ 1508-78 |  | км | 10.615 | май 2016г.
11 | Кабели контрольные | КВВГЭнг-LS 10x1,5 ГОСТ 1508-78 |  | км | 1.69 | май 2016г.
12 | Кабели контрольные | КВВГЭнг-LS 14x1 ГОСТ 1508-78 |  | км | 6.455 | май 2016г.
13 | Кабели контрольные | КВВГЭнг-LS 14x1,5 ГОСТ 1508-78 |  | км | 10.685 | май 2016г.
14 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 |  |  | км | 1.665 | май 2016г.
15 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 |  |  | км | 0.15 | май 2016г.
16 | Гильза защитная | ГЗ-РТ.1/М20х1,5-16/2-100-С10 |  | шт. | 11 | май 2016г.
17 | Гильза защитная | ГЗ-РЦ.1-33х2-250-8,5-С10 |  | шт. | 4 | май 2016г.
18 | Гильза защитная | ГЗ-РТ.1/М20х1,5-16/2-120-С10 |  | шт. | 1 | май 2016г.
19 | Гильза защитная | ГЗ-РТ.1/М20х1,5-16/2-80-С10 |  | шт. | 16 | май 2016г.
20 | Гильза защитная | ГЗ-РТ.1/М20х1,5-16/2-160-С10 |  | шт. | 23 | май 2016г.
21 | Гильза защитная | ГЗ-РТ.1/М20х1,5-16/2-200-С10 |  | шт. | 25 | май 2016г.
22 | Гильза защитная | ГЗ-РТ.1/М20х1,5-16/2-500-С10 |  | шт. | 13 | май 2016г.
23 | Гильза защитная | ГЗ-РТ.1/М20х1,5-16/2-320-С10 |  | шт. | 13 | май 2016г.
24 | Ниппель 220 |  |  | шт. | 5 | май 2016г.
25 | Ниппель 180 |  |  | шт. | 4 | май 2016г.
26 | Ниппель 380 |  |  | шт. | 1 | май 2016г.
27 | Ниппель 240 |  |  | шт. | 1 | май 2016г.
28 | Ниппель 250 |  |  | шт. | 1 | май 2016г.
29 | Гильза защитная | ГЗ-РТ.1/М20х1,5-16/2-250-С10 |  | шт. | 3 | май 2016г.
30 | Гильза защитная | ГЗ-РТ.1/М20х1,5-16/2-630-С10 |  | шт. | 3 | май 2016г.
31 | Гильза защитная | ГЗ-РТ.1/М20х1,5-16/2-800-С10 |  | шт. | 3 | май 2016г.
32 | Гильза защитная | ГЗ-РЦ.1-33х2-160-8,5-С10 |  | шт. | 1 | май 2016г.
33 | Гильза защитная | ГЗ-РЦ.1-33х2-250-10,5-С10 |  | шт. | 1 | май 2016г.
34 | Гильза защитная | ГЗ-РЦ.1-33х2-200-8,5-С10 |  | шт. | 4 | май 2016г.
35 | Кабель | Unitronic LiHCH/TP/ 8х2х0,5, длина 20 м |  | км | 1 | май 2016г.
36 | Кабель | FTP Саt-5е, 4 пары, РVC |  | км | 1.395 | май 2016г.
37 | Кабель монтажный | МКЭШ 10х0,75 |  | м | 45 | май 2016г.
38 | Кабель монтажный | МКЭШ 14х0,75 |  | м | 595 | май 2016г.
39 | Кабель монтажный | МКЭШ 7х0,75 |  | м | 120 | май 2016г.
40 | Кабель монтажный | МКЭШ 5х0,75 |  | м | 85 | май 2016г.
41 | Кабель монтажный | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 588 | май 2016г.
42 | Термоэлектродный провод | ПТПЭ-М 1х0,75+1х1,5 |  | м | 1090 | май 2016г.
43 | Термоэлектродный кабель | КМТВЭВ М 14х1,0+14х1,5 |  | м | 190 | май 2016г.
44 | Стенд двухсторонний L 0,995 пог.м |  |  | шт | 2 | май 2016г.
45 | Бобышка | 21-М20х1,5-32/50-С10 |  | шт | 5 | май 2016г.
46 | Бобышка | 11-М20х1,5-32/50-С10 |  | шт | 114 | май 2016г.
47 | Бобышка | 11-М33х2-48/50-С10 |  | шт | 10 | май 2016г.
48 | Переходник | ПР-G1/4М20х1,5Н |  | шт | 4 | май 2016г.
49 | Гибкая армированная труба | ДКС Dном. 14 мм /57014/ |  | шт | 12 | май 2016г.
50 | Труба гибкая армированная | D 50мм /код 57050/ |  | шт | 40 | май 2016г.
51 | Труба гибкая армированная D 35мм /код 57035/ |  |  | шт | 18 | май 2016г.
52 | Гибкая армированная труба | ДКС Dном. 22 мм /57022/ |  | м | 173.5 | май 2016г.
53 | Гибкая армированная труба | ДКС Dном. 20 мм /57020/ |  | м | 1410 | май 2016г.
54 | Гибкая армированная труба | ДКС Dном. 16 мм /57016/ |  | м | 657 | май 2016г.
55 | Блок электроприводов задвижек | БЭЗ-3-1-С-IР54 |  | шт | 120 | май 2016г.
56 | Коробка | КЗНС32-У |  | шт | 4 | май 2016г.
57 | Коробка | КЗНС24-У |  | шт | 32 | май 2016г.
58 | Коробка | КЗНС16-У |  | шт | 61 | май 2016г.
59 | Коробка | КЗНС08-У |  | шт | 4 | май 2016г.
60 | Модуль стенда манометров | МОДС-03 |  | шт | 30 | май 2016г.
61 | Модуль стенда манометров | МОДС-07 |  | шт | 5 | май 2016г.
62 | Модуль стенда манометров | МОДС-06 |  | шт | 2 | май 2016г.
63 | Модуль стенда манометров | МОДС-05 |  | шт | 1 | май 2016г.
64 | Модуль стенда манометров | МОМ-17 |  | шт | 2 | май 2016г.
65 | Модуль стенда манометров | МОМ-16 |  | шт | 3 | май 2016г.
66 | Модуль стенда манометров | МОМ-15 |  | шт | 3 | май 2016г.
67 | Модуль стенда манометров | МОМ-06 |  | шт | 31 | май 2016г.
68 | Модуль стенда манометров | МОМ-05 |  | шт | 6 | май 2016г.
69 | Модуль стенда манометров | МОМ-04 |  | шт | 33 | май 2016г.
70 | Модуль стенда манометров | МОМ-01 |  | шт | 1 | май 2016г.
71 | Сосуд уравнительный СУ-6,3-2-А |  |  | шт | 51 | май 2016г.
72 | Набор уплотняющих колец /1 компл-100 штук/ 7MF9007-7AD |  |  | шт | 4 | май 2016г.
73 | Ниппельное соединение | G1/2 М56340-А0002 |  | шт | 256 | май 2016г.
74 | Защитная гильза тип | TW45-F, монтажная длина 100 мм |  | шт | 7 | май 2016г.
75 | Защитная гильза тип | TW45-F, монтажная длина 160 мм |  | шт | 1 | май 2016г.
76 | Защитная гильза тип | TW45-F, монтажная длина 200 мм |  | шт | 6 | май 2016г.
77 | Защитная гильза тип | TW45-F, монтажная длина 320 мм |  | шт | 1 | май 2016г.
78 | Защитная гильза тип | TW45-F, монтажная длина 500 мм |  | шт | 4 | май 2016г.
79 | Прокладка паронитовая Пр-18П d 18х6,5х1,5 |  |  | шт | 0.4 | май 2016г.
80 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т /стальные перфорированные гнутые профили/ |  |  | т | 1.5232 | май 2016г.
81 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т, лист В2 /воронки/ |  |  | т | 0.019468 | май 2016г.
82 | Узлы технологических трубопроводов из труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 38 мм |  |  | т | 0.9256 | май 2016г.
83 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 16х2,00 мм |  |  | т | 7.5 | май 2016г.
84 | Тройник равнопроходный Ду10 /04.ОСТ.108.720.01-82/ |  |  | шт | 0.0011 | май 2016г.
85 | Тройник равнопроходный Ду10 /04.ОСТ.108.720.05-82/ |  |  | шт | 0.00143 | май 2016г.
86 | Преобразователь термоэлектрический | ТХАв-2088-02-160-1-1-1-С10-П |  | шт | 3 | май 2016г.
87 | Преобразователь термоэлектрический | ТХАв-2088-031-250-1-1-2-С10-П |  | шт | 2 | май 2016г.
88 | Термопреобразователь сопротивления | ТСМв-1388-01-1600Ф-50М-С-4-Л-П |  | шт | 7 | май 2016г.
89 | Термопреобразователь сопротивления | ТСПв-1088-03-250-100П-А4-С10-П |  | шт | 1 | май 2016г.
90 | Термопреобразователь сопротивления | ТСМв-1288-01-100/2500-50М-В4-С10-П |  | шт | 1 | май 2016г.
91 | Термопреобразователь сопротивления | ТСПв-1088-02-120-100П-А4-С10-П |  | шт | 1 | май 2016г.
92 | Термопреобразователь сопротивления | ТСМв-1088-02-160-50М-В4-С10-П |  | шт | 12 | май 2016г.
93 | Термопреобразователь сопротивления | ТСМв-1088-02-320-50М-В4-С10-П |  | шт | 7 | май 2016г.
94 | Термопреобразователь сопротивления | ТСПв-1088-02-200-100П-А4-С10-П |  | шт | 9 | май 2016г.
95 | Термопреобразователь сопротивления | ТСПв-1088-02-500-100П-А4-С10-П |  | шт | 13 | май 2016г.
96 | Термопреобразователь сопротивления | ТСПв-1088-02-160-100П-А4-С10-П |  | шт | 8 | май 2016г.
97 | Термопреобразователь сопротивления | ТСМв-1088-02-80-50М-В4-С10-П |  | шт | 16 | май 2016г.
98 | Термопреобразователь сопротивления | ТСМв-1088-02-200-50М-В4-С10-П |  | шт | 16 | май 2016г.
99 | Термопреобразователь сопротивления | ТСМв-1088-02-100-50М-В4-С10-П |  | шт | 9 | май 2016г.
100 | Термопреобразователь сопротивления | ТСМв-1088-02-800-50М-В4-С10-П |  | шт | 2 | май 2016г.
101 | Термопреобразователь сопротивления | ТСМв-1088-02-250-50М-В4-С10-П |  | шт | 2 | май 2016г.
102 | Термопреобразователь сопротивления | ТСПв-1088-03-200-100П-А4-С10-П |  | шт | 4 | май 2016г.
103 | Термопреобразователь сопротивления | ТСПв-1088-02-100-100П-А4-С10-П |  | шт | 2 | май 2016г.
104 | Термопреобразователь сопротивления | ТСПв-1088-02-320-100П-А4-С10-П |  | шт | 1 | май 2016г.
105 | Термопреобразователь сопротивления | ТСМв-1088-02-500-50М-В4-С10-П |  | шт | 4 | май 2016г.
106 | Термопреобразователь сопротивления | ТСПв-1088-02-250-100П-А4-С10-П |  | шт | 1 | май 2016г.
107 | Термопреобразователь сопротивления | ТСПв-1088-02-630-100П-А4-С10-П |  | шт | 3 | май 2016г.
108 | Термопреобразователь сопротивления | ТСПв-1088-02-800-100П-А4-С10-П |  | шт | 1 | май 2016г.
109 | Преобразователь термоэлектрический | ТХКв-2088-05-10/2000-2-1-С10-П |  | шт | 8 | май 2016г.
110 | Преобразователь термоэлектрический | ТХАв-2088-041-250/160/-1-2-2-С10-П |  | шт | 5 | май 2016г.
111 | Преобразователь термоэлектрический | ТХАв-2088-031-630-1-1-1-С10-П |  | шт | 1 | май 2016г.
112 | Преобразователь термоэлектрический | ТХАв-2088-031-400-1-1-1-С10-П |  | шт | 1 | май 2016г.
113 | Преобразователь термоэлектрический | ТХАв-2088-031-500-1-1-2-С10-П |  | шт | 1 | май 2016г.
114 | Вакуумметр показывающий | ВП4-УУ2-(-1,0)кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 16 | май 2016г.
115 | Манометр показывающий | МП4-УУ2-400кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 6 | май 2016г.
116 | Манометр показывающий | МП4-УУ2-160кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 1 | май 2016г.
117 | Манометр показывающий | МП4-УУ2-40кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 5 | май 2016г.
118 | Манометр показывающий | МП4-УУ2-16кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 12 | май 2016г.
119 | Манометр показывающий | МП4-УУ2-6кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 15 | май 2016г.
120 | Манометр показывающий | МП4-УУ2-2,5кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 10 | май 2016г.
121 | Манометр показывающий | МП4-УУ2-1кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 1 | май 2016г.
122 | Мановакууметр показывающий | МВП4-УУ2-0,6кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 20 | май 2016г.
123 | Мановакууметр показывающий | МВП4-УУ2-3кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 2 | май 2016г.
124 | Сигнализирующий манометр | ДМ2005Сг У2-25кгс/см2-IV-IP53-Пл |  | шт | 1 | май 2016г.
125 | Манометр показывающий | МП4-УУ2-25кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 21 | май 2016г.
126 | Манометр показывающий | МП4-УУ2-10кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 16 | май 2016г.
127 | Манометр показывающий | МП4-УУ2-4кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 15 | май 2016г.
128 | Сигнализирующий манометр | ДМ2005Сг У2-10кгс/см2-IV-IP53-Пл |  | шт | 1 | май 2016г.
129 | Манометр показывающий | МП4-УУ2-0,6кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 4 | май 2016г.
130 | Манометр показывающий | МП4-УУ2-1,6кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 4 | май 2016г.
131 | Манометр показывающий | МП4-УУ2-250кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 1 | май 2016г.
132 | Манометр показывающий | МП4-УУ2-60кгс/см2-1-IP53-Пл |  | шт | 2 | май 2016г.
133 | Биметаллический термометр | R52.100/S 0...60град.С,218х8мм |  | шт | 1 | май 2016г.
134 | Биметаллический термометр | R52.160/S 0...200град.С,518х8мм |  | шт | 3 | май 2016г.
135 | Биметаллический термометр | R52.160/S 0...300град.С,338х8мм |  | шт | 1 | май 2016г.
136 | Биметаллический термометр | А52.100/S 0...60град.С,118х8мм |  | шт | 7 | май 2016г.
137 | Биметаллический термометр | R52.160/S 0...80град.С,218х8мм |  | шт | 1 | май 2016г.
138 | Биметаллический термометр | R52.160/S 0...120град.С,518х8мм |  | шт | 1 | май 2016г.
139 | Биметаллический термометр | А52.100/S 0...60град.С,218х8мм |  | шт | 1 | май 2016г.
140 | Биметаллический термометр | R52.160/S 0...400град.С,218х8мм |  | шт | 1 | май 2016г.
141 | Биметаллический термометр | R52.160/S 0...300град.С,218х8мм |  | шт | 2 | май 2016г.
142 | Биметаллический термометр | R52.160/S 0...500град.С,178х8мм |  | шт | 1 | май 2016г.
143 | Вентильный блок 7MF9401-7ВА /запорный кран/ |  |  | шт | 97 | май 2016г.
144 | Датчик избыточного давления | Sitrans P DS III 7MF4033-1ЕA00-1AD6-ZA02-A30 |  | шт | 23 | май 2016г.
145 | Датчик избыточного давления | Sitrans P DS III 7MF4033-1СA00-1AD6-ZA02-A30 |  | шт | 39 | май 2016г.
146 | Датчик разности давлений | Sitrans P DS III 7MF4433-1GA02-1AD6-ZA01-А23-A40-UO1 в комплекте с вентильным блоком 7MF9411-5ВА и адаптером 1/2-14 NPT G1/2 7МF9001-1СА /2шт/ |  | шт | 1 | май 2016г.
147 | Датчик разности давлений | Sitrans P DS III 7MF4433-1DA02-1AD6-ZA01-А23-A40-UO1 в комплекте с вентильным блоком 7MF9411-5ВА и адаптером 1/2-14 NPT G1/2 7МF9001-1СА /2шт/ |  | шт | 47 | май 2016г.
148 | Датчик разности давлений | Sitrans P DS III 7MF4433-1FA02-1AD6-ZA01-А23-A40-UO1 в комплекте с вентильным блоком 7MF9411-5ВА и адаптером 1/2-14 NPT G1/2 7МF9001-1СА |  | шт | 2 | май 2016г.
149 | Датчик разности давлений | Sitrans P DS III 7MF4433-1ЕA02-1AD6-ZA01-А23-A40-UO1 в комплекте с вентильным блоком 7MF9411-5ВА и адаптером 1/2-14 NPT G1/2 7МF9001-1СА |  | шт | 2 | май 2016г.
150 | Датчик избыточного давления | Sitrans P DS III 7MF4033-1ВA00-1AD6-ZA02-A30 |  | шт | 13 | май 2016г.
151 | Датчик избыточного давления | Sitrans P DS III 7MF4033-1DA00-1AD6-ZA02-A30 |  | шт | 34 | май 2016г.
152 | Датчик разности давлений | Sitrans P DS III 7MF4433-1ЕA02-1AD6-ZA01-А23-A40-UO1 в комплекте с вентильным блоком 7MF9411-5ВА и адаптером 1/2-14 NPT G1/2 7МF9001-1СА /2шт/ |  | шт | 11 | май 2016г.
153 | Датчик разности давлений | Sitrans P DS III 7MF4433-1СA02-1AD6-ZA01-А23-A40-UO1 в комплекте с вентильным блоком 7MF9411-5ВА и адаптером 1/2-14 NPT G1/2 7МF9001-1СА /2шт/ |  | шт | 3 | май 2016г.
154 | Датчик разности давлений | Sitrans P DS III 7MF4433-1FA02-1AD6-ZA01-А23-A40-UO1 в комплекте с вентильным блоком 7MF9411-5ВА и адаптером 1/2-14 NPT G1/2 7МF9001-1СА /2шт/ |  | шт | 10 | май 2016г.
155 | Датчик избыточного давления | Sitrans P DS III 7MF4033-1GA00-1AD6-ZA02-A30 |  | шт | 3 | май 2016г.
156 | Блок питания | БП 96/24/2/80/DIN |  | шт | 6 | май 2016г.
157 | Измеритель-регулятор технологический | ИРТ5920Н/ПВИ/RS485/360П/ГП |  | шт | 13 | май 2016г.
158 | Блок питания | БП 96/24/4/80/DIN |  | шт | 8 | май 2016г.
159 | Диафрагма | ДКС-0,6-200-А/Б-1 |  | шт | 2 | май 2016г.
160 | Диафрагма | ДКС-10-200-А/Б-1 |  | шт | 2 | май 2016г.
161 | Диафрагма | ДКС-10-80-А/Б-1 |  | шт | 1 | май 2016г.
162 | Диафрагма | ДКС-0,6-80-А/Б-1 |  | шт | 6 | май 2016г.
163 | Сосуд уравнительный конденсационный | СК-40-А |  | шт | 10 | май 2016г.
164 | Дифференцальный манометр | ДСП-160-М1-1-0,63кгс/см2-63кгс/см2 |  | шт | 1 | май 2016г.
165 | Кислородомер | КМА-08М.1 |  | шт | 2 | май 2016г.
166 | Устройство подготовки пробы | УПП-20М.0.0 |  | шт | 4 | май 2016г.
167 | Кондуктомер | КАЦ-037-10 |  | шт | 4 | май 2016г.
168 | Расходомер-счетчик ультразвуковой | Взлет МРУРСВ-522Ц |  | к-т | 1 | май 2016г.
169 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ, Iр 16А |  | шт | 1 | май 2016г.
170 | Реле | РТ40/20 |  | шт | 1 | май 2016г.
171 | Пускатель электромагнитный | ПМЕ-213 УХЛ4А, 220В |  | шт | 1 | май 2016г.
172 | Выключатель концевой | ВКО-32УХЛ1 |  | шт | 17 | май 2016г.
173 | Сборка в составе шкафа ввода и 2-х шкафов присоединений | РТЗО-88 LS01 |  | шт | 1 | май 2016г.
174 | Сборка в составе шкафа ввода и 3-х шкафов присоединений | РТЗО-88 LS04 |  | шт | 1 | май 2016г.
175 | Сборка в составе шкафа ввода и 2-х шкафов присоединений | РТЗО-88 LS07 |  | шт | 1 | май 2016г.
176 | Шкаф питания приборов | ВХР 40СWG03,/500х400х250/ |  | шт | 1 | май 2016г.
177 | Шкаф местный | 40PAY01,40PAY02,00NDY01,40NDY01,/500х500х300/ |  | шт | 4 | май 2016г.
178 | Шкаф питания и тех.защиты | 40СWG02,/2000х800х600/ |  | шт | 1 | май 2016г.
179 | Шкаф | АПУ 40СWF01,/2000х800х400/ |  | шт | 1 | май 2016г.
180 | Шкаф питания и преобразователей | 40СWG01,/2000х800х600/ |  | шт | 1 | май 2016г.
181 | Шкаф питания приборов | ВХР 40СWG04,/500х400х250/ |  | шт | 1 | май 2016г.
182 | Сборка в составе шкафа ввода и 2-х шкафов присоединений | РТЗО-88 LS06 |  | шт | 1 | май 2016г.
183 | Сборка в составе шкафа ввода и 8-ми шкафов присоединений | РТЗО-88 LS05 |  | шт | 1 | май 2016г.
184 | Сборка в составе шкафа ввода и 4-х шкафов присоединений | РТЗО-88 LS03 |  | шт | 1 | май 2016г.
185 | Клапан запорный ,DN 10 мм,PN 37,3 МПа | 588-10-0 |  | шт | 31 | май 2016г.
186 | Клапан запорный ,DN 10 мм,PN 25 МПа | 589-10-0 |  | шт | 65 | май 2016г.
187 | Оборудование ПТК АСУ ТП турбоагрегата Т-100-130 ст.№4 |  |  | шт | 1 | май 2016г.