**УТВЕРЖДАЮ**

**Генеральный директор**

**АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Перфилов О.В.**

Техническая спецификация **по закупу подстанций для нужд АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тендер по закупу подстанций для нужд АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на 2020 год** | | | | | | |
| **Лот №1 - «Подстанции для нужд АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на 2020 год** | | | | | | |
| **Место выполнения работ: г. Павлодар, АО ПРЭК** | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Сроки поставки** | |
| 1 | Подстанция КТПБ-2\*250кВА 10/0,4кВ-У1 с трансформаторами ТСЛ-250 кВА (РП-ТП)блочно-модульного типа | комп. | 1,00 | 60 рабочих дней | |
| 2 | Подстанция КТПБ-250кВА 10/0,4кВ блочно-модульного типа | комп. | 1,00 | 60 рабочих дней | |
| 3 | Подстанция КТПБ-400кВА 10/0,4кВ 6100\*3000\*6100мм блочно-модульного типа | шт. | 2,00 | 60 рабочих дней | |
| 4 | Подстанция КТПн 10/0,4кВ 400 кВа У1 комплектная трансформаторная | комп. | 2,00 | 60 рабочих дней | |
| 5 | Подстанция КТПн 10/04  -250кВа, в комплекте | шт. | 2,00 | 60 рабочих дней | |

**Председатель тендерной комиссии Жакупов Р.А.**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2020г.