	Майский район

	Дата отключения
	№ ТП/КТП (фидер)
	Причина
	Время отключения
	Населенный пункт/Потребители

	07.09.2026.г
	ПС Каратерек-35/10 кВ
Фидер № 7 
	ВЛ-10кВ капитальный ремонт 
	09:00-17:00
	 с. Каратерек


	08.09.2026.г
	ПС Жумыскер-110/35/10 кВ
Фидер № 7 КТП-147
	ВЛ-0,4кВ, фидер №1, Перетяжка провода 
	09:00-17:00
	 с. Жумыскер


	08.09.2026.г
	ПС Майская-110/35/10 кВ

	ОШР/С-173/1, ЛР/С-173/1, 2СР-110Кв, ОШР/С-173/2, ЛР/С-173/2, 1СР-110Кв. 
	08:00-18:00
	 с. Майск,с.Енбекши


	08.09.2026.г
	ПС Кызыл-Курама-35/10 кВ
Фидер № 5
	ВЛ-10кВ Текущий ремонт
	09:00-17:30
	 с. Басколь, 


	09.09.2026.г
	ПС Чапаево-35/10 кВ
Фидер № 2 
	ВЛ-10кВ, Вырубка порослей деревьев 
	09:00-17:00
	 с. Саты


	09.09.2026.г
	ПС Майская-110/35/10 кВ

	ОД/1Т-110кВ,  КЗ/1Т-110кВ, ЗОН/1Т-110кВ, 1ТСН-10кВ, 1Т6300кВА.
	08:00-18:00
	 с. Майск,с.Енбекши


	09.09.2026.г
	ПС Кызыл-Курама-35/10 кВ
Фидер № 14, КТП-15
	КТП и ВЛ-0,4кВ Текущий ремонт
	09:00-17:30
	 с. Бозша, 


	10.09.2026.г
	ПС Майская-110/35/10 кВ

	КРУН-10кВ, яч.№2,4,6-10кВ, 1ТН-10кВ.
	08:00-18:00
	 с. Майск,с.Енбекши


	10.09.2026.г
	ПС Кызыл-Курама-35/10 кВ
Фидер № 15
	ВЛ-10кВ Текущий ремонт
	09:00-17:30
	 с. Басколь, степь


	11.09.2026.г
	ПС Кызыл-Курама-35/10 кВ
Фидер № 14, КТП-14
	КТП и ВЛ-0,4кВ Текущий ремонт
	09:00-17:30
	 с. Бозша, 




	Баянаульский район

	Дата отключения
	№ ТП/КТП (фидер)
	Причина
	Время отключения
	Населенный пункт/Потребители

	 07-11.09.
  2026г.
	ПС-77 Бирлик 110/10кВ
Ф-7  КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ
	Текущий ремонт
	08:00-20:00
	 Отд.Акмектеп,  животноводческие фермы 


	07-09.09.
  2026г.
	ПС-84 Лекер 35/10кВ

	Капитальный ремонт
	08:00-20:00
	   с.Лекер, с.Аймаутова, Акшиман,   животноводческие фермы

	10-11.09.
  2026г.
	ПС-87 Угольная 35/10кВ

	Текущий ремонт
	08:00-20:00
	с. Аймаутова 
Жилой сектор,  животноводческие фермы  

	07-11.09.
  2026г.
	ПС-64 Майкаин 35/6кВ
КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ
	Текущий ремонт
	08:00-20:00
	п Майкаин 
Жилой сектор



	                                                                             Актогайский район , с Актогай

	07.09.2026г
	ПС Краснокутская 110/ 35/10 кВ вл-10кВ №11 КТП 10/0,4 кВ №43
	Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ
	14:00-17:00
	С Актогай

	03.09.2026г
	ПС Чкалова/ 35/10 кВ вл-10кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 20
	Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ
	09:00-17:00
	С Жанабет

	03.09.2026г
	ПС Чкалова/ 35/10 кВ вл-10кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 23
	Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ
	09:00-17:00
	С Жанатап



	Актогайский район , Жалаулинский с*о

	07.09.2026г
	ПС Ивановка 110/ 35/10 кВ вл-10кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8
	Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ
	09:00-17:00
	С Жалаулы



	Аксуский район

	Дата отключения
	№ ТП/КТП (фидер)
	Причина
	Время отключения
	Населенный пункт/Потребители

	07.09.2026.г
	ПС Ленинская 110/10 кВ, ф-8, КТП-46 ВЛ-0,4кВ
	Перетяжка проводов
	09:00-13:00
	с.  Алгабас
Жилой сектор: ул.  Советов, ул. Ертыс

	07.09.2026.г
	ПС Овощемолочная 35/10 кВ, ф-10, КТП-23 ВЛ-0,4кВ, ф. 2
	Капитальный ремонт
ВЛ-0,4кВ
	09:00-16:00
	с. Береке
Жилой сектор: ул. Николая Бердникова, ул. 9 мамыр, ул. Бейбитшилык. 

	08.09.2026.г
	ПС Ленинская 110/10 кВ, ф-23, КТП-125 ВЛ-0,4кВ,  ф. 2
	Перетяжка проводов
	09:00-16:00
	с.  Жолкудук
Жилой сектор: ул.  Ш. Уалиханова

	09.09.2026.г
	ПС Ленинская 110/10 кВ, ф-6, ТП-28 ВЛ-0,4кВ
	Замена аварийной опоры
	10:00-13:00
	п. Атамекен
Жилой сектор: ул.  Олжабай батыр

	10.09.2026.г
	ПС Ленинская 110/10 кВ, ф-6, КТП-26 РУ-0,4кВ, ф. 1
	Замена контактной стойки ф «А», протяжка контактных соединений
	09:00-13:00
	п. Атамекен
Жилой сектор: ул. Олжабай батыр, ул. Малайсары



	Иртышский район

	Дата отключения
	№ ТП/КТП (фидер)
	Причина
	Время отключения
	Населенный пункт/Потребители

	08.09.2026 г.
	РП Корниловка 35 кВ ОРУ-35 кВ
	Текущий ремонт ОРУ-35 кВ
	10:00-17:30
	

	09.09.2026 г.
	ПС Голубовка 35/10 кВ ОРУ-35 кВ
	Капитальный ремонт ОРУ-35 кВ
	10:00-17:00
	с. Тохта, Индустрия связи, школа, дом культуры, КГУ аппарат акима, жилой быт

	09.09.2026 г.
	ПС   Пушкина 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф-1
	Обрезка деревьев
	10:00-17:00
	с. Агашорын, КГУ аппарат акима, КХ Нива, ИП Бакишев, КХ Данат, ИП Абдраисов, жилой быт

	10.09.2026 г.
	ПС Голубовка 35/10 кВ КРУН-10 кВ
	Капитальный ремонт КРУН-10кВ
	10:00-17:00
	с. Тохта, Индустрия связи, школа, дом культуры, КГУ аппарат акима, жилой быт

	10.09.2026 г.
	ПС Амангельды 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф-5 КТП-9
	Обрезка деревьев
	10:00-17:00
	с.Амангельды, дом культуры, жилой быт

	11.09.2026 г.
	ПС Голубовка 35/10 кВ КРУН -10 кВ
	Капитальный ремонт КРУН-10 кВ
	10:00-14:00
	с. Тохта, Индустрия связи, школа, дом культуры, КГУ аппарат акима, жилой быт

	11.09.2026 г.
	ПС Ленина 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф-6 КТП-4
	Замена подкосов под КТП
	10:00-17:00
	с. Ленина, дом культуры, жилой быт




	ИРЭС ПРП 

	Дата отключения
	№ ТП/КТП (фидер)
	Причина
	Время отключения
	Населенный пункт/Потребители

	07.09.2026г. – 13.09.2026г
	Капитальный ремонт ВЛ 110кВ № 150/1 « Суворовская-Северная»
	 
Капитальный ремонт на ВЛ
	08:00-20:00 без включения на ночь
	с. Северное, с. Караагаш, с. Жарбулак, с. Степное 



