| Майский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отключения | № ТП/КТП (фидер) | Причина | Время отключения | Населенный пункт/Потребители |
| 07.09.2026.г | ПС Каратерек-35/10 кВ Фидер № 7 | ВЛ-10кВ капитальный ремонт | 09:00-17:00 | с. Каратерек |
| 08.09.2026.г | ПС Жумыскер-110/35/10 кВ Фидер № 7 КТП-147 | ВЛ-0,4кВ, фидер №1, Перетяжка провода | 09:00-17:00 | с. Жумыскер |
| 08.09.2026.г | ПС Майская-110/35/10 кВ | ОШР/С-173/1, ЛР/С-173/1, 2СР-110Кв, ОШР/С-173/2, ЛР/С-173/2, 1СР-110Кв. | 08:00-18:00 | с. Майск,с.Енбекши |
| 08.09.2026.г | ПС Кызыл-Курама-35/10 кВ Фидер № 5 | ВЛ-10кВ Текущий ремонт | 09:00-17:30 | с. Басколь, |
| 09.09.2026.г | ПС Чапаево-35/10 кВ Фидер № 2 | ВЛ-10кВ, Вырубка порослей деревьев | 09:00-17:00 | с. Саты |
| 09.09.2026.г | ПС Майская-110/35/10 кВ | ОД/1Т-110кВ, КЗ/1Т-110кВ, ЗОН/1Т-110кВ, 1ТСН-10кВ, 1Т6300кВА. | 08:00-18:00 | с. Майск,с.Енбекши |
| 09.09.2026.г | ПС Кызыл-Курама-35/10 кВ Фидер № 14, КТП-15 | КТП и ВЛ-0,4кВ Текущий ремонт | 09:00-17:30 | с. Бозша, |
| 10.09.2026.г | ПС Майская-110/35/10 кВ | КРУН-10кВ, яч.№2,4,6-10кВ, 1ТН-10кВ. | 08:00-18:00 | с. Майск,с.Енбекши |
| 10.09.2026.г | ПС Кызыл-Курама-35/10 кВ Фидер № 15 | ВЛ-10кВ Текущий ремонт | 09:00-17:30 | с. Басколь, степь |
| 11.09.2026.г | ПС Кызыл-Курама-35/10 кВ Фидер № 14, КТП-14 | КТП и ВЛ-0,4кВ Текущий ремонт | 09:00-17:30 | с. Бозша, |

| Баянаульский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отключения | № ТП/КТП (фидер) | Причина | Время отключения | Населенный пункт/Потребители |
| 07-11.09. 2026г. | ПС-77 Бирлик 110/10кВ Ф-7 КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 08:00-20:00 | Отд.Акмектеп, животноводческие фермы |
| 07-09.09. 2026г. | ПС-84 Лекер 35/10кВ | Капитальный ремонт | 08:00-20:00 | с.Лекер, с.Аймаутова, Акшиман, животноводческие фермы |
| 10-11.09. 2026г. | ПС-87 Угольная 35/10кВ | Текущий ремонт | 08:00-20:00 | с. Аймаутова Жилой сектор, животноводческие фермы |
| 07-11.09. 2026г. | ПС-64 Майкаин 35/6кВ КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 08:00-20:00 | п Майкаин Жилой сектор |

| Актогайский район , с Актогай |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.09.2026г | ПС Краснокутская 110/ 35/10 кВ вл-10кВ №11 КТП 10/0,4 кВ №43 | Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ | 14:00-17:00 | С Актогай |
| 03.09.2026г | ПС Чкалова/ 35/10 кВ вл-10кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 20 | Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ | 09:00-17:00 | С Жанабет |
| 03.09.2026г | ПС Чкалова/ 35/10 кВ вл-10кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 23 | Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ | 09:00-17:00 | С Жанатап |

| Актогайский район , Жалаулинский с*о |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.09.2026г | ПС Ивановка 110/ 35/10 кВ вл-10кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8 | Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ | 09:00-17:00 | С Жалаулы |

| Аксуский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отключения | № ТП/КТП (фидер) | Причина | Время отключения | Населенный пункт/Потребители |
| 07.09.2026.г | ПС Ленинская 110/10 кВ, ф-8, КТП-46 ВЛ-0,4кВ | Перетяжка проводов | 09:00-13:00 | с. Алгабас Жилой сектор: ул. Советов, ул. Ертыс |
| 07.09.2026.г | ПС Овощемолочная 35/10 кВ, ф-10, КТП-23 ВЛ-0,4кВ, ф. 2 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | 09:00-16:00 | с. Береке Жилой сектор: ул. Николая Бердникова, ул. 9 мамыр, ул. Бейбитшилык. |
| 08.09.2026.г | ПС Ленинская 110/10 кВ, ф-23, КТП-125 ВЛ-0,4кВ, ф. 2 | Перетяжка проводов | 09:00-16:00 | с. Жолкудук Жилой сектор: ул. Ш. Уалиханова |
| 09.09.2026.г | ПС Ленинская 110/10 кВ, ф-6, ТП-28 ВЛ-0,4кВ | Замена аварийной опоры | 10:00-13:00 | п. Атамекен Жилой сектор: ул. Олжабай батыр |
| 10.09.2026.г | ПС Ленинская 110/10 кВ, ф-6, КТП-26 РУ-0,4кВ, ф. 1 | Замена контактной стойки ф «А», протяжка контактных соединений | 09:00-13:00 | п. Атамекен Жилой сектор: ул. Олжабай батыр, ул. Малайсары |

| Иртышский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отключения | № ТП/КТП (фидер) | Причина | Время отключения | Населенный пункт/Потребители |
| 08.09.2026 г. | РП Корниловка 35 кВ ОРУ-35 кВ | Текущий ремонт ОРУ-35 кВ | 10:00-17:30 |  |
| 09.09.2026 г. | ПС Голубовка 35/10 кВ ОРУ-35 кВ | Капитальный ремонт ОРУ-35 кВ | 10:00-17:00 | с. Тохта, Индустрия связи, школа, дом культуры, КГУ аппарат акима, жилой быт |
| 09.09.2026 г. | ПС Пушкина 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф-1 | Обрезка деревьев | 10:00-17:00 | с. Агашорын, КГУ аппарат акима, КХ Нива, ИП Бакишев, КХ Данат, ИП Абдраисов, жилой быт |
| 10.09.2026 г. | ПС Голубовка 35/10 кВ КРУН-10 кВ | Капитальный ремонт КРУН-10кВ | 10:00-17:00 | с. Тохта, Индустрия связи, школа, дом культуры, КГУ аппарат акима, жилой быт |
| 10.09.2026 г. | ПС Амангельды 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф-5 КТП-9 | Обрезка деревьев | 10:00-17:00 | с.Амангельды, дом культуры, жилой быт |
| 11.09.2026 г. | ПС Голубовка 35/10 кВ КРУН -10 кВ | Капитальный ремонт КРУН-10 кВ | 10:00-14:00 | с. Тохта, Индустрия связи, школа, дом культуры, КГУ аппарат акима, жилой быт |
| 11.09.2026 г. | ПС Ленина 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф-6 КТП-4 | Замена подкосов под КТП | 10:00-17:00 | с. Ленина, дом культуры, жилой быт |

| ИРЭС ПРП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отключения | № ТП/КТП (фидер) | Причина | Время отключения | Населенный пункт/Потребители |
| 07.09.2026г. – 13.09.2026г | Капитальный ремонт ВЛ 110кВ № 150/1 « Суворовская-Северная» | Капитальный ремонт на ВЛ | 08:00-20:00 без включения на ночь | с. Северное, с. Караагаш, с. Жарбулак, с. Степное |