| Баянаульский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отключения | № ТП/КТП (фидер) | Причина | Время отключения | Населенный пункт/Потребители |
| 14-18.09. 2026г. | ПС-76 Алексеевка 110/35/10кВ Ф-13 КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 08:00-20:00 | с.Кундыколь, Жилой сектор, |
| 14-16.09. 2026г. | ПС-62 Майкаин 35/6кВ | Текущий ремонт | 08:00-20:00 | п Майкаин Жилой сектор |
| 17-18.09. 2026г. | ПС-61 Майкаин 35/6кВ | Текущий ремонт | 08:00-20:00 | п Майкаин Жилой сектор |

| Майский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отключения | № ТП/КТП (фидер) | Причина | Время отключения | Населенный пункт/Потребители |
| 14.09.2026.г | ПС Каратерек-35/10 кВ Фидер № 2 КТП-105 | ВЛ-0,4кВ, Вырубка порослей деревьев | 09:00-17:00 | с. Майтубек |
| 15.09.2026.г | ПС Кызыл-Курама-35/10 кВ Фидер № 14 | КТП 14 Текущий ремонт | 09:30-17:30 | с. Басколь, Босша |
| 15.09.2026.г | ПС Жумыскер-110/35/10 кВ Фидер № 7 КТП-139 | ВЛ-0,4кВ, Вырубка порослей деревьев | 09:00-17:00 | с. Жумыскер |
| 15.09.2026.г | ПС Каратерек-35/10 кВ СШ-35кВ | Капитальный ремонт ЛР/Т36,ШР/Т-36, ШР/ТН-35кВ, В/Т-36 | 08:00-18:00 | с.Каратерек, с. Майтубек |
| 16.09.2026.г | ПС Кызыл-Курама-35/10 кВ Фидер № 14 | КТП 13 Текущий ремонт | 09:30-17:30 | с. Басколь, Босша |
| 16.09.2026.г | ПС Жумыскер-110/35/10 кВ Фидер № 7 КТП-140 | ВЛ-0,4кВ, Вырубка порослей деревьев | 09:00-17:00 | с. Жумыскер |
| 16.09.2026.г | ПС Каратерек-35/10 кВ 1Т-4000кВА | Капитальный ремонт ШР/1Т-35кВ, В/1Т-35кВ. Текущий ремонт 1Т-4000кВА | 08:00-18:00 | с.Каратерек, с. Майтубек |
| 17.09.2026.г | ПС Каратерек-35/10 кВ Фидер № 2 КТП-110 | ВЛ-0,4кВ, Вырубка порослей деревьев | 09:00-17:00 | с. Майтубек |
| 17.09.2026.г | ПС Каратерек-35/10 кВ 1Т-4000кВА, СШ-10кВ | Капитальный ремонт Ячеек КРУН-10кВ №2,3,5,7 с ЛР, ШР, МВ-10кВ, ТСН-10кВ, ТН-10кВ. | 08:00-18:00 | с.Каратерек, с. Майтубек |
| 18.09.2026.г | ПС Каратерек-35/10 кВ Фидер № 2 КТП-111 | ВЛ-0,4кВ, Вырубка порослей деревьев | 09:00-17:00 | с. Майтубек |

| Актогайский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.09.2026г | ПС Чкалова/ 35/10 кВ ВЛ-10кВ №7 | Текущий ремонт ВЛ-10 кВ | 09:00-17:00 | С Муткенова |
| 15-16.09.2026г | ПС Агрономия/ 35/10 кВ ВЛ- 10 кВ | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ | 09:00-17:00 | С Разумовка |

| Аксуский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отключения | № ТП/КТП (фидер) | Причина | Время отключения | Населенный пункт/Потребители |
| 14.09.2026.г | ПС Грязновка 35/10 кВ, ф-11-10 кВ, | Замена ж/б опоры ВЛ-10 кВ | 10:00-13:00 | с. М.Омарова. Жилой сектор |
| 14.09.2026.г | ПС Грязновка 35/10 кВ, ф-2-10 кВ, | Замена ж/б опоры ВЛ-10 кВ | 13:00-16:30 | с. М.Омарова. Жилой сектор,школа |
| 15.09.2026.г | ПС Кургуль 35/10 кВ, ф-2-10 кВ, КТП№4 | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ | 10:00-12:00 | с. Курколь. Жилой сектор,ул.Муканова |
| 15.09.2026 г. | ПС Кургуль 35/10 кВ, ф-2-10 кВ, КТП№2 | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ | 13:00-16:00 | с. Курколь. Жилой сектор,ул.Абая,ул.Алтайская |
| 15.09.2026.г | ПС Пограничник 35/10 кВ, ф-8-10 кВ, КТП№25 | Капитальный ремонт | 10:00-12:00 | с. Пограничник. Жилой сектор,ул.Пограничная |
| 15.09.2026.г | ПС Пограничник 35/10 кВ, ф-8-10 кВ, КТП№30 | Капитальный ремонт | 13:00-16:00 | с. Пограничник,ЛПУ |
| 15.09.2026.г | ПС Овощемолочная 35/10 кВ, ф-10-10 кВ, КТП-11 | Капитальный ремонт | 09:00-16:00 | с. Береке Жилой сектор: ул. Николая Бердникова, ул. 9 мамыр, ул. Бейбитшилык. |
| 15.09.2026.г | ПС Ленинская 110/10 кВ, ф-6, КТП-27 | Ремонт руб.-0,4 кВ | 10:00-13:00 | п. Атамекен Жилой сектор: ул. Жамбыла |
| 16.09.2026.г | ПС Ленинская 110/10 кВ, ф-6, ТП-28 ВЛ-0,4кВ | Замена аварийной опоры | 13:00-16:00 | п. Атамекен Жилой сектор: ул. Олжабай батыр |
| 16.09.2026 г. | ПС Овощемолочная 35/10 кВ, ф-10-10 кВ, КТП-17 | Капитальный ремонт | 09:00-16:00 | с. Береке Жилой сектор: ул. Парасат, ул.Жастар, ул. Ынтымак, ул. Ата Зан |
| 16.09.2026.г | ПС Ленинская 110/10 кВ, ф-8, КТП-46 ВЛ-0,4кВ | Установка укоса | 09:00-12:00 | с. Алгабас Жилой сектор: ул. Советов, ул. Ертыс |
| 17.09.2026.г | ПС Ленинская 110/10 кВ, ф-17-10 кВ | Замена траверсы 10 кВ | 09:00-13:00 | п. Атамекен Школа №31,Жолкудукский элеватор |

| ЗПЭС ПРП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отключения | № ТП/КТП (фидер) | Причина | Время отключения | Населенный пункт/Потребители |
| 16.09.2026г. – 23.09.2026г | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ № 113/1 « Кызыл-Жар-Краснокутская» | Капитальный ремонт на ВЛ | 08.00:20.00 | ПС "Спартак" с. Ауельбек, с. Отес, с. Караоба, с.Жанаауыл, с.Исантерек. |