| г. Аксу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отключения | № ТП/КТП (фидер) | Причина | Время отключения | Населенный пункт/Потребители |
| 10.11.2026.г | ПС Южная 110/10кВ, ф№16 КТП-31 | Замена блоков ФБС под КТП | 09:00-17:00 | г.Аксу, п. Беловка Жилой сектор: ул. Желтоксан, ул. Космонавтов, ул. Жружба |
| 11.11.2026.г | ПС Южная 110/10кВ, ф№16 КТП-35 | ТО, Обрезка деревьев КТП | 09:00-16:00 | г.Аксу, п. Беловка Жилой сектор: ул. Желтоксан, .Али Омар Алиева |
| 12.11.2026.г | ПС Южная 110/10кВ, ф№6 КТП-20 | ТО, Обрезка деревьев КТП | 09:00-16:00 | г.Аксу, п. Черемушки Жилой сектор: ул. Весенняя, ул. Полевая, ул. Березовая |
| 13.11.2026.г | ПС Южная 110/10кВ, ф№6 КТП-17 | ТО, Обрезка деревьев КТП | 09:00-16:00 | г.Аксу, п. Черемушки Жилой сектор: ул. Весенняя, ул. Полевая, ул. Березовая, ул. Целинная |
| Аксуский район |  |  |  |  |
| Дата отключения | № ТП/КТП (фидер) | Причина | Время отключения | Населенный пункт/Потребители |
| 10.11.2026 г. | ПС Калкаман 220/35/10кВ, ф-7, КТП-4 | Замена выключателей автоматических КТП | 10:00-16:00 | п. Калкаман Жилой сектор: ул. Промышленная, ул. Степная, ул. Театральная, ул. Гагарина |
| 12.11.2026 г. | ПС Калкаман 220/35/10кВ, ф-8, КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. 2 | Замена провода в пролете ВЛ-0,4кВ | 10:00-16:00 | п. Калкаман Жилой сектор: ул. Строителей, ул. Новостроительная |

| Майский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отключения | № ТП/КТП (фидер) | Причина | Время отключения | Населенный пункт/Потребители |
| 09.11.2026.г | ПС Б- Акжар-110/10 кВ КРУН-10кВ Ячейки № 3,5,6,12-10кВ | Слив конденсата, доливка масла, проверка работы обогревов. | 14:00-18:00 | с. Б.Акжар |
| 09.11.2026.г | ПС Белогорье-110/35/10 кВ Фидер № 3 КТП-92 | Замена коммутационного провода. | 09:00-14:00 | с. Коктобе |
| 09.11.2026.г | ПС Белогорье-110/35/10 кВ Фидер № 2 КТП-8 | Замена дефектного автоматического выключателя. | 14:00-17:00 | с. Кентубек |
| 10.11.2026.г | ПС Майская-110/35/10 кВ КРУН-10кВ Ячейки № 2,4,6-10кВ | Слив конденсата, доливка масла, проверка работы обогревов. | 09:00-16:00 | с. Майская |
| 10.11.2026.г | ПС Белогорье-110/35/10 кВ Фидер № 2 КТП-2 | Замена дефектного автоматического выключателя. | 14:00-17:00 | с. Кентубек |
| 11.11.2026.г | ПС К-Терек -35/10 кВ ОРУ-35кВ В/1Т-35кВ, В/Т-36 КРУН-10кВ Ячейки № 2,3,5,7-10кВ | Слив конденсата, доливка масла, проверка работы обогревов. | 10:00-16:00 | с. Каратерек, с.Майтюбек |
| 11.11.2026.г | ПС Белогорье-110/35/10 кВ Фидер № 2 КТП-3 | Замена дефектного автоматического выключателя. | 14:00-17:00 | с. Кентубек |
| 11.11.2026.г | ПС К-Терек -35/10 кВ Фидер № 2 КТП-110 | Перетяжка провода | 09:00-17:00 | с. Майтюбек |
| 11.11.2026.г | ПС Майская-110/35/10 кВ Фидер № 4-10кВ КТП 27 | Доливка масла. | 09:00-12:00 | с. Майская |
| 12.11.2026.г | ПС Жумыскер-110/35/10 кВ ОРУ-35кВ В/1Т-35кВ,В/Т-35В/Т-36 КРУН-10кВ Ячейки № 4,6,7,8-10кВ | Слив конденсата, доливка масла, проверка работы обогревов. | 10:00-17:00 | с. Жумыскер, с. Каратерек, с.Майтюбек. |
| 12.11.2026.г | ПС Жумыскер 110/35/10 кВ Фидер № 6-10кВ | Перетяжка провода | 09:00-17:00 | с. Жумыскер |
| 13.11.2026.г | ПС Майская-110/35/10 кВ Фидер № 3-10кВ КТП 7 | Доливка масла, подтяжка контактных соединение.. | 09:00-16:00 | с. Б.Акжар |