| «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |

# ПРЕСС-РЕЛИЗ

# г. Павлодар								                     27 июня 2016 г.

Электроснабжение Павлодара восстановлено

26 июня, в 18:06, в Павлодаре ураганным ветром сорвало 1200 м2 кровли нескольких предприятий Восточной промышленной зоны по улице Циолковского, 151. Была повреждена двухцепная линия электропередачи 110 кВ, № 105 и № 106, в пролете анкерных опор 4 и 5, том числе грозотрос, одна фаза на 105-й линии и две фазы на 106-й. Это привело к полному погашению подстанций «Восточная городская» 110/10 кВ, «Центральная городская» 110/10 кВ и «Заводская» 110/10 кВ, которые снабжают восточную и центральную часть города, а также восточную промзону. Отключенными от электричества были 37 544 физических лица и 2349 юридических лиц. На месте аварии работали бригады производственно-ремонтного предприятия «Павлодарской РЭК», городского предприятия электросетей и Павлодарских РЭС АО «ПРЭК», используя автотранспорт ТОО «АТП «Инвест» и службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Павлодарской области. В ликвидации последствий стихии принимали участие представители управлений и служб города и области, ход работ контролировали руководители «Павлодарской РЭК», а также первый заместитель акима Павлодарской области Дуйсенбай Турганов.

Работы велись без перерыва, энергоснабжение города было восстановлено в 5:35 утра 27 июня.

Справка: Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - вертикально интегрированная энергетическая компания, занимающаяся производством, транспортировкой и сбытом электрической и тепловой энергии в Павлодарской области. В состав энергосистемы входят Павлодарские ТЭЦ–2, ТЭЦ–3, Экибастузская ТЭЦ, предприятия тепловых сетей городов Павлодар и Экибастуз, АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Павлодарэнергосбыт». Протяженность линий электропередачи составляет более 15 934 км, тепловых сетей - более 756 км. Суммарная установленная электрическая мощность электростанций с  декабря 2015 года составляет 662 МВт, по тепловой энергии с января 2015 года – 2160 Гкал/час.. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» обеспечивает электроснабжение территории Павлодарской области общей площадью 124, 8 тыс. кв. км с населением 748, 9 тыс. человек. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» входит в интегрированный энергетический холдинг АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», являющийся крупнейшей частной электроэнергетической компанией в Казахстане.

Отдел по связям с общественностью  АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Тел./факс: +7 7182 39-98-70,  e-mail: pr@pavlodarenergo.kz, www.pavlodarenergo.kz

# Text boxes

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  АҚ, 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Кривенко к-сi, 27

АО  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 100000, Республика Казахстан, г. Паволдар, уд. Кривенко, 27

Тел.: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88, e-mail: info@pavlodarenergo.kz

www.pavlodarenergo.kz